# комиссия

# по размещению муниципального заказа

# при администрации заельцовского района

# протокол № 387
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«26» июня 2007 года

1. Наименование предмета запроса котировок: выполнение ремонта туалетной комнаты МДОУ №448

Состав котировочной комиссии

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:

| Заместитель председатель комиссии Ю.В. Кочев | заместитель глава администрации; |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| А.М. Селезнев | начальник отдела экономического развития и трудовых отношений; |
| В.В. Бортник | начальник управления финансов и налоговой политики; |
| А.Ф. Митрофанов | заместитель главы администрации; |
| В.А. Хохлов | начальник юридического отдела; |
| Г.Г. Наймушина | начальник отдела торговли и защиты прав потребителей; |
| О.В. Мамина | начальник отдела здравоохранения; |
| Секретарь комиссии А.Н. Конаев | ведущий специалист отдела экономического развития и трудовых отношений |

Из 12 (двенадцати) членов  комиссии присутствует 8 (восемь) человек.

Кворум для принятия решения – есть.

# Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом)  является Мэрия г. Новосибирска в лице администрация Заельцовского района.

# Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск,  ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.

# Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 42 минут «26» июня 2007года по 11 часов 50 минуты «26» июня 2007 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1

# Извещение о продлении  запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru

# Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение 3

5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг: ул. Кропоткина, 120/2

5.3.  Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: до 20.08.2007;

5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.

  - Максимальная цена муниципального контракта: 100 000   руб.

5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: предоплата 30%, 70% после предоставления  счетов-фактур.

- Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города Новосибирска

# До окончания указанного в извещении о  продлении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «22» июня 2007 г. 18 часов 00 минут дополнительно заявок не поступило, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Место нахождение (место регистрации) | Почтовый адрес и адрес электронной почты (при его наличии) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Новосибстройкомплекс» | 630078, г.Новосибирск, ул.Пермитина, 24/1 оф.28 | 630078, г.Новосибирск, ул.Пермитина, 24/1 оф.28 | 18.06.2007 в 16.15 |

# Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение: заключить контракт с единственным участником  ООО «Новосибстройкомплекс» на основании ч.6 ст.46

Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 86 988 руб.

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.

# 10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

# Подписи:

| Заместитель председатель комиссии Члены Комиссии | _________________ Кочев Ю.В. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
|  | _________________ Селезнев А.М. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ Бортник В.В. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Митрофанов А.Ф. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Наймушина Г.Г. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ Хохлов В.А. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ Мамина О.В. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Секретарь Комиссии | _________________ Конаев А.Н. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

Приложение 1

к протоколу №387

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «26» июня 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации 
поступления котировочных заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.06.2007 | 16.15 | 1 | Бумажный носитель |

Ответственное лицо _______________ 	_________________            ______Конаев А.Н.                                                 (Должность)                                                  (Подпись)                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 2

к протоколу № 387

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «26» июня 2007 г.

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Количество товаров, объем работ, услуг (в %) | Цена муниципального контракта (руб.) | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Новосибстройкомплекс» | допустить | Ч. 6 ст. 46 ФЗ-94 | 100 % согласно извещения | 86 988 | Заключить контракт с единственным участником |

Ответственное лицо
котировочной комиссии  Конаев А.Н.                ________________ _________________

Приложение 3

к протоколу № 387

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «26» июня 2007 г

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МДОУ №448 |  |  |
|  |  | Общестроительные работы |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,26 |  |
| 2 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,06 |  |
| 3 | Кладка из крупных известняковых блоков: массой до 0,5 т | 1 м3 кладки блоков | 0,6 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,1691 |  |
| 5 | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1691 |  |
| 6 | Разборка стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,1691 |  |
| 7 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1691 |  |
| 8 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,1691 |  |
| 9 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,1691 |  |
| 10 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,03 |  |
| 11 | Демонтаж санитарных приборов: ногомойка | 100 приборов | 0,01 |  |
| 12 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,12 |  |
| 13 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,04 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |  |
| 16 | Отвод 110х110 | шт | 4 |  |
| 17 | Отвод 110х45 | шт | 5 |  |
| 18 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до: 100 мм | 100 заглушек | 0,02 |  |
| 19 | Заглушка | шт | 2 |  |
| 20 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,3 |  |
| 21 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,18 |  |
| 22 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,18 |  |
| 23 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 15 |  |
| 24 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,12 |  |
| 25 | Краны "Навал" ду15 | шт | 12 |  |
| 26 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,04 |  |
| 27 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,4 |  |
| 28 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 29 | Снятие: смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 30 | Снятие: смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,04 |  |
| 31 | Установка смесителей | 10 шт | 0,5 |  |
| 32 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,49 |  |
| 33 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1691 |  |
| 34 | Огрунтовка потолка | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1691 |  |
| 35 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1691 |  |
| 36 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,125 |  |
| 37 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 38 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 39 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,05 |  |
| 40 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,05 |  |
| 41 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 3 |  |
| 42 | Очистка потолка от набела | 100 м2 очищенной поверхности | 0,1691 |  |
| 43 | Установка уголка "Трим" | 100 м деталей | 0,06 |  |
| 44 | Уголок "Трим" | м | 6 |  |
| 45 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 46 | Крепления | кг | 9,4 |  |

8. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.

# 9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

# Подписи:

| Заместитель председатель комиссии Члены Комиссии | _________________ Кочев Ю.В. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
|  | _________________ Селезнев А.М. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ Бортник В.В. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Митрофанов А.Ф. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Наймушина Г.Г. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ Хохлов В.А. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ Мамина О.В. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Секретарь Комиссии | _________________ Конаев А.Н. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |