КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА.

ПРОТОКОЛ № 76

рассмотрения и оценки котировочных заявок на выполнение работ по подведению наружной сети электроснабжения МУ КЦСОН по ул. Чехова, 419.

21 июня 2007 г.

Председательствующий  – Кривчун Э.И., и.о. зам. главы администрации,

Секретарь – Стреженкова М.Г., зам. начальника ОЭР и ТО.

Члены комиссии:

| Гилевич И.В. | - | начальник УФ и НП Октябрьского района, |
| --- | --- | --- |
| Дмитриев А.В. | - | заместитель начальника отдела образования, |
| Лычкина Ж.И. | - | главный специалист юридического отдела, |
| Русскина Л.П. | - | старший инспектор отдела здравоохранения, |
| Волкова Н.М. | - | инженер-программист отдела образования. |

Кривчун Э.И. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более половины её членов, таким образом комиссия правомочна принимать решения.

Наименование заказчика, его  почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты – мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, г. Новосибирск-102, ул. Сакко и Ванцетти, 33, тел. 266-65-08, MStrezhenkova@okt.admnsk.ru

Существенные условия контракта:

1.	Источник финансирования заказа - бюджет города Новосибирска.

2.	Наименование и объем выполняемых работ:

Гарантия качества на выполняемые работы – не менее одного года.

| № | Наименование | характеристика | Ед. изм. . | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение осуществляется На напряжении 0,4 кВ от существующей ТП 1422 | напряжении 0,4 кВ |  |  |
| 2. | Кабель ААБ2л-4х25 | ААБ2л-4х25 | м | 60 |
| 3. | Разрытие траншеи | Глубина 0,7м | м | 60 |
| 4. | Выполнение подсыпки кабеля песком двуми по 15 см | Два слоя по15 см |  |  |
| 7. | Защита кабеля в траншее выполняется красным кирпичом | Кирпич красный |  |  |
| 8. | Прокладка в асбестоцементных трубах диаметром -100мм | асбестоцементные трубы диаметром -100мм |  |  |
| 9. | Ввод кабеля в здание и прокладка его по зданию выполняется в металлической трубе диаметром -100 мм | металлическая труба диаметром -100 мм |  |  |
| 10. | Перед началом земляных работ оформить разрешение в управлении административно-технической инспекции (УАТП), в ПТС филиала «Новосибирские Городские электрические сети» ЗАО «РЭС» оформить соглашение о порядке ведения работ в охранных зонах электросетей | требование технических условий №РЭЛС-04-13/24620 от 18.04.2007 |  |  |
| 11. | После подводки кабеля в ТП и восстановления благоустройства предъявить выполненные работы начальнику ЮРЭС филиала «новосибирские Городские электрические сети» ЗАО «РЭС». | требование технических условий №РЭЛС-04-13/24620 от 18.04.2007 |  |  |

3.	Место выполнения работ:  МУ «Комплексный Центр социального обслуживания  населения » Октябрьского района, электроснабжение помещения МУ КЦСОН по ул. Чехова, 419.

4.	Сроки выполнения  работ: с  29 июня по 31 июля 2007 г.

5.	В стоимость работ должны быть включены  расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Работы выполняются иждивением подрядчика.

6. 	Максимальная цена контракта:  240000,0(двести сорок   тысяч) рублей.

7.	Сроки и условия оплаты работ: по акту выполненных работ, по мере поступления бюджетных средств.

8.	Организация – победитель подписывает муниципальный контракт не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

До окончания указанного  в извещении о проведении запроса котировок, срока подачи котировочных заявок 20 июня 2007 года 12 часов 00 минут поступило две котировочные заявки на бумажном носителе. Это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

Сведения об участнике:

| № заявки | Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа | Почтовый адрес | Цена муниципального контракта, руб. | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Медстрэм» | 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 4 | 238001,8 | 20.06.2007г. в 09-10 |
| 2 | ООО «Техно Лайн» | 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект,25 | 252000,0 | 20.06.2007г. в 11-40 |

Сведения об отклоненных котировочных заявках:

ООО «Техно Лайн», 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект,25.

Причины отклонения:

Согласно статьи 47 п.3. Федерального закона № 94 от 21.07.2005 года котировочная заявка не соответствует требованиям установленным в извещении запроса котировок:

В  котировочной заявке не указаны виды и объемы выполняемых работ, сроки и условия оплаты, предлагаемая цена контракта превышает максимальную цену, установленную в извещении, заявка не подписана руководителем и не заверена печатью.

Предложение о наиболее низкой цене работ:

ЗАО «Медстрэм», 630102, г. Новосибирск, ул. Инская,4.

Предлагаемая цена контракта 238 001,80 (двести тридцать восемь тысяч один) рубль 80 копеек.

Сведения о победителе в проведении запроса котировок:

ЗАО «Медстрэм», 630102, г. Новосибирск, ул. Инская,4.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составлен путем включения условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и цены предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

Председательствующий                                                                                                  Э.И. Кривчун

Секретарь                                                                                                                  М.Г. Стреженкова

Члены комиссии:

И.В. Гилевич

А.В.Дмитриев

Ж.И. Лычкина

Л.П. Русскина

Н.М. Волкова

Глава администрации                                                                               В.М. Знатков