Извещение

о размещении муниципального заказа путем запроса котировок

на выполнение ремонта подвала для МДОУ детского сада № 445.

# Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского района, расположенная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, извещает о проведении запроса котировок на выполнение ремонта подвала.

# Запрос котировок проводится для нужд муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 445.

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.

Характеристика и объем работ: ремонт подвала (замена трассы отопления до теплоузлов детского сада, замена запорной арматуры и разводки трубопроводов в подвале детского сада), согласно ведомости объемов работ (приложение 1 к котировочной заявке).

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 80/1  тел. 3415995.

Срок и условия выполнения работ: июль-сентябрь 2007 г., счет-фактура, акт выполненных работ.

Особые условия: составление локальной сметы с выходом на место и согласованием с руководителем учреждения; лицензия.

Максимальная цена муниципального контракта: 215 000,00 (Двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Срок и условия оплаты: предоплата 30%, остальная часть после окончания работы.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб № 214 с 09 часов  «22» июня 2007 до 09 часов 15 мин. «28» июня 2007.

Место, дата, время рассмотрения котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. № 112а «28» июня 2007 года в 09 часов 30 минут местного времени.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Селицкая Светлана Владимировна, тел. 3436837

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней после подписания протокола.

Глава администрации Ленинского района			                   М. М. Стукало

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на выполнение ремонта подвала для МДОУ детского сада № 445.

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование | . |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКВЭД |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика и объем работ |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок выполнения работ |  |
| 9. | Место выполнения работ |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия____________________________

МП                      __________дата

Приложение 1

к котировочной заявке

на участие в размещении

муниципального заказа

Ведомость объемов работ

на выполнение ремонта подвала для МДОУ детского сада № 445.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |
| 1 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1 м3 объема здания | 12750 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм | м | 125 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | м | 58,7 |  |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм | м | 59 |  |
| 5 | Смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм | шт | 10 |  |
| а | Задвижки "на вал" Д 50мм | шт | 6 |  |
| б | Задвижки "на вал" Д 40мм | шт | 4 |  |
| 6 | Смена арматуры: задвижек диаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| а | Задвижки "на вал" Д 80мм | шт | 2 |  |
| Раздел 2. Сантехнические работы |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | м | 55,3 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | м | 58,3 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | м | 54,7 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | м | 31,4 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | м | 40,4 |  |
| 15 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 181,8 |  |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 58,3 |  |
| 17 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 4 |  |
| 18 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | 1 врезка | 4 |  |