Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса 
котировок на  текущий ремонт административного помещения МУ КЦСОН Железнодорожного района

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска_
расположенной  по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
извещает о проведении запроса котировок на текущий ремонт административного здания 
Запрос котировок проводится для нужд  МУ КЦСОН Железнодорожного района
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Наименование и объем выполняемых работ: ремонтные работы в соответствии с  ведомостью объемов работ (Приложение №1) 
Характеристика: соответствие требованием  ГОСТов и СНИП
Требования заказчика к работам:
На проведенные работы должны быть предоставлены гарантии не менее 2-х лет.
Отделка высококачественными материалами, которые соответствуют требованиям противопожарной безопасности.
Работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.
Подрядчик предоставляет копию лицензии, заверенную печатью и подписью руководителя.
Локальную смету, подтверждающую ценовое предложение.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул.  Революции,6
Сроки выполнения работ: июль, август 2007года 
Ремонтные работы должны быть выполнены  в течение 1 календарного месяца  после заключения муниципального контракта.
Максимальная цена муниципального контракта:  – 250000 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока.
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80 с 10-00  «29» июня 2007 до 17-00  « 05»  июля  2007. 
Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов. Предусматривается аванс 30%. 
Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-74-23
Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола.
Заместитель председателя комиссии-                                                  Н.Н Свириденко
  Начальник УФ и НП Железнодорожного района

Приложение №1
Ведомость объемов работ МУ КЦСОН ул. Революкии,6

№ пп	Наименование работ и затрат,
единица измерения	Кол.	
1	3		
                           Раздел 2. приемная		
1	 Разборка плинтуса  деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтусов	0,12	
2	 Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытий	0,171	
3	 Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2, 100 мест	0,02	
4	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат, 100 м2 покрытия	0,171	
5	Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтусов	0,12	
6	Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	
7	 Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,171	
8	 Ремонт декор. штукатурки  сухой растворной смесью, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,002	
9	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая, т	0,001	
10	Окраска поверхностей под мрамор: клеевая  в два тона, 100 м2 отделываемой поверхности	0,18	
11	 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0475	
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,019	
                           Раздел 3. кабинет №2		
13	 Разборка плинтуса  деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтусов	0,17	
14	 Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытий	0,154	
15	 Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2, 100 мест	0,01	
16	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат, 100 м2 покрытия	0,154	
17	Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтусов	0,17	
18	Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012	
19	 Снятие обоев: высококачественных и линкруста, 100 м2 очищаемой поверхности	0,37	
20	Оклейка стен стеклообоями:  по штукатурке и бетону стеклообоями под окраску, 100 м2 оклеиваемой поверхности	0,37	
21	Стеклообои, м2	41,44	
22	 Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,37	
23	 Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,154	
24	 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	
25	 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0475	
26	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016	
                           Раздел 4. кабинет №3		
27	 Разборка плинтуса  деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтусов	0,17	
28	 Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытий	0,154	
29	 Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2, 100 мест	0,02	
30	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат, 100 м2 покрытия	0,154	
31	Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтусов	0,17	
32	Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012	
33	 Снятие обоев: высококачественных и линкруста, 100 м2 очищаемой поверхности	0,37	
34	Оклейка стен стеклообоями:  по штукатурке и бетону стеклообоями под окраску, 100 м2 оклеиваемой поверхности	0,37	
35	Стеклообои, м2	41,44	
36	 Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,37	
37	 Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,154	
38	 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	
39	 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0475	
40	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016	
                           Раздел 5. кабинет №1		
41	 Разборка плинтуса  деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтусов	0,19	
42	 Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытий	0,175	
43	 Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2, 100 мест	0,02	
44	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат, 100 м2 покрытия	0,175	
45	Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтусов	0,19	
46	Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013	
47	 Снятие обоев: высококачественных и линкруста, 100 м2 очищаемой поверхности	0,41	
48	Оклейка стен стеклообоями:  по штукатурке и бетону стеклообоями под окраску, 100 м2 оклеиваемой поверхности	0,41	
49	Стеклообои, м2	45,92	
50	 Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,41	
51	 Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,175	
52	 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	
53	 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0475	
54	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,021	
                           Раздел 6. кабинет №11		
55	 Разборка плинтуса  деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтусов	0,15	
56	 Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытий	0,145	
57	 Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2, 100 мест	0,09	
58	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат, 100 м2 покрытия	0,145	
59	Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтусов	0,15	
60	Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	
61	 Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,23	
62	 Снятие обоев:, 100 м2 очищаемой поверхности	0,265	
63	Оклейка стенмоющимися обоями, 100 м2 оклеиваемой поверхности	0,265	
64	 Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,145	
65	 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	
                           Раздел 7. холл		
66	 Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52	
67	 Ремонт декор. штукатурки  сухой растворной смесью, 100 м2 отремонтированной поверхности
_______________
1 195,68 = 1 084,09 + 22 318,01 x 0,005	0,03	
68	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая, т	0,0162	
69	Окраска поверхностей под мрамор: клеевая в два тона, 100 м2 отделываемой поверхности	0,713	
70	Установка потолочного плинтусаысотой: до 100 мм, 100 м деталей	0,25	
71	Плинтус потолочный, м.п	25	
                           Раздел 8. Коридор правого крыла		
72	 Разборка плинтуса  деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтусов	0,41	
73	 Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытий	0,4	
74	 Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2, 100 мест	0,05	
75	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат, 100 м2 покрытия	0,4	
76	Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтусов	0,41	
77	Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,004	
78	 Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	
79	 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10 % за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,78	
                           Раздел 9. тамбур		
80	 Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022	
81	 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10 % за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
                           Раздел 10. санузлы		
82	 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,25	
83	 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	
84	 Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,066	
85	 Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,041	
86	 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	
87	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005	
                           Раздел 11. коридоры левого крыла		
88	 Разборка плинтуса  деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтусов	0,18	
89	 Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытий	0,16	
90	 Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2, 100 мест	0,07	
91	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат, 100 м2 покрытия	0,23	
92	Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтусов	0,18	
93	Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011	
94	 Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,23	
95	 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10 % за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5	
                           Раздел 12. Устройство отбойной доски		
96	50Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее 0,2х50, 100 м2 облицовки	0,24	
97	отбойная доска из ЛДСП по спец заказу шириной 150мм, м2	24	

Котировочная заявка
на участие в размещении муниципального заказа
на _____________________________________________________________
(предмет запроса котировок)

1.	Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа	1.1. Полное наименование		
		1.2. Краткое наименование		
2.	Основные реквизиты участника размещения заказа	2.1. Форма собственности		
		2.2. Организационно-правовая форма		
		2.3. ИНН		
		2.4. Код по ОКОНХ		
		2.5. Код по ОКПО		
		2.6. Банковские реквизиты
		
3.	Адрес участника размещения заказа	3.1. Место нахождения (место регистрации)		
		3.2. Почтовый адрес		
		3.3. Адрес эл.почты		
4.	Руководитель	4.1. Ф.И.О.		
		4.2. Должность		
		4.3. Телефон		
		4.4. Факс		
5.	Характеристика продукции	параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг)	
6.	Сроки и условия оплаты		
7.	Количество, штук		
8.	Срок поставки продукции		
9.	Место поставки продукции		
10.	Срок заключения муниципального контракта		
11.	Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей		
12.	Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей		

Руководитель предприятия ____________________________________ Ф И О
                                                                                                                           ______________дата