Комиссия по размещению муниципального заказа

при управлении делами мэрии

# протокол № 139/ 2007
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Новосибирск                                                             16 июля  2007 года    10 час. 00 мин.

Наименование предмета запроса котировок:   по подготовке рабочего проекта

« Установка электрооборудования системы бесперебойного электропитания помещения серверной в здании мэрии Новосибирска».

# Состав котировочной комиссии

# На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

| ФИО |  | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарубин Валерий Оскардович | - | Начальник управления делами мэрии, председатель | 227-41-41 |
| Михайлова Юлия Вячеславовна | - | Секретарь котировочной комиссии | 222-79-09 |
| Члены комиссии: |
| Спецова Ольга Анатольевна | - | Начальник отдела муниципального заказа хозяйственного управления мэрии | 222-79-09 |
| Жижин Андрей Николаевич | - | Начальник отдела текущего ремонта хозяйственного управления мэрии | 227-41-47 |
| Фоминых Виктор Федорович | - | Начальник отдела энерготехнической службы хозяйственного управления мэрии | 227-41-73 |
| Чернопун Денис Викторович | - | Заместитель начальника отдела материально технического обеспечения мэрии | 227-43-95 |
| Чебыкин Александр Васильевич | - | Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения мэрии | 227-41-71 |

# Муниципальным заказчиком  является: хозяйственное управление мэрии     Новосибирска.

# Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34.

# Контактные лица:  Спецова Ольга Анатольевна

# Михайлова Юлия Вячеславовна.

Адрес электронной почты:   ospecova@admnsk.ru

UMihailova@admnsk.ru

- Процедура  рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут «16» июля 2007 года по  10 часов 30 минут «16» июля 2007 года по адресу: 630099,  г. Новосибирск,  Красный проспект, 34, каб. 10.

# Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru  в сети Интернет «9» июля 2007 года.

5.   Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с   победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

6. Требуемые работы:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Вид работ и наименование работ | Установка электрооборудования системы бесперебойного электропитания помещения серверной (к. 318) в здании мэрии Новосибирска |
|  | Местонахождение объекта | 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 |
|  | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
|  | Заказчик строительства | Мэрия Новосибирска, в лице хозяйственного управления мэрии, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 |
|  | Способ строительства | Подрядный |
|  | Сроки выдачи проектной документации | Согласно графику к договора на проектные работы |
|  | Количество экземпляров | 4 экз., в т.ч. 2-4 экз. направляются Заказчику, 1 экз. остается в техническом архиве института. |
|  | Основные требования к объёмно-планировочным решениям. | Согласно норм и правил на проектирование |
|  | Состав проектируемых сооружений | Выполнить установку источника бесперебойного питания фирмы Riello (или эквивалент) модульного использования Установка и подключение распределительных щитов для питания проектируемых потребителей и кондиционера в помещении выпрямительной (ИПБ) Организация подключения ИПБ и бесперебойного питания существующих потребителей серверной Предусмотреть заземление устанавливаемого оборудования Прокладку проектируемых кабелей питания и заземления выполнить по существующим конструкциям при необходимости предусмотреть их дооборудование Рабочий проект выполнить в соответствии с действующими нормами, правилами и инструкциями, а так же требованиями фирмы поставщика оборудования |
|  | Электроснабжение | Электроснабжение предусмотреть от существующих источников |
|  | Требования к размещению оборудования | Размещение проектируемого оборудования выполнить на существующих площадях, предоставляемых Заказчиком (подвал здания мэрии, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 |
|  | Указания к приспособлению помещений | Приспособление помещений (архитектурно-строительная, санитарно техническая часть) разработать в объеме стройзадания |
|  | Требования к качеству и экологическим параметрам оборудования | Все рассматриваемое к применению оборудование должно иметь сертификаты соответствия и отвечать прогрессивному техническому уровню развития |
|  | Требования к защите окружающей среды | В соответствии с действующими санитарными нормами и правилами |
|  | Требования по режиму работы оборудования | Режим работы – не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала, периодическое обслуживание |
|  | Требования к технике безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующими нормативными документами |
|  | Требования к разработке инженерно – технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующими нормативными документами |
|  | Исходные данные, предоставляемые заказчиком | спецификация на устанавливаемое оборудование данные по дополнительно устанавливаемому оборудованию данные по потребляемой мощности серверной |

# 6.1. Место доставки результатов выполненных работ: 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34. каб. № 2.

6.2. Срок и условия выполнения проектных работ:  в течение 45 дней с момента заключения муниципального контракта.

6.3. Максимальная цена муниципального контракта:   140 000, 00 рублей.

6.4. Срок и условия оплаты: 30 % - предоплата, 70 % - после подписания актов выполненных работ

6.5. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.

Цена предлагаемых работ в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов на       уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

# 7. До окончания срока указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «13» июля 2007 г. 17 часов 00 минут (время новосибирское), не поступило не одной котировочной заявки на бумажном носителе,  как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

8. Котировочная комиссия  приняла решение, в соответствии с п. 7  ст. 46  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», объявить повторное размещение муниципального заказа путем проведения запроса котировок.

# Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

# Подписи:

| Председатель котировочной комиссии | Зарубин В.О. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
|  | Фоминых В.Ф. Жижин А.Н. Спецова О.А. |
|  | Чернопун Д.В. Чебыкин А.В. |
| Секретарь котировочной комиссии | Михайлова Ю.В. |