Извещение

о размещении муниципального заказа путем запроса котировок

на  выполнение работ по монтажу и испытаниям систем вентиляции в помещении медико-генетической консультации  МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  администрации ленинского района, расположенная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, извещает о проведении запроса котировок на выполнение ремонтных работ.

# Запрос котировок проводится для нужд Муниципального Учреждения Здравоохранения  «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции»

Источник финансирования: Бюджетные средства г. Новосибирска 2007г.

Характеристика работ: работы по монтажу и испытаниям систем вентиляции согласно приложению 1 к котировочной заявке.

Место выполнения работ: 630136, г. Новосибирск, ул. Станиславского,24

Срок и условия выполнения работ: 3 квартал 2007 года.

Особые условия: Ремонтные работы выполняются с использованием материалов исполнителя. Наличие сметы обязательно. Результат выполненных работ должен соответствовать нормам СНиП и  ГОСТ.

Срок и условия оплаты: поэтапно согласно акта выполненных работ.

Максимальная цена муниципального контракта: 495 000,00 рублей (Четыреста девяносто пять тысяч рублей 00 копеек)

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, кабинет  № 214 с 09 часов  «13» июля 2007 до 09 часов 15 мин. «24» июля 2007.

Место, дата, время рассмотрения котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. № 112а «24» июля 2007 года в 09 часов 30 минут местного времени.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Селицкая Светлана Владимировна, тел. 3436837

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней после подписания протокола (приложение 2).

И. о. главы администрации Ленинского района				А. П. Титков

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на выполнение работ по монтажу и испытаниям систем вентиляции в помещении медико-генетической консультации  МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции»

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика работ | работы по монтажу и испытаниям систем вентиляции согласно приложению 1 к котировочной заявке |
| 6. | Сроки и условия оплаты | Поэтапно, согласно акта выполненных работ |
| 7. | Количество | Приложение 1 |
| 8. | Срок и условия выполнения работ | 3 квартал 2007 года. Работы выполняются с использованием материалов исполнителя. Результат выполненных работ должен соответствовать нормам СНиП и ГОСТ. Обязательное наличие сметы. |
| 9. | Место выполнения работ | 630136, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 24 |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Приложение № 1

к котировочной заявке

на участие в размещение

муниципального заказа

ПЕРЕЧЕНЬ

Работ по монтажу и испытаниям систем вентиляции в помещении медико-генетической консультации МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции» по адресу ул. Станиславского, 24:

| № п/п | Наименование работ, материалов | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 2 |
| 2 | Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | 1 клапан | 2 |
| 3 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| 4 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: диаметром обечайки 200 мм | 1 шт. | 2 |
| 5 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 2 |
| 6 | Установка вентиляторов осевых и канальных массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 4 |
| 7 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 8 | Установка виброизоляторов: номер 39 | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| 9 | Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | 1 клапан | 2 |
| 10 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: диаметром обечайки 500 мм | 1 шт. | 1 |
| 11 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: диаметром обечайки 200 мм | 1 шт. | 1 |
| 12 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм | 1 зонт | 2 |
| 13 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | 1 зонт | 2 |
| 14 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,531 |
| 15 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 | 0,026 |
| 16 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 0,696 |
| 17 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 700 мм | 100 м2 | 0,966 |
| 18 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 | 0,352 |
| 19 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | 1 решетка | 42 |
| 20 | Установка отсосов от оборудования | 100 кг отсосов | 0,48 |
| 21 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 1,24 |
| 22 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,95 |
| 23 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,95 |
| 24 | Вентилятор канальный К 160 | шт. | 2 |
| 25 | Эл.воздухонагреватель с мощностью 1,2 квт СВ | шт. | 2 |
| 26 | Обратный клапан VKK 160 | шт. | 2 |
| 27 | Фильтр для круглых каналов FGR 160 G85 | шт. | 2 |
| 28 | Заборная решетка IGC 160 | шт. | 2 |
| 29 | Шумоглушитель LDC 160-600 | шт. | 2 |
| 30 | Датчик температуры TFC | шт. | 2 |
| 31 | Регулятор скорости вентилятора MTYIAU | шт. | 2 |
| 32 | Хомуты FK 160 | шт. | 8 |
| 33 | Канальный вентилятор К 315 L с эл. двигателем N = 0,319 квт, n= 2360 об/мин с регулятором скорости | шт. | 1 |
| 34 | Канальный вентилятор К 160 L с эл. двигателем N = 0,108 квт, n= 2610 об/мин с регулятором скорости | шт. | 2 |
| 35 | Вентилятор радиальный № 2,5 с эл. Двигателем N = 0,55 квт n= 3000 об/мин. | шт. | 1 |
| 36 | Виброизолятор ДО 39 | шт. | 4 |
| 37 | Осевой вентилятор VENTIL 15 с эл.двигателем N = 0,044 квт | шт. | 1 |
| 38 | Обратный клапан RSK 315 | шт. | 1 |
| 39 | Обратный клапан RSK 160 | шт. | 1 |
| 40 | Шумоглушитель LDC 315-900 | шт. | 1 |
| 41 | Шумоглушитель LDC 160-600 | шт. | 1 |
| 42 | Зонт круглый ф 315 | шт. | 1 |
| 43 | Зонт круглый ф 160 | шт. | 2 |
| 44 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0,5 мм | м2 | 184,9 |
| 45 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0,6 мм | м2 | 72,2 |
| 46 | Решетка пластмассовая МВ 100 с | шт. | 32 |
| 47 | Решетка пластмассовая МВ 120 с | шт. | 5 |
| 48 | Решетка пластмассовая МВ 150 с | шт. | 5 |
| 49 | Отсосы от оборудования | кг | 48 |
| 50 | Кронштейны под оборудование и крепления для воздуховодов и оборудования | кг | 124 |
| 51 | Испытание вентиляторов до № 5 | 1 устройство | 7 |
| 52 | Испытание воздухонагревателей | 1 установка | 2 |
| 53 | Испытание фильтров | 1 устройство | 2 |
| 54 | Испытание отсосов местных | 1 устройство | 2 |
| 55 | Испытание клапанов обратных | 1 устройство | 2 |
| 56 | Испытание вентиляционных сетей при количестве сечений до 5 (не имеющих рег. устройств) | 1 вентиляционная сеть | 3 |
| 57 | Испытание вентиляционных сетей при количестве сечений до 10 (не имеющих рег. устройств) | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| 58 | Испытание вентиляционных сетей при количестве сечений до 15 | 1 вентиляционная сеть | 2 |
| 59 | Испытание вентиляционных сетей при количестве сечений до 20 | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| 60 | Определение подсосов (утечек) переносным прибором | 1 участок вентиляционной сети | 12 |

Сумма: ______________________________________________________________________-

Главный врач МУЗ "МЦПСиР"                                                О. Ф. Чернякина

Ашаргина М. А.

341 05 69

Приложение 2

проект

Муниципальный  контракт №____________

г. Новосибирск                                                                                       "__" ____________ 200_ г.

МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Чернякиной Ольги Федоровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Контракт  о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.  По  настоящему   Исполнитель обязуется  по заданию Заказчика выполнить _____________________ работы, перечисленные в Смете (приложение 1 настоящего Контракта), а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти работы.

1.2. Работы  считаются   выполненными  после  подписания  акта о выполнении   работ   по  настоящему   Контракту  Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Сумма контракта и порядок расчетов

2.1. Цены на работы определяются  протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района от «____» ________________ 2007 г. № ______ и указаны в прилагаемой смете.

2.2. Работы  оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.3. Сумма настоящего Контракта составляет _______________ рублей (_______________________________________________), в том числе НДС __% ___________ (_________________________________).

2.3. Оплата производится после подписания настоящего контракта; поэтапно, на сновании актов выполненных работ подписанных сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить работы в соответствии с прилагаемой сметой с  надлежащим качеством. Результат выполненной работы должен соответствовать нормам СНиП и ГОСТ.

3.1.2. Исполнитель предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение 1 года с момента передачи результата работы заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям указанным в пункте 3.1.1. настоящего Контракта)

3.1.2. Выполнить работы в полном объеме в срок до 30 сентября 2007 года.

3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в течение 30 дней.

3.1.4. Представить отчет об исполнении работ и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить работы  по цене, указанной в п. 2.2 настоящего Договора, в соответствии с конкурсной документацией.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока выполнения работ указанного в п. 3.1.2 настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1 % (одна десятая процента) стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Контрактом сроков расчета за выполненные работы Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,01% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% указанной суммы.

4.3. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему  Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне не позднее чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракт.

6.3. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему  Контракту третьей стороне.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания сторонами  и согласования с начальниками, указанными в настоящем Контракте структурных подразделений мэрии г. Новосибирска и действует до 31.12.2007г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Контракту).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.3. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один – для мэрии.

7.4. Сметы на выполнение работ  являются неотъемлемыми  приложениями  настоящего Контракта.

7.5. Стоимость материалов включена в смету.

7.6. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета

- Копия действующей лицензии исполнителя

- Копия протокола

- График выполнения работ

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

| Исполнителя: | Заказчика: |
| --- | --- |
|  | МУЗ «МЦПСиР»,630136, г. Новосибирск, ул. Киевская,1, |
|  | ИНН 5404100497 |
|  | КПП 540401001 |
|  | УФ и НП Мэрии г. Новосибирска |
|  | ИНН 5411100120, |
|  | Л/с 02930000013 в УФК по НСО |
|  | Р/с 40204810800000000513 |
|  | ГРКЦ ГУ Банка России по НСО |
|  | БИК 045004001 |
|  | Лицевой счет 017.02.021.1 в УФиНП мэрии |
|  | Телефон 341 – 05– 69, 341 – 81 – 00 |
| Исполнитель: | Заказчик: |
| Должность: | Главный врач МУЗ «МЦПСиР» |
| ________________ Ф. И. О. | _______________О. Ф. Чернякина |

СОГЛАСОВАНО:

# Начальник УФ и НП мэрии              ___________________  Б. В. Буреев

## Начальник Главного Управления

## здравоохранения мэрии                   ____________________ А. А. Львов

Начальник УФ и НП администрации

Ленинского     района                            ________________ Г. И. Телятникова

М.П.

Начальник отдела здравоохранения

Ленинского района                                  ________________ В. Н. Каплин

Юридическая служба  УФ и НП мэрии  _______________Л. А. Патока

Заместитель начальника ГУЗМ          __________________ В. Н. Саньков