Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на комплексный капитальный ремонт.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии извещает о проведении запроса котировок на комплексный капитальный ремонт в ЦРБ им В. Г. Белинского.

Запрос котировок проводится для нужд  МУК «Централизованная библиотечная система им. В. Г. Белинского Дзержинского района» 630051, пр. Дзержинского, 79 тел. 279-04-33

# Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.

Характеристика продукции: комплексный капитальный ремонт в ЦРБ им В. Г. Белинского

Общестроительные работы:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Комната №90 |
| 1 | Очистка вручную поверхности стен от краски | 100 м2 | 0,46 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,13 |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,186 |
| 4 | Оклейка обоями стен | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,46 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,46 |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,186 |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,032 |
| Раздел 2. Комната № 95,96 |
| Разборка конструкций |
| 8 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,105 |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,059 |
| 10 | Разборка деревянных перегородок | 100 м2 | 0,38 |
| 11 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,496 |
| 12 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,496 |
| 13 | Разборка плинтусов | 100 м плинтусов | 0,22 |
| 14 | Разборка подвесного потолка | 100 м2 облицовки | 0,147 |
| Полы |
| 15 | Ремонт деревянного пола | 100 м2 | 0,446 |
| 16 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 0,446 |
| 17 | Острожка дощатых покрытий | 100 м2 | 0,496 |
| 18 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,496 |
| 19 | Проолифка ДСП с 2х сторон | 100 м2 | 0,99 |
| 20 | Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,496 |
| 21 | Устройство плинтусов пластиковых | 100 м | 0,29 |
| Потолки |
| 22 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,496 |
| Стены |
| 23 | Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу | 100 м2 | 1,37 |
| 24 | Устройство пластиковых экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,022 |
| Отделочные работы |
| 25 | Оклейка обоями стен | 100 м2 | 1,37 |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен | 100 м2 | 1,37 |
| 27 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,08 |
| 28 | Ремонт штукатурки стен фасада у двери | 100 м2 | 0,02 |
| 29 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,03 |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 | 0,18 |
| Разные работы |
| 31 | Ремонт внутренней и наружной поверхности кирпичных откосов | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,21 |
| 32 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,1 |
| Раздел 3. Комнаты №94, 97 |
| 33 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,032 |
| 34 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,053 |
| 35 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 0,053 |
| 36 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,02 |
| 37 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,028 |
| 38 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 облицовки | 0,053 |
| 39 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,032 |
| 40 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,096 |
| 41 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,053 |
| 42 | Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 0,053 |
| 43 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,053 |
| 44 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,053 |
| 45 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,053 |
| 46 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,053 |
| 47 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,084 |
| 48 | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,028 |
| 49 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: за 2 раза стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0,056 |
| 50 | Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,028 |
| 51 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,07 |
| 52 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа | 100 м2 поверхности облицовки | 0,053 |
| 53 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 1,8 |
| 54 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 55 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 |
| 56 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,198 |
| 57 | Насечка поверхностей под штукатурку стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу | 100 м2 поверхности | 0,198 |
| 58 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,27 |
| 59 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
| 60 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 |

Сантехнические работы:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Сантехнические работы |
| 1 | Разборка стояков горячей и холодной воды Д40мм | 100 м | 0,12 |
| 2 | Установка стояков горячей и холодной воды Д40мм | 100 м | 0,12 |
| 3 | Установка запорной арматуры Д40мм | 1 шт | 2 |
| 4 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов | 100 приборов | 0,01 |
| 5 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |
| 6 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 7 | Установка моек | 10 комплектов | 0,1 |
| 8 | Разборка трубопроводов Д15мм | 100 м | 0,05 |
| 9 | Прокладка трубопроводов Д15мм | 100 м | 0,06 |
| 10 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,02 |
| 11 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м | 0,02 |
| 12 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,02 |
| 13 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,02 |
| 14 | Установка вентилей Д15мм | 1 шт | 5 |
| 15 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка | 4 |
| 16 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 2 |
| 17 | Демонтаж радиаторов | 100 шт. | 0,04 |
| 18 | Установка конвекторов | 100 квт | 0,0206 |
| 19 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт | 0,0244 |
| 20 | Разборка стояков отопления Д50мм | 100 м | 0,25 |
| 21 | Установка стояков отопления Д50мм | 100 м | 0,25 |
| 22 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 4 |
| 23 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 20 мм | 1 шт | 2 |
| 24 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0,3 |
| 25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0,3 |
| 26 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм | 1 шт | 8 |
| 27 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 8 |
| 28 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 8 |
| 29 | Масляная окраска отопительных приборов | 100 м2 | 0,047 |

Электромонтажные работы:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,05 |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: ЩО,электросчетчики | 100 шт. | 0,01 |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 |
| 4 | Светильник для ламп накаливания | 100 шт. | 0,02 |
| 5 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,22 |
| 6 | Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 | 100 м | 0,5 |
| 7 | Монтаж кабеля ВВГ 3*4 | 100 м | 0,4 |
| 8 | Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 | 100 м | 0,5 |
| 9 | Розетка штепсельная | 100 шт. | 0,12 |
| 10 | Выключатель: двухклавишный | 100 шт. | 0,06 |
| 11 | Монтаж кабель-канала | 100 шт. | 0,2 |
| 12 | Монтаж ЩО-12 | шт. | 1 |

По техническим вопросам контактное лицо: Жилкин А. К. по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05

Срок и условия выполнения работ: в течение 2 месяцев со дня заключения муниципального контракта.

Максимальная цена муниципального контракта: 467,0 тыс. рублей (Четыреста шестьдесят семь тысяч рублей).

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы,  и остается неизменной в течение всего срока выполнения. При занижении цен в СЦМ стоимость материалов более чем на 10% от фактической цены, стоимость принимать по счёт фактурам фактической цены материала.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34,  кабинет  № 420б, с момента размещения на сайте до17-00 часов «01» августа 2007.

Срок и условия оплаты: по актам выполненных работ до 30 октября 2007 г., перечислением на расчетный счет.

Документация, входящая в заявку на участие в котировке:

- Котировочная заявка

- Действующая лицензия на выполнение работ указанных в дефектной ведомости (Характеристика продукции)

- Локальная смета (Смету составлять с использованием действующих основополагающих документов мэрии)

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна, тел.227-44-43.

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола комиссии.

Приложение 1

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |  |
| 7. | Количество, штук |  |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | в течение 14 дней со дня подписания протокола |  |
| 11. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ и прочих накладных расходов. |  |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Приложение № 2

Муниципальный контракт

Договор N _____

Г. Новосибирск                                  «  »         2007 г.

___________________________________________, именуемый_ в дальнейшем

(наименование Заказчика)

Заказчик, в лице ________________________________, действующего на

(должность, фамилия, имя, отчество)

основании ______________________________________, с одной стороны,

(положения, доверенности, Устава)

и _______________________________________________________________,

(наименование предприятия, учреждения, организации)

именуем_ в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________________________,

(Устава,положения,доверенности)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  По  договору   возмездного  оказания  услуг  Исполнитель

обязуется  по заданию Заказчика оказать услуги, перечисленные

в Приложении 1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить

эти услуги (далее услуги).

1.2. Услуги  считаются   оказанными  после  подписания  акта о

выполнении   услуг   по  настоящему   Договору  Заказчиком или его

уполномоченным представителем.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Цены на услуги указаны в смете (Приложение 1) на условиях

конкурса от « » 2007г.(протокол №)

2.2. Услуги  оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований 2007г. по : КВСР КФСР КЦСР

КВР,КЭСР.СубКЭСР. Тип средств-

2.3. Сумма настоящего Договора составляет ___________________,

(сумма цифрами и

прописью)

в том числе НДС __% ______________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

2.3. Оплата по настоящему Договору производится: на основании актов выполненных работ, подписанных сторонами.

2.4. Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, не более чем на десять процентов в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на десять процентов от стоимости работ по контракту.

2.5. Стоимость работ установленная п. 2.3. контракта является окончательной и изменению не подлежит, кроме случая предусмотренного п. 2.4. контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Исполнитель обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в

Следующий срок с      по      год.

3.1.2. гарантийный срок-      .

3.1.3  Оказать услуги надлежащего качества

3.1.4. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего Договора.

3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 15___ дней.

3.1.6. Выполнить работу лично.

3.1.7. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

3.1.8. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

3.1.9. Возмещать третьим лицам ущерб, причиненный в связи с производством работ.

3.1.10. Нести риск случайного уничтожения и повреждения объекта до сдачи его в эксплуатацию.

3.1.11. Подрядчик обязуется производить уборку строительного мусора еженедельно.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.3 настоящего Договора, в соответствии с конкурсной документацией.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 3.1.1. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета _0,1_% от суммы Договора за каждый день просрочки.

4.2. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за ___10_________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне, переуступить право требования долга третьему лицу.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания и действует до 31.12.2007г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр исполнителю и два экземпляра заказчику.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Смета на сумму-______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон _______________________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Смета 			   – Приложение 1

Копия лицензии 	   - Приложение 2

Протокол       	   - Приложение 3

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

--------------------------------

<*> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

ЗАКАЗЧИК                          ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________           ________________________________

юридический и фактический             (юридический и фактический

____________________________           ________________________________

адрес, банковские                      адрес, банковские

____________________________           ________________________________

реквизиты, ИНН)                        реквизиты, ИНН)

____________________________           ________________________________

(должность, подпись,                   (должность, подпись,

инициалы, фамилия)                     инициалы, фамилия)

М.П.                                    М.П.

С О Г Л А С О В А Н О:

Начальник УФ и НП                               Б.В.Буреев

Начальник департамента образования

культуры, спорта и молодежной политики           В.А.Афанасьев

Начальник УФ и НП   района

М.П.

Зам. председателя комитета по

культуре и искусству мэрии                      В.В.Полещук

Юридическая служба департамента