Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса   котировок   на    выполнение  работ   по  ремонту  зала  и  кабинета  в

здании  по  ул. Новоморская 12.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  администрации Советского района, расположенной по адресу 630090, г. Новосибирск, пр. академика Лаврентьева, 14 (электронная почта: akulaev@sov.admnsk.ru) извещает о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту зала и кабинета в здании по ул. Новоморская, 12.

Запрос котировок проводится для нужд  Заказчика: Администрации Советского района города Новосибирска

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска

Характеристика выполняемых работ: согласно Приложения № 1, к данному извещению о проведении запроса на ремонт зала и кабинета.

Требования, предъявляемые к подрядчикам:

- наличие лицензии на работы в соответствующей области;

- наличие материалов и оборудования для выполнения данных работ;

- положительный опыт ремонтных  работ;

- гарантии качества выполненных работ;

- время устранения неисправности с момента вызова.

Место выполнения работ:

Помещения на  1 этаже  - Новоморская ,12 .

Срок и условия выполнения работ: до 30.09.2007 года.

Максимальная цена муниципального контракта: 250 тыс. рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Перечень документов на участие в запросе котировок:

- Котировочная заявка на выполнение работ.

- Требования к выполняемым работам (п. 1-5) подтверждается соответствующими документами, требования к опыту работы с заказчиком подтверждается в произвольной форме.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи: г. Новосибирск, ул. Лаврентьева, 14 , кабинет  № 314  в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов с «30»   июля 2007г.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: до 17.00 часов «2» августа  2007г.

Срок и условия оплаты:  предоплата (30%), окончательный расчет производится после  выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение десяти  дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Горбулева Марина Михайловна, тел. 330-55-87

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола.

Приложение:

- дефектная ведомость

- бланк котировочной заявки.

Первый заместитель главы

администрации Советского района,

заместитель председателя комиссии

по размещению муниципального заказа                                               А.П. Кулаев

Приложение 1

Дефектная ведомость на ремонт помещений зала и кабинета в здании

По ул.Новоморская, 12

| № п/п | Наименование работ | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж старой краски со стен | 75 м.кв |  |
| 2 | Демонтаж старых обоев | 33,5 м кв. |  |
| 3 | Ремонт штукатурки стен | 57,6 м.кв |  |
| 4 | Шпаклевка стен на 2 раза | 285,4 м.кв |  |
| 5 | Шлифовка стен | 285,4 м.кв |  |
| 6 | Грунтовка стен | 285,4 м.кв |  |
| 7 | Окраска стен масленой краской на 2 слоя | 251,9 м.кв |  |
| 8 | Наклейка обоев | 33,5 м.кв |  |
| 9 | Замена дверей на мазонитовые (800х2100) | 4 шт |  |
| 10 | Окраска дверей, короба и наличника краской тиккурила | 16 м.кв |  |
| 11 | Ремонт и окраска окна | 28,1 м.кв |  |
| 12 | Покраска металлических решеток масл. краской | 15,9 м.кв |  |
| 13 | Демонтаж деревянного окна | 1,2 м.кв |  |
| 14 | Зашивка проема гипсокартоном | 1,2 м.кв |  |
| 15 | Покраска радиаторов масленой краской | 14 м.кв |  |
| 16 | Окраска метал. труб О 20 мм масленой краской | 30,5 пог.м |  |
| 17 | Окраска метал. труб О 100мм масленой краской | 3,5 пог.м |  |
| 18 | Демонтаж деревянного пьедистала | 11 м.кв |  |
| 19 | Замена вентиляционных решеток 30х30 | 6 шт |  |
| 20 | Демонтаж плинтуса деревянного | 26,6 пог.м |  |
| 21 | Демонтаж линолеума | 12,3 м.кв |  |
| 22 | Монтаж пластикового плинтуса | 26,6 пог.м |  |
| 23 | Настил линолеума | 12,3 м.кв |  |
| 24 | Окраска деревянных ступеней половой краской | 1 м.кв |  |
| 25 | Демонтаж накладных светильников | 20 шт |  |
| 26 | Демонтаж розеток накладных | 9 шт |  |
| 27 | Демонтаж выключателей | 8 шт |  |
| 28 | Демонтаж старой проводки | 78,3 пог.м |  |
| 29 | Прокладка кабеля ВВГ нг-оо (3х2.5 , 3х1.5) | 234,7 пог.м |  |
| 30 | Установка светильников типа «армстронг» | 16 шт |  |
| 31 | Установка накладных 3-х блочных розеток | 4 шт |  |
| 32 | Установка выключателей | 7 шт |  |
| 33 | Установка кабель-канала 25х16мм | 57 пог.м |  |
| 34 | Укладка кабеля в кабель-канале | 57 пог.м |  |
| 35 | Перенос вводного щита | 1 шт |  |
| 36 | Установка нового вводного щита | 1 шт |  |
| 37 | Перенос электрического счетчики | 1 шт |  |
| 38 | Демонтаж силового кабеля | 9 пог.м |  |
| 39 | Монтаж силового кабеля | 5 пог.м |  |
| 40 | Устройство потолка «армстронг» | 92,1 м.кв |  |
| 41 | Устройство пластикового уголка на «жидкие гвозди» | 57 пог.м |  |
| 42 | Герметизация окон герметиком по периметру | 48,3 пог.м |  |

ИТОГО:                                                                                                                               250 тыс.р

Первый заместитель главы

администрации Советского района,

заместитель председателя комиссии

по размещению муниципального заказа                                               А.П. Кулаев

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Сроки и условия оплаты |  |
| 6. | Срок выполнения работ |  |
| 7. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 8. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                                            __________дата