Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок  на   выполнение общестроительных работ по прокладке местных водопроводных сетей, включая сети горячего водоснабжения.

1. Мэрия Новосибирска (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  хозяйственного управления мэрии, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34, и

2.   Исполнительный орган, уполномоченный на размещение муниципального заказа  - управление делами мэрии Новосибирска,  расположенный  по адресу: 630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении запроса котировок на выполнение общестроительных работ по прокладке местных водопроводных сетей, включая сети горячего водоснабжения.

Запрос котировок проводится для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.

Требуемые работы: см. приложение.

Выполнение работ производится по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 41

Срок и условия выполнения работ:  в течение 7 дней с момента заключения  муниципального контракта. Гарантийный срок на оборудование и выполненные работы не менее 5  лет.

Максимальная цена муниципального контракта:   500 000,00  рублей.

Срок и условия оплаты: оплата производится в течение финансового года до 31.12.2007 г.

В качестве приложения к котировочной заявке должна быть представлена лицензия на выполнение данного вида деятельности, действующая на момент производства работ, заверенная печатью организации.

Муниципальный контракт заключается с победителем запроса котировок после представления сертификатов соответствия продукции требованиям пожарной безопасности, требованиям ГОСТов, ТУ.

Цена предлагаемой продукции в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Каждый претендент может подать только одну котировочную заявку

Котировочная заявка должна быть оформлена по установленной форме (приложение).

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  № 2.

с 9  часов 00 мин.  2 августа  2007 года до 17 час. 00 мин. 10 августа  2007 года.  Заявки подаются на бумажном носителе или в  виде электронного документа (синяя печать).

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: 11 час. 30 мин 13 августа 2007 года по адресу: Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска, каб.  № 10

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственные лица, уполномоченные на прием котировочных заявок:

Спецова Ольга Анатольевна, тел. (383) 222-79-09, ф. (383) 222-91-93.

e-mail: ospecova@admnsk.ru

Михайлова Юлия Вячеславовна, тел. (383) 222-79-09, ф. (383) 222-91-93.

e-mail: umihailova@admnsk.ru

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 5 дней и не позднее 20 дней с даты подведения итогов данного запроса котировок.

Приложение:    - форма котировочной заявки;

- проект муниципального контракта.

Согласовано:

Начальник хозяйственного  управления                                                                                 Р.Г. Борисенко

Начальник отдела энерготехнической службы                                                                      В.Ф. Фоминых

Приложение

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на выполнение общестроительных работ по прокладке местных водопроводных сетей,

включая сети горячего водоснабжения.

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма ОГРН. |  |
|  |  | 2.3. ИНН, БИК, КПП |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО, ОКВЭД |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
|  |  | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
|  |  | 4.1. Ф. И. О. |  |
| 4. | Руководитель | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика требуемых работ | см. приложение |
| 6. | Сроки и условия оплаты | оплата производится в течение финансового года до 31.12.2007 г. |
| 7. | Срок выполнения работ | в течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта |
| 8. | Место выполнения работ | 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 41 |
| 9. | Срок заключения муниципального контракта | не ранее 5 дней и не позднее 20 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| 10. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ (подпись)

МП                  «____»________ 200__ года

Приложение

Требуемые работы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Демонтаж. |  |  |
| 1 | Демонтаж изоляции трубопроводов из стекловаты | 100 м3 | 0,12 |
| 2 | Демонтаж изоляции трубопроводов из стекловолокна жесткого | м.2 | 180,1 |
| 3 | Демонтаж трубопроводов стальных диаметром: 108 мм | 100 м. | 1,9 |
| 4 | Демонтаж трубопроводов стальных диаметром: 89 мм | 100 м. | 0,98 |
| 5 | Демонтаж скользящих опор на уголке 50х6 мм | 100 м. | 0,8 |
| 6 | Демонтаж задвижек чугунных ДУ-125 мм | 1 шт. | 2 |
| 7 | Демонтаж фланцев стальных приварных Ду-125 мм | 1 шт. | 4 |
|  | Раздел 2. Монтаж. |  |  |
| 1 | Монтаж скользящих опор на уголке 50х6 мм | 100 м. | 0,8 |
| 2 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из стальных цельнотянутых труб (водогазопроводных) ДУ-108 мм | 100 м. | 1,27 |
| 3 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из стальных цельнотянутых труб (водогазопроводных) ДУ-89 мм | 100 м | 0,92 |
| 4 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из стальных цельнотянутых труб (водогазопроводных) ДУ-57 мм | 100 м | 0,65 |
| 5 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из стальных цельнотянутых труб (водогазопроводных) ДУ-25 мм | 100 м. | 0,1 |
| 6 | Монтаж крана шарового под приварку ДУ-80 мм | 1 шт. | 2 |
| 7 | Монтаж крана шарового ДУ-25 мм | 1шт. | 4 |
| 8 | Монтаж отвода 90* ДУ-108 мм | 1шт. | 8 |
| 9 | Монтаж отвода 90* 89х3,5 мм | 1шт. | 8 |
| 10 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 108 мм | 100 м. | 1,27 |
| 11 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 89 мм | 100 м. | 0,92 |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 57 мм | 100 м. | 0,65 |
| 13 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 25 мм | 100 м. | 0,1 |
| 14 | Антикоррозионное покрытие трубопроводов в два слоя | м. | 294 |
| 15 | Установка цилиндров теплоизоляционных из стеклянного шпательного волокна на синтечическом связующим диаметром108 мм, толщиной 70 мм | 100 м. | 1,26 |
| 16 | Установка цилиндров теплоизоляционных из стеклянного шпательного волокна на синтечическом связующим диаметром89 мм, толщиной 70 мм | 100 м. | 0,91 |
| 17 | Установка покровного слоя стеклопластика рулонного РСТ | 100 м2 | 0,86 |
|  | Раздел 3. Материалы (или эквивалент) |  |  |
| 1 | JIP-WW-Шар.кран приварн. Ду80 065N4285/065N0135 | шт. | 2 |
| 2 | Х2777-Шаровый кран нж.Ду25 149В6034 | шт. | 4 |
| 3 | Антикоррозийное покрытие: масляно-битумное, 2-х слойное 25129-95 | кг. | 6 |
| 4 | Самоклеящаяся лента Climaflex 30ммх33м 46038 | шт. | 10 |
| 5 | Масляная краска 00004896 | кг. | 8 |
| 6 | Отвод d57ммх3,5(СТ20) | шт. | 2 |
| 7 | Отвод крутоизогнутый 90х д 108х4,0 ГОСТ 17375-83 04864 | шт. | 8 |
| 8 | Отвод крутоизогнутый 90х д 89х3,5 00004897 | шт. | 8 |
| 9 | Покровный слой- стеклопластик рулонный РСТ-250 00004876 | м2 | 86 |
| 10 | Труба водогазопроводная d 25 ГОСТ 31262-75 | т. | 0,008 |
| 11 | Труба ст. горячедеформированная Ду 57х3,5 ГОСТ 8732-78 | т. | 0,301 |
| 12 | Труба ст. горячедеформированная Ду 89х4,0 ГОСТ 8732-78 | т. | 0,768 |
| 13 | Труба ст. горячедеформированная Ду 108х4,0 ГОСТ 8732-78 | т. | 1,307 |
| 14 | Уголок 50х4 для крепления трубопроводов 06060 | т. | 0,109 |
| 15 | Цилиндры теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем толщ. 40мм, д 57 06159 | м. | 55 |
| 16 | Цилиндры теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем толщ. 70мм, д 89 06159 | м. | 86 |

Руководитель предприятия     ___________________________ (подпись)

МП                  «____»________ 200__ года

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

г. Новосибирск		                                             «___» ___________ 2007  г.

Хозяйственное управление мэрии, именуемое в дальнейшем Заказчик в лице начальника хозяйственного управления мэрии Борисенко Родиона Григорьевича, действующего на основании Положения от _________, с одной стороны, и ___________________, признанное победителем запроса котировок  ____ (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок  №__ от «__» ______ 2007 г.), именуемое в дальнейшем Генеральный подрядчик, в лице __________________ _______________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ____________________________________________ в соответствии с утвержденной сметно-технической документацией, на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика.

1.3. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.4. Сроки выполнения работ с «__» _________ 2007 г. по «__» _____________ 2007 г. по согласованному графику, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ устанавливается в рублях Российской Федерации.

2.2. Стоимость всех работ, поручаемых по настоящему Контракту, определяется согласно сметно-технической документации в сумме _________,__ (___________________________) рубля __ копеек, в т.ч. НДС 18%.

2.3. Стоимость работ является фиксированной на протяжении всего срока действия Контракта и не подлежит изменению за исключением случая, указанного в п. 2.4. настоящего Контракта.

2.4. В случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными в п.1.1. настоящего Контракта или при прекращении потребности в таких работах, Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем таких работ до 10% от общего их объема в сторону увеличения или уменьшения, при этом цена настоящего Контракта может быть изменена по согласованию с Генеральным подрядчиком пропорционально изменению объема, но не более чем на 10% цены. При этом стоимость таких работ определяется согласно условиям заявки Генерального подрядчика.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика согласно п. 3.2. настоящего Контракта.

3.2. Оплата осуществляется следующим образом: в течение финансового года до 31.12 2007 года.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязуется:

а) передать Генеральному подрядчику утвержденную сметно-техническую документацию, на основании которой производятся работы по настоящему Контракту;

б) обеспечить готовность объекта к производству работ, составляющих предмет настоящего Контракта;

в) передать объект для ремонта Генеральному подрядчику согласно Акту передачи в ремонт;

г) производить своевременную оплату счетов Генерального подрядчика согласно порядку расчетов, установленному п.3 настоящего Контракта;

д) подписать Акт приемки объекта в эксплуатацию или предоставить мотивированный отказ от подписания Акта.

  - Генеральный подрядчик обязуется:

а) все работы по заключенному Контракту выполнить качественно и сдать их Заказчику по Акту приемки объекта в эксплуатацию;

б) при проведении работ обеспечить соблюдение  правил техники безопасности и охраны труда, санитарных и противопожарных мероприятий, порядок в местах производства работ;

в) по требованию Заказчика предоставлять сертификаты на используемые материалы;

г) в случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документами РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством Госкомитета по жилищной и строительной политике;

д) устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства работ;

е) гарантировать качество работ в течение 60 месяцев после приемки объекта в эксплуатацию.

- ПРИЕМКА РАБОТ

  - По завершении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с учетом выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписания актов.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует  до полного исполнения сторонами принятых обязательств, до «  »________2007 года.

6.2. Настоящий Контракт прекращается с исполнением Сторонами принятых обязательств.

6.3.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Все споры по настоящему Контракту могут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности урегулирования, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае нарушения графика выполнения работ, возникшего по вине Генерального подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Генерального подрядчика за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от общей цены Контракта, указанной в п. 2.2. настоящего Контракта.

7.4. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленных  обстоятельствами, возникших помимо воли сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая: объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения и другие обстоятельства непреодолимой силы. О возникновении вышеуказанных обстоятельств, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменном виде в трехдневный срок с момента их возникновения.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату работ, составляющих предмет настоящего Контракта, вызванную непоступлением денежных средств из бюджета.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Генеральным подрядчиком материалов, а также правильностью использования Генеральным подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут, или в него могут быть внесены изменения по обоюдному согласию сторон, которые оформляются дополнительным соглашением и становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.3. Настоящий Контракт составлен на русском языке в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Заказчик» | «Генеральный подрядчик» |
| --- | --- |
| Мэрия г. Новосибирска, хозяйственное управление ИНН 5406015180 КПП 540601001 630099 ул. Красный пр.,34 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Новосибирской области г Новосибирск р/с № 40204810800000000513 БИК 045004001 л/с 100.02.016.1 |  |
| ____________________ Р.Г. Борисенко | _________________________________ |
| «___» ___________ 200__г. | «___» ___________ 200__г. |
| МП | МП |

Согласовано: Начальник УФ и НП мэрии     _______________                  Б.В. Буреев

(подпись)

Начальник управления делами мэрии           _______________                   В.О. Зарубин

(подпись)

Юрист УФ и НП мэрии                                     ______________

(подпись)