И З В Е Щ Е Н И Е

о размещении муниципального заказа путем  запроса котировок на выполнение работ по устройству наружной теплотрассы МОУ детского дома №15

Центрального района г. Новосибирска

Мэрия Новосибирска , расположенная по адресу 630099 , г.Новосибирск , Красный проспект, 34 ( электронный адрес официального сайта г. Новосибирска : www.novo-sibirsk.ru ), в лице  администрации Центрального района, расположенной  по адресу 630007, г. Новосибирск , ул. Коммунистическая , 33а  извещает о проведении 30 августа 2007 года запроса котировок на выполнение работ по устройству наружной теплотрассы МОУ детского дома № 15  Центрального района г. Новосибирска.

# Запрос котировок проводится для нужд: МОУ детский дом № 15 Центрального района г. Новосибирск , ул. Гоголя , 25а

# Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007 г. (тип средств 01.01.00)

Характеристика работ: согласно приложению к настоящему извещению.

Требования к выполняемым работам: качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям установленным в действующих СНиП и СанПин. Срок гарантии качества не менее одного года с момента передачи результата работы Заказчику. Муниципальный контракт будет заключен с участником имеющим лицензию на данный вид деятельности. Локальный сметный расчет предоставить на бумажном и электронном носителях.

Место выполнения работ: МОУ детский дом №15 , г. Новосибирск, ул. Гоголя , 25а

Максимальная цена муниципального контракта: 355 000 (триста пятьдесят пять тысяч рублей).

Цена контракта определяется согласно локальному сметному расчету с соблюдением  следующих правил ценообразования: смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по индексам Новосибирской области (сборник № 31), выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-смета.

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены до 28.09.2007г.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, кабинет  № 17 с момента размещения на официальном сайте г.Новосибирска www.novo-sibirsk.ru до 1200 часов 29 августа 2007 года.

Срок и условия оплаты: по безналичному расчету с предоплатой в размере 30% , оставшаяся сумма в размере 70% - на основании предъявленных актов выполненных работ с отсрочкой платежа не более 30 дней с момента завершения работ.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Долженкова Нина Николаевна, тел.2231809,

по документации Орлова Марина Анатольевна , т.2238731.

Срок заключения муниципального контракта: 10 дней после подписания протокола.

Зам. главы администрации                                                                                                 Т. В. Попик

### Приложение

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта экскаватором в отвал с ковшом 0,5м3 | м3 | 124 |
| 2 | Разработка грунта вручную с зачисткой дна и стенок | м3 | 5 |
| 3 | Работа на отвале с обратной засыпкой бульдозером | м3 | 30 / 74 |
| 4 | Уплотнение грунта пневмотрамбовками с обратной засыпкой вручную | м3 | 74 / 60 |
| 5 | Перевозка грузов автмобилями-самосвалами на 5км | тн | 52,5 |
| 2. Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж тротуарных плит и их восстановление | м2 | 70 |
| 2 | Демонтаж непроходных каналов перекрываемых плитами | м3 | 4,6 |
| 3 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале Д=50мм | п.м. | 12 |
| 4 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале Д=100мм | п.м. | 40 |
| 5 | Пробивка проемов в стенах существующего канала | м3 | 0,5 |
| 3. Общестроительные работы |
| 1 | Устройство песчаной подготовки | м3 | 3 |
| 2 | Устройство непроходных каналов из лотков Л5-8/2 , Л15-8/2 , перекрываемых плитами П5д-8 , П15-8-1 | м3 | 8,98 |
| 3 | Лотки каналов Л5-8/2 / Лотки каналов Л15-8/2 | м3 | 6,6 |
| 4 | Плиты перекрытия П5д-8 / Плиты перекрытия П15-8-1 | м3 | 3,52 |
| 5 | Установка неподвижных ж/б опор и сальников | м3/шт | 3,3 / 4 |
| 6 | Масляная окраска металлоконструкций | м2 | 3,7 |
| 7 | Герметизация стыков и гидроизоляция рубероидом | п м / м2 | 3,5 / 1,3 |
| 4. Сантехнические работы |
| 1 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале из стальных электросварных труб Д= 45х2,5 | п м | 113 |
| 2 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале из стальных водогазопроводных труб Д= 25х3,2 | п м | 41 |
| 3 | Врезки в существующие сети из стальных труб Д=50мм | шт | 2 |
| 4 | Врезки в существующие сети из стальных труб Д=100мм | шт | 6 |
| 5 | Установка кранов шаровых «НАВАЛ» Д=25мм/ Д=40мм | шт | 2 / 4 |
| 6 | Монтаж подвижных и неподвижных опор | шт | 33 / 6 |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей ГФ-021 за один раз | м2 | 30 |
| 8 | Окраска металлических поверхностей краской БТ-177 | м2 | 60 |
| 9 | Промывка без дезинфекции трубопровода Д = 50мм, 100мм | п м | 154 |
| 10 | Гидравлическое испытание трубопровода | п м | 154 |
| 11 | Изоляция трубопровода минватой М2-125 толщ=70мм и стеклопластиком рулонным РТС | м3/м2 | 3 / 80 |

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика выполняемых работ |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Сроки выполнения работ |  |
| 9. | Место выполнения работ |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 10 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О