Извещение

о размещении муниципального заказа путем запроса котировок

на  выполнение работ по монтажу вентиляционных систем в помещении прачечной и кухни стационара  МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  администрации Ленинского района, расположенная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, извещает о проведении запроса котировок на выполнение работ по монтажу  вентиляционных систем в помещениях прачечной и кухни стационара МУЗ «МЦПСиР».

# Запрос котировок проводится для нужд Муниципального Учреждения Здравоохранения  «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции»

Источник финансирования: Бюджетные средства г. Новосибирска 2007 г.

Характеристика работ: работы по монтажу вентиляционных систем  в помещениях прачечной и кухни стационара согласно приложению 1 к котировочной заявке

Место выполнения работ: 630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 1

Срок и условия выполнения работ: Сентябрь-октябрь 2007 года.

Особые условия: Работы выполняются с использованием материалов исполнителя. Наличие сметы обязательно. Результат выполненных работ должен соответствовать нормам СНиП и  ГОСТ. Составление локальной сметы с выходом на место, согласование с руководителем учреждения; лицензия.

Максимальная цена муниципального контракта: 325 000,00 рублей (Триста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек)

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, кабинет  № 214 с 09  часов  «21» августа 2007 года до 09 часов 15 минут «30» августа 2007 года.

Место, дата, рассмотрения котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. № 112а «30» августа 2007 года в 09 часов 30 минут местного времени.

Срок и условия оплаты: Предоплата в размере 30% от суммы контракта, остальная часть  после подписания акта выполненных работ.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Селицкая Светлана Владимировна, тел. 3436837

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней после подписания протокола.

Глава администрации							М. М. Стукало

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на выполнение работ по монтажу вентиляционных систем в помещениях прачечной и кухни стационара МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции»

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика работ | Работы по монтажу вентиляционных систем в помещениях прачечной и кухни стационара согласно приложению 1 к котировочной заявке |
| 6. | Сроки и условия оплаты | Предоплата в размере 30% от суммы контракта, остальная часть после подписания акта выполненных работ |
| 7. | Количество | Приложение 1 |
| 8. | Срок и условия выполнения работ | Сентябрь- октябрь 2007 года. Работы выполняются с использованием материалов исполнителя. Результат выполненных работ должен соответствовать нормам СНиП и ГОСТ. Составление локальной сметы с выходом на место, согласование с руководителем учреждения; лицензия. |
| 9. | Место выполнения работ | 630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 1 |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за услуги с учетом НДС и прочих накладных расходов и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Приложение № 1

к котировочной заявке

на участие в размещение

муниципального заказа

ПЕРЕЧЕНЬ

Работ по монтажу по монтажу вентиляционных систем в помещениях прачечной и кухни  стационара МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции» по адресу ул. Киевская,1

| № п/п | Наименование работ, материалов | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1 |  |
| 2 | Воздуховоды из оцинкованной стали диаметром 200мм | м2 | 10 |  |
| 3 | Дроссель-заслонка АЗД 133.001.250 | Шт | 1 |  |
| 4 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | Т | 0,002 |  |
| 5 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,005 |  |
| 6 | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 1,19 |  |
| 7 | Зонт вытяжной 3В 700 х 850 | Шт | 2 |  |
| 8 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 9 | Вентилятор радиальный ВР 300-45 №2,5 0,75/1500 | Шт | 1 |  |
| 10 | Установка виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 0,5 |  |
| 11 | Виброизолятор ДО - 38 | Шт | 5 |  |
| 12 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 1,2 |  |
| 13 | Вставка гибкая В.00.03 | Шт | 1 |  |
| 14 | Вставка гибкая Н.00.03 | Шт | 1 |  |
| 15 | Кронштейн вентилятора 450 х 450 | Шт | 1 |  |
| 16 | Установка фильтров ячейковых. | 1 м2 поверхности в свету | 3,9 |  |
| 17 | Жироулавливающий фильтр | Шт | 10 |  |
| 18 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0,5 |  |
| 19 | Кабель-канал ПВХ | М | 50 |  |
| 20 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,5 |  |
| 21 | Кабель ПВС 5 х 1,5 мм | М | 50 |  |
| 22 | Шкаф управления и регулирования | Шкаф | 1 |  |
| 23 | Шкаф управления и регулирования | Шт | 1 |  |
| 24 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,09 |  |
| 25 | Воздуховоды из оцинкованной стали диаметром 200мм | М 2 | 9 |  |
| 26 | Дроссель-заслонка АЗД 133.001.250 | Шт | 1 |  |
| 27 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | Т | 0,002 |  |
| 28 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | Т | 0,005 |  |
| 29 | Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных размер 150х490 мм | 1 решетка | 1 |  |
| 30 | Решетка наружняя USAV | Шт | 1 |  |
| 31 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | 1 решетка | 6 |  |
| 32 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 33 | Вентилятор канальный ВК-250 БИ-1 | шт | 1 |  |
| 34 | Установка фильтров | 1 м2 поверхности в свету | 0,39 |  |
| 35 | Фильтр ФВ 250 | шт | 1 |  |
| 36 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |  |
| 37 | Регулятор скорости СРМ-2А-01 | шт | 1 |  |
| 38 | Регулятор температуры МРТ 380.14.25 | шт | 1 |  |
| 39 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0,92 |  |
| 40 | Кабель-канал ПВХ | м | 92 |  |
| 41 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,92 |  |
| 42 | Кабель ПВС 5 х 2,5 мм | м | 92 |  |
| 43 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1 |  |
| 44 | Шкаф управления и регулирования | шт | 1 |  |
| 45 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2 |  |
| 46 | Воздуховоды из оцинкованной стали диаметром 200мм | М 2 | 20 |  |
| 47 | Дроссель-заслонка АЗД 133.001.250 | шт | 1 |  |
| 48 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,002 |  |
| 49 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,002 |  |
| 50 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентрилятор | 1 |  |
| 51 | Вентилятор радиальный ВР 300-45 №2,5 0,75/1500 | шт | 1 |  |
| 52 | Установка виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 1 |  |
| 53 | Виброизолятор ВО - 38 | шт | 10 |  |
| 54 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м 2 | 2,4 |  |
| 55 | Вставка гибкая В.00.05 | шт | 2 |  |
| 56 | Вставка гибкая Н.00.07 | шт | 2 |  |
| 57 | Кронштейн вентилятора 450 х 450 | шт | 1 |  |
| 58 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0,6 |  |
| 59 | Кабель-канал ПВХ | м | 60 |  |
| 60 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,6 |  |
| 61 | Кабель ПВС 5 х 1,5 мм | м | 60 |  |
| 62 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1 |  |
| 63 | Шкаф управления и регулирования | шт | 1 |  |
| 64 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодо | 0,2 |  |
| 65 | Воздуховоды из оцинкованной стали диаметром 200мм | М 2 | 20 |  |
| 66 | Дроссель-заслонка АЗД 133.001.250 | шт | 1 |  |
| 67 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,002 |  |
| 68 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,005 |  |
| 69 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 70 | Вентилятор радиальный ВР 300-45 №3,15 0,55/1500 | шт | 1 |  |
| 71 | Установка виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 1 |  |
| 72 | Виброизолятор ВО - 38 | шт | 10 |  |
| 73 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 2,4 |  |
| 74 | Вставка гибкая В.00.05 | шт | 2 |  |
| 75 | Вставка гибкая Н.00.07 | шт | 2 |  |
| 76 | Кронштейн вентилятора 450 х 450 | шт | 1 |  |
| 77 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0,6 |  |
| 78 | Кабель-канал ПВХ | м | 60 |  |
| 79 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,6 |  |
| 80 | Кабель ПВС 5 х 1,5 мм | м | 60 |  |
| 81 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1 |  |
| 82 | Шкаф управления и регулирования | шт | 1 |  |

Сумма:

Муниципальный  контракт №____________

г. Новосибирск                                                                                       "__" ____________ 200_ г.

МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Чернякиной Ольги Федоровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Контракт  о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.  По  настоящему   Исполнитель обязуется  по заданию Заказчика выполнить _____________________ работы, перечисленные в Смете (приложение 1 настоящего Контракта), а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти работы.

1.2. Работы  считаются   выполненными  после  подписания  акта о выполнении   работ   по  настоящему   Контракту  Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Сумма контракта и порядок расчетов

2.1. Цены на работы определяются  протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района от «____» ________________ 2007 г. № ______ и указаны в прилагаемой смете.

2.2. Работы  оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.3. Сумма настоящего Контракта составляет _______________ рублей (_______________________________________________), в том числе НДС __% ___________ (_________________________________).

2.3. Оплата производится после подписания настоящего контракта: Предоплата в размере 30% от суммы контракта, остальная сумма на сновании актов выполненных работ подписанных сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить работы в соответствии с прилагаемой сметой с  надлежащим качеством. Результат выполненной работы должен соответствовать нормам СНиП и ГОСТ.

3.1.2. Исполнитель предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение 1 года с момента передачи результата работы заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям указанным в пункте 3.1.1. настоящего Контракта)

3.1.2. Выполнить работы в полном объеме в срок до 31 октября 2007 года.

3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в течение 30 дней.

3.1.4. Представить отчет об исполнении работ и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить работы  по цене, указанной в п. 2.2 настоящего Договора, в соответствии с конкурсной документацией.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока выполнения работ указанного в п. 3.1.2 настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1 % (одна десятая процента) стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Контрактом сроков расчета за выполненные работы Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% указанной суммы.

4.3. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему  Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне не позднее чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракт.

6.3. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему  Контракту третьей стороне.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания сторонами  и согласования с начальниками, указанными в настоящем Контракте структурных подразделений мэрии г. Новосибирска и действует до 31.12.2007г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Контракту).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.3. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один – для мэрии.

7.4. Сметы на выполнение работ  являются неотъемлемыми  приложениями  настоящего Контракта.

7.5. Стоимость материалов включена в смету.

7.6. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета

- Копия действующей лицензии исполнителя

- Копия протокола

- График выполнения работ

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

| Исполнителя: | Заказчика: |
| --- | --- |
|  | МУЗ «МЦПСиР»,630136, г. Новосибирск, ул. Киевская,1, |
|  | ИНН 5404100497 |
|  | КПП 540401001 |
|  | УФ и НП Мэрии г. Новосибирска |
|  | ИНН 5411100120, |
|  | Л/с 02930000013 в УФК по НСО |
|  | Р/с 40204810800000000513 |
|  | ГРКЦ ГУ Банка России по НСО |
|  | БИК 045004001 |
|  | Лицевой счет 017.02.021.1 в УФиНП мэрии |
|  | Телефон 341 – 05– 69, 341 – 81 – 00 |
| Исполнитель: | Заказчик: |
| Должность: | Главный врач МУЗ «МЦПСиР» |
| ________________ Ф. И. О. | _______________О. Ф. Чернякина |

СОГЛАСОВАНО:

# Начальник УФ и НП мэрии              ___________________  Б. В. Буреев

## Начальник Главного Управления

## здравоохранения мэрии                   ____________________ А. А. Львов

Начальник УФ и НП администрации

Ленинского     района                            ________________ Г. И. Телятникова

М.П.

Начальник отдела здравоохранения

Ленинского района                                  ________________ В. Н. Каплин

Юридическая служба  УФ и НП мэрии  _______________Л. А. Патока

Заместитель начальника ГУЗМ          __________________ В. Н. Саньков