Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок

на комплексный капитальный ремонт.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии извещает о проведении запроса котировок на комплексный капитальный ремонт.

Запрос котировок проводится для нужд  муниципального учреждения культуры Дом культуры им. К. Цеткин

# Источник финансирования: бюджет муниципальных учреждений культуры Дом культуры им. К. Цеткин, 630100,г. Новосибирск,  ул. Котовского, 19, т. 351-60-28 и муниципального учреждения культуры «Драматический театр «На левом берегу», 630100,г. Новосибирск,  ул. Котовского, 19, т. 3513099.

Характеристика продукции: Комплексный капитальный ремонт в Доме культуры им. К. Цеткин.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт помещений |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,5 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,42 |
| 3 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | 100 м досок | 1,2 |
| 4 | Выравнивание дощатых покрытий перед настилкой ковролина | 100 м2 пола | 1,5 |
| 5 | Устройство ковровых покрытий из готовых ковров на комнату на клее: КН-2 | 100 м2 покрытия | 1,5 |
| 6 | Ковровое покрытие | м2 | 153 |
| 7 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,42 |
| 8 | Разборка деревянного пола | 100 м2 покрытий | 0,204 |
| 9 | Демонтаж лаг | 100 м2 пола | 0,204 |
| 10 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,204 |
| 11 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,204 |
| 12 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,204 |
| 13 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,204 |
| 14 | Линолеум полукоммерческий | м2 | 20,8 |
| 15 | Разборка кирпичных перегородок | 100 м2 перегородок | 0,151 |
| 16 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |
| 17 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,02 |
| 18 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 19 | Заделка проема мелкобетонными блоками "Сибит" | 1 м3 | 0,7 |
| 20 | Блоки стеновые "Сибит" | м3 | 0,7 |
| 21 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 1 |
| 22 | Оштукатуривание откоса | 100 м2 | 0,031 |
| 23 | Шпатлевка откоса | 100 м2 | 0,031 |
| 24 | Окраска откоса водоэмульсионная | 100 м2 | 0,031 |
| 25 | Установка дверного блока | 100 м2 проемов | 0,021 |
| 26 | Приборы дверные накладные | комплект | 1 |
| 27 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок | 0,1 |
| 28 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,194 |
| 29 | Шпатлевка стен | 100 м2 | 0,194 |
| 30 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону | 100 м2 | 0,648 |
| 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 | 0,648 |
| 32 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,18 |
| 33 | Монтаж подвесок и деталей крепления (Армстронг) | 1 т конструкций | 0,02 |
| 34 | Монтаж направляющих и укладка плиток (Армстронг) | 100 м2 | 0,204 |
| 35 | Исключить затраты на устройство деревянного каркаса из расценки ТЕР15-01-047-03 | 100 м2 | -0,204 |
| 36 | Стоимость плит Армстронг | м2 | 20,8 |
| 37 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |
| 38 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 4 |
| 39 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 40 | Розетка | шт | 4 |
| 41 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 42 | Выключатель | шт | 1 |
| 43 | Устройство: лестницы деревянной | 1 м2 горизонтальной проекции | 2 |
| 44 | Пробивка борозд для установки швеллера | 100 м борозд | 0,03 |
| 45 | Установка швеллера стального для усиления проема | 100 м | 0,03 |
| 46 | Швеллер №20 | тн | 0,06 |
| 47 | Постановка болтов для стягивания швеллеров | 100 шт. болтов | 0,04 |
| 48 | Болты строительные | шт. | 4 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |
| 49 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 9,056 |
| 50 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 9,056 |

По техническим вопросам контактное лицо: Жилкин А. К. по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05

Срок и условия выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта до 10.10.2007 года.

Максимальная цена муниципального контракта: 365 413,00 рублей (Триста шестьдесят пять тысяч четыреста тринадцать рублей 00 копеек).

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы,  и остается неизменной в течение всего срока выполнения. При занижении цен в СЦМ стоимость материалов более чем на 10% от фактической цены, стоимость принимать по счёт фактурам фактической цены материала.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34,  кабинет  № 420б, с момента размещения на сайте до 17-00 часов «29» августа 2007.

Срок и условия оплаты: по актам выполненных работ до 30 ноября 2007 г., перечислением на расчетный счет.

Документация, входящая в заявку на участие в котировке:

- Котировочная заявка

- Действующая лицензия на выполнение работ указанных в дефектной ведомости (Характеристика продукции)

- Локальная смета (Смету составлять с использованием действующих распорядительных документов мэрии.)

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна, тел.227-44-43.

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола комиссии.

Приложение 1

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |  |
| 7. | Количество, штук |  |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | в течение 14 дней со дня подписания протокола |  |
| 11. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ и прочих накладных расходов. |  |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Приложение № 2

Муниципальный контракт

Договор N _____

Г. Новосибирск                                  «  »         2007 г.

___________________________________________, именуемый_ в дальнейшем

(наименование Заказчика)

Заказчик, в лице ________________________________, действующего на

(должность, фамилия, имя, отчество)

основании ______________________________________, с одной стороны,

(положения, доверенности, Устава)

и _______________________________________________________________,

(наименование предприятия, учреждения, организации)

именуем_ в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________________________,

(Устава,положения,доверенности)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  По  договору   возмездного  оказания  услуг  Исполнитель

обязуется  по заданию Заказчика оказать услуги, перечисленные

в Приложении 1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить

эти услуги (далее услуги).

1.2. Услуги  считаются   оказанными  после  подписания  акта о

выполнении   услуг   по  настоящему   Договору  Заказчиком или его

уполномоченным представителем.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Цены на услуги указаны в смете (Приложение 1) на условиях

конкурса от « » 2007г.(протокол №)

2.2. Услуги  оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований 2007г. по : КВСР КФСР КЦСР

КВР,КЭСР.СубКЭСР. Тип средств-

2.3. Сумма настоящего Договора составляет ___________________,

(сумма цифрами и

прописью)

в том числе НДС __% ______________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

2.3. Оплата по настоящему Договору производится: на основании актов выполненных работ, подписанных сторонами.

2.4. Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, не более чем на десять процентов в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на десять процентов от стоимости работ по контракту.

2.5. Стоимость работ установленная п. 2.3. контракта является окончательной и изменению не подлежит, кроме случая предусмотренного п. 2.4. контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Исполнитель обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в

Следующий срок с      по      год.

3.1.2. гарантийный срок-      .

3.1.3  Оказать услуги надлежащего качества

3.1.4. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего Договора.

3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 15___ дней.

3.1.6. Выполнить работу лично.

3.1.7. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

3.1.8. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

3.1.9. Возмещать третьим лицам ущерб, причиненный в связи с производством работ.

3.1.10. Нести риск случайного уничтожения и повреждения объекта до сдачи его в эксплуатацию.

3.1.11. Подрядчик обязуется производить уборку строительного мусора еженедельно.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.3 настоящего Договора, в соответствии с конкурсной документацией.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 3.1.1. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета _0,1_% от суммы Договора за каждый день просрочки.

4.2. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за ___10_________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне, переуступить право требования долга третьему лицу.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания и действует до 31.12.2007г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр исполнителю и два экземпляра заказчику.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Смета на сумму-______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон _______________________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Смета 			   – Приложение 1

Копия лицензии 	   - Приложение 2

Протокол       	   - Приложение 3

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

--------------------------------

<*> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

ЗАКАЗЧИК                          ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________           ________________________________

юридический и фактический             (юридический и фактический

____________________________           ________________________________

адрес, банковские                      адрес, банковские

____________________________           ________________________________

реквизиты, ИНН)                        реквизиты, ИНН)

____________________________           ________________________________

(должность, подпись,                   (должность, подпись,

инициалы, фамилия)                     инициалы, фамилия)

М.П.                                    М.П.

С О Г Л А С О В А Н О:

Начальник УФ и НП                               Б.В.Буреев

Начальник департамента образования

культуры, спорта и молодежной политики           В.А.Афанасьев

Начальник УФ и НП   района

М.П.

Зам. председателя комитета по

культуре и искусству мэрии                      В.В.Полещук