Извещение о размещении муниципального заказа путем

запроса котировок на проведение текущего ремонта лаборатории

МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении запроса котировок на проведение текущего ремонта лаборатории МУЗ «Городская клиническая больница № 7».

E-mail: IGlazunova@admnsk.ru.

# Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городская клиническая больница № 7».

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

Лаборатория 1 этажа

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |
| 2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,102 |
| 3 | Снятие подоконных досок | 100 м2 | 0,0273 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,102 |
| 5 | Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,035 |
| 6 | Монтаж стальных направляющих из гнутого профиля для устройства откосов | 100 м плинтуса | 0,262 |
| 7 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком | 100 М2 облицовки | 0,074 |
| 8 | Устройство угловых элементов | 100 м плинтусов | 0,28 |
| Раздел 2. Новый Раздел |
| 9 | Ремонт кирпичных стен канала | 100м2 отремонтиро ванной поверхности стен | 0,113 |
| 10 | Установка анкеров крепления перегородки фундаментов | 100 шт. болтов | 1,3 |
| 11 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1мЗ подстилающе го слоя | 4,3 |
| 12 | Разработка грунта при усилении фундаментов | 100 мЗ грунта | 0,035 |
| 13 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных | 100 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,021 |
| 14 | Арматурная сталь периодического профиля класса А-П диаметром 12 мм | т | 0,1386 |
| 15 | Усиление фундаментов бетоном с установкой арматуры | 1 мЗ | 2,2 |
| 16 | Арматурная сталь периодического профиля класса А-П диаметром 12 мм | т | 0,032 |
| 17 | Устройство бетонного основания пола | 1мЗ подстилающе го слоя | 3,95 |
| 18 | Армирование подстилающих слоев | 1т | 0,178 |
| 19 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,391 |
| 20 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100м2 стяжки | 0,391 |
| 21 | Устройство покрытий пола из плиток "Керамогранит" | 100 м2 покрытия | 0,391 |
| 22 | Устройство перегородок из ГВЛВ | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,353 |
| 23 | Монтаж плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,06 |
| 24 | Плиты покрытий ПТП 8-6 | мЗ | 0,655 |
| 25 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,081 |
| 26 | Устройство покрытий пола из фанеры | 100 м2 покрытия | 0,081 |
| 27 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,081 |
| 28 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,114 |
| 29 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,352 |
| 30 | Монтаж стального уголка 40x40 | 100 м | 0,2 |
| 31 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,063 |
| 32 | Установка дверных блоков мазонитовых в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,063 |
| 33 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,3 |
| 34 | Установка дверных приборов: замки -ручки | 100 шт. приборов | 0,03 |
| 35 | Замки -ручки | шт. | 3 |

| № п/п | Наименование работ | Ед.шт. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потолок ГКЛ (мет. каркас) | м2 | 58,8 |
| 2 | Установка перегородки ГКЛ (мет. каркас) | м2 | 28,2 |
| 3 | Перестановка двери (0,9*2,1) 1 шт. | м2 | 1,89 |
| 4 | Стену зашить ГКЛ | м2 | 63,78 |
| 5 | Демонтаж линолеума на полу и плинтуса | м2/м | 58,8/33 |
| 6 | Постелить ДСП (h =15mm) на пол и пропитать олифой с 2-х сторон | м2 | 58,8 |
| 7 | Постелить линолеум | м2 | 58,8 |
| 8 | Откосы у окон закрыть ГКЛ | м2 | 9,6 |
| 9 | Стены оклеить стеклообои по ГКЛ | м2 | 63,78 |
| 10 | Покраска в/э стен | м2 | 63,78 |
| 11 | Покраска потолка в/э | м2 | 58,8 |
| 12 | Установить розетку с з/к | шт | 7 |
| 13 | Установить выключатель 1кл с/у | шт | 2 |
| 14 | Установить выключатель 2кл | шт | 2 |
| 15 | Установить светильники «Dato» | шт | 21 |
| 16 | Установить диапроектор | шт | 1 |
| 17 | Установить прожектора | шт | 5 |
| 18 | Установить светильники ЛСП 1 *40 | шт | 14 |
| 19 | Кабель скобами | м | 185 |
| 20 | Кабель в трубе d =20 мм | м | 15 |

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 90а

Срок выполнения работ:

# Выполнение работ осуществляется в МУЗ «Городская клиническая больница № 7».

Срок выполнения работ – IV квартал  2007 года.

Максимальная цена муниципального контракта: 250 000,0 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, кабинет № 42/2, 2 этаж, с 15:00 часов «12» сентября 2007 до 15:00 часов «19» сентября 2007.

Срок и условия оплаты выполнения работ:

Оплата за выполненные работы производится денежными средствами поэтапно, на основании актов выполненных работ, подписанных сторонами.

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок:

Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика и объем выполняемых работ | параметры и характеристики выполняемых работ (сметный расчет) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Срок выполнения работ |  |
| 8. | Место выполнения работ |  |
| 9. | Срок заключения муниципального контракта | не ранее чем через 5 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 10. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС и прочие накладные расходы |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение текущего ремонта лаборатории МУЗ «Городская

клиническая больница № 7»

«    » ____________ 2007 г.		            		               г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Корнилова Анатолия Александровича, заместителя мэра, и.о начальника департамента по социальной политике, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем Заказчик, и _________________________________________________________________, в лице __________________________________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__» _____2007г. № _______), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы Покупателям указанным Заказчиком - МУЗ «Городская клиническая больница № 7» по адресу: г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 90 а, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.2. Объем работ, его цена определяется согласно Приложению 1

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работ определяются в соответствии с извещением о проведении запроса котировок на выполнение текущего ремонта лаборатории МУЗ «Городская клиническая больница № 7».

1.4. Объемы выполнения работ Покупателям определяются договором выполнения работ заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом (далее договор выполнения работ).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение 10 дней (не позднее тридцати дней) со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя работы (указывается иной получатель товара (работы, услуги), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работу.

2.1.4. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение 10 дней (не позднее тридцати дней) со дня получения проект договора выполнения работы, направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту работы определена решением комиссии от «__» _____2007г. и включает в себя НДС и прочие накладные расходы.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работы.

3.3. Общая сумма контракта составляет _______________ рублей (____ __________________________________________) рублей, в том числе НДС _________ (_____________________________________________) рублей.

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты выполненной работы определяются договорами выполнения работы в соответствии с извещением о проведении запроса котировок.

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется до 15.12.2007.

6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления приемки выполняемой работы на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами выполнения работы.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию и Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно выполняемой работы и цена единицы выполняемой работы при сокращении потребности в выполнении части такой работы должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте объем выполняемой работы.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

| Заказчик: ИНН 5406000138 КПП 540601001 место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 Телефон 227-42-94 Подпись__________ А.А. Корнилов м.п. |  | Исполнитель: Подпись__________ |
| --- | --- | --- |

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Главного управления

Здравоохранения мэрии          	_______________     А.А. Львов

(подпись)