Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на проектно-изыскательские работы с последующей

установкой приборов учета тепловой энергии на узел (ИТП) для учета подачи и потребления тепловой энергии на административную

часть здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина,50.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, расположенного по адресу: ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614, извещает о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на проектно-изыскательские работы с последующей установкой приборов учета тепловой энергии на узел (ИТП) для учета подачи и потребления тепловой энергии на административную часть здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина,50.

Запрос котировок проводится для нужд: Муниципального учреждения «Центр управления городским автоэлектротранспортом».

Юридический адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина,50.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 года.

Наименование, характеристика работ: Проектно-изыскательские работы с последующей установкой приборов учета тепловой энергии на узел (ИТП) для учета подачи и потребления тепловой энергии на административную часть здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина,50.

Выполнение работ должно осуществляться поэтапно:

1 этап: Проектно – изыскательские работы для установки приборов учета тепловой энергии на узел (ИТП) по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина,50 с последующим согласованием в установленном порядке проектно-сметной документации.

2 этап: Установка приборов учета тепловой энергии на узел (ИТП) для учета подачи и потребления тепловой энергии на административную часть здания по адресу: г. Новосибирск, Ленина, 50 с последующей сдачей и запуском теплового узла (ИТП) в эксплуатацию к отопительному сезону 2007 -2008 гг.

Выполнению подлежат следующие виды работ:

- комплектация;

- сантехнические работы;

- электромонтажные работы;

- пусконаладочные работы;

- установка приборов учета;

- электрические испытания;

- сдача в эксплуатацию.

Требования заказчика к выполняемым работам: Все предусмотренные в котировочной заявке работы должны быть выполнены на основании локального сметного расчета. Локальный сметный расчет (далее – смета) должен быть составлен в программном комплексе «Гранд-смета» (или эквивалент) и содержать все без исключения, наименования и объемы работ, а также материалы, требуемые для выполнения данных видов работ. Смета составляется с соблюдением требований сметно-нормативной базы ГЭСН-2001, привязанной к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по индексам Новосибирской области, выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-смета (или эквивалент).

Выполнение работ осуществляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина,50.

Место, сроки и условия выполнения работ: Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Ленина, со сдачей и запуском теплового узла (ИТП) в эксплуатацию к началу отопительного сезону 2007-2008 года.

Условия выполнения работ: Работы должны быть завершены не позднее чем через 30 дней с даты начала работ. Дата начала работ не позднее чем через 3-и дня после подписания договора.

Работы должны проводится персоналом, прошедшим обучение по технике безопасности, пожарной безопасности и в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядком Заказчика.

Максимальная цена муниципального контракта: 170 000,00 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Цена, указанная в котировочной заявке включает  НДС, налоги, обязательные платежи, расходы на транспортировку комплектующих, прочие накладные расходы при установке приборов учета тепловой  энергии теплового узла (ИТП) для учета подачи и потребления тепловой энергии на административную часть здания по адресу: г. Новосибирск и затрат в соответствии с требованиями заказчика к выполняемым работам и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Сроки и  условия оплаты: Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться в течение 2007 года на основании  заключенного муниципального контракта и договора по актам выполненных работ (форма КС-2), по справке о стоимости выполненных работ (форма КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет  № 614 с момента размещения  на  официальном  сайте мэрии до 18 часов 00 минут « 19 »  сентября 2007 года.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта г. Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при ДТ и ДБК  Марочкина С.Н., тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить по тел. 222-20-10.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 5 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее 20-ти дней со дня подписания протокола.

Приложение 1

Котировочная заявка

на проектно-изыскательские работы с последующей установкой приборов учета

тепловой энергии на узел (ИТП) для учета подачи и потребления тепловой энергии

на административную часть здания: г. Новосибирск, ул. Ленина,50.

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | 1.1. Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2. Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5. Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6. Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика выполняемых работ | Параметры и характеристики работ (товаров, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Срок и условия выполнения работ |  |
| 8. | Поставка по адресу |  |
| 9. | Срок заключения муниципального контракта | не ранее чем через 5 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее 20-ти дней со дня подписания протокола. |
| 10 | Предлагаемая цена муниципального контракта | ( Тыс. рублей) |

### Руководитель предприятия     _____________________        ___________________________ МП _

( Ф.И.О.)			(подпись)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (или эквивалент) 			Приложение 2

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы | индекс | Общая стоимость | затраты труда раб,чел.-ч. не занятых обсл.маш. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего осн. .з / п | эк.маш. з / п мех. | Матери-ал- |  | всего | осн. з / п | эк.маш. з / п мех. | мат-ы | обслуживающих маш. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участник запроса котировок:

ПАСПОРТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

(ИТП по ул. Ленина, 50)

Тип теплового пункта расположенный:

в подвале административно-жиловго дома по ул Ленина,50

1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Год ввода в эксплуатацию:                                        1968

Год принятия на баланс или теплообслуживания:  2006

Источник теплоснабжения:                                       ТЭЦ - 2

Питание от камеры №                                               ТК- 509 1-2

Диаметр теплового ввода                                         89 мм

Длина ввода                                                                208,5 м

Геодезическая отметка ввода                                    132,75 м

Наименование и адреса абонентов, подключенных к центральному тепловому пункту:

| 1 | административная часть | ул. Ленина,50 |
| --- | --- | --- |
| 2 | жилая часть | ул. Ленина,50 |

2.ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ:

| Нагрузка | Расход |
| --- | --- |
|  | теплоты, Гкал / ч | воды, т / ч |
| Отопление | 0,36 | 4,5 |
| Горячее водоснабжение | 0,21 | 1,89 |
| Вентиляция | - | - |
| Всего | 0,57 | 6,39 |

3.ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

| трубопровод | арматура |
| --- | --- |
| диа- метр | общая длина | задвижки, вентили | клапаны обратные | клапаны воздушные и спускные | грязевые |
|  |  | NN по схеме | тип | диа- метр (мм) | коли- чество (шт.) | тип | диа- метр (мм) | коли- чество (шт.) | диа- метр (мм) | коли- чество (шт.) | диа- метр (мм) | коли- чество (шт.) |
| 89 | 28,0 | 1,3, 5-9,11 | 30ч 6бр | 80 | 9 |  |  |  | 15 | 3 | 273 | 2 |
| 57 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 3 |  |  |

4.НАСОСЫ

| п/п | назначение (повысительный холодного водоснабжения, циркулярный насос отопления повысительно - циркуляционный горячего водоснабжения, подпиточный) |
| --- | --- |
| 1 | нет |

5.ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ

| п/п | назначение | тип и NN | Число пластин (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГВС 1 ступень | 08 ОСТ 34-5588-68,114*4000 | 2 |
| 2 | ГВС 2 ступень | 08 ОСТ 34-5588-68,114*4000 | 4 |

6.ТЕПЛОВАЯ АВТОМАТИКА

| п/п | назначение |
| --- | --- |
|  | нет |

7.СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

| приборы контроля и учета |
| --- |
| теплосчетчик (расходомеры) | термометры | манометры |
| место установки | тип | количество (шт.) | тип | количество (шт.) |
| нет |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ:

1.Характеристика  теплопотребляющих  систем.

2.Расчет тепловыхъ нагрузок административной и жилой частей.

3.Схема теплового пункта.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ СИСТЕМ

| здание, его адрес | г. Новосибирск, Ленина,50 |
| --- | --- |
| Кубатура здания, м (кв.) | 16 250 |
| высота (этажность) здания, м | 5 |
| отопление | присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое) | зависимая, элеваторная |
|  | тип системы, м ( однотрубная,2-х трубная, розлив верхний,нижний) | 2-х трубная нижний |
|  | сопротивление системы, м | 1,5 |
|  | тип нагревательных приборов | М -140 |
|  | емкость системы, кв.м | 7,02 |
|  | расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,36 |
|  | температурные параметры системы отопления | 95-70 С |
| ГВС | схема присоединения (параллейная, 2-ступенчатая, последовательная, открытый водозабор) | параллейная |
|  | расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,21 |
|  | температурные параметры системы ГВС | 150-70 С |
|  | суммарная нагрузка систем здания,Гкал/ч | 0,57 |

РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЧАСТИ № 200-17/СЦ – ТН

| наименование | административный корпус | жилой корпус |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал / час |
| отопление | 0,1809 | 0,24 |
| ГВС | 0,0790 | 0,1382 |
| ИТОГО: | 0,260 | 0,378 |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение работы

(проект)

«___»__________2007 года						                        г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при Департаменте транспорта и дорожно-благоустраительного комплекса  Ксензова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и______________________________________________ _, в лице_________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______2007г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу Покупателям, указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной работы.

1.2. Объем работы, его цена определяется согласно сметного расчета (Приложению 1).

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работы определяются в соответствии с запросом котировки от «___» __________2007 года.

1.4. Объемы выполнения работы, Покупателям определяются договорами выполнения работ (Приложение 3), заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим муниципальным контрактом на основании извещений о прикреплении (далее договор на выполнение работы).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы, между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней   со дня подписания   муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение  30 дней  со дня  получения  уведомления                                                                                                              выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю разнарядку с указанием получателя работы (указывается иной получатель работы либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работу.

2.1.4. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1.  Подписать в течение 30 дней со дня получения проект договора выполнения работы направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанной в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его выполнение незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3.Цена  работы и сумма контракта.

3.1. Цена выполняемой по настоящему контракту работы определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

3.3.Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Новосибирска на 2007 года.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты выполненной работы определяются договорами выполнения работы в соответствии с запросом котировок.

6.Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется в течение 2007 года.

6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления приемки выполняемой работы на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3. настоящего контракта определяются договорами выполнения работы.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8 Расторжение контракта.

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Прочие условия.

9.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

9.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

10. Срок действия контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и согласования в порядке, установленном п.9.1 и действует до  момента надлежащего исполнения.

11. Разрешение споров. Арбитраж.

11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

11.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3.  Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

Мэрия г. Новосибирска

Департамент Т и ДБК

ИНН		        5406404194			ИИН______________________

КПП		        540601001			КПП______________________

место нахождения:   630099				место нахождения:

г.Новосибирск, Красный проспект,34                   __________________________

_____________________А.Е.Ксензов		__________________________

Телефон   2227508, 2270392			Телефон___________________

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии

_________________________А.Е. Ксензов

Приложение № 1

к муниципальному

контракту №

Спецификация

на оказываемые услуги

| Наименование услуг | Характеристика услуг | Един. изме-рения | Коли-чество | Цена за единицу, рублей с НДС | Наименование учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № | № | № |
|  |  |  |  |  | Кол-во | Сумма с НДС, рублей | Кол-во | Сумма с НДС, рублей | Кол-во | Сумма с НДС, рублей |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальному контракту №

Реестр покупателей услуг

| № п. | Наименование учреждения | Периодичность поставок | Адрес местонахождения учреждения | Ф. И. О. руководителя учреждения | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРОЕКТ

Договор на выполнение работ (подряд).

"__" ____________ 2007  г. 							г. Новосибирск

_______________________________________________________________________________

(наименование предприятия, учреждения, организации; Ф.И.О. физического лица)

_______________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________________

_______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________________,

(устав, положение)

с одной стороны, и ______________________________________________________________,

(наименование учреждения, предприятия, имеющего лимиты финансирования в бюджете города)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице_________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________,  в соответствии с

(устав, положение)

муниципальным контрактом от «__»_________200_г. №____ и на основании извещений о прикреплении от «__»________200_г. №___ и от «__»________200_г. № ____ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу по заданию Заказчика  (Приложение 1), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работу, указанную в п. 1.1 настоящего договора.

2.1.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для ________________________________________ и соответствовать действующим нормативам.

2.1.3. Предоставить на результат выполненной работы гарантию качества в течение ____________ лет с момента подписания акта прима передачи результата работы, указанной в п. 1.1 настоящего договора (гарантирует, что результат работы будет соответствовать требованиям, указанным в п. 2.1.2).

2.1.4. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненной работе, Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика 10 дней для устранения обнаруженных недостатков с момента направления вышеназванного извещения.

В случае если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит за свой счет обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе устранить эти недостатки с отнесением расходов на счёт Подрядчика, либо отказаться от исполнения настоящего договора и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена Подрядчиком не позднее 3 дней с момента направления ему требования о возврате.

2.1.5. Выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок:

Срок начала работы – ___________ 200_г.

Срок окончания работы – _____________ 200__г.

Датой фактического окончания работы считается дата подписания акта приема передачи результата работы.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Передать Подрядчику необходимую для выполнения работы информацию.

3.Порядок приемки результата работы.

3.1. Выполнение работ оформляется соответствующим актом, подписываемым Заказчиком и Подрядчиком.

2.2. Работа считается выполненной после подписания акта приема-передачи результата работы по настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем.

4. Цена и сумма договора.

4.1.  Выполненная по настоящему договору работа оплачивается по установленной на конкурсе  цене, указанной в муниципальном контракте.

4.2. Общая сумма договора составляет ____________ рублей. (в т.ч. НДС ________________ руб.)

5. Имущественная ответственность.

5.2. В случае задержки сроков выполнения работ в срок, предусмотренный договором, по вине Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере одной сотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, от цены по договору за каждый день просрочки исполнения обязательства.

5.3. В случае задержки Заказчиком оплаты за выполненную работу срок сдачи работы переносится на соответствующий период просрочки.

5.4. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

5.5. Перечень ответственности, указанный в договоре, является исчерпывающим.

6. Изменение и расторжение договора.

6.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

-задержка Подрядчиком начала работ более чем на 5 дней;

-задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней;

-нарушение Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работы;

-аннулирование лицензий на осуществление данного вида деятельности, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.

При расторжении договора по вышеуказанным основаниям Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика за 10 дней до фактически совершаемых действий.

6.2. При получении оферты на внесение изменений в договор, либо его расторжение, сторона обязана в 10-дневный срок произвести акцепт, либо отказаться от неё. При просрочке ответа на представленную оферту, оферта считается принятой и дополнительного акцепта не требует.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

7.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом  препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему  Договору, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласованиями с руководителями структурных подразделений мэрии, указанными в договоре.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям пункта 8.1. договора.

8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска

8.4. Содержание условий, не оговоренных в настоящем договоре, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Ни одна из Сторон не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

9. Срок действия договора.

9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и согласования в порядке, предусмотренном п.8.1 и будет действовать до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

10. Разрешение споров. Арбитраж.

10.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

10.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Особые условия.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

Задание Заказчика.

Прочие: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК                                                      ЗАКАЗЧИК

________________________                              _________________________

(наименование организации)                             (наименование организации)

ИНН                                                                       ИНН

КПП                                                                        КПП

Л/сч в УФ и НП мэрии__________

юридический адрес                                              юридический адрес

______________                                                   _____________

(телефон)                                                        (телефон)

_________________                                              ____________________

Ф.И.О. руководителя                                            Ф.И.О. руководителя

М.П.                                                             М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП( мэрии     ________________________

или района по принадлежности)                                                                (подпись)

Начальник департамента     ________________________   ____________

________________________            (подпись)                               (Ф.И.О.)

(наименование департамента)

# Text boxes

Водоподогреватель ГВС

114х4000  2сек-1ст

4 сек- 2ст

м4

м3

м2

м1

м2

м1

м3

Элеватор  108

Т21

Т11

7

д3

д2

11

9

3

5

8

2

6

1

d80

d80

d80

d80

d80

d80

d80

Т1

Т2

д4

в7

в7

м4

СХЕМА УЗЛА