# комиссия

# по размещению муниципального заказа

# при администрации Кировского района г. Новосибирска

# протокол № 77
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«27» сентября 2007 года

Предмет запроса котировок: выполнение работ по восстановлению электроснабжения защитного сооружения Филиала №4 «Левобережный трамвайный» МКП «Горэлектротранспорт».

Характеристика работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий | м3 | 5 |
| 2 | Разработка грунта вручную | м3 | 50,4 |
| 3 | Разборка асбестоцементных труб | м | 180 |
| 4 | Устройство постели из песка | м | 180 |
| 5 | Прокладка кабеля АВББШВ 4х25в проложенных трубах | м | 180 |
| 6 | Покрытие кабеля кирпичом | м | 180 |
| 7 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | шт. | 800 |
| 8 | Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | м | 180 |
| 10 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до: 240 | шт. | 4 |
| 11 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 16 | шт. | 10 |
| 12 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-35 | шт. | 4 |
| 13 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 43,2 |
| 14 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ до 1 | 1 фаз. | 4 |
| 15 | Установка рубильника | шт. | 2 |
| 16 | Испытание | 1 испыт | 8 |
| 17 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд | шт. | 2 |
| 18 | Восстановление асфальтового покрытия | м3 | 5 |

Источник финансирования:  бюджет г. Новосибирска на 2007 год.

Срок выполнения работ:  30 дней с момента подписания договора.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51.

Максимальная цена контракта: 250 000,0 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, должна включать НДС, затраты на материалы, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора, уплату всех налогов и сборов и оставаться неизменной в течение всего срока действия договора.

Необходимо наличие лицензии у Подрядчика на вид деятельности.

Срок гарантии на выполненные работы не менее 1 года.

Срок и условия оплаты: на основании актов выполненных работ, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:

| Ф.И.О. |  | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Климов Владимир Иванович | - | зам. главы администрации, председатель; | 342-00-37 |
| Жегло Елена Александровна | - | специалист отдела экономического развития и трудовых отношений, секретарь; | 342-11-67 |
| Члены комиссии: |
| Каур Ирина Владимировна | - | начальник юридического отдела; | 227-48-49 |
| Сверчков Юрий Петрович | - | начальник отдела экономического развития и трудовых отношений; | 342-06-13 |
| Попов Владимир Дмитриевич | - | начальник управления финансов и налоговой политики Кировского района; | 342-11-78 |

Кворум для принятия решения комиссии имеется.

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте  www.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «21» сентября 2007 года.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 11-30 часов до 12-00 часов «27» сентября 2007 года по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214).

До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок «26» сентября 2007 г. 15-00 часов поступила только одна (1) котировочная заявка на бумажном носителе.

В соответствии с п.6 ст. 46 федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  комиссия единогласно приняла следующее решение:

1. Продлить срок подачи котировочных заявок до 15-00 «3» октября 2007 года.

2. Заказчику направить запросы котировок не менее чем трем участникам, которые могут осуществить выполнение необходимых работ.

Настоящий  протокол  подлежит опубликованию в  бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска и на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Председатель комиссии                              ________ Климов Владимир Иванович

Секретарь комиссии                                        _______ Жегло Елена Александровна

Члены комиссии:

_____________    Каур Ирина Владимировна

__________ Попов Владимир Дмитриевич

__________   Сверчков Юрий Петрович

Глава администрации                           __________ Терехов Николай Анатольевич