Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на ремонт квартир

граждан Заельцовского района,  заключивших договор

пожизненной  ренты с мэрией города  Новосибирска.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  администрации Заельцовского района расположенная по адресу: 630049, ул. Дуси Ковальчук 272/1 извещает о проведении запроса котировок на ремонт квартир граждан Заельцовского района,  заключивших договор пожизненной  ренты с мэрией города  Новосибирска.

# Запрос котировок проводится для нужд МУ «КЦСОН»;

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (объема работ, услуг): приложение 1

Требования заказчика к товарам, работам, услугам: приложение 1

Место выполнения работ, оказания услуг: ул. Линейная,31/2; ул. Д.Донского,32;

ул. Жуковского, 107;  ул. Рельсовая, 2/1;  ул. Д.Ковальчук, 410.

Срок поставки продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг): 4 квартал 2007 года;

Максимальная цена муниципального контракта: 345 000 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 ком. 17 с _9__ часов «_3_» октября 2007 до _18_ часов «_11_» октября 2007.

Срок и условия оплаты: по факту выполненных работ, согласно актов выполненных работ.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Конаев Артем Николаевич, тел. 225-87-13

Срок заключения муниципального контракта:

Не ранее чем через 5 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте  и не позднее 20 дней со дня подписания протокола

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ремонт квартир граждан Заельцовского района,  заключивших договор пожизненной  ренты с мэрией города  Новосибирска.

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) сметная документация |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук | Сметная документация |
| 8. | Срок поставки продукции, выполнения работ, услуг |  |
| 9. | Согласие участника исполнить условия муниципального контракта |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | (не ранее чем через 5 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания протокола) |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Приложение 1

ДЕФЕКТНАЯ   ВЕДОМОСТЬ

на ремонт квартир получателей городской муниципальной

пожизненной ренты

Заельцовский район

| № п/п | Наименование работ | Единица изм. | Объем (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Д. Ковальчук,410 кв.46 |  |  |
| 1 | Очистка потолка от набела | м.2 | 32,4 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков | м.2 | 9,7 |
| 3 | Снятие обоев | м.2 | 85,6 |
| 4 | Ремонт штукатурки стен | м.2 | 26 |
| 5 | Очистка стен от масляной краски | м.2 | 10 |
| 6 | Ремонт дверных коробок | шт. | 2 |
| 7 | Ремонт оконных коробок | шт. | 10 |
| 8 | Смена оконных приборов (задвижек) | шт. | 5 |
| 9 | Масляная окраска дверей | м.2 | 10,8 |
| 10 | Масляная окраска окон | м.2 | 6 |
| 11 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | м.2 | 29,5 |
| 12 | Разборка плинтусов | м | 37 |
| 13 | Сверление отверстий для установки плинтуса | шт. | 33 |
| 14 | Разборка стен из плиток | м.2 | 1,2 |
| 15 | Разборка покрытий полов | м.2 | 2 |
| 16 | Масляная окраска радиаторов и труб отопления | м.2 | 2 |
| 17 | Разборка трубопровода из водогазопров. труб | м | 2,5 |
| 18 | Разборка трубопровода из канализационных труб | м | 3 |
| 19 | Снятие кранов водоразборных и туалетных | шт. | 2 |
| 20 | Демонтаж умывальников и раковин | шт. | 1 |
| 21 | Демонтаж моек | шт. | 1 |
| 22 | Демонтаж унитаза | шт. | 1 |
| 23 | Демонтаж сифона | шт. | 2 |
| 24 | Смена гибких подводок | шт. | 4 |
| 25 | Снятие смесителя с душевой сеткой | шт. | 1 |
| 26 | Снятие смесителя без душевой сетки | шт. | 2 |
| 27 | Шпатлевка потолков | м.2 | 32,4 |
| 28 | Шпатлевка стен | м.2 | 85,6 |
| 29 | Пропитка стен «Латексом» | м.2 | 118 |
| 30 | Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке потолков | м.2 | 32,4 |
| 31 | Оклейка стен моющими обоями | м.2 | 21 |
| 32 | Оклейка обоями по штукатурке и бетону | м.2 | 64,6 |
| 33 | Устройство покрытий из линолеума | м.2 | 29,5 |
| 34 | Устройство плинтусов | м | 37 |
| 35 | Облицовка стен кафелем | м.2 | 10 |
| 36 | Устройство покрытий из плиток | м.2 | 1,9 |
| 37 | Прокладка трубопроводов водоснабжения | м | 5 |
| 38 | Прокладка трубопроводов канализации | м | 3 |
| 39 | Установка умывальников | шт. | 1 |
| 40 | Установка моек | шт. | 1 |
| 41 | Установка унитазов | шт. | 1 |
| 42 | Установка смесителей | шт. | 2 |
| 2 | Ул. Линейная,31/2 кв.47 |  |  |
| 1 | Очистка потолка от набела | м.2 | 32 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков | м.2 | 9,6 |
| 3 | Снятие обоев | м.2 | 75,5 |
| 4 | Ремонт штукатурки стен | м.2 | 23 |
| 5 | Очистка стен от масляной краски | м.2 | 10 |
| 6 | Ремонт дверных коробок | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт оконных коробок | шт. | 1 |
| 8 | Смена оконных задвижек | шт. | 3 |
| 9 | Масляная окраска ранее окрашенных дверей | м.2 | 14,4 |
| 10 | Масляная окраска ранее окрашенных окон | м.2 | 5 |
| 11 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | м.2 | 29,2 |
| 12 | Разборка плинтусов | м | 39 |
| 13 | Разборка облицовки стен из плит | м.2 | 5 |
| 14 | Окраска масляная радиаторов и труб отопления | м.2 | 2 |
| 15 | Сверление отверстий для плинтусов | шт. | 32 |
| 16 | Шпатлевка потолков | м.2 | 32 |
| 17 | Шпатлевка стен | м.2 | 75,5 |
| 18 | Пропитка стен потолка «Латексом» | м.2 | 107,5 |
| 19 | Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке потолка | м.2 | 32 |
| 20 | Оклейка стен моющими обоями | м.2 | 20 |
| 21 | Оклейка обоями стен по штукатурке | м.2 | 55,5 |
| 22 | Устройство покрытий из линолеума | м.2 | 29,2 |
| 23 | Устройство плинтусов | м | 32 |
| 24 | Облицовка стен кафелем | м.2 | 10 |
| 25 | Устройство покрытий из плиток для полов | м.2 | 1,9 |
| 3 | Ул. Д. Донского,32 кв. 52 |  |  |
| 1 | Очистка потолка от набела | м.2 | 30,8 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков | м.2 | 9 |
| 3 | Снятие обоев | м.2 | 91,5 |
| 4 | Ремонт штукатурки стен | м.2 | 27 |
| 5 | Очистка стен от масляной краски | м.2 | 10 |
| 6 | Ремонт дверных коробок | м.2 | 10 |
| 7 | Ремонт оконных коробок | м.2 | 10 |
| 8 | Смена оконных задвижек | шт. | 6 |
| 9 | Масляная окраска ранее окрашенных дверей | м.2 | 10,8 |
| 10 | Масляная окраска ранее окрашенных окон | м.2 | 7 |
| 11 | Разборка покрытий полов из линолеума и рел. | м.2 | 27,8 |
| 12 | Разборка плинтусов | м | 33 |
| 13 | Сверление отверстий для установки плинтусов | шт. | 33 |
| 14 | Разборка покрытий полов из плиток | м.2 | 2 |
| 15 | Окраска масляная радиаторов и труб отопления | м.2 | 2 |
| 16 | Разборка трубопроводов из водогазовод. труб | м | 2,5 |
| 17 | Разборка трубопроводов из канализ. труб. | м | 3 |
| 18 | Снятие водоразборных кранов | шт. | 2 |
| 19 | Демонтаж умывальников и раковин | шт. | 1 |
| 20 | Демонтаж моек | шт. | 1 |
| 21 | Демонтаж унитазов | шт. | 1 |
| 22 | Демонтаж сифонов | шт. | 2 |
| 23 | Смена гибких подводок | шт. | 4 |
| 24 | Снятие смесителя с душевой сеткой | шт. | 1 |
| 25 | Снятие смесителя без душевой сетки | шт. | 1 |
| 26 | Шпатлевка потолков | м.2 | 30,8 |
| 27 | Шпатлевка стен | м.2 | 91,5 |
| 28 | Пропитка стен, потолка «Латексом» | м.2 | 122,3 |
| 29 | Окраска водоэмульсионной краской по потолку | м.2 | 30,8 |
| 30 | Оклейка стен моющими обоями | м.2 | 15 |
| 31 | Оклейка стен обоями по штукатурке | м.2 | 76,5 |
| 32 | Устройство покрытий из линолеума | м.2 | 27,8 |
| 33 | Устройство плинтусов | м | 33 |
| 34 | Облицовка стен кафелем | м.2 | 1 |
| 35 | Устройство покрытий из плиток для пола | м.2 | 1,9 |
| 36 | Прокладка трубопровода водоснабжения | м | 5 |
| 37 | Прокладка трубопровода канализации | м | 3 |
| 38 | Установка унитаза | шт. | 1 |
| 39 | Установка унитаза с бочком | шт. | 1 |
| 40 | Установка умывальников | шт. | 1 |
| 41 | Установка смесителя | шт. | 1 |
| 42 | Установка моек | шт. | 1 |
| 4 | Ул. Рельсовая, 2/1 кв. 64 |  |  |
| 1 | Очистка потолка от набела | м.2 | 28,8 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков | м.2 | 8 |
| 3 | Снятие обоев | м.2 | 49 |
| 4 | Ремонт штукатурки стен | м.2 | 10 |
| 5 | Очистка стен от набела и масляной краски | м.2 | 38 |
| 6 | Ремонт дверных коробок | Шт. | 1 |
| 7 | Смена оконных задвижек | шт. | 3 |
| 8 | Масляная окраска ранее окрашенных дверей | м.2 | 10,8 |
| 9 | Масляная окраска ранее окрашенных окон | м.2 | 3 |
| 10 | Сверление отверстий для установки плинтуса | шт. | 32 |
| 11 | Разборка покрытий полов из древесных плит | м.2 | 25,9 |
| 12 | Разборка плинтусов | м | 32 |
| 13 | Разборка покрытий полов из плиток | м.2 | 2 |
| 14 | Окраска масляная радиаторов и труб отопления | м.2 | 2 |
| 15 | Разборка трубопроводов из водогазовод. труб | м | 2,5 |
| 16 | Разборка трубопроводов из канализ. труб. | м | 3 |
| 17 | Снятие водоразборн. кранов | шт. | 2 |
| 18 | Демонтаж ванн | шт. | 1 |
| 19 | Демонтаж моек | шт. | 1 |
| 20 | Демонтаж унитазов | шт. | 1 |
| 21 | Демонтаж сифонов | шт. | 2 |
| 22 | Смена гибких подводок | шт. | 4 |
| 23 | Снятие смесителя с душевой сеткой | шт. | 1 |
| 24 | Снятие смесителя без душевой сетки | шт. | 1 |
| 25 | Шпатлевка потолков | м.2 | 28,8 |
| 26 | Шпатлевка стен | м.2 | 87 |
| 27 | Пропитка стен, потолка «Латексом» | м.2 | 115,8 |
| 28 | Окраска водоэмульсионным составом по потолку | м.2 | 28,8 |
| 29 | Окраска водоэмульсионная по штукатурке | м.2 | 38 |
| 30 | Окраска масляным составом по дереву | м.2 | 28,8 |
| 31 | Устройство стяжек из плит | м.2 | 28,8 |
| 32 | Оклейка стен обоями по штукатурке | м.2 | 49 |
| 33 | Устройство покрытий из линолеума | м.2 |  |
| 34 | Устройство плинтусов | м | 32 |
| 35 | Устройство покрытий из плиток для пола | м.2 | 1,9 |
| 36 | Установка ванн купальн. прямых | шт. | 1 |
| 37 | Прокладка трубопровод. водоснабжения | м | 5 |
| 38 | Прокладка трубопровод. канализации | м | 3 |
| 39 | Установка унитаза | шт. | 1 |
| 40 | Установка моек | шт. | 1 |
| 41 | Установка смесителей | шт. | 2 |
| 5 | Ул. Жуковского,107 кв. 8 |  |  |
| 1 | Очистка потолка от набела | м.2 | 42,8 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков | м.2 | 12,5 |
| 3 | Снятие обоев | м.2 | 105 |
| 4 | Ремонт штукатурки стен | м.2 | 12 |
| 5 | Очистка стен от масляной краски | м.2 | 10 |
| 6 | Ремонт дверных коробок узких | шт. | 3 |
| 7 | Ремонт оконных коробок | шт. | 3 |
| 8 | Смена оконных приборов | шт. | 6 |
| 9 | Масляная окраска ранее окрашенных дверей | м.2 | 16,5 |
| 10 | Масляная окраска ранее окрашенных окон | м.2 | 8,4 |
| 11 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | м.2 | 28,6 |
| 12 | Разборка плинтусов | м | 49,7 |
| 13 | Разборка покрытий полов | м.2 | 14,2 |
| 14 | Масляная окраска радиаторов и труб отопления | м.2 | 7,2 |
| 15 | Сверление отверстий для плинтуса | шт. | 62 |
| 16 | Шпатлевка потолков | м.2 | 19 |
| 17 | Шпатлевка стен | м.2 | 16 |
| 18 | Пропитка стен «Латексом» | м.2 | 105 |
| 19 | Окраска водоэмульсионным составом | м.2 | 42,8 |
| 20 | Оклейка стен моющими обоями | м.2 | 5,5 |
| 21 | Оклейка стен обоями | м.2 | 105 |
| 22 | Устройство покрытий из линолеума | м.2 | 28,6 |
| 23 | Устройство плинтусов | м | 49,7 |
| 24 | Окраска масляным составом | м.2 | 18 |
| 25 | Устройство покрытий для полов | м.2 | 14,2 |