Извещение

о размещении муниципального заказа путем запроса котировок

на выполнение ремонта помещений для открытия групп

для МДОУ детский сад № 415 комбинированного вида

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского района, расположенная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, извещает о проведении запроса котировок на выполнение ремонта помещений для открытия групп.

# Запрос котировок проводится для нужд Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 415 комбинированного вида.

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.

Характеристика и объем работ: ремонт помещений для открытия групп (Штукатурка и окраска стен, устройство пола из керамогранитной плитки и линолеума, восстановление и  установка сантехнических коммуникаций, окраска  и ремонт радиаторов и окон – 200 кв.м. согласно приложению 1 к котировочной заявке).

Требования заказчика к работам: согласование дефектной ведомости с руководителем учреждения, составление локальной сметы в программе «ГРАНД-смета», предоставление гарантии качества на выполненные работы, лицензия. Результат выполненной работы должен соответствовать нормам СНиП и ГОСТ.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Танкистов, 15/1, тел 341-21-56.

Срок и условия выполнения работ: до 20 декабря 2007 г., смета, акт выполненных работ, договор.

Максимальная цена муниципального контракта: 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей .

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, кабинет  № 214 с 09 часов  «09» октября 2007 года до 09 часов 15 минут  «18» октября 2007 года.

Место, дата, рассмотрения котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а кааб. № 112а «18» октября 2007 года в 09 часов 30 минут местного времени.

Срок и условия оплаты: предоплата 30%, остальная часть после окончания работы и подписания акта выполненных работ.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Селицкая Светлана Владимировна, тел. 3436837.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 5 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте  и не позднее 20 дней со дня подписания протокола

Глава администрации Ленинского района			                   М. М. Стукало

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на выполнение работ по ремонту помещений для открытия групп

для МДОУ детский сад № 415 комбинированного вида.

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКВЭД |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика и объем работ | Штукатурка и окраска стен, устройство пола из керамогранитной плитки и линолеума, восстановление и установка сантехнических коммуникаций, окраска и ремонт радиаторов и окон |
| 6. | Сроки и условия оплаты | 30% предоплата, остальная часть - на сновании актов выполненных работ |
| 7. | Объем работ | 200 кв. м. |
| 8. | Срок выполнения работ | До 20 декабря 2007 года |
| 9. | Согласие участника исполнить условия муниципального контракта |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | (не ранее чем через 5 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальной сайте и не позднее 20 дней со дня подписания протокола) |
| 11. | Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________

МП

__________

дата

Центр ГРАНД

Приложение 1

к котировочной заявке

на участие в размещении

муниципального заказа

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на демонтаж пластиковых панелей и ремонт коридоров в МДОУ № 415

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол. | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |
| 1 | Смена Санитарных приборов: умывальников | 100 приборов | 0,08 |  |
| 2 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном и выпуском: | комплект | 8 |  |
| 3 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0,14 |  |
| 4 | Подводки гибкие | шт | 14 |  |
| 5 | Смена санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,04 |  |
| 6 | Сифон | шт. | 4 |  |
| 7 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,12 |  |
| 8 | Смеситель латунный с гальванопокрытием | шт | 12 |  |
| 9 | Смена санитарных приборов: моек на одно отделение | 100 приборов | 0,04 |  |
| 10 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500*500*198 мм | комплект | 4 |  |
| 11 | Смена санитарных приборов: унитазов | 100 приборов | 0,06 |  |
| 12 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском УНТ, УНТП и УНТП1 без цельнолитой полочки | комплект | 6 |  |
| 13 | Смена санитарных приборов: смывных бачков | 100 приборов | 0,06 |  |
| 14 | Бачок смывной | шт | 6 |  |
| 15 | Демонтаж санитарных приборов: ногомойки (прим) | 100 приборов | 0,02 |  |
| 16 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,04 |  |
| 17 | Клапан обратный Д-15 | шт | 4 |  |
| 18 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,21 |  |
| 19 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,13 |  |
| 20 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,36 |  |
| 21 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 20 мм | м | 34,49 |  |
| 22 | Крепления | кг | 1,8 |  |
| 23 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт | 150 |  |
| 24 | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт | 30 |  |
| 25 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 1,64 |  |
| 26 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 1,64 |  |
| 27 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 1,64 |  |
| 28 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м2 плинтусов | 1,04 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | Разборка покрытий полов: цементной стяжки | 100 м2 покрытия | 0,36 |  |
| 30 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,36 |  |
| 31 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,25 |  |
| 32 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1м3 | 0,76 |  |
| 33 | Разборка деревянных заполнений проемов: деревянных и воротных | 100 м2 | 0,095 |  |
| 34 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 створок или глухих переплетов | 0,02 |  |
| 35 | Ремонт форточек | 100 шт. форточек | 0,06 |  |
| 36 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 0,5 м2 | 100 м2 остекления | 0,0105 |  |
| Раздел 2. Сантехнические работы |
| 37 | Установка ванн ножных и ручных | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 38 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 |  |
| 39 | Установка фильтров | 10 фильтров | 0,4 |  |
| 40 | Прокладка трубопроводов канализации их полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,21 |  |
| 41 | Крепления | кг | 1,5 |  |
| 42 | Прокладка трубопроводов канализации их полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,13 |  |
| 43 | Крепления | кг | 1,3 |  |
| 44 | Гидравлирческое испятание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,36 |  |
| 45 | Врезки а действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | 1 врезка | 15 |  |
| 46 | Врезки а действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 10 |  |
| Раздел 3. Общестроительные работы |
| 47 | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжек | 2 |  |
| 48 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 1,56 |  |
| 49 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,56 |  |
| 50 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 1,05 |  |
| 51 | Улучшенная окраска масляными составами плинтусов | 100 м2 | 0,156 |  |
| 52 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,44 |  |
| 53 | Керамо-гранит | м2 | 44,88 |  |
| 54 | Устройство плинтусов: цементных | 100 м плинтусов | 0,52 |  |
| 55 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,26 |  |
| 56 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 0,52 |  |
| 57 | Высококачественная окраска масляными растворами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 0,52 |  |
| 58 | Установка блоков дверных в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0945 |  |
| 59 | Блоки дверные однопольные 21-9 | М2 | 9,45 |  |
| 60 | Приборы дверные накладные | комплект | 5 |  |
| 61 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,227 |  |
| Раздел 4. Мусор |
| 62 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 17,7 |  |
| 63 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 17,7 |  |

Муниципальный  контракт №____________

г. Новосибирск                                                                                              "__" ____________ 200_ г.

МДОУ Детский сад № 415 комбинированного вида,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующей Сапрыкиной Елены Валентиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Контракт  о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.  По  настоящему Исполнитель обязуется  по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту помещений для открытия групп, перечисленные в Смете (приложение 1 настоящего Контракта), а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти работы.

1.2. Работы  считаются   выполненными  после  подписания  акта о выполнении   работ   по  настоящему   Контракту  Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Сумма контракта и порядок расчетов

2.1. Цены на работы определяются  протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района от «____» ________________ 2007 г. № ______ и указаны в прилагаемой смете.

2.2. Работы  оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.3. Сумма настоящего Контракта составляет                       (                                  ), в том числе НДС __% ___________ (_________________________________).

2.3. Оплата производится: 30% предоплата, остальная часть -  на сновании актов выполненных работ подписанных сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить работы в соответствии с прилагаемой сметой с  надлежащим качеством. Результат выполненной работы должен соответствовать нормам СНиП и ГОСТ.

3.1.2. Исполнитель предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение 1 года с момента передачи результата работы заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям указанным в пункте 3.1.1. настоящего Контракта)

3.1.2. Выполнить работы в полном объеме в срок до 20 декабря 2007 года.

3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в течение 30 дней.

3.1.4. Представить отчет об исполнении работ и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить работы  по цене, указанной в п. 2.2 настоящего Договора, в соответствии с конкурсной документацией.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока выполнения работ указанного в п. 3.1.2 настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1 % (одна десятая процента) стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Контрактом сроков расчета за выполненные работы Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,03% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% указанной суммы.

4.3. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему  Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне не позднее чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракт.

6.3. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему  Контракту третьей стороне.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания сторонами  и согласования с начальниками, указанными в настоящем Контракте структурных подразделений мэрии г. Новосибирска и действует до 31.12.2007г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Контракту).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.3. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один – для мэрии.

7.4. Сметы на выполнение работ  являются неотъемлемыми  приложениями  настоящего Контракта.

7.5. Стоимость материалов включена в смету.

7.6. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета

- Копия действующей лицензии

- Копия протокола

- График выполнения работ

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

| Исполнителя: | Заказчика: |
| --- | --- |
|  | МДОУ Д/с № 415 комбинированного вида, 630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 15/1 ИНН 5404155471 Код по ОКВЭД 80101 Код по ОКПО 02290918 Банковские реквизиты УФК по НСО Управление образования Мэрии Банк ГРКЦ ГУ, банк России по НСО БИК 45004001 Лиц. счет № 014.02.085.1 р/с 40204810800000000513 |
| Исполнитель: | Заказчик: МДОУ Д/с № 415 комбинированного вида |
| Должность: | Заведующая МДОУ Д/с № 415 |
| ________________ Ф. И. О. | _______________Е.В. Сапрыкина |

СОГЛАСОВАНО:

# Начальник УФ и НП мэрии              ___________________  Б. В. Буреев

# Начальник Управления

# образования мэрии                             __________________ Г.А. Старцев

Начальник УФ и НП администрации

Ленинского     района                            ________________ Г. И. Телятникова

М.П.

Начальник управления образования

Ленинского района                                  ________________ А.В. Орлов

Юридическая служба  УФ и НП мэрии    _______________ Л. А. Патока