Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок  на  выполнение работ по замене магистрального трубопровода отопления

1. Мэрия Новосибирска (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  хозяйственного управления мэрии, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34.

2. Исполнительный орган, уполномоченный на размещение муниципального заказа  - управление делами мэрии Новосибирска,  расположенный  по адресу: 630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении запроса котировок на выполнение работ по замене магистрального трубопровода отопления.

# Запрос котировок проводится для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.

Требуемые работы: (см. приложение)

Выполнение работ производится: здание администрации Кировского района по адресу:  г. Новосибирск, ул. Петухова, 18.

Срок и условия выполнения работ:  в течение семи календарных  дней с момента подписания муниципального контракта. Гарантийный срок на оборудование, материалы и выполненные работы не менее двух лет.

Максимальная цена муниципального контракта:   232 000,00  рублей.

Срок и условия оплаты: 30 % - предоплата, 70 % - по факту выполнения работ, после подписания актов КС-2, КС-3, до конца финансового года до 31.12.2007г.

В качестве приложения к котировочной заявке должна быть представлены лицензия на выполнение данного вида деятельности, действующая на момент производства работ, а так же локальный сметный расчет, заверенные печатью организации и подписью руководителя.

Цена муниципального контракта  в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Каждый претендент может подать только одну котировочную заявку

Котировочная заявка должна быть оформлена по установленной форме (приложение).

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  №  2.

с 9  час. 00 мин.  8 октября    2007  года  до 17 час. 00 мин.   12 октября  2007 года. Заявки подаются на бумажном носителе или в  виде электронного документа (с синей печатью).

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: 11 час. 00 мин. 15 октября  2007 года по адресу: Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска, каб.  № 10.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственные лица, уполномоченные на прием котировочных заявок:

Спецова Ольга Анатольевна, тел. (383) 222-79-09, ф. (383) 222-91-93.

e-mail: ospecova@admnsk.ru

Михайлова Юлия Вячеславовна, тел. (383) 222-79-09, ф. (383) 222-91-93.

e-mail: umihailova@admnsk.ru

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 5 дней и не позднее 20 дней с даты подведения итогов данного запроса котировок.

Приложение:    форма котировочной заявки;

проект муниципального контракта.

Согласовано:

Начальник управления делами мэрии                                                                             В.О. Зарубин

Начальник хозяйственного управления                                                                        Р.Г. Борисенко

Заместитель начальника управления – главный инженер                                          В.Ф. Фоминых

Приложение

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на выполнение работ  по замене магистрального трубопровода отопления.

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма ОГРН. |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика требуемых работ | см. приложение |
| 6. | Предлагаемая цена муниципального контракта, (рублей) с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |
| 7. | Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении (да, нет) |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ (подпись)

МП                  «____»________ 200__ год

Приложение

Ведомость видов и объемов требуемых работ по замене магистрального трубопровода

отопления в здании администрации Кировского района

| № п.п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка обшивки из ДСП | 100 м.2 стен | 0,0466 |  |
| 2 | Разборка облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м.2 облицовки | 0,08 |  |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м. плинтусов | 0,555 |  |
| 4 | Разборка обшивки из ГКЛ | 100 м.2 перегородок за вычетом проемов | 0,077 |  |
| 5 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м.2 покрытий | 0,56 |  |
| 6 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м.2 покрытий | 0,048 |  |
| 7 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм. | 100 м.2 стяжки | 0,02 |  |
| 8 | Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм. изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м.2 стяжки | 0,02 |  |
| 9 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м.2 покрытия | 0,56 |  |
| 10 | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм. | 1 задвижка | 4 |  |
| 11 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм. | 100 м. трубопроводов | 0,2 |  |
| 12 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,15 |  |
| 13 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м.3 заделки | 0,174 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,78 |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 16 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 76 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 17 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм | т. | 0,007 |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 20 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 44 |  |
| 22 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0,2 |  |
| 23 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 | 100 м.2 окрашиваемой поверхности | 0,1736 |  |
| 24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 | 100 м.2 окрашиваемой поверхности | 0,1736 |  |
| 25 | Оклейка поверхностей термофлексом толщиной 13 мм | 100 м.2 оклеиваемой поверхности | 0,1736 |  |
| 26 | Термофлекс FRZ J-57х13 | м. | 120 |  |
| 27 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,08 |  |
| 28 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм | м. | 8 |  |
| 29 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м.3 изоляции | 0,28 |  |
| 30 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт. радиаторов и конвекторов | 0,01295 |  |
| 31 | Демонтаж радиаторов весом до: 240 кг | 100 шт. | 0,01 |  |
| 32 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,555 |  |
| 33 | Обшивка ГКЛ ниш батарей | 100 м.2 перегородок за вычетом проемов | 0,1266 |  |
| 34 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 35 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 36 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,08 |  |
| 37 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 38 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т. | 0,9 |  |
| 39 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | т. | 0,9 |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ (подпись)

МП                  «____»________ 200__ года

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ МАГИСТРАЛЬНОГО

ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ

г. Новосибирск		                                                                           «___» ___________ 2007  г.

Хозяйственное управление мэрии, именуемое в дальнейшем Заказчик в лице начальника хозяйственного управления мэрии Борисенко Родиона Григорьевича, действующего на основании Положения от _________, с одной стороны, и ___________________, признанное победителем запроса котировок  ____ (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок  №__ от «__» ______ 2007 г.), именуемое в дальнейшем Генеральный подрядчик, в лице __________________ _______________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ____________________________________________ в соответствии с утвержденной сметно-технической документацией, на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика.

1.3. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.4. Сроки выполнения работ с «__» _________ 2007 г. по «__» _____________ 2007 г. по согласованному графику, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ устанавливается в рублях Российской Федерации.

2.2. Стоимость всех работ, поручаемых по настоящему Контракту, определяется согласно сметно-технической документации в сумме _________,__ (___________________________) рубля __ копеек, в т.ч. НДС 18%.

2.3. Стоимость работ является фиксированной на протяжении всего срока действия Контракта и не подлежит изменению за исключением случая, указанного в п. 2.4. настоящего Контракта.

2.4. В случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными в п.1.1. настоящего Контракта или при прекращении потребности в таких работах, Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем таких работ до 10% от общего их объема в сторону увеличения или уменьшения, при этом цена настоящего Контракта может быть изменена по согласованию с Генеральным подрядчиком пропорционально изменению объема, но не более чем на 10% цены. При этом стоимость таких работ определяется согласно условиям заявки Генерального подрядчика.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика согласно п. 3.2. настоящего Контракта.

3.2. Перечисление денежных средств производится поэтапно, в следующем порядке: предоплата 30% от общей стоимости работ с момента подписания Контракта и предоставления Генеральным подрядчиком счета. Окончательный расчет осуществляется после подписания Актов КС-2 и КС-3 и Акта приемки объекта в эксплуатацию с момента предоставления Генеральным подрядчиком счета-фактуры до конца финансового года, до 31.12.2007 г.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязуется:

а) передать Генеральному подрядчику утвержденную сметно-техническую документацию, на основании которой производятся работы по настоящему Контракту;

б) обеспечить готовность объекта к производству работ, составляющих предмет настоящего Контракта;

в) передать объект для ремонта Генеральному подрядчику согласно Акту передачи в ремонт;

г) производить своевременную оплату счетов Генерального подрядчика согласно порядку расчетов, установленному п.3 настоящего Контракта;

д) подписать Акт приемки объекта в эксплуатацию или предоставить мотивированный отказ от подписания Акта.

  - Генеральный подрядчик обязуется:

а) все работы по заключенному Контракту выполнить качественно и сдать их Заказчику по Акту приемки объекта в эксплуатацию;

б) при проведении работ обеспечить соблюдение  правил техники безопасности и охраны труда, санитарных и противопожарных мероприятий, порядок в местах производства работ;

в) по требованию Заказчика предоставлять сертификаты на используемые материалы;

г) в случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документами РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством Госкомитета по жилищной и строительной политике;

д) устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства работ;

е) гарантировать качество работ в течение 60 месяцев после приемки объекта в эксплуатацию.

- ПРИЕМКА РАБОТ

  - По завершении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с учетом выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписания актов.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует  до полного исполнения сторонами принятых обязательств, до « »____200_г.

6.2. Настоящий Контракт прекращается с исполнением Сторонами принятых обязательств.

6.3.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Все споры по настоящему Контракту могут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности урегулирования, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае нарушения графика выполнения работ, возникшего по вине Генерального подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Генерального подрядчика за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от общей цены Контракта, указанной в п. 2.2. настоящего Контракта.

7.4. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленных  обстоятельствами, возникших помимо воли сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая: объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения и другие обстоятельства непреодолимой силы. О возникновении вышеуказанных обстоятельств, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменном виде в трехдневный срок с момента их возникновения.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату работ, составляющих предмет настоящего Контракта, вызванную непоступлением денежных средств из бюджета.

8. ГАРАНТИИ

9.1. Генеральный подрядчик гарантирует качество  оборудования, материалов и выполненной работы в период действия гарантийного срока (не менее двух лет) согласно соответствующему ГОСТу, техническим условиям.

9.ОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Генеральным подрядчиком материалов, а также правильностью использования Генеральным подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут, или в него могут быть внесены изменения по обоюдному согласию сторон, которые оформляются дополнительным соглашением и становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.3. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Заказчик» | «Генеральный подрядчик» |
| --- | --- |
| Мэрия г. Новосибирска, хозяйственное управление ИНН 5406015180 КПП 540601001 630099 ул. Красный пр.,34 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Новосибирской области г Новосибирск р/с № 40204810800000000513 БИК 045004001 л/с 100.02.016.1 |  |
| ____________________ Р.Г. Борисенко | _________________________________ |
| «___» ___________ 200__г. | «___» ___________ 200__г. |
| МП | МП |

Согласовано: Начальник УФ и НП мэрии     _______________                  Б.В. Буреев

(подпись)

Начальник управления делами мэрии           _______________                   В.О. Зарубин

(подпись)

Юрист УФ и НП мэрии                                     ______________

(подпись)