Извещение

о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на ремонт    сан. узлов в    МОУ СОШ № 146  Первомайского района

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) в лице администрации Первомайского района расположенной по адресу 630046 г.Новосибирск ул.Физкультурная, 7

извещает о проведении запроса котировок  на ремонт сан. узлов в    МОУ СОШ № 146   (ул. Аксенова, 54 )  Первомайского района.

Запрос котировок проводится для нужд  МОУ СОШ № 146  Первомайского района

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007г.

Наименование характеристики и объем работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,08 |
| 2 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,08 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,47 |
| 4 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,8 |
| 5 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0,11 |
| 6 | Подводка гибкая армированная | шт. | 11 |
| 7 | Установка писсуаров: настенных | 10 комплектов | 0,3 |
| 8 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,04 |
| 9 | Установка умывальников одиночных0: без подводки воды | 10 комплектов | 0,4 |
| 10 | Умывальник | шт | 4 |
| 11 | Установка смесителей | 10 шт | 0,4 |
| 12 | Смеситель | шт | 4 |
| 13 | Смена санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,04 |
| 14 | Сифон (прим) | шт. | 4 |
| 15 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,3 |
| 16 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,15 |
| 17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,47 |
| 18 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0,05 |
| 19 | Вентиль д.20 | шт. | 5 |
| 20 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 21 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | 1 врезка | 4 |
| 22 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 2 |
| 23 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 24 | Тройник 100*100*100шт | шт | 4 |
| 25 | Отвод д.100мм | шт | 4 |
| 26 | Переход с д.100мм на д.50мм | шт | 2 |
| 27 | Тройник 50*50*5 0шт | шт | 6 |
| 28 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 24 |
| 29 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,37 |
| 30 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,37 |
| 31 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,37 |
| 32 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,37 |
| 33 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1 |
| 34 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 1,18 |
| 35 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,18 |
| 36 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 37 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 38 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,057 |
| 39 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,11 |
| 40 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,005 |
| 41 | Облицовка потолков пластиковыми панелями: по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 0,37 |
| 42 | Пластиковые панели | м.2 | 37 |
| 44 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | 100 м2 | 1,18 |
| 45 | Разборка: фундаментов бетонных | 1 м3 | 2 |
| 46 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,408 |
| 47 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,076 |
| 48 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |
| 49 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,08 |
| 50 | Блоки дверные | шт | 4 |
| 51 | Скобяные изделия | комплект | 4 |
| 52 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,41 |
| 53 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,18 |
| 54 | Ламинированные щиты перегородок | м.2 | 18 |
| 55 | Смена светильников : с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 |
| 56 | Стоимость светильников с лампами накаливания | шт | 4 |

Требование заказчика к работам, услугам: Соответствие объемов работ,  соблюдение сроков производства работ. Гарантия качества выполненных работ не менее года, и соответствие их действующим нормативам. Предоставить сметный расчет.

Место выполнения работ, оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Аксенова,54                                   МОУ СОШ № 146.

Срок выполнения работ, оказания услуг: с 01 ноября  по 20 ноября  2007г.

Максимальная цена муниципального контракта составляет: 350000 рублей           ( триста пятьдесят  тысяч рублей).

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы  и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Физкультурная 7 , кабинет  № 104  с 9-00 часов  « 16 »  октября 2007г. до 9-00 часов «29» октября  2007.

Дата проведения котировочного заседания « 29» октября  2007г. в  9 час  20 минут.

Срок и условия оплаты: в течение 2007г, согласно актам выполненных работ в пределах бюджетных ассигнований.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Мохнач Людмила Анатольевна, тел.337-53-59

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 5 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания протокола

Начальник отдела образования

администрации Первомайского района			                        Н.А.Кравчук

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции, выполнения работ, услуг |  |
| 9. | Согласие участника исполнить условия муниципального контракта |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | (не ранее чем через 5 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания протокола) |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

##### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

На ремонт  сан.узлов  в  МОУ  СОШ № 146 расположенном по адресу : Первомайский район, ул. Аксенова,54.

г. Новосибирск                                                               «___»_____________2007г.

_____________________________________________________________________

(полное наименование, имя подрядчика)

________________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________и лицензии № _______ действительной до «____» _____________, с одной стороны и ______________________________________________________________________________

(полное наименование Заказчика)

имеющее лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________,

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в настоящем договоре, и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указать объем, содержание работ и иные предъявляемые требования либо указать, что они определяются в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора)

2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей __________________________________________________________________________________

(указать цели использования результата выполненной работы: «для которых такого рода работы обычно используются» либо конкретную цель)

2.3. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

2.4. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение ___________________________________ с момента передачи результата работы Заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.2 настоящего договора).

2.5. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков _______ дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требования о её возврате.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок   ________________________________________________________

(указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; «в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора»)

2.7. Заказчик имеет право передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим договором. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчисленную в соответствии с настоящим договором.

2.8. За нарушение срока выполнения работы (в том числе промежуточных сроков) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере _____% от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы _____________________________________________________________________рублей, в том числе НДС                    ( прописью)

_______________________________________________________  рублей

(прописью)

в соответствии с ценами согласно Приложению (ям) к договору № ______________.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно, на основании актов  на выполненные работы, подписанных сторонами.

3.3. Цена работы определяется сметой являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1 настоящего договора.

3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1 настоящего договора.

3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего Договора.

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем Договоре, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Ни одна Сторона не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12. 2007 года.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стоимость материалов включена в смету.

______________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета;

2. Прочие   ___________________________________________________________

(график выполнения работ, техническая документация)

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК                                                               ЗАКАЗЧИК

__________________________                                 __________________________

(наименование организации)                                   		  (наименование организации)

юридический адрес                                                       			 юридический адрес

ИНН / КПП                                                                       	ИНН / КПП

Лиц. счет

_________________________                                   __________________________

(телефон)                                                                           (телефон)

_________________________                                   __________________________

Ф.И.О. руководителя                                                    Ф.И.О. руководителя

М.П.                                                                                 М.П.

СОГЛАСОВАНО:

# Начальник УФ и НП мэрии        ______________________         Б.В.Буреев

(подпись)

Начальник департамента образования,

культуры, спорта и молодежной политики_________________  В.А. Афанасьев

(подпись)

Начальник УФ и НП  Первомайского района   _____________С.П.Коновалов

(подпись)

Начальник Главного управления

образования мэрии     		______________________Г.А. Старцев

(подпись)

Юрист УФ и НП мэрии                    _____________________  Л.А.Патока