ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на  право заключения муниципального контракта на общестроительные ремонтные работы в помещениях МУ «Территориальный центр социального обслуживания» Первомайского района по адресу: ул. Пихтовая, 2а

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Первомайского района, расположенной по адресу: 630046,                г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7 извещает о проведении запроса котировок  на проведение общестроительных ремонтных работ в социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних «Калинка» по адресу: ул. Пихтовая, 2а.

Запрос котировок проводится для нужд:  МУ «Территориальный центр социального обслуживания» Первомайского района.

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (объема работ, услуг):

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,056 |  |
| 5 | Заделка ниш, дверных проемов ,части дверных проемов двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,0551 |  |
| 6 | Разборка перегородки из легкобетонных камней | 1 м3 кладки | 1,7 |  |
| 9 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,5 |  |
| 11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,11 |  |
| 12 | Дверной блок с замком, скобяными изделиями | шт | 6 |  |
| 13 | Монтажная пена | шт | 6 |  |
| Раздел 2. Стены ,перегородки (отделочные работы) |  |
| 17 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,87 |  |
| 18 | Очистка поверхности стен и откосов от краски | 1 м2 очищаемой поверхности | 84,92 |  |
| 21 | Перетирка штукатурки стен и откосов внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 2,4 |  |
| 22 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый | м3 | 2,4 |  |
| 23 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,32 |  |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен,перегородок и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,51 |  |
| 27 | Шпатлевка поверхностей стен | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0,72 |  |
| 29 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,72 |  |
| Раздел 3. Потолок |  |
| 31 | Разборка потолков из декоративных плит: по бетонной поверхности на клее | 100 м2 поверхности облицовки | 0,6 |  |
| 32 | Очистка поверхности потолка от краски | 1 м2 очищаемой поверхности | 37 |  |
| 33 | Перетирка штукатурки потолка внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 1,06 |  |
| 34 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый | м3 | 1,06 |  |
| 35 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,06 |  |
| Раздел 4. Полы |  |
| 37 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,725 |  |
| 38 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,67 |  |
| 39 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 м2 | 0,144 |  |
| 42 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,44 |  |
| 43 | Разборка перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок | 100 м2 перекрытий | 0,44 |  |
| 44 | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпки: шлаковой | 1 м3 изоляции | 8,52 |  |
| 45 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок | 100 м2 перекрытий | 0,44 |  |
| 46 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 | м3 | 3,27 |  |
| 47 | Балки с черепными брусками | м3 | 6,25 |  |
| 48 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,44 |  |
| 49 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,44 |  |
| 50 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,633 |  |
| 51 | Устройство покрытий: из плит ЦСП | 100 м2 покрытия | 0,092 |  |
| 52 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 9,4484 |  |
| 53 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм9туалет,мойки,душевые) | 100 м2 стяжки | 0,092 |  |
| 54 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,092 |  |
| 57 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,092 |  |
| 58 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,803 |  |
| 59 | Устройство плинтусов ПВХ | 100 м плинтусов | 0,174 |  |
| 60 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,82 |  |
| 61 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0497 |  |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,223 |  |
| 63 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,067 |  |
| 64 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 11 |  |
| 65 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 18 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,396 час | 1 т | 11 |  |

Требования заказчика  к товарам, работам, услугам:

1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, а также СанПин 2.4.1201-03.

2. Наличие лицензии для выполнения данного вида работ.

3. Гарантийный срок к техническим характеристикам выполняемых работ не менее 3-х лет.

4. Представление сводного сметного расчета.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. Пихтовая, 2а

Срок выполнения работ: со дня подписания муниципального контракта до 28.12.2007 г.

Максимальная цена муниципального контракта: 495000 рублей (четыреста девяносто пять тысяч рублей)

(Цена, указанная в  котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы  и прочие накладные расходы, и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ).

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск,  ул. Физкультурная, 7, каб. № 104 с 9-00 часов 22.10.2007 г. до 17-00 часов 31.10.2007 года.

Дата проведения котировочного заседания: в 9-10 часов 01.11.2007 года

Срок и условия оплаты: форма оплаты – безналичная, в пределах бюджетных ассигнований, порядок оплаты – авансирование работ в размере 30 % от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 28.12.2007 г. по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное за прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа - Мохнач Людмила Анатольевна, тел. 337-53-59

Контактные лица заказчика:	Мухин Сергей Петрович, тел. 338-28-23;

Захаров Алексей Юрьевич, тел. 338-30-81

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 5 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее 10 дней  со дня подписания протокола.

Директор ТЦСО							С.П. Мухин

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции, выполнения работ, услуг |  |
| 9. | Согласие участника исполнить условия муниципального контракта |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | (не ранее чем через 5 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания протокола) |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

БО ________________		№ ___________.07УФ  от «____» ___________ 2007 г.

Муниципальный контракт

г. Новосибирск                                                                      		"____" ____________ 2007 г.

МУ «Территориальный центр социального обслуживания» Первомайского района,  имеющее лимиты финансирования в бюджете  города, в лице директора Мухина Сергея Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» ___________________________________, в лице ___________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  По  договору   Исполнитель обязуется  по заданию Заказчика произвести ремонтные общестроительные работы по адресу: ул. Пихтовая, 2а перечисленные в Приложении 1, а Заказчик обязуется оплатить эти работы (далее услуги).

1.2. Услуги  считаются   оказанными  после  подписания  акта о выполнении   работ (ф. КС-2, КС-3)   по  настоящему   Договору  Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цены на услуги указаны в сметном расчете (Приложение 2) на условиях конкурса от “___” __________200__г.  (протокол №___)

2.2. Услуги  оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.3. Сумма настоящего Договора составляет _________________________________,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС __% __________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

2.3. Оплата по настоящему Договору производится: авансирование в размере 30 % от стоимости работ, окончательный расчет производится до 28.12.2007 г.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.

3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 7.1 настоящего Договора.

3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 10 дней.

3.1.4. Выполнить работу лично.

3.1.5. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2 настоящего Договора, в соответствии с конкурсной документацией.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 7.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета __% от суммы Договора за каждый день просрочки.

4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере _% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более ___% указанной суммы.

4.3. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в действие с ____________ и действует до 28.12.2007 г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение 1 – Протокол

- Приложение 2 – Сметный расчет

7.5 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                     ЗАКАЗЧИК

_________________________                	МУ ТЦСО  Первомайского района

Юридический адрес:	Юридический адрес:

_________________________                630068, г. Новосибирск, ул. 4-ая Пятилетка, 28а

_________________________                ИНН 5409108771

_________________________                УФ и НП мэрии

_________________________                ОКПО 02290928 ОКОНХ 97330

_________________________                ИНН 5411100120/КПП 540601001

_________________________                Р/с 40204810800000000513

_________________________                Л/с 02930000013

_________________________                В УФК по Новосибирской области

ГРКЦ ГУ Банка России по НСО

БИК 045004001

Лицевой счет 020010081

В УФ и НП мэрии

_____________ ______________	_______________С.П.Мухин                                                          Ф.И.О.     руководителя 	   Ф.И.О. руководителя

М.П.	М.П.

«___»  _________________2007г.	     	« ___ » __________________ 2007г.

Тел.(факс) ___________                   	Тел: 338-26-70,

Тел. (факс) 338-34-77

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии  ________________________________	Б.В. Буреев

Зам. Мэра и.о. начальника

Департамента по соц. политике ______________________________ 	А.А. Корнилов

Начальник УФ и НП

Первомайского  района   ___________________________________ 	С.П. Коновалов

Начальник управления

социальной поддержки _____________________________________	Т.В. Колдина

Юридическая служба департамента ____________________________ 	Л.А.Патока