Извещение о размещении муниципального заказа путем

запроса котировок на проведение ремонтно-строительных работ в

МУЗ «Городская поликлиника № 20»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении запроса котировок на проведение ремонтно-строительных работ в МУЗ «Городская поликлиника № 20».

E-mail: IGlazunova@admnsk.ru.

# Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городская поликлиника № 20».

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

| Сантехнические и общестроительные работы в помещениях регистратуры, холла, процедурном блоке, санузле 1-го этажа МУЗ ГП №20 по адресу ул. Щетинкина, 54 |
| --- |
| Замена отопления, водопровода, канализации в помещениях регистратуры, холла, процедурном блоке, санузле 1-го этажа. Устройство перегородки между процедурным кабинетом и холлом. |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Отопление. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,12 |  |
| 2 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,5 |  |
| 3 | Кран шаровый муфтовый Ф20мм | шт | 24 |  |
| 4 | Кран шаровой "Американка" с спуск. диаметром 20мм | шт | 12 |  |
| 5 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 25 мм толщина стенки 2.5мм | м | 50 |  |
| 6 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,3 |  |
| 7 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм | м | 30 |  |
| 8 | Установка радиаторов: чугунных с добавлением и перегрупировкой секций до 12 шт. | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,17 |  |
| 9 | Добавление секций радиаторов: одной или двух крайних | 100 радиаторов | 0,12 |  |
| 10 | Добавлять на каждую секцию сверх первой | 100 секций | 0,57 |  |
| 11 | Секции радиаторные | секц. | 57 |  |
| 12 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приборов | 0,12 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 14 | Установка кранов шаровых Ваsic с накидной гайкой на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 4 |  |
| 15 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 6 |  |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,8 |  |
| 17 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 10 |  |
| Раздел 2. Водопровод |  |  |  |
| 18 | Снятие: смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,06 |  |
| 19 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,35 |  |
| 20 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |  |
| 21 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0,06 |  |
| 22 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |  |
| 23 | Кран шаровый Ваsic муфтовый Ф20мм | шт | 6 |  |
| 24 | Прокладка трубопроводов водоснабжения ValTec из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 16 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |  |
| 25 | Кран шаровой Ваsic с накидной гайкой диаметром 1/2" | шт | 14 |  |
| 26 | Пресс-тройник ValTec 16х16х16 | шт | 9 |  |
| 27 | Пресс-угольник установ. ValTec 16х1/2" | шт | 8 |  |
| 28 | Пресс-соединение внутр. ValTec 16х1/2" | шт | 18 |  |
| 29 | Сгон 1" | шт | 2 |  |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 80 мм | 100 м трубопроводов | 0,15 |  |
| 31 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 83 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 15 |  |
| Раздел 3. Канализация |  |  |  |
| 32 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,05 |  |
| 33 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,12 |  |
| 34 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | 1 врезка | 4 |  |
| 35 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,32 |  |
| 36 | Крепления | кг | 2 |  |
| 37 | Крестовина диаметром 50мм 2-пл 90 | шт | 2 |  |
| 38 | Крестовина диаметром 50мм 1-пл 90 | шт | 4 |  |
| 39 | Ревизия диаметром 50 | шт | 4 |  |
| 40 | Отвод диаметром 50 45гр | шт | 6 |  |
| 41 | Отвод диаметром 50 90гр | шт | 6 |  |
| 42 | Тройник диаметром 50 90гр | шт | 4 |  |
| 43 | Тройник диаметром 50 45гр | шт | 9 |  |
| 44 | Переход на ЧК 50 | шт | 4 |  |
| 45 | Заглушка диаметром 50 | шт | 4 |  |
| 46 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 47 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| 48 | Крепления | кг | 1 |  |
| 49 | Ревизия диаметром 110 | шт | 2 |  |
| 50 | Отвод диаметром 100 45гр | шт | 6 |  |
| 51 | Отвод диаметром 100 90гр | шт | 3 |  |
| 52 | Заглушка диаметром 100 | шт | 2 |  |
| 53 | Тройник 100/ 50 90 | шт | 2 |  |
| 54 | Тройник 100/ 100 45 | шт | 3 |  |
| 55 | Тройник 100/ 100 90 | шт | 2 |  |
| 56 | Переход 110/50 | шт | 4 |  |
| 57 | Переход на ЧК 110 | шт | 2 |  |
| 58 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды" Воротынск" | 10 комплектов | 0,7 |  |
| 59 | Установка смесителей " | 10 шт | 0,7 |  |
| 60 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным" Санарт" | 10 комплектов | 0,04 |  |
| 61 | Крепеж для унитаза | комплект | 4 |  |
| Раздел 4. Общестроительные работы |  |  |  |
| 62 | Устройство перегородок высотой до 4 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,2 |  |
| 63 | Облицовка стен листами ГКЛ по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,1 |  |
| 64 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0056 |  |
| 65 | Разборка обшивки: оштукатуренной | 100 м2 стен | 0,45 |  |
| 66 | Разборка каркаса: из брусьев | 100 м2 стен | 0,22 |  |
| 67 | Разборка засыпного утеплителя | 100 м2 стен | 0,22 |  |
| 68 | Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича подпольных каналов | 100 м2 стенок | 0,024 |  |
| 69 | Укладка плит покрытия канала | 100 шт. сборных конструкций | 0,1 |  |
| 70 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,12 |  |
| 71 | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов | 1 м3 | 1,5 |  |
| 72 | Окраска масляными составами поверхностей радиаторов отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 |  |
| 73 | Окраска масляными составами поверхностей стальны труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |
| 74 | Монтаж металлического каркаса коробов | 100 м2 | 0,18 |  |
| 75 | Облицовка коробов листами ВГКЛ при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,18 |  |
| 76 | Установка решеток жалюзийных радиаторных площадью в свету: до 0,5 м2 размер 600х600 мм | 1 решетка | 8 |  |
| 77 | Устройство пластикового уголка 30*30 | 100 м п | 0,15 |  |
| 78 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,06 |  |
| 79 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0,12 |  |
| 80 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1,6 |  |
| 81 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 2,2 |  |
| При составлении сметных расчетов учесть, что работы будут производиться в стесненных условиях |

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54.

Срок выполнения работ: до 31.12.2007 г.

Максимальная цена муниципального контракта: 300 000,0 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, кабинет № 42/2, 2 этаж, с 15:00 часов «23» октября 2007 до 15:00 часов «31» октября 2007.

Срок и условия оплаты выполнения работ:

Оплата за выполненные работы производится денежными средствами поэтапно, на основании актов выполненных работ, подписанных сторонами.

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок:

Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика и объем выполняемых работ | параметры и характеристики выполняемых работ (сметный расчет) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Срок выполнения работ |  |
| 8. | Место выполнения работ |  |
| 9. | Срок заключения муниципального контракта | не ранее чем через 5 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 10. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС и прочие накладные расходы |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение ремонтно-строительных работ в МУЗ «Городская

поликлиника № 20»

«    » ____________ 2007 г.		            		               г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Корнилова Анатолия Александровича, заместителя мэра, и.о начальника департамента по социальной политике, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем Заказчик, и _________________________________________________________________, в лице __________________________________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__» _____2007г. № _______), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы Покупателям указанным Заказчиком - МУЗ «Городская поликлиника № 20» по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.2. Объем работ, его цена определяется согласно Приложению 1

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работ определяются в соответствии с извещением о проведении запроса котировок на выполнение ремонтно-строительных работ в МУЗ «Городская поликлиника № 20».

1.4. Объемы выполнения работ Покупателям определяются договором выполнения работ заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом (далее договор выполнения работ).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение 10 дней (не позднее тридцати дней) со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя работы (указывается иной получатель товара (работы, услуги), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работу.

2.1.4. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение 10 дней (не позднее тридцати дней) со дня получения проект договора выполнения работы, направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту работы определена решением комиссии от «__» _____2007г. и включает в себя НДС и прочие накладные расходы.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работы.

3.3. Общая сумма контракта составляет _______________ рублей (____ __________________________________________) рублей, в том числе НДС _________ (_____________________________________________) рублей.

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты выполненной работы определяются договорами выполнения работы в соответствии с извещением о проведении запроса котировок.

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется до 31.12.2007.

6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления приемки выполняемой работы на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами выполнения работы.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию и Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно выполняемой работы и цена единицы выполняемой работы при сокращении потребности в выполнении части такой работы должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте объем выполняемой работы.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

| Заказчик: ИНН 5406000138 КПП 540601001 место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 Телефон 227-42-94 Подпись__________ А.А. Корнилов м.п. |  | Исполнитель: Подпись__________ |
| --- | --- | --- |

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Главного управления

Здравоохранения мэрии          	_______________     А.А. Львов

(подпись)