# комиссия

# по размещению муниципального заказа

# при департаменте по социальной политике мэрии

# протокол № 101-ЗК
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«01» ноября 2007 год

Предмет запроса котировок: Проведение общестроительных работ в процедурном блоке и коридоре 1-го этажа МУЗ «Городская поликлиника № 20».

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:

| ФИО |  | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Корнилов Анатолий Александрович | - | заместитель мэра, председатель комиссии | 227-41-92 |
| Знатков Александр Михайлович | - | заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии, заместитель председателя | 227-41-92 |
| Львов Александр Абрамович | - | начальник Главного управления здравоохранения мэрии, заместитель председателя | 227-42-90 |
| Глазунова Ирина Витальевна | - | главный специалист-инженер МУ «Служба технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения», секретарь | 222-79-64 |
| Члены комиссии: |
| Саньков Виктор Николаевич | - | заместитель начальника Главного управления здравоохранения мэрии | 222-04-30 |
| Тищенко Татьяна Николаевна | - | начальник отдела финансирования социальной сферы управления финансов и налоговой политики мэрии. | 222-72-79 |

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице департамента по социальной политике мэрии.

Банковские реквизиты: ИНН 5406000138, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., лицевой счет 100020091 а УФ и НП мэрии Новосибирска, р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

# Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

# Адрес электронной почты: IGlazunova@admnsk.ru

Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городская поликлиника № 20».

# Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась  комиссией в период с 11 часов 37 минут «01» ноября 2007 года  по 11 часов 45 минут «01» ноября 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307

# Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте  www.novo-sibirsk.ru  в сети Интернет «23» октября 2007 г.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

| Общестроительные работы в процедурном блоке и коридоре |
| --- |
| 1-го этажа МУЗ ГП №20 по адресу ул. Щетинкина, 54 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,3 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,3 |  |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,56 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытия | 0,3 |  |
| 5 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,3 |  |
| 6 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выламыванием четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 7 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,41 |  |
| 8 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,06 |  |
| 9 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,02 |  |
| 10 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,024 |  |
| 11 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных | 100 м2 проемов | 0,1 |  |
| 12 | Разборка обшивки: оштукатуренной | 100 м2 стен | 0,8 |  |
| 13 | Разборка каркаса: из брусьев | 100 м2 стен | 0,39 |  |
| 14 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,05 |  |
| 15 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,15 |  |
| 16 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 0,15 |  |
| 17 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,2 |  |
| Раздел 2. Монтаж |  |
| 18 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,012 |  |
| 19 | Устройство перегородок высотой 4м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,39 |  |
| 20 | Облицовка стен высотой до 4 м в общественных зданиях с обшивкой гипсокартонными листами | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,2 |  |
| 21 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: из ПВХ в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 |  |
| 22 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1 |  |
| 23 | Ручка защёлка с замком | шт | 5 |  |
| 24 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,3 |  |
| 25 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,05 |  |
| Полы |
| 26 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: сибитовая крошка | 1 м3 изоляции | 15 |  |
| 27 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,44 |  |
| 28 | Устройство стяжек: легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 0,44 |  |
| 29 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10 | 100 м2 поверхности | 0,3 |  |
| 30 | Устройство покрытий на мастике из плиток: керамогранита "Эстима" 40*40 для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,44 |  |
| 31 | Устройство покрытий однослойных цементных | 100 м2 покрытия | 0,45 |  |
| 32 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,12 |  |
| 33 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных RICO | 100 м плинтусов | 0,32 |  |
| Отделочные работы. |
| 34 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подгот. поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,5 |  |
| 35 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,55 |  |
| 36 | Пропитка поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |  |
| 37 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,5 |  |
| 38 | Гладкая облицовка стен, откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей | 100 м2 поверхности облицовки | 0,8 |  |
| 39 | Устройство пластиковых тримов | 100 м | 0,32 |  |
| 40 | Устройство перфорированного уголка | 100 м | 0,3 |  |
| 41 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,25 |  |
| 42 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,25 |  |
| 43 | Облицовка потолков гипсокартонными листами: по металлическому каркасу с относом 10 см , | 100 м2 поверхности облицовки | 0,3 |  |
| 44 | Устройство плинтусов потолочных поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,32 |  |
| 45 | Установка лючков сантехнических до 0,5 м2 размером 200х300 мм | 1 решетка | 2 |  |
| 46 | Облицовка потолков плитами типа "Армстронг" по металическому каркасу подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 100 м2 поверхности облицовки | 0,14 |  |
| 47 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 1 т конструкций | 0,011 |  |
| Раздел 3. Разное |  |
| 48 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,01 |  |
| 49 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1,2 |  |
| 50 | Укладка плит покрытия подпольных каналов | 100 шт. сборных конструкций | 0,2 |  |
| 51 | Плиты перекрытия подпольных каналов железобетонные | шт | 20 |  |
| 52 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,18 |  |
| 53 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 2, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 18 |  |
| 54 | Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка | тонна | 18 |  |
| При составлении сметных расчетов учесть, что работы будут производиться в стесненных условиях |

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54

Срок выполнения работ:

до 31.12.2007 г.

Максимальная цена муниципального контракта: 500 000,0 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 г.

Срок и условия оплаты:

Оплата за выполненные работы производится денежными средствами поэтапно, на основании актов выполненных работ, подписанных сторонами.

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» октября 2007 г. 15 часов 00 минут поступило три котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (для ИП) участника размещения заказа | Место нахождения (место регистрации) | Почтовый адрес и адрес электронной почты (при его наличии) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрытое акционерное общество «Ремонтно-Строительное управление № 2 «Новосибирскгражданстрой» | 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121 | Тот же RSU-2NGS@mail.ru тел. 224-24-00, 224-64-70 | 14 час. 04 мин. 30.10.2007 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «СМК-Сокол-М» | 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 80 | Тот же тел. 211-05-33 | 11 час. 12 мин. 31.10.2007 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Строй» | 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 85 | 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 135, оф. 9 | 14 час. 58 мин. 31.10.2007 |

# Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила  и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

# 1. Предложение о наиболее низкой цене работ составило 476 281,04 рублей (Четыреста семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят один рубль четыре копейки).

# Котировочная комиссия оценила котировочную заявку и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:

Наименование предприятия:

Закрытое акционерное общество «Ремонтно-Строительное управление № 2 «Новосибирскгражданстрой»

# Место нахождения (регистрации):

# 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121

# Почтовый адрес:

# тот же

# Адрес электронной почты: RSU-2NGS@mail.ru

# Комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке

Наименование предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Строй»

# Место нахождения (регистрации):

# 630005,  г. Новосибирск,  ул. Семьи Шамшиных, 85

# Почтовый адрес:

# 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 135, оф. 9

Адрес электронной почты: нет

# Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

# Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

| Председатель комиссии | ________________ Корнилов Анатолий Александрович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | _________________ Глазунова Ирина Витальевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Члены комиссии | _________________ Козодой Виктор Иванович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Знатков Александр Михайлович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Львов Александр Абрамович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Тищенко Татьяна Николаевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Саньков Виктор Николаевич (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Попик Тамара Васильевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Грицай Юлия Владимировна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Исполняющий обязанности начальника департамента по социальной политике | ________________ Корнилов Анатолий Александрович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

Приложение 1

к протоколу № 101-ЗК

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «01» ноября 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации 
поступления котировочных заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.10.2007 год | 14 час. 04 мин. | №1 | Бумажный носитель |
| 2 | 31.10.2007 год | 11 час. 12 мин. | № 2 | Бумажный носитель |
| 3 | 31.10.2007 год | 14 час. 58 мин. | № 3 | Бумажный носитель |

______________

Ответственное лицо:

Главный специалист-инженер МУ «Служба

технического контроля и развития материально-

технической базы учреждений здравоохранения

____________ И.В. Глазунова

Приложение 2

к протоколу № 101-ЗК

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «01» ноября 2007 г.

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (ИП) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Количество товаров, объем работ, услуг | Цена муниципального контракта, рублей | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закрытое акционерное общество «Ремонтно-Строительное управление № 2 «Новосибирскгражданстрой» | Допустить | Заявка соответствует требованиям, указанным в извещении | Соответствует заявленному | 476 281,04 | Признать победителем в запросе котировок |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «СМК-Сокол-М» | Допустить | Заявка соответствует требованиям, указанным в извещении | Соответствует заявленному | 499 713,48 | Присвоить 3-е место в запросе котировок |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Строй» | Допустить | Заявка соответствует требованиям, указанным в извещении | Соответствует заявленному | 491 848,0 | Присвоить 2-ое место в запросе котировок |

_______________

Ответственное лицо:

Главный специалист-инженер МУ «Служба

технического контроля и развития материально-

технической базы учреждений здравоохранения

____________ И.В. Глазунова