# комиссия

# по размещению муниципального заказа

# при департаменте по социальной политике мэрии

# протокол № 106 -ЗК
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«08» ноября 2007 год

Предмет запроса котировок: поставка скальпеля радиочастотного хирургического С-350РЧ «ЭЛЕКТРОПУЛЬС» с функцией лигирования сосудов или эквивалент для МУЗ «Городская клиническая больница № 1».

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:

| ФИО |  | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Знатков Александр Михайлович | - | заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии, заместитель председателя | 227-41-92 |
| Львов Александр Абрамович | - | начальник Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска | 227-43-00 |
| Глазунова Ирина Витальевна | - | главный специалист-инженер МУ «Служба технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения», секретарь | 222-79-64 |
| Члены комиссии: |
| Саньков Виктор Николаевич | - | заместитель начальника Главного управления здравоохранения мэрии | 222-04-30 |
| Тищенко Татьяна Николаевна | - | начальник отдела финансирования социальной сферы управления финансов и налоговой политики мэрии. | 222-72-79 |

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице департамента по социальной политике мэрии.

# Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

# Адрес электронной почты IGlazunova@admnsk.ru

Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городская клиническая больница № 1»

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась  комиссией в период с  10 часов 27 минут «08» ноября 2007 года  по 10 часов 35 минут «08» ноября 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307.

# Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте  www.novo-sibirsk.ru  в сети Интернет «25» октября 2007 г.

Извещение о продлении срока подачи котировочных заявок было размещено на сайте  www.novo-sibirsk.ru  в сети Интернет «01» ноября 2007 г.

Характеристика и количество поставляемых товаров:

| № п/п. | Наименование технических характеристик | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 .Аппарат электрохирургический высокочастотный С-350РЧ «Электропульс» или эквивалент |
| 1.1. | Мощность в режиме резание | максимум 350 Вт на нагрузке 300 Ом |
| 1.2. | Мощность в режиме коагуляция контактная | максимум 200 Вт на нагрузке 150 Ом |
| 1.3. | Мощность в режиме коагуляция искровая «СПРЕИ» | максимум 70 Вт На нагрузке 2 кОм |
| 1.4. | Мощность в режиме коагуляция биполярная | максимум 80 Вт на нагрузке 150 Ом. |
| 1.5. | Регулировка гемостаза режима резание в 3-х уровнях | наличие |
| 1.6. | Режим биполярного лигирования сосудов и прядей ткани | наличие |
| 1.7. | Автоматическое прекращение подачи энергии при достижении необходимого импеданса в режиме биполярного лигирования | наличие |
| 1.8. | Регулировка импеданса автоматического отключения подачи энергии в 3-х уровнях | наличие |
| 1.9. | Автоматический переход в режим лигирования при подстыковке инструмента | наличие |
| 1.10. | Напряжение питания | 198-242 В |
| 1.11. | Потребляемая мощность | не более 450 ВА |
| 1.12. | Рабочая частота | 440 кГц |
| 1.14. | Индикация выходной мощности в ваттах, в режиме искровой коагуляции в относительных единицах. | наличие |
| 1.15. | Функция записи настроек в энергонезависимую память аппарата - 10 ячеек | наличие |
| 1.16. | Металлический корпус | наличие |
| 1.17. | Контроль целостности цепи нейтрального электрода | наличие |
| 1.18. | Возможность управления в монополярном режиме с ножной педали и с электрододержателя | наличие |
| 1.19 | Контроль заземления со световой индикацией | наличие |
| 2. Комплект должен состоять из: |
| 2.1. | Аппарат электрохирургический высокочастотный С- | 1 шт. |
|  | 350РЧ «ЭЛЕКТРОПУЛЬС» |  |
| 2.2. | Кабель сетевой, (трехжильный, L 1.5м) | 2 шт. |
| 2.3. | Педаль двухклавишная с кабелем (L 4м) | 1 шт. |
| 2.5. | Электрод нейтральный из силиконовой резины | 1 шт. |
| 2.6. | Кабель нейтрального электрода (L 4 м) | 1 шт. |
| 2.7. | Многоразовая электрохирургическая ручка для резания и коагуляции с управлением кнопками с силиконовым | 1 шт. |
|  | кабелем 4 м |  |
| 2.8. | Пинцет биполярный штыковидный изогнутый ширина бранши 1.0 мм L20.0 см | 1 шт. |
| 2.9. | Кабель биполярного электрода (L Зм) | 1 шт. |
| 2.10. | Электрод игольчатый, (общая L 78мм, игла L 32мм, d вольфрамовой проволоки 0,8мм) | 1 шт. |
| 2.11. | Электрод игольчатый удлинённый, (L 130мм, игла L 30мм, d вольфрамовой проволоки 0,8мм) | 1 шт. |
| 2.12. | Электрод-лезвие, (общая L 60мм, лезвие L 20мм, сечение лезвия 2,5*0,5мм) | 3 шт. |
| 2.13. | Электрод-лезвие, удлиненный (общая L 130мм, лезвие L 20мм, сечение лезвия 2,5*0,5мм) | 1 шт. |
| 2.14. | Электрод шаровой (общая L 54 мм, диаметр шара 4 мм) | 1 шт. |
| 2.15. | Комплект коммутационных кабелей (4 шт.) | 1 компл. |
| 2.16. | Аппаратная стойка передвижная | 1 шт. |
| 2.17 | Многоразовый зажим для лигирования | 1 шт. |
| 3. Требования к документации и гарантии. |
| 3.1. | Гарантия на аппаратуру - 2 года. | наличие |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |
| 3.3. | Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |
| 3.4. | Техническое обслуживание в послегарантийный период | наличие |
| 3.5. | Наличие сервисного центра на территории Томской области | наличие |
| 3.6. | Доставка и внедрение оборудования | наличие |

Срок и условия поставки продукции:

Поставка продукции осуществляется в течение 30 дней после заключения муниципального контракта силами и за счет поставщика.

Максимальная цена муниципального контракта: 182 000,0 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 г.

Срок и условия оплаты: Оплата за поставленную продукцию производится денежными средствами на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не более 30 дней с момента поставки продукции.

Стоимость продукции изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочных работ, монтаж, ввод в эксплуатацию и  прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «07» ноября 2007 г. 15 часов 00 минут поступила  одна  котировочная заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (для ИП) участника размещения заказа | Место нахождения (место регистрации) | Почтовый адрес и адрес электронной почты (при его наличии) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Электропульс» | г. Томск, ул. Шевченко, 24 | Тот же Alex@electropulse.tomsk.ru | 17 час. 04 мин. 30.10.2007 г. тел. 8(3822) 44-16-76 |

# Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила  и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

1. Предложение о наиболее низкой цене контракта составило 180 000,0 рублей (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

# Котировочная комиссия оценила котировочную заявку и приняла решение заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, подавшим,  котировочную заявку:

Наименование предприятия:

ООО «ЭЛЕКТРОПУЛЬС»

Место нахождения (регистрации):

г. Томск, ул. Шевченко, 24

Почтовый адрес: тот же

Адрес электронной почты:  Alex@electropulse.tomsk.ru

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.

# Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

| Председатель комиссии | ________________ Корнилов Анатолий Александрович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | _________________ Глазунова Ирина Витальевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Члены комиссии | _________________ Козодой Виктор Иванович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Знатков Александр Михайлович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Львов Александр Абрамович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Тищенко Татьяна Николаевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Саньков Виктор Николаевич (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Попик Тамара Васильевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Грицай Юлия Владимировна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Исполняющий обязанности начальника департамента по социальной политике | ________________ Корнилов Анатолий Александрович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

Приложение 1

к протоколу № 106-ЗК

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «08» ноября 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации 
поступления котировочных заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.10.2007 | 17 час. 04 мин. | №1 | Бумажный носитель |

______________

Ответственное лицо:

Главный специалист-инженер МУ «Служба

технического контроля и развития материально-

технической базы учреждений здравоохранения

____________ И.В. Глазунова

Приложение 2

к протоколу № 106-ЗК

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «08» ноября 2007 г.

рассмотрение и оценка котировочных заявок

запроса котировок на поставку  скальреля радиочастотного хирургического с-350 рч «электропульс» с функцией лигирования сосудов или эквивалент для муз «городская клиническая больница № 1»

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (ИП) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Количество товаров, объем работ, услуг | Цена муниципального контракта, рублей | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «»Электропульс» | Допустить | Заявка соответствует требованиям, указанным в извещении | Соответствует заявленному | 180 000,0 | Заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, подавшим, котировочную заявку |

_____________

Ответственное лицо:

Главный специалист-инженер МУ «Служба

технического контроля и развития материально-

технической базы учреждений здравоохранения

____________ И.В. Глазунова

Приложение 3

к протоколу № 106-ЗК

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «08» ноября 2007 г.

ценовые предложения победителя в запросе котировок

на поставку скальпеля радиочастотного хирургического С-350 РЧ «ЭЛЕКТРОПУЛЬС» с функцией лигирования сосудов или эквивалент для МУЗ «Городская клиническая больница № 1»

ооо «Электропульс»

| № п/п | Наименование | Кол-во | Технические характеристики | Цена за ед. с НДС | Сумма с НДС, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиочастотный хирургический скальпель С-350 РЧ «ЭЛЕКТРОПУЛЬС» с функцией лигирования сосудов большого диаметра и принадлежности | 1 шт. | № п/п. Наименование технических характеристик Требуемые параметры 1 .Аппарат электрохирургический высокочастотный С-350РЧ «Электропульс» или эквивалент 1.1. Мощность в режиме резание максимум 350 Вт на нагрузке 300 Ом 1.2. Мощность в режиме коагуляция контактная максимум 200 Вт на нагрузке 150 Ом 1.3. Мощность в режиме коагуляция искровая «СПРЕИ» максимум 70 Вт На нагрузке 2 кОм 1.4. Мощность в режиме коагуляция биполярная максимум 80 Вт на нагрузке 150 Ом. 1.5. Регулировка гемостаза режима резание в 3-х уровнях наличие 1.6. Режим биполярного лигирования сосудов и прядей ткани наличие 1.7. Автоматическое прекращение подачи энергии при достижении необходимого импеданса в режиме биполярного лигирования наличие 1.8. Регулировка импеданса автоматического отключения подачи энергии в 3-х уровнях наличие 1.9. Автоматический переход в режим лигирования при подстыковке инструмента наличие 1.10. Напряжение питания 198-242 В 1.11. Потребляемая мощность не более 450 ВА 1.12. Рабочая частота 440 кГц 1.14. Индикация выходной мощности в ваттах, в режиме искровой коагуляции в относительных единицах. наличие 1.15. Функция записи настроек в энергонезависимую память аппарата - 10 ячеек наличие 1.16. Металлический корпус наличие 1.17. Контроль целостности цепи нейтрального электрода наличие 1.18. Возможность управления в монополярном режиме с ножной педали и с электрододержателя наличие 1.19 Контроль заземления со световой индикацией наличие 2. Комплект должен состоять из: 2.1. Аппарат электрохирургический высокочастотный С- 1 шт. 350РЧ «ЭЛЕКТРОПУЛЬС» 2.2. Кабель сетевой, (трехжильный, L 1.5м) 2 шт. 2.3. Педаль двухклавишная с кабелем (L 4м) 1 шт. 2.5. Электрод нейтральный из силиконовой резины 1 шт. 2.6. Кабель нейтрального электрода (L 4 м) 1 шт. 2.7. Многоразовая электрохирургическая ручка для резания и коагуляции с управлением кнопками с силиконовым 1 шт. кабелем 4 м 2.8. Пинцет биполярный штыковидный изогнутый ширина бранши 1.0 мм L20.0 см 1 шт. 2.9. Кабель биполярного электрода (L Зм) 1 шт. 2.10. Электрод игольчатый, (общая L 78мм, игла L 32мм, d вольфрамовой проволоки 0,8мм) 1 шт. 2.11. Электрод игольчатый удлинённый, (L 130мм, игла L 30мм, d вольфрамовой проволоки 0,8мм) 1 шт. 2.12. Электрод-лезвие, (общая L 60мм, лезвие L 20мм, сечение лезвия 2,5*0,5мм) 3 шт. 2.13. Электрод-лезвие, удлиненный (общая L 130мм, лезвие L 20мм, сечение лезвия 2,5*0,5мм) 1 шт. 2.14. Электрод шаровой (общая L 54 мм, диаметр шара 4 мм) 1 шт. 2.15. Комплект коммутационных кабелей (4 шт.) 1 компл. 2.16. Аппаратная стойка передвижная 1 шт. 2.17 Многоразовый зажим для лигирования 1 шт. | 180 000,0 рублей | 180 000,0 рублей |

______________

Ответственное лицо:

Главный специалист-инженер МУ «Служба

технического контроля и развития материально-

технической базы учреждений здравоохранения

____________ И.В. Глазунова