Извещение о размещении муниципального заказа путем

запроса котировок на поставку скальпеля радиочастотного

хирургического С-350 РЧ «ЭЛЕКТРОИМПУЛЬС» с функцией лигирования сосудов или эквивалент для МУЗ «Городская клиническая больница № 1»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении запроса котировок на поставку скальпеля радиочастотного хирургического С-350 РЧ «ЭЛЕКТРОИМПУЛЬС» с функцией лигирования сосудов или эквивалент для МУЗ «Городская клиническая больница № 1».

E-mail: IGlazunova@admnsk.ru.

# Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городская клиническая больница № 1».

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

| № п/п. | Наименование технических характеристик | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 .Аппарат электрохирургический высокочастотный С-350РЧ «Электропульс» или эквивалент |
| 1.1. | Мощность в режиме резание | максимум 350 Вт на нагрузке 300 Ом |
| 1.2. | Мощность в режиме коагуляция контактная | максимум 200 Вт на нагрузке 150 Ом |
| 1.3. | Мощность в режиме коагуляция искровая «СПРЕИ» | максимум 70 Вт На нагрузке 2 кОм |
| 1.4. | Мощность в режиме коагуляция биполярная | максимум 80 Вт на нагрузке 150 Ом. |
| 1.5. | Регулировка гемостаза режима резание в 3-х уровнях | наличие |
| 1.6. | Режим биполярного лигирования сосудов и прядей ткани | наличие |
| 1.7. | Автоматическое прекращение подачи энергии при достижении необходимого импеданса в режиме биполярного лигирования | наличие |
| 1.8. | Регулировка импеданса автоматического отключения подачи энергии в 3-х уровнях | наличие |
| 1.9. | Автоматический переход в режим лигирования при подстыковке инструмента | наличие |
| 1.10. | Напряжение питания | 198-242 В |
| 1.11. | Потребляемая мощность | не более 450 ВА |
| 1.12. | Рабочая частота | 440 кГц |
| 1.14. | Индикация выходной мощности в ваттах, в режиме искровой коагуляции в относительных единицах. | наличие |
| 1.15. | Функция записи настроек в энергонезависимую память аппарата - 10 ячеек | наличие |
| 1.16. | Металлический корпус | наличие |
| 1.17. | Контроль целостности цепи нейтрального электрода | наличие |
| 1.18. | Возможность управления в монополярном режиме с ножной педали и с электрододержателя | наличие |
| 1.19 | Контроль заземления со световой индикацией | наличие |
| 2. Комплект должен состоять из: |
| 2.1. | Аппарат электрохирургический высокочастотный С- | 1 шт. |
|  | 350РЧ «ЭЛЕКТРОПУЛЬС» |  |
| 2.2. | Кабель сетевой, (трехжильный, L 1.5м) | 2 шт. |
| 2.3. | Педаль двухклавишная с кабелем (L 4м) | 1 шт. |
| 2.5. | Электрод нейтральный из силиконовой резины | 1 шт. |
| 2.6. | Кабель нейтрального электрода (L 4 м) | 1 шт. |
| 2.7. | Многоразовая электрохирургическая ручка для резания и коагуляции с управлением кнопками с силиконовым | 1 шт. |
|  | кабелем 4 м |  |
| 2.8. | Пинцет биполярный штыковидный изогнутый ширина бранши 1.0 мм L20.0 см | 1 шт. |
| 2.9. | Кабель биполярного электрода (L Зм) | 1 шт. |
| 2.10. | Электрод игольчатый, (общая L 78мм, игла L 32мм, d вольфрамовой проволоки 0,8мм) | 1 шт. |
| 2.11. | Электрод игольчатый удлинённый, (L 130мм, игла L 30мм, d вольфрамовой проволоки 0,8мм) | 1 шт. |
| 2.12. | Электрод-лезвие, (общая L 60мм, лезвие L 20мм, сечение лезвия 2,5*0,5мм) | 3 шт. |
| 2.13. | Электрод-лезвие, удлиненный (общая L 130мм, лезвие L 20мм, сечение лезвия 2,5*0,5мм) | 1 шт. |
| 2.14. | Электрод шаровой (общая L 54 мм, диаметр шара 4 мм) | 1 шт. |
| 2.15. | Комплект коммутационных кабелей (4 шт.) | 1 компл. |
| 2.16. | Аппаратная стойка передвижная | 1 шт. |
| 2.17 | Многоразовый зажим для лигирования | 1 шт. |
| 3. Требования к документации и га | рантии. |
| 3.1. | Гарантия на аппаратуру - 2 года. | наличие |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |
| 3.3. | Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |
| 3.4. | Техническое обслуживание в послегарантийный период | наличие |
| 3.5. | Наличие сервисного центра на территории Томской области | наличие |
| 3.6. | Доставка и внедрение оборудования | наличие |

Место доставки поставляемого товара: МУЗ «Городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.

Срок поставки продукции: в течение 30 дней после заключения муниципального контракта.

Максимальная цена муниципального контракта: 182 000,0 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, кабинет № 42/2, 2 этаж, с 10:00 часов «26» октября 2007 до 15:00 часов «31» октября 2007.

Срок и условия оплаты:

Оплата за поставленную продукцию производится денежными средствами на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента поставки продукции.

Стоимость продукции изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок:

секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) № п. Наименование Кол-во Цена за ед. руб. Общая сумма, руб. |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции, выполнения работ, услуг |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не ранее чем через 5 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_____

на поставку скальпеля радиочастотного хирургического С-350 РЧ «ЭЛЕКТРОИМПУЛЬС» с функцией лигирования сосудов или эквивалент для МУЗ «Городская клиническая больница № 1».

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Корнилова Анатолия Александровича, заместителя мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем Заказчик,

и __________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары Покупателям указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

1.2. Количество товара, его цена определяется согласно Приложению 1

1.3. Качественные характеристики товара, а также условия поставки товара определяются в соответствии с запросом котировок от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара Покупателям определяются договорами поставок заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить оплату поставленного товара путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.2. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение 10 дней со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (указывается иной получатель товара, либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар.

2.1.3. Оплатить поставку товара в случаях, когда поставка товара для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение 10 дней со дня получения проект договора поставки товара направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара, указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара  и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара определяются договорами поставок товара в соответствии с запросом котировок.

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Поставка товара осуществляется в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта.

6.2. Конкретные сроки поставок товара, а также порядок осуществления приемки поставляемого товара, на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию и Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен контракт.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН 5406000138                      			ИИН______________________

КПП  540601001                       			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

630099, г. Новосибирск,           			__________________________

Красный проспект, 34             			__________________________

Телефон 227-42-94                   			Телефон___________________

Подпись_____________________			Подпись___________________

М.П.								М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Главного управления

здравоохранения мэрии          	_______________     А.А. Львов

(подпись)