Извещение

о размещении муниципального заказа путем запроса котировок

на поставку ортопедических материалов в МУЗ г.Новосибирска

«Детская городская стоматологическая поликлиника»

Мэрия Новосибирск, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) в лице администрации Ленинского района, расположенной по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, извещает о проведении запроса котировок на поставку ортопедических материалов.

Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения здравоохранения г. Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника».

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год

Характеристика поставляемой продукции: ортопедические материалы 62 наименования согласно приложению 1 к котировочной заявке.

Место, условия поставки: 630054 г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 2 т. 351-14-02.

Сроки поставки: в течение 30 дней после подписания контракта и присвоения бюджетного обязательства.

Условия поставки: поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаться  сертификатом соответствия, гигиеническим сертификатом. Срок  годности товара должен составлять не менее  одного года  с момента поставки.

Особые требования: при заполнении перечня поставляемой продукции согласно приложению 1 в гр. 1 необходимо указывать конкретное наименование, страну производителя предлагаемой продукции с указание ее технических характеристик в гр. 2.

Срок и условия оплаты: безналичная, предоплата 30%, оставшиеся 70% после поставки товара в течение 10 рабочих дней.

Максимальная цена муниципального контракта: 224750,00 (Двести двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек.)

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, кабинет № 214 с 09 часов «26» октября 2007 года до 09 часов 15 минут «01» ноября 2007 года.

Место, дата, рассмотрения котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а кааб. № 112а «01» ноября 2007 года в 09 часов 30 минут местного времени.

Срок передачи победителю в  проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Селицкая Светлана Владимировна, тел. 343-68-37.

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней со дня подписания протокола.

Глава администрации Ленинского района					М. М. Стукало

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на поставку ортопедических материалов в МУЗ г.Новосибирска

«Детская городская стоматологическая поликлиника»

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | ортопедические материалы 62 наименования согласно приложению 1 к котировочной заявке. |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук | 62 наименования согласно приложению 1 к котировочной заявке. |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

|  |  |  | Приложение 1 к котировочной заявке на участие в размещении муниципального заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |
| на размещение муниципального заказа через котировочную комиссию на приобретение ортопедических материалов для МУЗ г.Новосибирска "Детская городская стоматологическая поликлиника " |
| № п/п | вид материалов | характеристика продукции | Ед.измерения | кол-во | Цена за ед.с НДС,руб. | Общая стоимость с НДС, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Двухкомпонентный силиконовый оттискной материал | Полисилоксановый, К-тип силиконовый эластомер высокой вязкости. Основная масса светло-серого цвета. В упаковке 1 банка 910 мл. | упаковка | 13 |  |  |
| 2 | Двухкомпонентный силиконовый оттискной материал | Полисилоксановый, К-тип силиконовый эластомер низкой вязкости. Коррегирующая масса синего цвета. В упаковке 1 тюбик 140 мл. | упаковка | 15 |  |  |
| 3 | Универсальный активатор | Универсальный активатор зеленого цвета, для имеющегося силиконового материала Speedex. В упаковке 1 тюбик 60 мл. | упаковка | 15 |  |  |
| 4 | Материал для временной фиксации | Временный цемент, не содержащий эвгенола, для временных реставраций.В упаковке 1 тюбик база-50г; 1тюбик катализатор 15г. | упаковка | 4 |  |  |
| 5 | Стеклоиономерный цемент | Стеклоиономерный цемент химического отверждения для постоянного цементирования ортопедических конструкций, в упаковке 1 фл с порошком 35 г.,1 фл с жидкостью 20 мл, аксессуары. Цвет: светло-желтый. | упаковка | 5 |  |  |
| 6 | Матрица | Боковая, красная СГ 1,7, микрозамок для бюгельного протезирования | штука | 25 |  |  |
| 7 | Матрица | Боковая, зеленая СГ 1,7, микрозамок для бюгельного протезирования | штука | 25 |  |  |
| 8 | Патрица | Уни синяя 1,7 с площадкой, микрозамок для бюгельного протезирования | штука | 25 |  |  |
| 9 | Материал стоматологический для временных пластмассовых коронок | Пластмасса самотвердеющая. В упаковке: 3фл с порошком по 20г(трех цветов № 10, 12, 16);2фл жидкости по 25г, мерник для порошка 1 шт., пробка-капельница 2 шт., инструкция. | упаковка | 6 |  |  |
| 10 | Двухкомпонентный самоотверждаемый материал для изготовления временных коронок и мостов | Бис-акриловый композитный материал не содержащий метилметакрилата, в основе которого лежат многофункциональные метакриловые эфиры и стеклонаполнители. Температура отверждения ≈ 38◦С. Цвет А2 по шкале Vita. В упаковке: 1 банка основа 106гр., 2 флакона катализатора 6гр., аксессуары. | упаковка | 2 |  |  |
| 11 | Набор керамической синтетической массы | Набор керамической синтетической массы, к имеющейся системе Норитаке. В упаковке:16 оттенков паста -опак по 6г. 1базовый опак - 6г. 8 цветов модификаторов- опака по 3г. 16 оттенков дентина по 10г. 3 оттенка эмали по 10г. 4 оттенка транспарента по 10г. 4 оттенка пришеечной массы по 10 г. 2 достроечной массы по 10г. 11 оттенков интенсивов по 10г. Жидкость для опака 10мл. Жидкость моделировочная 20 мл., аксессуары. | упаковка | 1 |  |  |
| 12 | Бондинг | Кобальто- хромовый для изоляции опаковой массы от метала 1баночка 8мл | упаковка | 1 |  |  |
| 13 | Гипс медицинский | Гипс медицинский белый.В упаковке 25 кг. | упаковка | 3 |  |  |
| 14 | Супергипс IV типа | Стоматологический гипс 4 класса сверх твердый, обладающий тиксотропными свойствами. Цвет золотисто-коричневый. Рабочее время 8 мин., время затвердивания 12 мин., коэффициент расширения при затвердивании 0,08%, прочность на сжатие 53 МПа. В упаковке 3кг. | упаковка | 10 |  |  |
| 15 | Полиметакрилатный материал для изготовления акриловых частей бюгельных протезов | Полиметакрилатный материал для изготовления и починки бюгельных протезов. Время пригодности теста для использования: 3 минуты; процесс полимеризации: 20 мин.- 65◦С, 2 бар. Цвет молочно-розовый с прожилками. В комплекте: 1банка порошка 500гр, 1фл жидкости 300мл, аксессуары. Содержимое упаковки обеспечивает изготовление акриловых частейдля около 100 бюгельных протезов. | упаковка | 2 |  |  |
| 16 | Силиконовый материал для дублирования моделей | А-силиконовый материал для дублирования моделей в лабораторных условиях.Цвет зеленая вода, твердость 22 Shore-A через сутки, ручное время замешивания 1 мин., время механического замешивания 30 сек., рабочее время 4-6 мин., время схватывания 20 мин., воспроизведение деталей 2mm, стабильность размеров через сутки: -0,05%, разрушение при нагрузке 1,4 N/mm2, прочность на раздирание 3,15 N/mm2, эластичность 99,95%. В комплекте 2 фл по 1кг. | упаковка | 10 |  |  |
| 17 | Жидкость | Моделировочная жидкость во фл.100мл, к имеющейся системе Норитаке. | флакон | 5 |  |  |
| 18 | Глазурь | Glaze во флаконе 10гр. к имеющейся системе Норитаке. | флакон | 2 |  |  |
| 19 | Лак для штампиков | Лак дистанционный в наборе: лак золотой -15мл; лак серебрянный-15мл; разбавитель для лака-30мл. Короткое время высыхания, хорошая фиксация на гипсовых поверхностях, образующие равномерную толщину слоя и гладкую поверхность, общая толщина слоя у неразбавленного лака 14-20 микрон. | упаковка | 4 |  |  |
| 20 | Артикуляционная бумага | Бумага артикуляционная, красная, 200 микрон, в упаковке: 300 штук | упаковка | 5 |  |  |
| 21 | Безпыльный альгинатный оттискной материал | Безпыльный альгинатный оттискной материал.Время смешивания 30 сек., общее время работы 2мин. 10 сек.(с момента смешивания с дейонизированной водой при температуре 23◦С). В упаковке 453 г. | упаковка | 20 |  |  |
| 22 | Паста | полировочная для стали в упаковке 170г. | упаковка | 15 |  |  |
| 23 | Жидкость для глазури | Жидкость для глазури ES Licuid, к имеющейся системе Норитаке. В упаковке: 1фл.10мл. | упаковка | 4 |  |  |
| 24 | Штифты | Латунные одинарные с иглой, длина 25 мм. | штука | 200 |  |  |
| 25 | Штифты | Латунные одинарные с иглой, длина 26 мм. | штука | 400 |  |  |
| 26 | Штифты | Латунные одинарные с иглой, длина 28,5 мм | штука | 100 |  |  |
| 27 | Восковые промежутки | Для моделирования металлокерамики. Набор mkdl в упаковке 180 блоков. | упаковка | 5 |  |  |
| 28 | Гарнитуры зубов | Цвет 34 фасон 12. В упаковке 560 зубов. | упаковка | 10 |  |  |
| 29 | Гарнитуры зубов | Боковые низ по 8шт. №30 Цвет 2А, 1С, 2В, 1D, 3А, 5B,4А, 6B, 6D соответствующие шкале цветов IVOCLAR. | комплект | 18 (по 2 каждого) |  |  |
| 30 | Гарнитуры зубов | Боковые верх по 8шт. №32 Цвет 2А, 1С, 2В, 1D, 3А, 5B,4А, 6B, 6D соответствующие шкале цветов IVOCLAR. | комплект | 18 (по 2 каждого) |  |  |
| 31 | Гарнитуры зубов | Фронтальные низ по 6шт. №54 Цвет 2А, 1С, 2В, 1D, 3А, 5B,4А, 6B, 6D соответствующие шкале цветов IVOCLAR. | комплект | 18 (по 2 каждого) |  |  |
| 32 | Гарнитуры зубов | Фронтальные низ по 6шт. №57 Цвет 2А, 1С, 2В, 1D, 3А, 5B,4А, 6B, 6D соответствующие шкале цветов IVOCLAR. | комплект | 18 (по 2 каждого) |  |  |
| 33 | Гарнитуры зубов | Фронтальные верх по 6шт. №24 Цвет 2А, 1С, 2В, 1D, 3А, 5B,4А, 6B, 6D соответствующие шкале цветов IVOCLAR. | комплект | 18 (по 2 каждого) |  |  |
| 34 | Гарнитуры зубов | Фронтальные верх по 6шт. №26 Цвет 2А, 1С, 2В, 1D, 3А, 5B,4А, 6B, 6D соответствующие шкале цветов IVOCLAR. | комплект | 18 (по 2 каждого) |  |  |
| 35 | Щетка | Аброзо-Шваббель Акрил щетка с 3-х рядной щетиной, со вставкой из специальной ткани для полировки; диаметр 80мм. | штука | 10 |  |  |
| 36 | Щетка | Полировочная из натуральной щетины для абразивной полировки. Щетка 3-х рядная, конуообразная, белая; диаметр 70мм. | штука | 10 |  |  |
| 37 | Полировочный круг | Пушок из замши, пятислойный, для получения глянца не перегревая поверхность; диаметр 80мм. | штука | 10 |  |  |
| 38 | Полировочный круг | Пушок из замши, девятислойный, для полировки металла; диаметр 60мм | штука | 10 |  |  |
| 39 | Воск | Бюгельный - 02 в упаковке 100гр. | упаковка | 5 |  |  |
| 40 | Гильзы | Для зубных коронок № 7 в упаковке 100шт | упаковка | 8 |  |  |
| 41 | Гильзы | Для зубных коронок № 8 в упаковке 100шт | упаковка | 8 |  |  |
| 42 | Гильзы | Для зубных коронок № 9 в упаковке 100шт | упаковка | 10 |  |  |
| 43 | Гильзы | Для зубных коронок №10 в упаковке 100шт | упаковка | 8 |  |  |
| 44 | Гильзы | Для зубных коронок №11 в упаковке 100шт | упаковка | 10 |  |  |
| 45 | Гильзы | Для зубных коронок №12 в упаковке 100шт | упаковка | 8 |  |  |
| 46 | Гильзы | Для зубных коронок №13,5 в упаковке 100шт | упаковка | 1 |  |  |
| 47 | Гильзы | Для зубных коронок №14 в упаковке 100шт | упаковка | 7 |  |  |
| 48 | Гильзы | Для зубных коронок №15,5 в упаковке 100шт | упаковка | 1 |  |  |
| 49 | Гильзы | Для зубных коронок №16 в упаковке 100шт | упаковка | 1 |  |  |
| 50 | Гильзы | Для зубных коронок №17 в упаковке 100шт | упаковка | 1 |  |  |
| 51 | Пластмасса для базисов протезов | Пластмасса с прожилками для изготовления базисов зубных протезов. Полимеризация - на водяной бане. В упаковке 300гр. порошка с прожилками, 150 гр. жидкости, инструкция. | упаковка | 18 |  |  |
| 52 | Пластмасса самотвердеющая | Пластмасса самотвердеющая для починки и реставрации съемных пластиночных зубных протезов. Представляет собой композицию акриловой группы холодного отверждения типа порошок-жидкость. В составе имеется сшивающий агент. В упаковке порошок 160 гр., жидкость 100 гр., лак разделительный 50 гр., инструкция. | упаковка | 10 |  |  |
| 53 | Пластмасса для несъемного протезирования | Акриловая пластмасса горячего отверждения типа порошок-жидкость. Цвет 10 по шкале Синма. | упаковка | 2 |  |  |
| 54 | Пластмасса для несъемного протезирования | Акриловая пластмасса горячего отверждения типа порошок-жидкость. Цвет 12 по шкале Синма. | упаковка | 2 |  |  |
| 55 | Пластмасса для несъемного протезирования | Акриловая пластмасса горячего отверждения типа порошок-жидкость. Цвет 14 по шкале Синма. | упаковка | 5 |  |  |
| 56 | Пластмасса для несъемного протезирования | Акриловая пластмасса горячего отверждения типа порошок-жидкость. Цвет 16 по шкале Синма. | упаковка | 5 |  |  |
| 57 | Таблетки для очистки зубных протезов | Таблетки для очистки зубных протезов. В упаковке 32 шт. | упаковка | 30 |  |  |
| 58 | Цинкполикарбоксилатный цемент | Цинкполикарбоксилатный нераздражающий стоматологический цемент, не оказывающий действия на пульпу зуба, обладающий естественной адгезией к твердым тканям зуба и являющийся рентгенконтрастным материалом. В упаковке:1фл. порошок - 80г; 1 фл. жидкости -40г. | упаковка | 15 |  |  |
| 59 | Аритикуляционный спрей | Аритикуляционный спрей, красный. В упаковке: флакон 75 мл. | упаковка | 3 |  |  |
| 60 | Материал для регистрации прикуса | Прозрачный материал для регистрации прикуса, с диспенсером для работы с картриджами, нового типа. В упаковке: 3 картриджа по 50 мл + 18 смесителей + аксессуары. | упаковка | 2 |  |  |
| 61 | Мягкий подкладочный материал | Мягкий подкладочный материал на основе А-силикона в тюбиках, для съемных протезов. Не содержащий метилметакрилата, стоек к обычным чистящим средствам для протезов. В упаковке:50 мл основа, 50 мл глянцевый катализатор, 10 мл основы, 10 мл глянцевый катализатор, 10 мл адгезив, принадлежности. | упаковка | 1 |  |  |
| 62 | Расцветка | Расцветка врачебная, для имеющейся системы Норитаке. | штука | 1 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| Сумма прописью |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

# Проект

# Муниципальный контракт №

на поставку товаров

г.Новосибирск                                                                                                              «__»________2007

_____________________________________________________ именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора ______________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и МУЗ г.Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника», именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице главного врача Чебаковой Тамары Ивановны действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор по результатам запроса котировок, протокол №___ от «__» ___________ 2007г

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 .Поставщик обязуется поставить в 4 квартале 2007г. согласно решению Котировочной комиссии при администрации Ленинского района, протокол № ___ от «__» ___________ 2007г., а Заказчик принять, проверить по качеству и количеству и оплатить _______________________________   в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение 1), в сроки согласно п.4.5. настоящего договора

1.2. В случае выявления несоответствия или недостачи товара Заказчик должен незамедлительно в письменном виде уведомить об этом Поставщика.

2.     КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1	Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, гигиеническим сертификатом.

2.2	Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к товару документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.д.)

# З.ЦЕНА И СУММА КОНТРАКТА

- Плательщиком по настоящему контракту является Покупатель.

- Цены на продукцию указываются в спецификации с учетом доставки, погрузо-разгрузочных работ.

- Покупатель обязуется уплатить Поставщику за поставленные товары:_____________________________________ НДС в т.ч.

- Оплата по настоящему контракту: предоплата 30% производится на основании предъявленных счетов, оставшиеся 70%  после поставки товара в течение 10 рабочих дней на основании предъявленных счетов-фактур, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,. Цена за единицу продукции, указанная в спецификации, не подлежит изменению на протяжении всего срока действия контракта.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- Расчеты за поставляемый товар производятся путем акцепта платежных требований (счетов)  Поставщика поэтапно, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

- Товары должны быть пригодными для применения в стоматологии.

- Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества в течение всего срока годности с момента передачи товара Заказчику (обязуется, что товары будут в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пункте4.2.настоящего договора).  Сроки гарантии на товар  не могут быть меньше  сроков, установленных законодательством, нормативными актами.

- В случае передачи товаров ненадлежащего качества (не соответствующих требованиям пунктов 4.2 настоящего договора) либо требований к комплектности товаров Поставщик имеет право в течение трех дней с момента извещения его об этом Покупателем заменить эти товары на товары надлежащего качества, доукомплектовать переданные товары. Если поставщик осуществил замену товаров, доукомплектовал их в указанный срок, то он не считается нарушившим условия настоящего договора о качестве и комплектности товаров. Вызов представителя Поставщика для составления акта о поставке некачественной продукции обязателен.

- Поставщик обязуется поставить товары в следующий срок: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта и присвоения БО.

4.6.	Поставщик обязан осуществить доставку товаров по согласованной с Заказчиком заявке в следующем порядке: транспортом Поставщика по адресу Заказчика. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ.

- Передача товара оформляется актом приема-передачи. Каждая партия поставляемого товара должна иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, приложение к счету-фактуре по качеству. Счета-фактуры подписываются уполномоченными на то лицами. Экземпляр счета-фактуры, подписанный Заказчиком, передается Поставщику.

- Заказчик имеет право давать Поставщику указания об отгрузке (передаче) товара получателям (отгрузочные разнарядки)В  отгрузочной разнарядке  должны  быть  указаны  сведения,  необходимые  Поставщику для осуществления поставки, указанному в разнарядке лицу (наименование, имя, адрес и т.п.).

Отгрузочная разнарядка должна быть направлена Поставщику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до наступления соответствующего срока (периода) поставки.

В случае непредставления отгрузочной разнарядки в установленный настоящим пунктом срок, Поставщик обязан осуществить поставку (передачу) товара самому Заказчику. Поставщик не имеет права отказаться от исполнения настоящего договора, требовать оплаты товаров и возмещения убытков в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.

4.9.	В случае отказа Заказчика от переданного Поставщиком товара, Поставщик обязан вывезти товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления ему извещения об отказе от товаров. Если поставщик не вывезет товар в указанный срок, Заказчик вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику в соответствии со статьей 514 Гражданского кодекса РФ.

- Поставщик обязан восполнить недопоставленное в отдельном периоде поставки количество товаров в следующих периодах, в том числе и по истечении срока действия договора. Поставщик считается восполнившим недопоставку следующем периоде(ах), только после поставки товаров, которые должны быть поставлены в этом периоде(ах).

- В случае просрочки поставки (недопоставки) Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,03 %   от установленной настоящим договором цены товаров, поставка которых была просрочена. Неустойка начисляется до момента фактической поставки товара.

4.12.	В случае отказа Заказчика от принятия товаров, поставка которых была просрочена, Поставщик обязан вместо неустойки, указанной в пункте 4.11. настоящего договора, уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% от цены товаров, установленной настоящим договором. Извещение об отказе от принятия товаров, поставка которых была просрочена, должно быть направлено Поставщику способом, позволяющим определить дату его получения Поставщиком.

4.13.	Заказчик обязан принять товар и уплатить за него установленную настоящим договором цену.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания
сторонами и согласованиями с руководителями структурных подразделений мэрии, указанными в договоре.

- Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям пункта 5.1.договора.

5.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска

5.4.Содержание условий, не оговоренных в настоящем договоре, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

5.5.Ни одна из Сторон не имеет право:

поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу; переуступить право требования долга третьему лицу.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Начало - со дня подписания договора сторонами и до31.12.2007 года.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

1. Спецификация.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК	ЗАКАЗЧИК

| Директор | МУЗ г.Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника» 630054, г.Новосибирск, ул.Р.Корсакова, д.2 ИНН 5404330701 КПП 540401001 Управление финансов и налоговой политики мэрии ИНН 5411100120 р/с 40204810800000000513 Л/с 02930000013 в УФК по Новосибирской области ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области БИК 045004001 Л.сч. 017.03.064.1 в УФ и НП мэрии тел. 351-14-02 Главный врач Т.И.Чебакова |
| --- | --- |

Начальник УФ и НП мэрии _____________________                           Б.В.Буреев

Начальник УЗ мэрии           _____________________                           А.А.Львов

Заместитель мэра                 _____________________                          А.А.Корнилов

Зам начальника                    _____________________                          В.Н.Саньков

управления здравоохранения мэрии

Начальник УФ и НП           _____________________                           Г.И.Телятникова

администрации Ленинского района

Начальник отдела               _____________________                            В.Н.Каплин

здравоохранения Ленинского района

Юрист УФ и НП мэрии                 ______________                             Л.А.Патока

КФСР             0901

КВСР               882

КЦСР       4710100

КВР                  327

КЭСР       3400100

Ист.фин.          000

Тип.ср-в   02.00.00

Лимит: