Извещение

о размещении муниципального заказа путем запроса котировок

на  поставку физиотерапевтического оборудования для поликлинического отделения МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  администрации ленинского района, расположенная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, извещает о проведении запроса котировок поставку физиотерапевтического оборудования для поликлинического отделения.

# Запрос котировок проводится для нужд  Муниципального учреждения здравоохранения  «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции»

Источник финансирования: Бюджетные средства г. Новосибирска 2007 г.

Характеристика продукции: физиотерапевтическое оборудование для поликлинического отделения 14 наименований согласно приложению 1 к котировочной заявке

Адрес поставки: 630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 14 тел. 341 05 69 Ашаргина М.А.

Срок и условия поставки: 2007 год, 4 квартал.

Особые условия: поставляемый товар должен соответствовать  требованиям ГОСТов, на данную продукцию, что должно подтверждаться сертификатом соответствия, необходимо наличие у поставщика лицензии на сервисное обслуживание на территории РФ.

Максимальная цена муниципального контракта: 500 000,00 рублей (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек)

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы, расходы по доставке до учреждения, монтажа, гарантийного и сервисного обслуживания в течение 12 месяцев, обучение персонала учреждения. Цена  в течение всего срока действия муниципального контракта остается неизменной.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, кабинет № 214 с 09 часов «01» ноября 2007 года до 09 часов 15 минут «13» ноября 2007 года.

Место, дата, рассмотрения котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а каб. № 112а «13» ноября 2007 года в 11 часов 00 минут местного времени.

Срок и условия оплаты: В течение 30 календарных дней после поставки товара на основании счетов-фактур.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Селицкая Светлана Владимировна, тел. 3436837

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней после подписания протокола.

Глава администрации Ленинского района					М. М. Стукало

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа путем запроса котировок

на  поставку физиотерапевтического оборудования для поликлинического отделения  МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции»

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | Физиотерапевтического оборудования для поликлинического отделения согласно приложению 1 к котировочной заявке |
| 6. | Сроки и условия оплаты | в течение 30 календарных дней после поставки товара на основании счетов-фактур. |
| 7. | Количество | Согласно приложению 1 к котировочной заявке |
| 8. | Срок и условия поставки | 2007 год, 4 квартал |
| 9. | Адрес поставки | 630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 14 |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за услуги с учетом НДС и прочих накладных расходов и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Приложение № 1

к котировочной заявке

на участие в размещении

муниципального заказа

ПЕРЕЧЕНЬ

физиотерапевтического оборудования для поликлинического отделения                                           Муниципального Учреждения Здравоохранения «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции»

| Наименование продукции | Характеристика продукции | Количество шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Электростимулятор клинический Трансаир-01П Или эквивалент | Снабжен: контролем частоты импульса, индикатором времени сеанса с обратным отсчетом, возможностью управления частотной модуляцией и функцией автопроверки. В схему включена многоуровневая электронная система защиты пациента (автоматическое отключение при нарушении работы). В аппарате применена голосовая и мелодическая поддержка всех режимов работы с возможностью цифровой регулировки громкости. Полипрограммный, позволяет индивидуально подбирать наилучшие параметры воздействия. Аппарат комплектуется кассетой (или CD-диском) с сеансом психотерапии. Технические характеристики: Виды тока: импульсный монополярный и импульсный биполярный с возможностью включения частотной модуляции, постоянный в сочетании с импульсным монополярным, постоянный. Величина импульсного тока: до 5мА. Величина постоянного тока: до 5 мА. Питание от сети: 220 В, 50 Гц. Габариты: 290х200х155мм. Масса: 2 кг. | 1 |  |  | 4 квартал 2007 года |
| 2. Аппарат ДМВ-терпии ДМВ-01 "СОЛНЫШКО» Или эквивалент | Позволяет лечить широкий спектр заболеваний путем лечебного воздействия электромагнитным полем дециметрового диапазона на организм человека. Назначение Аппарат используется для лечения методами физиотерапии стоматологических, неврологических, ортопедических и других заболеваний посредством воздействия по контактной методике на локальные области человеческого тела электромагнитной энергией дециметрового диапазона. Применяется в физиотерапевтических отделениях лечебных и лечебно-профилактических учреждений по назначению врача. Технические данные  рабочая частота аппарата - (915±12,81) МГц;  максимальная выходная мощность - (20±6) Вт;  минимальная выходная мощность - не более 3 Вт;  питание - 220 В 50 Гц;  потребляемая мощность от сети - не более 300 ВА;  габаритные размеры - 280х185х130 мм;  масса комплекта - не более 4,8 кг;  средний срок службы - 5 лет;  режим работы: непрерывно до 30 мин с последующим перерывом 10 мин | 2 |  |  |  |
| 3. Аппарат магнитотерапии "Полюс-2" Или эквивалент | Применяется для лечебного воздействия низкочастотным магнитным полем на любые участки тела пациента. Применяется болезнях мочевыводящей и половой системы. Низкочастотное магнитное поле улучшает кровоснабжение тканей, ускоряет васкуляризацию, эпителизацию язвенных поверхностей, заживление ран, репаративную регенерацию. Технические характеристики: Напряжение питающей сети (В) 220; 220 Потребляемая мощность (ВА) 200 200 Наибольшее значение магнитной индукции (мТл) 75 75 Количество индукторов (шт.) 7 7 Количество ступеней регулирования интенсивности магнитного поля 4 4 Длительность посылок и пауз в прерывистом режиме (с) 2 2 Масса (кг) 55 55 | 1 |  |  |  |
| 4. Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.07Ф Или эквивалент | Универсальный ультразвуковой терапевтический аппарат с микропроцессорным управлением. Предназначен для лечения ультразвуком различных заболеваний периферической нервной системы опорно-двигательного аппарата, урологических заболеваний типа, хронического простатита, мочекаменной болезни и др. Аппарат снабжен специальным электронным блоком, позволяющим работать как в непрерывном, так и в импульсном режимах, поддерживать заданную интенсивность излучения с учетом параметров обрабатываемой ткани. В комплект аппарата входят: электронный блок, три излучателя, шпатель, кабель, предохранители. Технические характеристики: Напряжение сети переменного тока, В 220 Частота, Гц 50 Потребляемая мощность, ВА 45 Эффективная площадь излучателей, см. кв. 0,88-1.03Ф 1 0,88-1.05Ф 1 0,88-4.04Ф 4 Регулировка отдаваемой мощности ступенчатая Интенсивность ультразвуковых колебаний, по ступеням, вт/см3 От 0 до 1 | с шагом, вт/см3 0,1 Длительность импульсов, мс 2,4 и 10±20% Частота повторений импульсов, Гц 50 Время процедуры, мин От 1 до 30 Габаритные размеры, мм 380х140х310 Масса, кг 4,5 | 1 |  |  |  |
| 5. СТЕЛЛА-1 Или эквивалент | Переносной портативный двухканальный аппарат на основе микропроцессора, программируемый, с пятью сменными КВЧ, ИК излучателями на фиксированных значениях частоты: №1 - 42,2ГГц (длина волны 7,1мм), №2 - 53,5ГГц (5,6мм), №3 - 61,2ГГц(4,9мм), №4 - шум КВЧ, №4/1 - шум (терапия ФРИ), А№5 - ИК (0,7-1,2мкм). Девиация частоты излучения не менее 200 МГц. Низко- и крайне- низкочастотная (КНЧ-НЧ) модуляция КВЧ излучения значительно повышает эффективность лечения; рекомендуется таблица соответствия НЧ режимов заболеваниям. Точность установки модулирующей частоты - 0,01%, минимальный шаг перестройки частоты - 0,01Гц Постоянная и программируемая база данных КНЧ-НЧ режимов воздействия. Наличие КВЧ терапии фоновым резонансным излучением (ФРИ) с помощью излучателей №4/1 (в комплект поставки может входить 2 - 100 шт.), позволяющей успешно решать проблемы в лечении большого количества сложных заболеваний, в том числе наркотической зависимости, алкоголизма, инфекционных болезней и т.д. Управление и контроль - с помощью клавиатуры и экрана (как на ПК); задание времени процедуры и автоотключение с подачей звукового сигнала; контроль напряжения питания, работоспособности, исправности излучателей; звуковое и световое сопровождение работы аппарата; возможность выбора языка общения (русский, английский); настройка громкости звука и других. характеристик. Напряжение питания - 3В. Время непрерывной работы без замены элементов питания: 200 - 500 часов (2 - 5 месяцев при односменной работе врача). Габариты не более 180х80х50 мм. Вес не более 360 г. | 1 |  |  |  |
| 6. Аппарат инфракрасной терапии " УРО-БИОФОН" Или эквивалент | Аппарат инфракрасной терапии представляет собой малогабаритное, простое в работе устройство и предназначен для физиотерапевтического лечения заболеваний урогенитальной системы. Аппарат может использоваться в клинических и амбулаторных условиях, как самостоятельно, так и в сочетании с известными медикаментозными и физиотерапевтическими средствами, в том числе и в профилактических целях для оздоровления и нормализации функций мочеполовой системы. ПОКАЗАНИЯ Высокоэффективен при лечении Урогенитальных заболеваний, Венерических заболеваний и др. | 1 |  |  |  |
| 7. Аппарат лазерный терапевтический "Матрикс" (2 канала) Или эквивалент | Технические характеристики: Аппарат состоит из двух основных частей: базового блока (блока питания и управления), предназначенного для питания излучателей, задания и контроля параметров излучения; сменных выносных излучателей (излучающих головок). Параметры и виды лечебных факторов аппарата (мощности, длины волн) определяются типом сменных излучающих головок. Базовый блок имеет 2 канала для подключения излучающих головок с возможностью независимой установки параметров (частоты и мощности излучения) для каждого канала. Наличие независимых каналов позволяет повысить эффективность работы, т. к. для реализации различных методик не требуется менять излучатели, достаточно выбрать нужный канал простым нажатием кнопки. Наличие измерителя мощности излучения + Частота излучения, Гц | 10,80, 600,3000 Количество каналов излучения 2 Напряжение питания, В 220 Частота, Гц 50 Потребляемая мощность,макс.,ВА 28 Режим задания экспозиции фиксированный,произвольный Габаритные размеры,мм 275х196х 105 Масса,кг 1,6 Комплектность: Лазерная излучающая головка ЛО 2 – 1 шт; Лазерная излучающая головка МЛО 1К – 1 шт; Лазерная излучающая головка КЛО 3 – 1 шт; Лазерная излучающая головка КЛО 5 – 1 шт; Насадка зеркальный магнит ЗМ -50 – 1 шт; Насадка гинекологическая Г-1 – 1 шт; Насадка гинекологическая Г-2 – 1 шт; Насадка гинекологическая Г-3 – 1 шт; Насадка магнитная ММ-100 – 1 шт.; Насадка урологическая У-1 – 1 шт; Насадка проктологическая П-2 – 1 шт; Насадка акупунктурная А-3 – 1 шт.; Очки врача – 1 шт.; Держатель излучающих головок ДР-1 – 1 шт. | 2 |  |  |  |
| 8. «АМУС-01-Интрамаг» - женский вариант Или эквивалент | Аппарат предназначен для лечения хронических аднекситов, а также лечения и профилактики уретритов, кольпитов, сальпингитов, сальпингоофоритов, ганглионевритов, цервицитов, метроэндометритов, циститов и цисталгий. Область применения - гинекология. Технические характеристики: -Амплитудное значение магнитной индукции в рабочем режиме на оси рабочей зоны вагинального излучателя магнитного поля, мТл: зонах максимума поля 15+10% зонах минимума поля 8+10% Амплитудное значение магнитной индукции в рабочем режиме на оси рабочей зоны призматического излучателя магнитного поля, мТл 43+10% Габаритные размеры излучателя магнитного поля, мм вагинального Ф30х150 призматического (одна призма) 70х45х130 Диапазон частот модуляции бегущего магнитного поля в излучателе, Гц, 1 – 16 Частота изменения поля каждого соленоида в излучателе, Гц: а) в режиме переменного поля 50 б) в режиме импульсного поля не уже 100 Длина катетеров-ирригаторов, мм: уретральных 150 вагинальных 150 Диаметр катетеров-ирригаторов, мм: уретральных 5 вагинальных 10 Размеры вагинальных катетеров-нагревателей, мм: длина 150 диаметр 10 Температура на поверхности уретральных и ректальных нагревателей (не регулируемая), °С 41±2 Число соленоидов в вагинальном излучателе, 6 призматическом по 3 в каждой призме Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока 220В+10%, частотой 50+0,5Гц. ВА, не более 50 Комплектация: Аппарат "АМУС-01-"Интрамаг"1 шт. Излучатель бегущего магнитного поля вагинальный 1шт. Призматический излучатель бегущего магнитного поля 1 пара Катетер-ирригатор уретральный 5 шт. Катетер-ирригатор вагинальный 3 шт. Катетер-нагреватель вагинальный 2 шт. Паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации 1 шт. | 1 |  |  |  |
| 9. Аппарат локальной магнитотерапии Магнитер АМТ -02 Или эквивалент | Предназначен для лечения мышечных или костных тканей организма методом воздействия проникающего пульсирующего или переменного низкочастотного магнитного поля. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Амплитуда магнитной индукции, мТл 10 или 30 Частота синусоидального или пульсирующего магнитного поля, Гц 50 Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В 220 Потребляемая мощность, ВА 30 Масса, кг 0,8 Габариты, мм 242х92х47 Средний срок службы, лет 7 | 1 |  |  |  |
| 10. Клинок с фиброоптикой Heine Classic Macintosh Или эквивалент | Фиброоптический клинок используется для ларингоскопа Heine OPTOTECHNIK и помогает проводить интубацию в трудных случаях. Используя этот клинок, снижается риск повреждения мягких тканей. При изготовлении фиброоптического волокна в клинке использованы 6500 микроволокон HEINE HiLite. Высококачественная нержавеющая сталь обеспечивает надежную конструкцию и долгий срок службы даже при автоклавировании. Общая длина 115 мм; Длина дистального конца 13 мм, Кат. № F-00.22.102 | 1 |  |  |  |
| 11. Клинок с фиброоптикой Heine Classic Macintosh Или эквивалент | Фиброоптический клинок используется для ларингоскопа Heine OPTOTECHNIK и помогает проводить интубацию в трудных случаях. Используя этот клинок, снижается риск повреждения мягких тканей. При изготовлении фиброоптического волокна в клинке использованы 6500 микроволокон HEINE HiLite. Высококачественная нержавеющая сталь обеспечивает надежную конструкцию и долгий срок службы даже при автоклавировании. Общая длина 135 мм; Длина дистального конца 15 мм, Кат. № F-00.22.103 | 1 |  |  |  |
| 12. Перезаряжаемая рукоятка Standard F.O. NT F-02.22.863 Или эквивалент | Для ларингоскопа Heine OPTOTECHNIK используется стандартная перезаряжаемая рукоятка Кат № F-02.22.863. Комплектуется Li-ion аккумулятором. Внешний корпус рукоятки автоклавируемый. | 1 |  |  |  |
| 13. Ксенон-галогеновая лампа или эквивалент | Ксенон-галогеновая лампа XHL – X-02.88.044. Лампа разработана для ларингоскопа Heine и основывана на передовой XHL ксенон-галогеновой технологии. Эта технология увеличивает освещенность на 40% и обеспечивает баланс между яркостью освещения и достоверностью цвета ткани. | 6 |  |  |  |
| 14. Пульсоксиметрический датчик-клипса многоразовый пальцевой для взрослых Dura Sensor DS –100 A или эквивалент | Пульсоксиметрический датчик-клипса многоразовый пальцевой для взрослых (> 40 кг) Nellcor . Датчики являются последней разработкой в пульсоксиметрии. Датчики имеют встроенный в штепсель чип с памятью, который содержит все необходимые калибровочные данные, необходимые для точной работы. Пульсоксиметрический датчик (датчик SpO2), как правило, устанавливается в периферических отделах организма, например, на пальцах, мочке уха или крыле носа. В датчике находятся два светодиода, один из которых излучает видимый свет красного спектра (660 нм), другой – в инфракрасном спектре (940 нм). Свет проходит через ткани к фотодетектору, при этом часть излучения поглощается кровью и мягкими тканями в зависимости от концентрации в них гемоглобина. Количество поглощенного света каждой из длин волн зависит от степени насыщения гемоглобина кислородом в тканях организма. | 2 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Сумма прописью ____________________________________

Проект

Муниципальный контракт

на поставку оборудования

г. Новосибирск                                                                                       "___"__________ ____ г.

___________ (указать полное фирменное наименование Поставщика), именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице __________ (Ф.И.О., должность представителя Поставщика), действующего на основании _____________ (указать наименование, номер и дату документа, подтверждающего полномочия представителя Поставщика, - Устав, доверенность и т.п.), с одной стороны, и МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции», именуемое  в дальнейшем "Покупатель", в лице главного врача Чернякиной Ольги Федоровны, действующего на основании  Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий Договор поставки оборудования (далее - "Договор") о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить оборудование в соответствии со Спецификацией (Приложение  1) (далее - "Оборудование"), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Настоящим Поставщик гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на праве собственности, не заложено, не является предметом ареста, свободно от прав третьих лиц, ввезено на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.

Статья 2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в течение ______ (_______) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

2.2. Частичная поставка Оборудования допускается только на основании предварительного письменного согласия Покупателя.

2.3. Доставка Оборудования осуществляется Поставщиком и за его счет на склад Покупателя по адресу: _________________________________.

2.4. Погрузка и разгрузка Оборудования осуществляется Поставщиком и за его счет./Погрузка Оборудования на складе Поставщика осуществляется Поставщиком и за его счет. Разгрузка Оборудования на складе Покупателя осуществляется Покупателем и за его счет (ненужное исключить).

2.5. Приемка-передача Оборудования подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи.  Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуру на Оборудование не позднее __ (____) календарных дней с даты поставки Оборудования. Датой поставки Оборудования является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи без замечаний Покупателя.

2.6. При приемке Оборудования Покупатель проводит проверку Оборудования на предмет его соответствия Спецификации по количеству, комплектности и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Оборудования указанным документам, Покупатель незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется за свой счет заменить/допоставить Оборудование на склад Покупателя по адресу: __________________, в срок, дополнительно согласованный Сторонами, который ни при каких обстоятельствах не может превышать ____ (______) календарных дней с момента получения замечаний Покупателя.

2.7. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю с момента передачи Оборудования и подписания Сторонами Акта приема-передачи без замечаний Покупателя.

Статья 3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цены на поставляемое оборудование определяются протоколом от «___» _______200__г. № _____ комиссии по размещению муниципального заказа при Администрации Ленинского района и приведены в Спецификации. Цены на Оборудование включают в себя стоимость непосредственно Оборудования, доставки, погрузки/разгрузки Оборудования, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, монтажа, обучение персонала, гарантийного обслуживания Оборудования не менее 1 года, НДС и иных налогов и сборов. Общая сумма настоящего Договора составляет _____ (_______) рублей, включая НДС - ______ (________) рублей.

Цены являются неизменными на протяжении всего срока действия настоящего договора.

3.2. Покупатель производит оплату Оборудования в течение 30 банковских дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи без замечаний Покупателя на основании оригинала счета-фактуры Поставщика, после подписания и согласования настоящего договора. Суммы в счетах, счетах-фактурах Поставщика выражаются в рублях. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Статья 4. СЕРТИФИКАЦИЯ, УПАКОВКА, ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставщик гарантирует, что все Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, сертифицировано в РФ, в подтверждение чего Поставщик при передаче Оборудования предоставляет Покупателю нотариально заверенные копии сертификатов, разрешающих применение Оборудования на территории РФ/голографические маркировочные знаки системы сертификации "Электросвязь" (на каждую единицу Оборудования)/сертификат соответствия РОСТЕСТ (ненужное исключить).

4.2. Качество Оборудования должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя Оборудования, РФ.

4.3. Для обеспечения полной и бесперебойной работы Оборудования Поставщик при передаче Оборудования Покупателю предоставляет последнему полную техническую документацию на Оборудование на русском языке.

4.4. Упаковка, в которой отгружается Оборудование, должна соответствовать установленным стандартам производителя Оборудования, РФ и при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения.

4.5. Гарантия на Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи на  Оборудование без замечаний  Покупателя (далее - "Гарантийный срок").

4.6. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. В случае выхода Оборудования из строя в течение Гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправного Оборудования:

- в течение 10 календарных дней с даты получения письменно уведомления Покупателя при наличии такого Оборудования на складе Поставщика в соответствии со Спецификацией;

- в течение 22 календарных дней с даты получения письменно уведомления Покупателя в иных случаях.

4.7. В течение Гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя консультациями по использованию и поддержке Оборудования. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость Оборудования согласно Спецификации.

4.8. После произведенного ремонта или замены Оборудования в Гарантийный период Оборудование должно работать в полном соответствии с заявленными в техническом описании производителя Оборудования характеристиками. В отношении отремонтированного/замененного Оборудования устанавливается новый гарантийный срок, составляющий 6 (шесть) месяцев с даты приемки Покупателем отремонтированного/замененного Оборудования от Поставщика либо до окончания первоначального Гарантийного срока, в зависимости от того, какой из указанных периодов времени истекает позднее.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При невыполнении или ненадлежащем (несвоевременном) выполнении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% (одна десятая процента) от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Поставщиком срока выполнения своих обязательств по настоящему Договору более чем на 10 (десять) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Поставщика, а также потребовать уплаты неустойки согласно пункту 5.1 настоящего Договора.

5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты счетов согласно пункту 3.2 настоящего Договора более чем на 10 (десять) банковских дней Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 1%  от просроченной суммы.

5.4. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду.

Статья 6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом  препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему  Договору, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

Статья 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ

7.1. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

7.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и будет действовать до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору, до 31.12.2007 года.

8.2. Настоящий Договор подписан в 3 (трех) экземплярах: один - для Поставщика, другой - для Покупателя, третий – для УФ и НП мэрии г. Новосибирска, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности (в т.ч. права требования исполнения) по настоящему Договору третьим лицам.

8.4. Настоящий Договор, включая Спецификацию, все Приложения и дополнения к нему, составляет один единый Договор между Поставщиком и Покупателем, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора.

Приложение: Спецификация

Статья 9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | МУЗ «МЦПСиР»,630136, г. Новосибирск, ул. Киевская,1, |
|  | ИНН 5404100497 |
|  | КПП 540401001 |
|  | УФ и НП Мэрии г. Новосибирска |
|  | ИНН 5411100120, |
|  | Л/с 02930000013 в УФК по НСО |
|  | Р/с 40204810800000000513 |
|  | ГРКЦ ГУ Банка России по НСО |
|  | БИК 045004001 |
|  | Лицевой счет 017.02.021.1 в УФиНП мэрии |
|  | Телефон 341 – 05– 69, 341 – 81 – 00 |
| Исполнитель: | Заказчик: |
| Руководитель | Главный врач МУЗ «МЦПСиР» |
| ________________ | _______________О. Ф. Чернякина |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии              ___________________  Б. В. Буреев

Начальник УФ и НП администрации

Ленинского     района                            ________________ Г. И. Телятникова

М.П.

Начальник отдела здравоохранения

Ленинского района                                  ________________ В. Н. Каплин

Юридическая служба  УФ и НП мэрии  _______________ Л. А. Патока

Заместитель начальника ГУЗМ               _________________ В. Н. Саньков

Приложение к контракту  №                   от

Спецификация

на оборудование, подлежащую поставке

| Наименование поставщика | Наименование продукции | Характеристики оборудования (параметры, производитель и т.д.) | Единица изме-рения | Коли-чество | Цена за единицу, рублей, без НДС | Сумма, Рублей, без НДС | Ставка НДС,% | Сумма НДС, рублей | Всего с НДС, рублей | Цена за единицу с учетом НДС, рублей | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего___________________________________________________________________________________________(рублей)

Заказчик: ______________								Поставщик: ______________

М.П		должность, Ф.И.О.			                        		          М.П                    должность, Ф.И.О.

«________» _______________								«________» ________________

юридический адрес                                              				юридический адрес

_____________

(телефон)                                                       				      (телефон)

л/с                                                                                                                                              ИНН/КПП