Извещение о размещении муниципального заказа путем

запроса котировок на поставку мебели общебольничной для

МУЗ «Городская больница № 3»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении запроса котировок на поставку мебели общебольничной для МУЗ «Городская больница № 3».

E-mail: IGlazunova@admnsk.ru.

# Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городская больница № 3».

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

| № п.п. | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать общебольничная | Предназначена для больничных палат. Характеристики: Вид: Состоит из трех частей: две спинки и сварной сетки. Размеры: длина 2030 ширина 850 высота 886 мм. Материал: Спинки: сварная конструкция из стальных труб сечением 52 мм, 42 мм, 30 мм, с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим повреждениям. Сетка: сварной каркас из овальной трубы с пружинящим наполнением с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим повреждениям. Фурнитура: Торцы ножек (в нижней части) снабжены вставками из полимерных материалов, препятствующими механическому повреждению напольного покрытия. Цвет: белый. | 60 |
| 2 | Кровать функциональная | Кровать функциональная двухсекционная с подголовником Размеры: Длина 2030 мм, ширина 850 мм, высота 886 мм Каркас изготовлен из стального профиля с нанесением экологически чистого полимерного порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. Ложе кровати – металлическая сварная сетка. Кровать состоит из двух секций. Уровень подголовника регулируется при помощи механизма типа «гребенка» от 0 до 45 градусов. Кровать оснащена 4 колёсами, 2 из них с тормозной системой. Цвет: белый. | 2 |
| 3 | Тумба прикроватная | Рабочая поверхность столешницы расположена на двух боковинах на колесах. Размеры: высота 650 глубина 500 ширина 430 мм. Имеется выдвижной ящик, одна стационарная полка и одна распашная дверца. Материал: Столешница, боковины, выполнены из ЛДСП, МДСП, толщиной не менее 16 мм с термостойким покрытием не менее 0,15 мм, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим повреждениям. Торцы: Накладная кромка ПВХ толщиной не менее 0,4 мм для корпуса и не менее 2 мм для столешницы, наклеенная на клей-расплав. Диаметр колес 100 мм. Цвет: светло-серый. | 60 |
| 4 | Тумба прикроватная с поворотной столешницей | Рабочая поверхность столешницы расположена на двух боковинах, на колесах. Столешница регулируется по высоте. Размеры: ширина 430 глубина 500 высота 940 - 1200 мм. Материал: Столешница, боковины выполнены из ЛДСП, МДСП, толщиной не менее 16 мм с термостойким покрытием не менее 0,15 мм, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим повреждениям. Торцы: Накладная кромка ПВХ толщиной не менее 0,4 мм для корпуса и не менее 2 мм для столешницы, наклеенная на клей-расплав. Диаметр колес 100 мм. Цвет: светло-серый. | 2 |
| 5 | Столик инструментальный | Предназначен для медикаментов, материалов и других принадлежностей в перевязочных, процедурных и смотровых кабинетах. Характеристики: Вид: Металлокаркас на колесах, к которому жестко крепятся рамки в них вкладываются съемные столешница и полка. Размеры: длина 610 ширина 430 высота 840 мм. Грузоподъемность не более 15 кг. Усилие перемещения не более 8 кг. Масса не более 10 кг. Материал: Каркас: стальная круглая труба наружный диаметр не менее 18 мм с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих сред, механическим повреждением. Рамка для столешни и полки: листовая сталь толщиной не менее 3 мм, с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих сред, механическим повреждением, загнутая в форме уголка. Полка: листовая сталь толщиной не более1 мм,с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих сред, механическим повреждением, загнутая в форме поддона. Столешница: стекло толщиной не менее 4 мм с обработкой торцов. Фурнитура: Каркас: сварной. Колеса: диаметром не менее 50 мм, выполненные из полимерных материалов. Цвет: белый. | 12 |
| 6 | Кушетка медицинская | Характеристики: Вид: На стальном каркасе расположен мягкий элемент двухсекционный, головная секция имеет не менее 3 регулируемых положений. Размеры: высота 530 ширина 540 длинна 1850 мм. Грузоподъемность кушетки не менее 150 кг Материал: 1. Каркас: квадратная стальная труба, сечением 25х25 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм, с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим повреждениям. 2. Мягкий элемент: фанера толщиной не менее 9 мм, поролон не менее 20 мм плотностью не менее 23 кг/м3 . 3. Покрытие: воздухопроницаемая винилискожа с полиуретановым покрытием. Фурнитура: 1. Мягкий элемент крепится к металлокаркасу с помощью шурупов.2. Каркас рамы сварной, ножки – съемные, крепятся к раме при помощи болтового соединения, не менее 2-х болтов на одну ножку. 3. Торцы ножек (в нижней части) снабжены вставками из полимерных материалов, препятствующими механическому повреждению напольного покрытия. Одна из вставок регулируется по высоте. Цвет: светло-серый | 20 |
| 7 | Кушетка массажная | Характеристики: Вид: На стальном каркасе расположен мягкий элемент двухсекционный, головная секция имеет не менее 3 регулируемых положений. Размеры: высота 710 ширина 620 длина 1800 мм. Грузоподъемность кушетки не менее 150 кг Материал: 1. Каркас: квадратная стальная труба, сечением 25х25 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм, с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим повреждениям. 2. Мягкий элемент: фанера толщиной не менее 9 мм, поролон не менее 20 мм плотностью не менее 23 кг/м3 . 3. Покрытие: воздухопроницаемая винилискожа с полиуретановым покрытием. Фурнитура:1. Мягкий элемент крепится к металлокаркасу с помощью шурупов.2. Каркас рамы сварной, ножки – съемные, крепятся к раме при помощи болтового соединения, не менее 2-х болтов на одну ножку. 3. Торцы ножек в(в нижней части) снабжены вставками из полимерных материалов, препятствующими механическому повреждению напольного покрытия. Одна из вставок регулируется по высоте. Цвет: светло-серый | 1 |
| 8 | Пост дежурной медицинской сестры угловой | Характеристики: Вид: Стол с надстройкой, под столешницей располагаются 4 выкатных ящика, к столу под прямым углом приставляется столешница, под которой располагается тумба, выполненная как закрытый каркас, под крышкой тумбы располагаются выкотной ящик, ниже ящика распашная дверка, внутри съемная полка, корпус тумбы на четырех колесных опорах. Размеры: высота 1150 длина 2100 глубина 1800 мм. Материал: столешницы, боковины, ребра жесткости, подвесных тумб и ящиков ЛДСП, МДСП толщиной не менее 16 мм с термостойким покрытием не менее 0,15 мм. Устойчивым к воздействию дез. сред, механическим повреждениям. Дно ящиков ДВПО толщиной не менее 3,5 мм. Торцы: накладная кромка ПВХ толщиной не менее 0,4 мм для корпуса и не менее 2 мм для столешниц, наклеенная на край - расплав. Фурнитура: Корпус: 10 стальных эксцентриковых стяжек, 7 евровинтов. Полка: 4 пластмассовых полкодержателей. Ящики: собраны на саморезы, крепятся на двух стальных роликовых направляющих каждый, направляющие крепятся на 12 саморезов к корпусу и ящикам, крепеж закрывается пластмассовыми заглушками. Ручки ящиков: 5 пластмассовых ручек - скоб размером не менее 96 мм, крепятся на 2 самореза каждая. Дверь: 2 четырехшарнирные мебельные петли с креплением на 4 втулках - винтах каждая. Ручка двери: пластмассовая ручка - скоба размером не менее 96 мм, крепится на 2 самореза. Ножки - опоры: стальные регулируемые опоры высотой не менее 20 мм, крепятся на саморезы, торцы (в нижней части) снабжены вставками из полимерных материалов, препятствующими механическому повреждению напольного покрытия. Цвет: светло-серый. | 2 |
| 9 | Шкаф медицинский | Предназначен для медпринадлежностей. Характеристики: Вид: Металлический шкаф с двумя распашными дверцами ( одна в верхней части, другая в нижней ), 4 - мя стационарными полками, оснащен замками и имеет регулирующиеся опоры. Размеры: высота 1800 ширина 650 глубина 420. Материал: Изготовлен из стального листа покрытого порошковой краской белого цвета. Фурнитура: - полки крепятся на вваренные пластины из листовой стали - дверь крепится на 2 вваренных шарнира. - ножки: регулируемые по высоте, высотой не менее 150 мм, торцы ножек (в нижней части) снабжены вставками из полимерных материалов, препятствующими механическому повреждению напольного покрытия. | 10 |
| 10 | Шкаф медицинский | Предназначен для хранения медицинских инструментов, лекарственных средств, препаратов и т.п. Характеристики: Вид: Стальной каркас, верх с одной распашной застекленной дверью и тремя металлическими полками. На двери установлен замок. Нижняя часть с одной распашной металлической дверью и тремя металлическими полками. На двери установлен замок. Корпус шкафа опирается на 4 ножки. Размеры: высота 1800, ширина 650, глубина 420 мм. Материал: - каркас: листовая сталь толщиной не менее 1 мм, с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционный сред, механическим повреждениям. - Боковые стенки и полки шкафа металлические. Фурнитура: - полки крепятся на вваренные пластины из листовой стали - дверь крепится на 2 вваренных шарнира. - ножки: регулируемые по высоте, высотой не менее 150 мм, торцы ножек (в нижней части) снабжены вставками из полимерных материалов, препятствующими механическому повреждению напольного покрытия. Цвет: белый. | 10 |
| 11 | Ширма медицинская | 3-х секционная складная на колесиках. Габариты одной створки.: 370х2100х1630 мм; каркас цельносварной из трубы 22х1,5; 18х1,5 окрашенный. Вес 8 кг. Шторы съемные из винилискожи или другого легкообрабатываемого материала. | 11 |
| 12 | Тележка для перевозки биксов | Габариты, 570х810х830мм, высота до верхнего поддона. Нагрузка на каждый поддон не более 50кг. Каркас цельносварной из трубы 25х1,5; 25х2; Поддоны из листа 1 мм, верхний - с ручками, съемный, с ограждением 100 мм. Нижний неснимающийся с ограждением 100 мм. Диаметр колеса 100 мм. Вес 20 кг. | 5 |
| 13 | Стойка инфузионная | Предназначена для фиксации сосудов с лекарственными средствами при проведении внутривенных вливаний. Характеристика: Вид: Несущая труба, в нее сверху через зажимной механизм вставлена труба меньшего диаметра, к которой крепятся держатели емкостей; снизу к несущей трубе крепится тренога с колесными опорами. Размеры: высота от 1250 до 2000 мм, ширина 600 мм, длина 600 мм. Материал: Несущая труба-круглая стальная труба диаметром не менее 25 мм, с термостойким гальваническим покрытием устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим повреждениям. ставная труба - круглая стальная труба диаметром не менее 16 мм, с термостойким гальваническим покрытием устойчивым к воздействию устойчивых сред, механическим повреждениям. Тринога: листовая сталь толщиной не менее 1,5 мм, каркас сварной. Колеса: диаметром не менее 50 мм, выполненные из полимерных материалов, препятствующих механическому повреждению напольного покрытия и обеспечивающих мобильность при перемещении, крепятся к опорам с помощью резьбового соединения. Цвет: каркас: хром | 20 |
| 14 | Кресло-коляска для инвалидов | Масса не более 30 кг. Угол наклона спинки кресла 20-30 градусов. Нагрузка на кресло не более 120 кг. Усилие нажатия на ручку не более 0,1 кг. Кресло изготовлено из стальной трубы покрытой порошковой краской белого цвета. Мягкие элементы выполнены из винилискожи (для инвалидов). | 1 |
| 15 | Каталка для перевозки больных с гидроподъемником | Размеры: длина 2150 ширина 680 высота 540…930 мм, масса 45 кг, допустимая нагрузка 150 кг, каталка оснащена тормозным устройством, бамперами револьверного типа, исключающие повреждение стен. 4-колеса диаметром 200 мм, 1 педаль для подъема и спуска. Поверхность каталки имеет воздухонепроницаемое, легкочистящееся покрытие из искусственной кожи. | 1 |
| 16 | Каталка для перевозки больных со съемной панелью (носилками) | Размеры: ширина 600 длина 2200 высота 800 мм, каталка цельносварная из трубы 25х1,5; 4 колеса диаметр колес 125 мм. Каталка оснащена тормозным устройством, бамперами револьверного типа, исключающие повреждение стен. Носилки имеют воздухонепроницаемое, легкочистящееся покрытие из искусственной кожи. Грузоподъемность 200 кг, масса тележки 40 кг, масса носилок 10 кг. | 2 |
| 17 | Подставка под таз, биксы | Размеры: длина 400 ширина 400 высота 600-1200 мм; Высота регулируется. Нагрузка не более 10 кг. Каркас цельносварной, на 3 разъема, 3 ножки без колес, вес 3 кг. Материал: Изготовлена из металла, основание трехножка. | 8 |
| 18 | Стойка эндоскопическая | КРОНТ-СМН-1-Э; Предназначена для хранения и сушки эндоскопов в функциональном положении. Габариты 500х500х1200 мм, высота штатива 1180х200 мм, кол-во мест для эндоскопов 4 шт. массой не более 8 кг. Комплект поставки: стойка, штатив, кронштейн, винт-ручка для крепления штатива, таз, опора. | 2 |

Место доставки поставляемого товара: МУЗ «Городская больница № 3» по адресу:  ул. Мухачева, 5, Советский район.

Срок поставки продукции: в течение 30 дней после заключения муниципального контракта.

Максимальная цена муниципального контракта: 500 000,0 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, кабинет № 42/2, 2 этаж, с 16:00 часов «02» ноября 2007 до 15:00 часов «14» ноября 2007.

Срок и условия оплаты:

Оплата за поставленную продукцию производится денежными средствами на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента поставки продукции.

Стоимость продукции изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок:

секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) № п. Наименование Кол-во Цена за ед. руб. Общая сумма, руб. |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции, выполнения работ, услуг |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не ранее чем через 5 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_____

на поставку мебели общебольничной для МУЗ «Городская больница № 3».

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Корнилова Анатолия Александровича, заместителя мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем Заказчик,

и __________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары Покупателям указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

1.2. Количество товара, его цена определяется согласно Приложению 1

1.3. Качественные характеристики товара, а также условия поставки товара определяются в соответствии с запросом котировок от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара Покупателям определяются договорами поставок заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить оплату поставленного товара путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.2. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение 10 дней со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (указывается иной получатель товара, либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар.

2.1.3. Оплатить поставку товара в случаях, когда поставка товара для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение 10 дней со дня получения проект договора поставки товара направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара, указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара  и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара определяются договорами поставок товара в соответствии с запросом котировок.

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Поставка товара осуществляется в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта.

6.2. Конкретные сроки поставок товара, а также порядок осуществления приемки поставляемого товара, на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию и Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен контракт.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН 5406000138                      			ИИН______________________

КПП  540601001                       			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

630099, г. Новосибирск,           			__________________________

Красный проспект, 34             			__________________________

Телефон 227-42-94                   			Телефон___________________

Подпись_____________________			Подпись___________________

М.П.								М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Главного управления

здравоохранения мэрии          	_______________     А.А. Львов

(подпись)