Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на ремонт помещений МУЗ ГКБ №2

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  администрации Дзержинского района, расположенной по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении запроса котировок на ремонт помещений МУЗ ГКБ №2

# Запрос котировок проводится для нужд МУЗ ГКБ №2

Источник финансирования: городской бюджет

Наименование, характеристики объема работ:

- ремонт операционной  в соответствии с локально-сметным расчетом (приложение 2 к извещению)

- ремонт мужского туалета  в соответствии с локально-сметным расчетом (приложение 2 к извещению)

- ремонт  туалета  на 1-ом этаже для инвалидов в соответствии с локально-сметным расчетом (приложение 2 к извещению)

Требования заказчика к работам: выполненные работы должны соответствовать ПСД, СНИП

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Пр. Дзержинского,44

Срок выполнения работ: в течение 15 дней после подписания муниципального контракта.

Максимальная цена муниципального контракта: 244 324, 34 рублей

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, кабинет № 236 в рабочие дни с 09-00 до 17-00  со дня опубликования извещения о запросе котировок  на официальном сайте до 17-00 часов «16 » ноября 2007.

Время и место рассмотрения и оценки котировочных заявок:  г. Новосибирск, пр. Дзержинского, кабинет № 215 с 10-00 часов  19 ноября 2007 года.

Срок и условия оплаты: после подписания акта выполненных работ, в пределах ассигнований МУЗ ГКБ № 2 на 2007 год.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шандакова Г.А., тел.2791729

Срок заключения муниципального контракта: по истечении 5 дней (но не позднее 20 дней)  после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте

Приложение 1

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Согласие участника исполнить условия муниципального контракта |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ //

МП                      __________дата

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________________________ |
| "____" _____________ 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" _______________2007 г. |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | ремонт операционной, Поликлиника № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость ___________ ______________________________________157119,76 | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ _______________________________________108256 | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ _________________________________________________________ __22286 | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда ______________ ___________________________20786 | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость___________________________________________________________240,08 | чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.05.2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |
| 1 | ТЕРр61-01-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,15 | 20204,5 | 165,74 | 15162,88 | ТЕРр61-1-9 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,516; ЗПМ=5,73; МАТ=1,486 | 3030,68 | 731,38 | 24,86 | 2274,44 | 73,8 | 11,07 |
|  |  | НР, (819,34 руб.): 79%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (440,78 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 4875,89 | 123,65 |  |  |  |  | 18,55 |  | 0,46 | 0,07 |
| 2 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,734 | 4288,47 | 26,67 | 1266,21 | ТЕРр62-7-5 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,705; ЗПМ=5,73; МАТ=1,445 | 3147,74 | 2198,76 | 19,58 | 929,4 | 51,19 | 37,57 |
|  |  | НР, (2436,62 руб.): 80%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (1294,45 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 2995,59 | 10,43 |  |  |  |  | 7,65 |  | 0,16 | 0,12 |
| 3 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,62 | 198,77 |  |  | ТЕРр57-3-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЗПМ=5,73 | 123,24 | 123,24 |  |  | 3,77 | 2,34 |
|  |  | НР, (136,06 руб.): 80%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (98,3 руб.): 68%*0,85 от ФОТ |  |  | 198,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,6 | 612,96 | 12,4 |  | ТЕРр57-2-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 367,78 | 360,34 | 7,44 |  | 11,39 | 6,83 |
|  |  | НР, (403,93 руб.): 80%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (291,84 руб.): 68%*0,85 от ФОТ |  |  | 600,56 | 8,48 |  |  |  |  | 5,09 |  | 0,13 | 0,08 |
| 5 | ТЕРр57-10-1 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 | 100 мест | 0,48 | 3147,86 | 85,56 | 708,02 | ТЕРр57-10-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,371; ЗПМ=5,73; МАТ=3,632 | 1510,97 | 1130,06 | 41,07 | 339,84 | 40,73 | 19,55 |
|  |  | НР, (1261,38 руб.): 80%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (911,35 руб.): 68%*0,85 от ФОТ |  |  | 2354,29 | 23,95 |  |  |  |  | 11,5 |  | 0,32 | 0,15 |
| 6 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,6 | 26873,54 | 204,6 | 24281,61 | ТЕР11-01-036-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,465; ЗПМ=5,73; МАТ=3,469 | 16124,13 | 1432,41 | 122,76 | 14568,96 | 42,4 | 25,44 |
|  |  | НР, (2456,62 руб.): 123%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (1273,25 руб.): 75%*0,85 от ФОТ |  |  | 2387,35 | 22,81 |  |  |  |  | 13,68 |  | 0,85 | 0,51 |
| 7 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,62 | 3582,72 | 10,27 | 2978,47 | ТЕР11-01-040-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,253; ЗПМ=5,73; МАТ=7,06 | 2221,29 | 368,26 | 6,37 | 1846,66 | 8,99 | 5,57 |
|  |  | НР, (625,09 руб.): 123%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (323,98 руб.): 75%*0,85 от ФОТ |  |  | 593,97 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,02 |
| 8 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,03 | 1948,31 |  |  | ТЕРр56-10-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЗПМ=5,73 | 58,45 | 58,45 |  |  | 36,28 | 1,09 |
|  |  | НР, (66,14 руб.): 82%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (42,51 руб.): 62%*0,85 от ФОТ |  |  | 1948,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр56-09-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах и перегородках: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | 10931,75 | 1209,72 |  | ТЕРр56-9-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,371; ЗПМ=5,73 | 218,64 | 194,45 | 24,19 |  | 179,3 | 3,59 |
|  |  | НР, (227,35 руб.): 82%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (146,11 руб.): 62%*0,85 от ФОТ |  |  | 9722,03 | 296,87 |  |  |  |  | 5,94 |  | 3,97 | 0,08 |
| 10 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,03 | 175683,3 | 4451,93 | 164749 | ТЕР10-01-039-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,41; ЗПМ=5,73; МАТ=5,344 | 5270,5 | 194,47 | 133,56 | 4942,47 | 104,28 | 3,13 |
|  |  | НР, (369,35 руб.): 118%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (167,62 руб.): 63%*0,85 от ФОТ |  |  | 6482,41 | 992,44 |  |  |  |  | 29,77 |  | 13,34 | 0,4 |
| 11 | СЦМ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 4 | 60,97 |  | 60,97 | СЦМ-101-0953 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная МАТ=2,619 | 243,88 |  |  | 243,88 |  |  |
| 12 | СЦМ-101-0956 | Петля накладная | шт. | 4 | 14,17 |  | 14,17 | СЦМ-101-0956 Петля накладная МАТ=1,21 | 56,68 |  |  | 56,68 |  |  |
| 13 | СЦМ-101-0960 | Задвижка накладная | шт. | 4 | 10,41 |  | 10,41 | СЦМ-101-0960 Задвижка накладная МАТ=0,977 | 41,66 |  |  | 41,66 |  |  |
| 14 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | 7074,53 | 31,77 | 1344,73 | ТЕР15-04-025-04 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,289; ЗПМ=5,73; МАТ=1,694 | 353,73 | 284,9 | 1,59 | 67,24 | 92,73 | 4,64 |
|  |  | НР, (412,87 руб.): 105%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (183,83 руб.): 55%*0,85 от ФОТ |  |  | 5698,03 | 0,63 |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,1 | 0,01 |
| 15 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0648 | 11059,36 | 738,09 |  | ТЕР46-04-012-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,768; ЗПМ=5,73 | 716,65 | 668,82 | 47,83 |  | 188,54 | 12,22 |
|  |  | НР, (1069,15 руб.): 110%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (578,31 руб.): 70%*0,85 от ФОТ |  |  | 10321,28 | 503,84 |  |  |  |  | 32,65 |  | 7,74 | 0,5 |
| 16 | ТЕР10-01-027-04 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0648 | 16500,97 | 3066,26 | 4896,19 | ТЕР10-01-027-04 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,229; ЗПМ=5,73; МАТ=2,147 | 1069,26 | 553,3 | 198,69 | 317,27 | 142,272 | 9,22 |
|  |  | НР, (961,46 руб.): 118%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (436,33 руб.): 63%*0,85 от ФОТ |  |  | 8538,52 | 527,27 |  |  |  |  | 34,17 |  | 8,26 | 0,54 |
| 17 | Текущая цена | Стоимость пластиковых оконных блоков | шт | 2 | 16950 |  | 16950 |  | 33900 |  |  | 33900 |  |  |
| 18 | ТЕР15-05-021-02 | Остекление в построечных условиях переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 1 м2 | 100 м2 стеклопакетов | 0,0648 | 167455,2 | 560,32 | 157946,5 | ТЕР15-05-021-02 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,662; ЗПМ=5,73; МАТ=3,689 | 10851,09 | 579,85 | 36,31 | 10234,93 | 154,81 | 10,03 |
|  |  | НР, (846,72 руб.): 105%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (376,99 руб.): 55%*0,85 от ФОТ |  |  | 8948,37 | 63,83 |  |  |  |  | 4,14 |  | 1,72 | 0,11 |
| 19 | СЦМ-101-1836 | Исключить: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | -6,48 | 1541,44 |  | 1541,44 | СЦМ-101-1836 Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм МАТ=3,751 | -9988,5 |  |  | -9988,5 |  |  |
| 20 | ТЕР10-01-033-02 | Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,0648 | 31845,31 | 221,17 | 27749,06 | ТЕР10-01-033-02 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,838; ЗПМ=5,73; МАТ=4,073 | 2063,58 | 251,11 | 14,33 | 1798,14 | 66,22 | 4,29 |
|  |  | НР, (410,91 руб.): 118%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (186,48 руб.): 63%*0,85 от ФОТ |  |  | 3875,08 | 17,48 |  |  |  |  | 1,13 |  | 0,47 | 0,03 |
| 21 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | 7074,53 | 31,77 | 1344,73 | ТЕР15-04-025-04 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,289; ЗПМ=5,73; МАТ=1,694 | 353,73 | 284,9 | 1,59 | 67,24 | 92,73 | 4,64 |
|  |  | НР, (412,87 руб.): 105%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (183,83 руб.): 55%*0,85 от ФОТ |  |  | 5698,03 | 0,63 |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,1 | 0,01 |
| 22 | ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 | 7281,38 | 26,67 | 1244,85 | ТЕРр62-9-5 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,705; ЗПМ=5,73; МАТ=1,44 | 655,32 | 540,89 | 2,4 | 112,03 | 102,7 | 9,24 |
|  |  | НР, (598,27 руб.): 80%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (317,83 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 6009,85 | 10,43 |  |  |  |  | 0,94 |  | 0,16 | 0,01 |
| 23 | ТЕР10-04-011-01 | Устройство короба высотой до 3 м в общественных зданиях с обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,03 | 36677,8 | 629,23 | 24595,34 | ТЕР10-04-011-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,437; ЗПМ=5,73; МАТ=2,652 | 1100,33 | 343,6 | 18,88 | 737,85 | 186,39 | 5,59 |
|  |  | НР, (561,93 руб.): 118%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (255,01 руб.): 63%*0,85 от ФОТ |  |  | 11453,24 | 45,5 |  |  |  |  | 1,36 |  | 1,3 | 0,04 |
| 24 | СЦМ-101-0742 | Исключить: Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм | м2 | -3,15 | 87,38 |  | 87,38 | СЦМ-101-0742 Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм МАТ=3,295 | -275,26 |  |  | -275,26 |  |  |
| 25 | ТЕР15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: короба | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | 3438,28 | 14,65 | 1328,27 | ТЕР15-04-025-10 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,333; ЗПМ=5,73; МАТ=1,632 | 103,15 | 62,86 | 0,44 | 39,85 | 34,1 | 1,02 |
|  |  | НР, (91,11 руб.): 105%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (40,57 руб.): 55%*0,85 от ФОТ |  |  | 2095,35 | 0,63 |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,05 |  |
| 26 | ТЕРр62-29-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей /кроме крыш/: за два раза - короба | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | 2322,17 | 2,95 | 1210,35 | ТЕРр62-29-2 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,253; ЗПМ=5,73; МАТ=1,942 | 69,67 | 33,27 | 0,09 | 36,31 | 18,72 | 0,56 |
|  |  | НР, (36,75 руб.): 80%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (19,52 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 1108,87 | 0,63 |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,01 |  |
| 27 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 | 5552,23 | 2,95 | 1137 | ТЕРр62-32-2 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,253; ЗПМ=5,73; МАТ=1,942 | 777,31 | 617,72 | 0,41 | 159,18 | 80,6 | 11,28 |
|  |  | НР, (682,07 руб.): 80%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (362,35 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 4412,27 | 0,63 |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,01 |  |
| 28 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 | 5045,87 | 2,95 | 1137 | ТЕРр62-33-2 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,253; ЗПМ=5,73; МАТ=1,942 | 807,34 | 624,95 | 0,47 | 181,92 | 65,94 | 10,55 |
|  |  | НР, (690,06 руб.): 80%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (366,6 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 3905,91 | 0,63 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,01 |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |
| 29 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 | 2990,07 | 24,8 |  | ТЕРр65-4-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 59,8 | 59,31 | 0,49 |  | 51,3 | 1,03 |
|  |  | НР, (60,95 руб.): 74%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (35 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 2965,28 | 16,9 |  |  |  |  | 0,34 |  | 0,26 | 0,01 |
| 30 | ТЕРр65-04-07 | Демонтаж санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,02 | 3408,03 | 2,86 |  | ТЕРр65-4-7 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 68,16 | 68,1 | 0,06 |  | 58,91 | 1,18 |
|  |  | НР, (69,59 руб.): 74%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (39,97 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 3405,17 | 1,95 |  |  |  |  | 0,04 |  | 0,03 |  |
| 31 | ТЕРр65-03-07 | Снятие: смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,02 | 2128,61 | 6,68 |  | ТЕРр65-3-7 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 42,57 | 42,44 | 0,13 |  | 36,71 | 0,73 |
|  |  | НР, (43,45 руб.): 74%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (24,95 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 2121,93 | 4,58 |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,07 |  |
| 32 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,2 | 6908 | 93,92 | 5404,85 | ТЕР17-01-001-14 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,355; ЗПМ=5,73; МАТ=3,729 | 1381,6 | 281,85 | 18,78 | 1080,97 | 21,65 | 4,33 |
|  |  | НР, (501,12 руб.): 128%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (276,2 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 1409,24 | 8,48 |  |  |  |  | 1,7 |  | 0,35 | 0,07 |
| 33 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 | 4494,26 | 3,09 | 4035,52 | ТЕР17-01-002-03 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=1,608; ЗПМ=5,73; МАТ=2,508 | 898,85 | 91,13 | 0,62 | 807,1 | 7 | 1,4 |
|  |  | НР, (160,97 руб.): 128%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (88,72 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 455,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |
| 34 | ТЕРр67-04-5 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,15 | 977,66 | 7,63 |  | ТЕРр67-4-5 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 146,65 | 145,51 | 1,14 |  | 17,89 | 2,68 |
|  |  | НР, (171,68 руб.): 85%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (111,59 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 970,03 | 5,21 |  |  |  |  | 0,78 |  | 0,08 | 0,01 |
| 35 | ТЕРм08-03-594-09 | Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах | 100 шт. | 0,15 | 26310,96 | 8451,45 | 5993,26 | ТЕРм08-03-594-09 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,621; ЗПМ=5,73; МАТ=3,054 | 3946,64 | 1779,94 | 1267,72 | 898,98 | 177 | 26,55 |
|  |  | НР, (3170,72 руб.): 95%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (1844,02 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 11866,26 | 3916,8 |  |  |  |  | 587,52 |  | 56,1 | 8,42 |
| 36 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла | шт. | 15 | 707,71 |  | 707,71 | СЦМ-546-0601 Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 МАТ=3,789 | 10615,64 |  |  | 10615,64 |  |  |
| 37 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 3 | 67,42 |  | 67,42 | СЦМ-546-0031 Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60 МАТ=2,901 | 202,26 |  |  | 202,26 |  |  |
| 38 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 3 | 236,78 |  | 236,78 | СЦМ-546-0031 Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60 МАТ=2,901 | 710,34 |  |  | 710,34 |  |  |
| Раздел 4. Уборка мусора |
| 39 | ТЕРр69-09-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,01 | 10504,87 |  |  | ТЕРр69-9-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЗПМ=5,73 | 105,05 | 105,05 |  |  | 214,32 | 2,14 |
|  |  | НР, (113,08 руб.): 78%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (61,61 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 10504,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | С311-1-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1 | 145,25 | 117,17 |  | С311-1-146-1 таб. №5 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,494; ЗПМ=5,73 | 145,25 | 28,08 | 117,17 |  | 0,578 | 0,58 |
|  |  | НР, (30,23 руб.): 78%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП, (16,47 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 28,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | С310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 1 | 57,26 | 57,26 |  | С310-3015-1 таб.№4 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=2,796; ЭМ=2,796; МАТ=2,796 | 57,26 |  | 57,26 |  |  |  |
|  |  | НР 0%*, * (0,94*0,9) от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 93353,11 | 14239,4 | 2166,23 | 76947,48 |  | 240,08 |
|  |  |  | 757,33 |  |  | 11,19 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 99847,25 | 19650,4 | 3249,37 | 76947,48 |  | 240,08 |
|  |  |  | 1136,03 |  |  | 11,19 |
| Накладные расходы | 19897,89 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10796,37 |  |  |  |  |  |
| Итого | 130541,5 |  |  |  |  | 240,08 |
|  |  |  |  |  |  | 11,19 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 76947,48 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 3249,37 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 20786,43 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 19897,89 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10796,37 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 2610,83 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 133152,3 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 23967,42 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 157119,76 |  |  |  |  | 240,08 |
|  |  |  |  |  |  | 11,19 |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________________________ |
| "____" _____________ 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" _______________2007 г. |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | ремонт мужского туалета, Поликлиника № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ ___________________________33976,94 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________25891 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________2903 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ ___________________________7360 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ ___________________________________________________________85,54 | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.05.2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |
| 1 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,26 | 4489,43 | 533,27 |  | ТЕРр63-7-5 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,434; ЗПМ=5,73 | 1167,25 | 1028,6 | 138,65 |  | 74,3 | 19,32 |
|  |  | НР, (961,61 руб.): 77%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (627,38 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 3956,16 | 145,43 |  |  |  |  | 37,81 |  | 1,99 | 0,52 |
| 2 | ТЕРр61-01-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,26 | 20204,5 | 165,74 | 15162,88 | ТЕРр61-1-9 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,516; ЗПМ=5,73; МАТ=1,486 | 5253,17 | 1267,73 | 43,09 | 3942,35 | 73,8 | 19,19 |
|  |  | НР, (1201,47 руб.): 79%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (764,02 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 4875,89 | 123,65 |  |  |  |  | 32,15 |  | 0,46 | 0,12 |
| 3 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 | 4895,97 | 38,63 | 1722,92 | ТЕР15-04-025-08 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,283; ЗПМ=5,73; МАТ=1,78 | 1272,95 | 814,95 | 10,04 | 447,96 | 51,01 | 13,26 |
|  |  | НР, (999,22 руб.): 105%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (525,88 руб.): 55%*0,85 от ФОТ |  |  | 3134,42 | 0,63 |  |  |  |  | 0,16 |  | 0,12 | 0,03 |
| 4 | ТЕРр61-04-7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 | 29825,44 | 68,67 | 3313,9 | ТЕРр61-4-7 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73; МАТ=2,988 | 298,25 | 264,43 | 0,69 | 33,13 | 435,405 | 4,35 |
|  |  | НР, (244,36 руб.): 79%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (155,39 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 26442,86 | 46,87 |  |  |  |  | 0,47 |  | 0,72 | 0,01 |
| 5 | ТЕРр62-08-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | 4917,52 | 26,67 | 1301,92 | ТЕРр62-8-5 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,705; ЗПМ=5,73; МАТ=1,435 | 147,53 | 107,67 | 0,8 | 39,06 | 61,33 | 1,84 |
|  |  | НР, (100,87 руб.): 80%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (63,34 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 3588,93 | 10,43 |  |  |  |  | 0,31 |  | 0,16 |  |
| 6 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 | 5552,23 | 2,95 | 1137 | ТЕРр62-32-2 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,253; ЗПМ=5,73; МАТ=1,942 | 88,84 | 70,6 | 0,05 | 18,19 | 80,6 | 1,29 |
|  |  | НР, (65,95 руб.): 80%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (41,41 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 4412,27 | 0,63 |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| 7 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,03 | 4176,02 | 137,35 |  | ТЕРр57-2-3 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 125,28 | 121,16 | 4,12 |  | 69,87 | 2,1 |
|  |  | НР, (116,01 руб.): 80%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (99,08 руб.): 68%*0,85 от ФОТ |  |  | 4038,68 | 93,74 |  |  |  |  | 2,81 |  | 1,44 | 0,04 |
| 8 | ТЕРр57-10-1 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 | 100 мест | 0,03 | 3147,86 | 85,56 | 708,02 | ТЕРр57-10-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,371; ЗПМ=5,73; МАТ=3,632 | 94,44 | 70,63 | 2,57 | 21,24 | 40,73 | 1,22 |
|  |  | НР, (66,7 руб.): 80%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (56,96 руб.): 68%*0,85 от ФОТ |  |  | 2354,29 | 23,95 |  |  |  |  | 0,72 |  | 0,32 | 0,01 |
| 9 | ТЕР11-01-028-03 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических одноцветных с красителем для полов | 100 м2 покрытия | 0,03 | 40949,64 | 411,23 | 31905,61 | ТЕР11-01-028-03 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,93; ЗПМ=5,73; МАТ=3,95 | 1228,49 | 258,98 | 12,34 | 957,17 | 128,76 | 3,86 |
|  |  | НР, (372,74 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (228,35 руб.): 75%*0,85 от ФОТ |  |  | 8632,82 | 17,59 |  |  |  |  | 0,53 |  | 0,66 | 0,02 |
| 10 | СЦМ-101-0003 | Исключить: Асбест хризотиловый марки П-3-50 | т | -0,00105 | 23443,91 |  | 23443,91 | СЦМ-101-0003 Асбест хризотиловый марки П-3-50 МАТ=2,152 | -24,62 |  |  | -24,62 |  |  |
| 11 | СЦМ-101-0078 | Исключить: Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180 | т | -0,0093 | 5678,89 |  | 5678,89 | СЦМ-101-0078 Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=4,188 | -52,81 |  |  | -52,81 |  |  |
| 12 | СЦМ-101-0322 | Исключить: Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | -0,0015 | 25302,62 |  | 25302,62 | СЦМ-101-0322 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 МАТ=3,732 | -37,95 |  |  | -37,95 |  |  |
| 13 | СЦМ-101-1764 | Исключить: Тальк молотый 1 сорта | т | -0,00105 | 6132,39 |  | 6132,39 | СЦМ-101-1764 Тальк молотый 1 сорта МАТ=3,646 | -6,44 |  |  | -6,44 |  |  |
| 14 | СЦМ-101-1757 | Ветошь | кг | 0,015 | 13,76 |  | 13,76 | СЦМ-101-1757 Ветошь МАТ=8,142 | 0,21 |  |  | 0,21 |  |  |
| 15 | СЦМ-101-1852 | Kлей для облицовочных работ водостойкий Плюс (сухая смесь) | т | 0,021 | 8441 |  | 8441 | СЦМ-101-1852 Kлей для облицовочных работ водостойкий Плюс (сухая смесь) МАТ=2,47 | 177,26 |  |  | 177,26 |  |  |
| 16 | СЦМ-402-0231 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0,0015 | 23022,44 |  | 23022,44 | СЦМ-402-0231 Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая МАТ=2,823 | 34,53 |  |  | 34,53 |  |  |
| 17 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,09 | 8886,72 | 20,55 | 7346,86 | ТЕР11-01-039-04 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,253; ЗПМ=5,73; МАТ=2,896 | 799,8 | 136,74 | 1,85 | 661,21 | 23,6 | 2,12 |
|  |  | НР, (196,36 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (120,3 руб.): 75%*0,85 от ФОТ |  |  | 1519,31 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,01 |
| 18 | СЦМ-402-0006 | Исключить: Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | м3 | -0,0144 | 2005,55 |  | 2005,55 | СЦМ-402-0006 Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 МАТ=3,792 | -28,88 |  |  | -28,88 |  |  |
| 19 | СЦМ-101-1852 | Kлей для облицовочных работ водостойкий Плюс (сухая смесь) | т | 0,0054 | 8441 |  | 8441 | СЦМ-101-1852 Kлей для облицовочных работ водостойкий Плюс (сухая смесь) МАТ=2,47 | 45,58 |  |  | 45,58 |  |  |
| 20 | СЦМ-402-0231 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0,0005 | 23022,44 |  | 23022,44 | СЦМ-402-0231 Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая МАТ=2,823 | 11,51 |  |  | 11,51 |  |  |
| 21 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,03 | 1948,31 |  |  | ТЕРр56-10-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЗПМ=5,73 | 58,45 | 58,45 |  |  | 36,28 | 1,09 |
|  |  | НР, (55,96 руб.): 82%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (42,51 руб.): 62%*0,85 от ФОТ |  |  | 1948,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр56-09-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах и перегородках: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | 10931,75 | 1209,72 |  | ТЕРр56-9-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,371; ЗПМ=5,73 | 218,64 | 194,45 | 24,19 |  | 179,3 | 3,59 |
|  |  | НР, (192,33 руб.): 82%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (146,11 руб.): 62%*0,85 от ФОТ |  |  | 9722,03 | 296,87 |  |  |  |  | 5,94 |  | 3,97 | 0,08 |
| 23 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,015 | 175683,3 | 4451,93 | 164749 | ТЕР10-01-039-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,41; ЗПМ=5,73; МАТ=5,344 | 2635,25 | 97,24 | 66,78 | 2471,23 | 104,28 | 1,56 |
|  |  | НР, (156,26 руб.): 118%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (83,82 руб.): 63%*0,85 от ФОТ |  |  | 6482,41 | 992,44 |  |  |  |  | 14,89 |  | 13,34 | 0,2 |
| 24 | СЦМ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 60,97 |  | 60,97 | СЦМ-101-0953 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная МАТ=2,619 | 121,94 |  |  | 121,94 |  |  |
| 25 | СЦМ-101-0956 | Петля накладная | шт. | 2 | 14,17 |  | 14,17 | СЦМ-101-0956 Петля накладная МАТ=1,21 | 28,34 |  |  | 28,34 |  |  |
| 26 | СЦМ-101-0960 | Задвижка накладная | шт. | 2 | 10,41 |  | 10,41 | СЦМ-101-0960 Задвижка накладная МАТ=0,977 | 20,83 |  |  | 20,83 |  |  |
| Раздел 2. Сантехнические работы |
| 27 | ТЕРр65-04-10 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,01 | 2179,68 | 24,8 |  | ТЕРр65-4-10 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 21,8 | 21,55 | 0,25 |  | 37,28 | 0,37 |
|  |  | НР, (18,77 руб.): 74%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (12,75 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 2154,88 | 16,9 |  |  |  |  | 0,17 |  | 0,26 |  |
| 28 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 | 3717,78 | 27,66 |  | ТЕРр65-4-2 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 37,18 | 36,9 | 0,28 |  | 63,84 | 0,64 |
|  |  | НР, (32,06 руб.): 74%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (21,76 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 3690,12 | 18,85 |  |  |  |  | 0,19 |  | 0,29 |  |
| 29 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 | 6908 | 93,92 | 5404,85 | ТЕР17-01-001-14 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,355; ЗПМ=5,73; МАТ=3,729 | 690,8 | 140,92 | 9,39 | 540,49 | 21,65 | 2,17 |
|  |  | НР, (211,97 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (138,1 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 1409,24 | 8,48 |  |  |  |  | 0,85 |  | 0,35 | 0,04 |
| 30 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 | 4494,26 | 3,09 | 4035,52 | ТЕР17-01-002-03 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=1,608; ЗПМ=5,73; МАТ=2,508 | 449,43 | 45,57 | 0,31 | 403,55 | 7 | 0,7 |
|  |  | НР, (68,09 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (44,36 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 455,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,01 | 13300,38 | 170,25 | 11543,89 | ТЕР17-01-003-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,449; ЗПМ=5,73; МАТ=3,156 | 133 | 15,86 | 1,7 | 115,44 | 24,64 | 0,25 |
|  |  | НР, (24,03 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (15,66 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 1586,24 | 20,86 |  |  |  |  | 0,21 |  | 0,71 | 0,01 |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |
| 32 | ТЕРр67-04-5 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 | 977,66 | 7,63 |  | ТЕРр67-4-5 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 19,55 | 19,4 | 0,15 |  | 17,89 | 0,36 |
|  |  | НР, (19,36 руб.): 85%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (14,87 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 970,03 | 5,21 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,08 |  |
| 33 | ТЕРм08-03-594-09 | Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах | 100 шт. | 0,02 | 26310,96 | 8451,45 | 5993,26 | ТЕРм08-03-594-09 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,621; ЗПМ=5,73; МАТ=3,054 | 526,22 | 237,33 | 169,03 | 119,86 | 177 | 3,54 |
|  |  | НР, (357,67 руб.): 95%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (245,88 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 11866,26 | 3916,8 |  |  |  |  | 78,34 |  | 56,1 | 1,12 |
| 34 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла | шт. | 2 | 707,71 |  | 707,71 | СЦМ-546-0601 Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 МАТ=3,789 | 1415,42 |  |  | 1415,42 |  |  |
| 35 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 0,4 | 67,42 |  | 67,42 | СЦМ-546-0031 Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60 МАТ=2,901 | 26,97 |  |  | 26,97 |  |  |
| 36 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 0,4 | 236,78 |  | 236,78 | СЦМ-546-0031 Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60 МАТ=2,901 | 94,71 |  |  | 94,71 |  |  |
| Раздел 4. уборка строительного мусора |
| 37 | ТЕРр69-09-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,01 | 10504,87 |  |  | ТЕРр69-9-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЗПМ=5,73 | 105,05 | 105,05 |  |  | 214,32 | 2,14 |
|  |  | НР, (95,66 руб.): 78%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (61,61 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 10504,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | С311-1-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1 | 145,25 | 117,17 |  | С311-1-146-1 таб. №5 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,494; ЗПМ=5,73 | 145,25 | 28,08 | 117,17 |  | 0,578 | 0,58 |
|  |  | НР, (25,58 руб.): 78%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (16,47 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 28,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | С310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 1 | 57,26 | 57,26 |  | С310-3015-1 таб.№4 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=2,796; ЭМ=2,796; МАТ=2,796 | 57,26 |  | 57,26 |  |  |  |
|  |  | НР 0%*(0,94*0,9) от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 17400,48 | 5142,29 | 660,71 | 11597,48 |  | 85,54 |
|  |  |  | 175,66 |  |  | 2,21 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 19684,96 | 7096,36 | 991,12 | 11597,48 |  | 85,54 |
|  |  |  | 263,5 |  |  | 2,21 |
| Накладные расходы | 5583,04 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3526,02 |  |  |  |  |  |
| Итого | 28794,02 |  |  |  |  | 85,54 |
|  |  |  |  |  |  | 2,21 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 11597,48 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 991,12 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 7359,86 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 5583,04 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3526,02 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 5182,92 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 33976,94 |  |  |  |  | 85,54 |
|  |  |  |  |  |  | 2,21 |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________________________ |
| "____" _____________ 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" _______________2007 г. |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | ремонт туалета на 1-ом этаже для инвалидов, Поликлиника № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | ___________________________53227,64 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | ___________________________________________________________42741 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | ___________________________________________________________1638 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | ___________________________10715 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | ___________________________________________________________123,3 | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.05.2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |
| 1 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,26 | 4489,43 | 533,27 |  | ТЕРр63-7-5 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,434; ЗПМ=5,73 | 1167,25 | 1028,6 | 138,65 |  | 74,3 | 19,32 |
|  |  | НР, (961,61 руб.): 77%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (627,38 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 3956,16 | 145,43 |  |  |  |  | 37,81 |  | 1,99 | 0,52 |
| 2 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка: стен кирпичных | 1 м3 | 1 | 847,2 | 352,65 |  | ТЕР46-04-001-04 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,342; ЗПМ=5,73 | 847,2 | 494,56 | 352,64 |  | 8,24 | 8,24 |
|  |  | НР, (755,18 руб.): 110%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (482,84 руб.): 70%*0,85 от ФОТ |  |  | 494,56 | 86,01 |  |  |  |  | 86,01 |  | 1,15 | 1,15 |
| 3 | ТЕРр55-05-1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,03 | 10216,06 | 2054,36 |  | ТЕРр55-5-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,381; ЗПМ=5,73 | 306,48 | 244,85 | 61,63 |  | 141,2 | 4,24 |
|  |  | НР, (271,45 руб.): 89%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (199,19 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 8161,7 | 502,52 |  |  |  |  | 15,08 |  | 6,72 | 0,2 |
| 4 | ТЕРр61-01-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,21 | 5347,01 | 165,74 | 305,39 | ТЕРр61-1-9 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,516; ЗПМ=5,73; МАТ=1,486 | 1122,87 | 1023,94 | 34,8 | 64,13 | 73,8 | 15,5 |
|  |  | НР, (970,42 руб.): 79%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (617,1 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 4875,89 | 123,65 |  |  |  |  | 25,97 |  | 0,46 | 0,1 |
| 5 | ТЕР15-01-020-11 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,21 | 52577,59 | 163,86 | 41241,09 | ТЕР15-01-020-11 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,209; ЗПМ=5,73; МАТ=3,215 | 11041,29 | 2346,25 | 34,41 | 8660,63 | 179,73 | 37,74 |
|  |  | НР, (2906,44 руб.): 105%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (1529,62 руб.): 55%*0,85 от ФОТ |  |  | 11172,64 | 108,18 |  |  |  |  | 22,72 |  | 1,65 | 0,35 |
| 6 | ТЕРр61-04-7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 | 29825,44 | 68,67 | 3313,9 | ТЕРр61-4-7 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73; МАТ=2,988 | 298,25 | 264,43 | 0,69 | 33,13 | 435,405 | 4,35 |
|  |  | НР, (244,36 руб.): 79%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (155,39 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 26442,86 | 46,87 |  |  |  |  | 0,47 |  | 0,72 | 0,01 |
| 7 | ТЕРр62-08-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | 4917,52 | 26,67 | 1301,92 | ТЕРр62-8-5 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,705; ЗПМ=5,73; МАТ=1,435 | 147,53 | 107,67 | 0,8 | 39,06 | 61,33 | 1,84 |
|  |  | НР, (100,87 руб.): 80%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (63,34 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 3588,93 | 10,43 |  |  |  |  | 0,31 |  | 0,16 |  |
| 8 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,03 | 4176,02 | 137,35 |  | ТЕРр57-2-3 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 125,28 | 121,16 | 4,12 |  | 69,87 | 2,1 |
|  |  | НР, (116,01 руб.): 80%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (99,08 руб.): 68%*0,85 от ФОТ |  |  | 4038,68 | 93,74 |  |  |  |  | 2,81 |  | 1,44 | 0,04 |
| 9 | ТЕРр57-10-1 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 | 100 мест | 0,03 | 3147,86 | 85,56 | 708,02 | ТЕРр57-10-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,371; ЗПМ=5,73; МАТ=3,632 | 94,44 | 70,63 | 2,57 | 21,24 | 40,73 | 1,22 |
|  |  | НР, (66,7 руб.): 80%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (56,96 руб.): 68%*0,85 от ФОТ |  |  | 2354,29 | 23,95 |  |  |  |  | 0,72 |  | 0,32 | 0,01 |
| 10 | ТЕР11-01-028-03 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических одноцветных с красителем для полов | 100 м2 покрытия | 0,03 | 40949,64 | 411,23 | 31905,61 | ТЕР11-01-028-03 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,93; ЗПМ=5,73; МАТ=3,95 | 1228,49 | 258,98 | 12,34 | 957,17 | 128,76 | 3,86 |
|  |  | НР, (372,74 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (228,35 руб.): 75%*0,85 от ФОТ |  |  | 8632,82 | 17,59 |  |  |  |  | 0,53 |  | 0,66 | 0,02 |
| 11 | СЦМ-101-0003 | Исключить: Асбест хризотиловый марки П-3-50 | т | -0,00105 | 23443,91 |  | 23443,91 | СЦМ-101-0003 Асбест хризотиловый марки П-3-50 МАТ=2,152 | -24,62 |  |  | -24,62 |  |  |
| 12 | СЦМ-101-0078 | Исключить: Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180 | т | -0,0093 | 5678,89 |  | 5678,89 | СЦМ-101-0078 Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=4,188 | -52,81 |  |  | -52,81 |  |  |
| 13 | СЦМ-101-0322 | Исключить: Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | -0,0015 | 25302,62 |  | 25302,62 | СЦМ-101-0322 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 МАТ=3,732 | -37,95 |  |  | -37,95 |  |  |
| 14 | СЦМ-101-1764 | Исключить: Тальк молотый 1 сорта | т | -0,00105 | 6132,39 |  | 6132,39 | СЦМ-101-1764 Тальк молотый 1 сорта МАТ=3,646 | -6,44 |  |  | -6,44 |  |  |
| 15 | СЦМ-101-1757 | Ветошь | кг | 0,015 | 13,76 |  | 13,76 | СЦМ-101-1757 Ветошь МАТ=8,142 | 0,21 |  |  | 0,21 |  |  |
| 16 | СЦМ-101-1852 | Kлей для облицовочных работ водостойкий Плюс (сухая смесь) | т | 0,021 | 8441 |  | 8441 | СЦМ-101-1852 Kлей для облицовочных работ водостойкий Плюс (сухая смесь) МАТ=2,47 | 177,26 |  |  | 177,26 |  |  |
| 17 | СЦМ-402-0231 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0,0015 | 23022,44 |  | 23022,44 | СЦМ-402-0231 Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая МАТ=2,823 | 34,53 |  |  | 34,53 |  |  |
| 18 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,07 | 8886,72 | 20,55 | 7346,86 | ТЕР11-01-039-04 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,253; ЗПМ=5,73; МАТ=2,896 | 622,07 | 106,35 | 1,44 | 514,28 | 23,6 | 1,65 |
|  |  | НР, (152,72 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (93,56 руб.): 75%*0,85 от ФОТ |  |  | 1519,31 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
| 19 | СЦМ-402-0006 | Исключить: Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | м3 | -0,0112 | 2005,55 |  | 2005,55 | СЦМ-402-0006 Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 МАТ=3,792 | -22,46 |  |  | -22,46 |  |  |
| 20 | СЦМ-101-1852 | Kлей для облицовочных работ водостойкий Плюс (сухая смесь) | т | 0,0043 | 8441 |  | 8441 | СЦМ-101-1852 Kлей для облицовочных работ водостойкий Плюс (сухая смесь) МАТ=2,47 | 36,3 |  |  | 36,3 |  |  |
| 21 | СЦМ-402-0231 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0,0004 | 23022,44 |  | 23022,44 | СЦМ-402-0231 Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая МАТ=2,823 | 9,21 |  |  | 9,21 |  |  |
| 22 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,03 | 1948,31 |  |  | ТЕРр56-10-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЗПМ=5,73 | 58,45 | 58,45 |  |  | 36,28 | 1,09 |
|  |  | НР, (55,96 руб.): 82%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (42,51 руб.): 62%*0,85 от ФОТ |  |  | 1948,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр56-09-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах и перегородках: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | 10931,75 | 1209,72 |  | ТЕРр56-9-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,371; ЗПМ=5,73 | 218,64 | 194,45 | 24,19 |  | 179,3 | 3,59 |
|  |  | НР, (192,33 руб.): 82%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (146,11 руб.): 62%*0,85 от ФОТ |  |  | 9722,03 | 296,87 |  |  |  |  | 5,94 |  | 3,97 | 0,08 |
| 24 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 | 175683,3 | 4451,93 | 164749 | ТЕР10-01-039-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,41; ЗПМ=5,73; МАТ=5,344 | 3337,98 | 123,17 | 84,59 | 3130,22 | 104,28 | 1,98 |
|  |  | НР, (197,92 руб.): 118%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (106,17 руб.): 63%*0,85 от ФОТ |  |  | 6482,41 | 992,44 |  |  |  |  | 18,86 |  | 13,34 | 0,25 |
| 25 | СЦМ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 60,97 |  | 60,97 | СЦМ-101-0953 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная МАТ=2,619 | 121,94 |  |  | 121,94 |  |  |
| 26 | СЦМ-101-0956 | Петля накладная | шт. | 2 | 14,17 |  | 14,17 | СЦМ-101-0956 Петля накладная МАТ=1,21 | 28,34 |  |  | 28,34 |  |  |
| 27 | СЦМ-101-0960 | Задвижка накладная | шт. | 2 | 10,41 |  | 10,41 | СЦМ-101-0960 Задвижка накладная МАТ=0,977 | 20,83 |  |  | 20,83 |  |  |
| 28 | ТЕР07-05-016-01 | Устройство металлических поручней | 100 м ограждений | 0,02 | 83293,63 | 1037,73 | 69424,25 | ТЕР07-05-016-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,462; ЗПМ=5,73; МАТ=2,794 | 1665,87 | 256,63 | 20,75 | 1388,49 | 191,4 | 3,83 |
|  |  | НР, (465,45 руб.): 155%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (301,71 руб.): 100%*0,85 от ФОТ |  |  | 12831,65 | 26,7 |  |  |  |  | 0,53 |  | 2,82 | 0,06 |
| Раздел 2. Сантехнические работы |
| 29 | ТЕРр65-04-10 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,01 | 2179,68 | 24,8 |  | ТЕРр65-4-10 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 21,8 | 21,55 | 0,25 |  | 37,28 | 0,37 |
|  |  | НР, (18,77 руб.): 74%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (12,75 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 2154,88 | 16,9 |  |  |  |  | 0,17 |  | 0,26 |  |
| 30 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 | 3717,78 | 27,66 |  | ТЕРр65-4-2 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 37,18 | 36,9 | 0,28 |  | 63,84 | 0,64 |
|  |  | НР, (32,06 руб.): 74%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (21,76 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 3690,12 | 18,85 |  |  |  |  | 0,19 |  | 0,29 |  |
| 31 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 | 6908 | 93,92 | 5404,85 | ТЕР17-01-001-14 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,355; ЗПМ=5,73; МАТ=3,729 | 690,8 | 140,92 | 9,39 | 540,49 | 21,65 | 2,17 |
|  |  | НР, (211,97 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (138,1 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 1409,24 | 8,48 |  |  |  |  | 0,85 |  | 0,35 | 0,04 |
| 32 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 | 4494,26 | 3,09 | 4035,52 | ТЕР17-01-002-03 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=1,608; ЗПМ=5,73; МАТ=2,508 | 449,43 | 45,57 | 0,31 | 403,55 | 7 | 0,7 |
|  |  | НР, (68,09 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (44,36 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 455,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,01 | 13300,38 | 170,25 | 11543,89 | ТЕР17-01-003-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,449; ЗПМ=5,73; МАТ=3,156 | 133 | 15,86 | 1,7 | 115,44 | 24,64 | 0,25 |
|  |  | НР, (24,03 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (15,66 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 1586,24 | 20,86 |  |  |  |  | 0,21 |  | 0,71 | 0,01 |
| 34 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,02 | 17345,83 | 292,49 | 10248,2 | ТЕР16-03-002-02 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=1,948; ЗПМ=5,73; МАТ=1,574 | 346,92 | 136,1 | 5,85 | 204,97 | 103 | 2,06 |
|  |  | НР, (203,58 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (132,63 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 6805,12 | 6,13 |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,44 | 0,01 |
| 35 | СЦМ-300-0465 | Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-15 | шт. | 2 | 71,29 |  | 71,29 | СЦМ-300-0465 Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-15 МАТ=1,845 | 142,58 |  |  | 142,58 |  |  |
| 36 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3,2 | 34,82 |  | 34,82 | СЦМ-300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,212 | 111,42 |  |  | 111,42 |  |  |
| 37 | СЦМ-300-9261 | Наконечники 1/2" | 10 шт. | 0,2 | 76,17 |  | 76,17 | СЦМ-300-9261 Наконечники 1/2' МАТ=1,178 | 15,23 |  |  | 15,23 |  |  |
| 38 | СЦМ-300-1471 | Угольник H-В размером 1/2 | шт. | 1 | 109,84 |  | 109,84 | СЦМ-300-1471 Угольник H-В размером 1/2 МАТ=1,978 | 109,84 |  |  | 109,84 |  |  |
| 39 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,02 | 25221,98 | 96,06 | 20995,91 | ТЕР16-04-001-02 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,477; ЗПМ=5,73; МАТ=1,954 | 504,44 | 82,6 | 1,92 | 419,92 | 61,6 | 1,23 |
|  |  | НР, (123,61 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (80,53 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 4130,01 | 5,27 |  |  |  |  | 0,11 |  | 0,28 | 0,01 |
| 40 | СЦМ-300-0920 | Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50х50 мм | шт. | 1 | 89,4 |  | 89,4 | СЦМ-300-0920 Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50х50 мм МАТ=3,676 | 89,4 |  |  | 89,4 |  |  |
| 41 | СЦМ-300-1517 | Манжета резиновая к унитазу | шт. | 1 | 10,69 |  | 10,69 | СЦМ-300-1517 Манжета резиновая к унитазу МАТ=2,953 | 10,69 |  |  | 10,69 |  |  |
| 42 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 | 540,43 | 129,14 | 17,7 | ТЕР16-07-005-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,921; ЗПМ=5,73; МАТ=4,849 | 10,81 | 7,87 | 2,58 | 0,36 | 5,01 | 0,1 |
|  |  | НР, (11,76 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (7,66 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 393,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |
| 43 | ТЕРр67-04-5 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 | 977,66 | 7,63 |  | ТЕРр67-4-5 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 19,55 | 19,4 | 0,15 |  | 17,89 | 0,36 |
|  |  | НР, (19,36 руб.): 85%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (14,87 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 970,03 | 5,21 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,08 |  |
| 44 | ТЕРр67-04-1 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,01 | 307,93 |  |  | ТЕРр67-4-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЗПМ=5,73 | 3,08 | 3,08 |  |  | 5,84 | 0,06 |
|  |  | НР, (3,06 руб.): 85%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (2,35 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 307,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРм08-03-594-09 | Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах | 100 шт. | 0,01 | 26310,96 | 8451,45 | 5993,26 | ТЕРм08-03-594-09 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,621; ЗПМ=5,73; МАТ=3,054 | 263,11 | 118,66 | 84,51 | 59,94 | 177 | 1,77 |
|  |  | НР, (178,82 руб.): 95%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (122,93 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 11866,26 | 3916,8 |  |  |  |  | 39,17 |  | 56,1 | 0,56 |
| 46 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла | шт. | 1 | 725,27 |  | 725,27 | СЦМ-546-0601 Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 МАТ=3,883 | 725,27 |  |  | 725,27 |  |  |
| 47 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 0,2 | 69,26 |  | 69,26 | СЦМ-546-0031 Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60 МАТ=2,98 | 13,85 |  |  | 13,85 |  |  |
| 48 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 0,2 | 243,23 |  | 243,23 | СЦМ-546-0031 Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60 МАТ=2,98 | 48,65 |  |  | 48,65 |  |  |
| 49 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 | 2631,86 | 35,98 | 437,17 | ТЕРм08-03-591-02 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,983; ЗПМ=5,73; МАТ=2,802 | 26,32 | 21,59 | 0,36 | 4,37 | 32,2 | 0,32 |
|  |  | НР, (23,99 руб.): 95%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (16,49 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 2158,72 | 3,27 |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,08 |  |
| 50 | СЦМ-500-9011 | Выключатели | шт. | 1 | 51,62 |  | 51,62 | СЦМ-500-9011 Выключатели МАТ=3,343 | 51,62 |  |  | 51,62 |  |  |
| Раздел 4. Уборка мусора |
| 51 | ТЕРр69-09-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,01 | 10504,87 |  |  | ТЕРр69-9-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЗПМ=5,73 | 105,05 | 105,05 |  |  | 214,32 | 2,14 |
|  |  | НР, (95,66 руб.): 78%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (61,61 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 10504,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | С311-1-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1 | 145,25 | 117,17 |  | С311-1-146-1 таб. №5 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,494; ЗПМ=5,73 | 145,25 | 28,08 | 117,17 |  | 0,578 | 0,58 |
|  |  | НР, (25,58 руб.): 78%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (16,47 руб.): 50%*0,85 от ФОТ |  |  | 28,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | С310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 1 | 57,26 | 57,26 |  | С310-3015-1 таб.№4 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=2,796; ЭМ=2,796; МАТ=2,796 | 57,26 |  | 57,26 |  |  |  |
|  |  | НР 0%*(0,94*0,9) от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 26698,98 | 7483,35 | 1055,35 | 18160,28 |  | 123,3 |
|  |  |  | 258,71 |  |  | 3,42 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 30070,39 | 10327,04 | 1583,07 | 18160,28 |  | 123,3 |
|  |  |  | 388,08 |  |  | 3,42 |
| Накладные расходы | 8870,53 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5437,5 |  |  |  |  |  |
| Итого | 44378,42 |  |  |  |  | 123,3 |
|  |  |  |  |  |  | 3,42 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 18160,28 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1583,07 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 10715,12 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 8870,53 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5437,5 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 7988,12 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 53227,64 |  |  |  |  | 123,3 |
|  |  |  |  |  |  | 3,42 |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
(примерная форма)

от «___»__________200_ г.							   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска - от имени муниципального образования – города Новосибирска – в лице председателя конкурсной комиссии  _________________________________________________________,

(наименование комиссии, фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании Постановления мэра от ________ № __, именуемый в

дальнейшем «Заказчик», и _______________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________, действующего на

(должность, фамилия, имя, отчество)

основании ____________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______ 200_ г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) на следующих условиях:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) покупателям, указанным Заказчиком, согласно реестру покупателей товаров (работ, услуг) (приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

1.2. Количество товаров (объем работ, услуг), их цена определяется спецификацией (приложение 2).

1.3. Качественные характеристики товаров (работ, услуг), а также условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) определяются в соответствии с _________________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) ______________________________________________________________________

от «__»_________ 200_ г.

1.4. Объемы поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) Покупателям определяются договорами на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), купли-продажи (приложения 2 - 6), заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим контрактом на основании извещений о прикреплении, именуемый в дальнейшем договор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), купли - продажи.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работ, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания контракта направить Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпункте 2.2.2 контракта, в течение __________________________ со дня получения

(не позднее тридцати дней)

уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров (работ, услуг) (указывается иной получатель товаров (работ, услуг), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товары (работы, услуги).

2.1.4. Оплатить поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в случаях, когда поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд осуществляется получателем, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ___________________________ со дня получения

(не позднее тридцати дней)

проект договора поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товаров (работ, услуг), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку - незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена товаров (работ, услуг) и сумма контракта

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товаров (работ, услуг) определена решением комиссии от «__» _________ 200_ г. и включает в себя: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (_____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (______________________________) рублей).

4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюджет города Новосибирска на 200__ г.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

Формы, сроки и порядок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) определяются договорами поставок товара (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок исполнения контракта

6.1. Поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в течение 200_ г.

6.2. Конкретные сроки поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), а также порядок осуществления приемки поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3 контракта, определяются договорами поставок товара (выполнения работ, оказания услуг).

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется  обеспечение в размере ____ рублей. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в подпункте 1.3 контракта.

9. Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.200_ г. (до момента надлежащего исполнения).

12. Разрешение споров. Арбитраж

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:							Исполнитель:

ИНН _______________________			ИИН _________________________
КПП _______________________			КПП _________________________

Место нахождения:					Место нахождения:

____________________________			______________________________
____________________________			______________________________
Телефон: ____________________			Телефон: _____________________
____________________________			______________________________
		(подпись) М. П.							    (подпись) М. П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента  	         _________________         ___________________
____________________________	        (подпись)			              (инициалы, фамилия)

____________________________

Начальник отдела (управления)     _________________         ___________________
____________________________             (подпись) 			              (инициалы, фамилия)

(наименование структурного подразделения –

главного распорядителя средств бюджета города)

##### Приложение 1

к примерной форме 
муниципального контракта

РЕЕСТР

покупателей товаров (работ, услуг)

| №п. | Наименование учреждения | Периодичность поставок | Адрес учреждения | Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на продукцию, подлежащую к поставке товаров (работ, услуг)

| № п. | Наименование продукции | Характеристика продукции | Единица изме-рения | Коли-чество | Цена за единицу, рублей (с НДС) | Наименование учреждений в соответствии с реестром |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № учреждения | № учреждения | № учреждения |
|  |  |  |  |  |  | Количество | Сумма с НДС, рублей | Количество | Сумма с НДС, рублей | Количество | Сумма с НДС, рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________

##### Приложение 2

к примерной форме
мунконтракта