Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на ремонт биохимии и предоперационной МУЗ ГКБ №2

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  администрации Дзержинского района, расположенной по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении запроса котировок на ремонт МУЗ ГКБ №2

# Запрос котировок проводится для нужд МУЗ ГКБ №2

Источник финансирования: городской бюджет

Наименование, характеристики объема работ: ремонт биохимии по адресу пр.Дзержинского 44 и ремонт предоперационной по адресу Ползунова 21 в соответствии с локально-сметным расчетом (приложение 2 к извещению)

Требования заказчика к работам: выполненные работы должны соответствовать ПСД, СНИП

Место выполнения работ: г. Новосибирск. ул. Ползунова  21, пр.Дзержинского 44

Срок выполнения работ: в течении 15 дней после подписания договора.

Максимальная цена муниципального контракта: 496 746,90 рублей

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, кабинет № 236 в рабочие дни с 09-00 до 17-00  со дня опубликования извещения о запросе котировок  на официальном сайте до 17-00 часов «21 » ноября 2007.

Время и место рассмотрения и оценки котировочных заявок:  г. Новосибирск, пр. Дзержинского, кабинет № 215 с 10-00 часов  22 ноября 2007 года.

Срок и условия оплаты: после подписания акта выполненных работ, в пределах ассигнований МУЗ ГКБ №2 на 2007 год.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шандакова Г.А., тел.2791729.

Срок заключения муниципального контракта: по истечении 5 дней (но не позднее 20 дней)  после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте

Приложение 1

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. Почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Согласие участника исполнить условия муниципального контракта |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ //

МП                      __________дата

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________________________ |
| "____" _____________ 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" _______________2007 г. |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | ремонт предоперационной, Поликлиника № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость _____________________________________________________________________________325310,90 | руб. |  |  |  |
|  |  | строительных работ _________________________________________________________257820 | руб. |  |  |  |
|  |  | монтажных работ_____________________________________________________________12461 | руб. |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________62827,18 | руб. |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________852,66 | чел.час |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.05.2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Полы |
| 1 | ТЕРр57-10-1 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 | 100 мест | 0,5 | 631,19 | 25,38 | 194,94 | ТЕРр57-10-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,371; ЗПМ=5,73; МАТ=3,632 | 315,6 | 205,44 | 12,69 | 97,47 | 40,73 | 20,37 |
|  |  | НР, (1234,08 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (1115,93 руб.): 68% от ФОТ |  |  | 410,87 | 4,18 |  |  |  |  | 2,09 |  | 0,32 | 0,16 |
| 2 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных | 100 м2 стяжки | 0,25 | 1401,58 | 29,94 | 1001,36 | ТЕР11-01-011-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,798; ЗПМ=5,73; МАТ=3,778 | 350,4 | 92,57 | 7,49 | 250,34 | 39,51 | 9,88 |
|  |  | НР, (791,35 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (484,81 руб.): 75%*0,85 от ФОТ |  |  | 370,29 | 14,43 |  |  |  |  | 3,61 |  | 1,27 | 0,32 |
| 3 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,1 | 6392,45 | 49,82 | 6210,28 | ТЕР06-01-015-10 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,89; ЗПМ=5,73; МАТ=3,254 | 639,25 | 13,23 | 4,98 | 621,04 | 12,64 | 1,26 |
|  |  | НР, (94,62 руб.): 105%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (58,85 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 132,34 | 2,44 |  |  |  |  | 0,24 |  | 0,38 | 0,04 |
| 4 | ТЕР11-01-028-02 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических многоцветных для полов на клее из сухих смесей | 100 м2 покрытия | 0,25 | 9724,31 | 140,35 | 8077,37 | ТЕР11-01-028-02 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,93; ЗПМ=5,73; МАТ=3,87 | 2431,08 | 376,65 | 35,09 | 2019,34 | 128,76 | 32,19 |
|  |  | НР, (3105,52 руб.): 123%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (1902,56 руб.): 75%*0,85 от ФОТ |  |  | 1506,6 | 3,07 |  |  |  |  | 0,77 |  | 0,66 | 0,17 |
| 5 | СЦМ-101-0003 | Исключить: Асбест хризотиловый марки П-3-50 | т | -0,00875 | 10894,01 |  | 10894,01 | СЦМ-101-0003 Асбест хризотиловый марки П-3-50 МАТ=2,152 | -95,32 |  |  | -95,32 |  |  |
| 6 | СЦМ-101-0078 | Исключить: Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180 | т | -0,0775 | 1355,99 |  | 1355,99 | СЦМ-101-0078 Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=4,188 | -105,09 |  |  | -105,09 |  |  |
| 7 | СЦМ-101-0322 | Исключить: Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | -0,0125 | 6779,91 |  | 6779,91 | СЦМ-101-0322 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 МАТ=3,732 | -84,75 |  |  | -84,75 |  |  |
| 8 | СЦМ-101-1764 | Исключить: Тальк молотый 1 сорта | т | -0,00875 | 1681,95 |  | 1681,95 | СЦМ-101-1764 Тальк молотый 1 сорта МАТ=3,646 | -14,72 |  |  | -14,72 |  |  |
| 9 | СЦМ-101-1757 | Ветошь | кг | 0,125 | 1,69 |  | 1,69 | СЦМ-101-1757 Ветошь МАТ=8,142 | 0,21 |  |  | 0,21 |  |  |
| 10 | СЦМ-101-1852 | Kлей для облицовочных работ водостойкий Плюс (сухая смесь) | т | 0,175 | 3417,41 |  | 3417,41 | СЦМ-101-1852 Kлей для облицовочных работ водостойкий Плюс (сухая смесь) МАТ=2,47 | 598,05 |  |  | 598,05 |  |  |
| 11 | СЦМ-402-0231 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0,0125 | 8155,31 |  | 8155,31 | СЦМ-402-0231 Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая МАТ=2,823 | 101,94 |  |  | 101,94 |  |  |
| Раздел 2. Стены, перегородки |
| 12 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5 | 845,72 | 155,29 |  | ТЕРр63-7-5 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,434; ЗПМ=5,73 | 422,86 | 345,22 | 77,64 |  | 74,3 | 37,15 |
|  |  | НР, (2048,43 руб.): 77%*0,94 от ФОТ СП, (1415,05 руб.): 50% от ФОТ |  |  | 690,43 | 25,38 |  |  |  |  | 12,69 |  | 1,99 | 1 |
| 13 | ТЕР46-04-006-01 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,1 | 529,92 | 148,2 |  | ТЕР46-04-006-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 52,99 | 38,17 | 14,82 |  | 42,86 | 4,29 |
|  |  | НР, (380,9 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (257,87 руб.): 70% от ФОТ |  |  | 381,72 | 84,18 |  |  |  |  | 8,42 |  | 7,41 | 0,74 |
| 14 | ТЕРр65-28-01 | Разборка вентиляционных коробов одинарных | 100 м2 поверхности коробов | 0,1 | 731,21 | 90,42 |  | ТЕРр65-28-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,371; ЗПМ=5,73 | 73,12 | 64,08 | 9,04 |  | 64,1 | 6,41 |
|  |  | НР, (359,72 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (258,57 руб.): 50% от ФОТ |  |  | 640,79 | 13,05 |  |  |  |  | 1,31 |  | 1 | 0,1 |
| 15 | ТЕР46-02-009-01 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен деревянных | 100 м2 | 0,5 | 271,63 |  |  | ТЕР46-02-009-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЗПМ=5,73 | 135,82 | 135,82 |  |  | 29,52 | 14,76 |
|  |  | НР, (1110,49 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (751,78 руб.): 70% от ФОТ |  |  | 271,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,03 | 9416,56 | 354,56 | 7345,38 | ТЕР08-02-002-03 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,62; ЗПМ=5,73; МАТ=4,636 | 282,5 | 51,5 | 10,64 | 220,36 | 170,17 | 5,11 |
|  |  | НР, (435,69 руб.): 122%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (287,05 руб.): 80%*0,85 от ФОТ |  |  | 1716,62 | 62,72 |  |  |  |  | 1,88 |  | 4,22 | 0,13 |
| 17 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м - заделки проемов | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,02 | 9416,56 | 354,56 | 7345,38 | ТЕР08-02-002-03 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,62; ЗПМ=5,73; МАТ=4,636 | 188,33 | 34,33 | 7,09 | 146,91 | 170,17 | 3,4 |
|  |  | НР, (290,44 руб.): 122%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (191,35 руб.): 80%*0,85 от ФОТ |  |  | 1716,62 | 62,72 |  |  |  |  | 1,25 |  | 4,22 | 0,08 |
| 18 | ТЕР15-02-016-05 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 | 3038,56 | 139,97 | 1310,56 | ТЕР15-02-016-05 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,08; ЗПМ=5,73; МАТ=3,257 | 151,93 | 79,4 | 7 | 65,53 | 135,72 | 6,79 |
|  |  | НР, (580,97 руб.): 105%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (305,76 руб.): 55%*0,85 от ФОТ |  |  | 1588,03 | 66,24 |  |  |  |  | 3,31 |  | 6,44 | 0,32 |
| 19 | ТЕР10-04-011-01 | Устройство короба высотой до 3 м в общественных зданиях с обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,25 | 12461,91 | 258,2 | 9645,23 | ТЕР10-04-011-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,437; ЗПМ=5,73; МАТ=2,652 | 3115,48 | 639,62 | 64,55 | 2411,31 | 238,5792 | 59,64 |
|  |  | НР, (5064,73 руб.): 118%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (2716,84 руб.): 63%*0,85 от ФОТ |  |  | 2558,49 | 7,94 |  |  |  |  | 1,99 |  | 1,3 | 0,33 |
| 20 | СЦМ-101-0742 | Исключить: Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм | м2 | -27,3 | 26,52 |  | 26,52 | СЦМ-101-0742 Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм МАТ=3,295 | -724 |  |  | -724 |  |  |
| 21 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных перфорированныхуголков | 100 м плинтуса | 0,3 | 367,36 | 186,16 | 40,74 | ТЕР09-03-050-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=1,634; ЗПМ=5,73; МАТ=3,324 | 110,21 | 42,14 | 55,85 | 12,22 | 12,8 | 3,84 |
|  |  | НР, (281,94 руб.): 90%*0,94 от ФОТ СП, (240,78 руб.): 85%*0,85 от ФОТ |  |  | 140,46 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,02 |
| 22 | Текущая цена | Стоимость перфорированных уголков | м | 30 | 12,7 |  | 12,7 |  | 381 |  |  | 381 |  |  |
| 23 | ТЕРр69-03-4 | Прорезка отверстий в коробах из ГВЛ | 100 отверстий | 0,02 | 440,62 | 9,88 |  | ТЕРр69-3-4 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,436; ЗПМ=5,73 | 8,81 | 8,61 | 0,2 |  | 42,7 | 0,85 |
|  |  | НР, (49,91 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП, (34,04 руб.): 50% от ФОТ |  |  | 430,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр56-22-1 | Навеска лючков при числе створок 1 (300*300 мм) | 100 м2 полотен | 0,0018 | 21624,48 | 130,8 | 21233,07 | ТЕРр56-22-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,696; ЗПМ=5,73; МАТ=7,467 | 38,92 | 0,47 | 0,24 | 38,21 | 25,21 | 0,05 |
|  |  | НР, (3,09 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (2,49 руб.): 62% от ФОТ |  |  | 260,61 | 23,86 |  |  |  |  | 0,04 |  | 2,1 |  |
| 25 | СЦМ-101-0956 | Петля накладная | шт. | 4 | 11,71 |  | 11,71 | СЦМ-101-0956 Петля накладная МАТ=1,21 | 46,84 |  |  | 46,84 |  |  |
| 26 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стартовых профилей для обрамления отверстия | 100 м плинтуса | 0,048 | 367,36 | 186,16 | 40,74 | ТЕР09-03-050-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=1,634; ЗПМ=5,73; МАТ=3,324 | 17,63 | 6,74 | 8,94 | 1,95 | 12,8 | 0,61 |
|  |  | НР, (45,08 руб.): 90%*0,94 от ФОТ СП, (45,3 руб.): 85% от ФОТ |  |  | 140,46 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
| 27 | Текущая цена | Стоимость стартовых профилей | м | 4,8 | 32,2 |  | 32,2 |  | 154,56 |  |  | 154,56 |  |  |
| 28 | ТЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,6 | 6181,05 | 41,22 | 4730,03 | ТЕР15-02-036-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,199; ЗПМ=5,73; МАТ=1,578 | 3708,63 | 845,88 | 24,73 | 2838,02 | 129,95 | 77,97 |
|  |  | НР, (6011,54 руб.): 105%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (3163,79 руб.): 55%*0,85 от ФОТ |  |  | 1409,8 | 16,6 |  |  |  |  | 9,96 |  | 1,44 | 0,86 |
| 29 | ТЕР15-02-037-01 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,6 | 2210,57 | 11,3 | 1928,27 | ТЕР15-02-037-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,581; ЗПМ=5,73; МАТ=3,077 | 1326,34 | 162,6 | 6,78 | 1156,96 | 24,98 | 14,99 |
|  |  | НР, (1152,72 руб.): 105%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (606,66 руб.): 55%*0,85 от ФОТ |  |  | 271 | 2,52 |  |  |  |  | 1,51 |  | 0,21 | 0,13 |
| 30 | ТЕРр65-33-01 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,01 | 514,08 | 0,2 | 47,93 | ТЕРр65-33-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73; МАТ=2,545 | 5,14 | 4,66 |  | 0,48 | 46,19 | 0,46 |
|  |  | НР, (35,67 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (22,1 руб.): 60% от ФОТ |  |  | 465,95 | 0,11 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 31 | СЦМ-300-0597 | Решетки вентиляционные марка РР-1, размер 100х200 мм | м2 | 0,04 | 1501,11 |  | 1501,11 | СЦМ-300-0597 Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм МАТ=2,267 | 60,04 |  |  | 60,04 |  |  |
| 32 | ТЕР15-01-020-11 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,8 | 14816,5 | 38,93 | 12827,71 | ТЕР15-01-020-11 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,209; ЗПМ=5,73; МАТ=3,215 | 11853,2 | 1559,88 | 31,14 | 10262,18 | 179,73 | 143,78 |
|  |  | НР, (11062,92 руб.): 105%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (5822,26 руб.): 55%*0,85 от ФОТ |  |  | 1949,85 | 18,88 |  |  |  |  | 15,1 |  | 1,65 | 1,32 |
| 33 | СЦМ-101-1947 | Исключить: Плитки керамические плинтусные прямые | м | -44,8 | 24,28 |  | 24,28 | СЦМ-101-1947 Плитки керамические плинтусные прямые МАТ=2,865 | -1087,74 |  |  | -1087,74 |  |  |
| 34 | СЦМ-101-1948 | Исключить: Плитки керамические фассонные карнизные прямые | м | -44,8 | 20,32 |  | 20,32 | СЦМ-101-1948 Плитки керамические фассонные карнизные прямые МАТ=2,424 | -910,34 |  |  | -910,34 |  |  |
| 35 | СЦМ-101-1949 | Исключить: Плитки керамические угловые | м | -48,8 | 15,3 |  | 15,3 | СЦМ-101-1949 Плитки керамические угловые МАТ=7,642 | -746,64 |  |  | -746,64 |  |  |
| Раздел 3. Потолок |
| 36 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,25 | 13012,97 | 41,29 | 11890,83 | ТЕРр61-1-10 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,506; ЗПМ=5,73; МАТ=1,489 | 3253,24 | 270,21 | 10,32 | 2972,71 | 89,76 | 22,44 |
|  |  | НР, (1622,43 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (1092,4 руб.): 50% от ФОТ |  |  | 1080,85 | 24,31 |  |  |  |  | 6,08 |  | 0,46 | 0,12 |
| 37 | ТЕР15-04-005-08 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 | 2562,64 | 34,04 | 1512,68 | ТЕР15-04-005-08 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,297; ЗПМ=5,73; МАТ=1,895 | 640,66 | 253,98 | 8,51 | 378,17 | 89,43 | 22,36 |
|  |  | НР, (1784,69 руб.): 105%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (939,26 руб.): 55%*0,85 от ФОТ |  |  | 1015,92 | 0,34 |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,25 | 0,06 |
| Раздел 4. Двери |
| 38 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,035 | 340,02 |  |  | ТЕРр56-10-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЗПМ=5,73 | 11,9 | 11,9 |  |  | 36,28 | 1,27 |
|  |  | НР, (72,52 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (58,34 руб.): 62% от ФОТ |  |  | 340,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРр56-09-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах и перегородках: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | 2055,55 | 358,86 |  | ТЕРр56-9-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,371; ЗПМ=5,73 | 41,11 | 33,93 | 7,18 |  | 179,3 | 3,59 |
|  |  | НР, (213,2 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (171,49 руб.): 62% от ФОТ |  |  | 1696,69 | 51,81 |  |  |  |  | 1,04 |  | 3,97 | 0,08 |
| 40 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,035 | 27031,37 | 592,8 | 25459,33 | ТЕР10-01-039-03 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,253; ЗПМ=5,73; МАТ=7,022 | 946,1 | 34,27 | 20,75 | 891,08 | 92,391 | 3,23 |
|  |  | НР, (270,5 руб.): 118%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (145,1 руб.): 63%*0,85 от ФОТ |  |  | 979,24 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 | 0,14 |
| 41 | ТЕР10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,035 | 32126,86 | 1063,67 | 30233,8 | ТЕР10-01-039-02 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,32; ЗПМ=5,73; МАТ=5,393 | 1124,44 | 29,03 | 37,23 | 1058,18 | 74,6519 | 2,61 |
|  |  | НР, (264,78 руб.): 118%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (142,04 руб.): 63%*0,85 от ФОТ |  |  | 829,39 | 128,95 |  |  |  |  | 4,51 |  | 10,52 | 0,37 |
| 42 | СЦМ-101-1705 | Исключить: Пакля пропитанная | кг | -3,78 | 6,98 |  | 6,98 | СЦМ-101-1705 Пакля пропитанная МАТ=2,062 | -26,38 |  |  | -26,38 |  |  |
| 43 | СЦМ-101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 1 | 71 |  | 71 | СЦМ-101-1921 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л МАТ=2,055 | 71 |  |  | 71 |  |  |
| 44 | СЦМ-203-0205 | Исключить: Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | -3,5 | 223,47 |  | 223,47 | СЦМ-203-0360 Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм МАТ=11,336 | -782,14 |  |  | -782,14 |  |  |
| 45 | Цена поставщика | Стоимость пластиковой двухстворчатой двери | шт | 1 | 29661,02 |  | 29661,02 |  | 29661,02 |  |  | 29661,02 |  |  |
| 46 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен для ремонта | 100 м2 дверных полотен | 0,035 | 340,02 |  |  | ТЕРр56-10-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЗПМ=5,73 | 11,9 | 11,9 |  |  | 36,28 | 1,27 |
|  |  | НР, (72,52 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (58,34 руб.): 62% от ФОТ |  |  | 340,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕРр56-09-2 | Демонтаж дверных порогов | 100 шт | 0,01 | 4613,37 | 358,86 |  | ТЕРр56-9-2 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,371; ЗПМ=5,73 | 46,13 | 42,55 | 3,58 |  | 449,6 | 4,5 |
|  |  | НР, (262,49 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (211,13 руб.): 62% от ФОТ |  |  | 4254,51 | 51,81 |  |  |  |  | 0,52 |  | 3,97 | 0,04 |
| 48 | ТЕРр56-15-2 | Ремонт дверных полотен - подрезка | 100 шт | 0,02 | 3808,81 | 367,69 | 445,15 | ТЕРр56-15-2 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=1,637; ЗПМ=5,73; МАТ=3,649 | 76,18 | 59,92 | 7,35 | 8,91 | 263,73 | 5,27 |
|  |  | НР, (365,44 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (293,94 руб.): 62% от ФОТ |  |  | 2995,97 | 1,25 |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,11 |  |
| Раздел 5. Сантехнические работы |
| 49 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,04 | 522,7 | 5,2 |  | ТЕРр65-4-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 20,91 | 20,7 | 0,21 |  | 51,3 | 2,05 |
|  |  | НР, (114,52 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (82,32 руб.): 50% от ФОТ |  |  | 517,5 | 2,95 |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,26 | 0,01 |
| 50 | ТЕРр65-04-07 | Демонтаж санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,04 | 594,87 | 0,6 |  | ТЕРр65-4-7 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 23,79 | 23,77 | 0,02 |  | 58,91 | 2,36 |
|  |  | НР, (130,77 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (94 руб.): 50% от ФОТ |  |  | 594,27 | 0,34 |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,03 |  |
| 51 | ТЕРр65-03-07 | Снятие: смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,04 | 371,72 | 1,4 |  | ТЕРр65-3-7 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 14,87 | 14,81 | 0,06 |  | 36,71 | 1,47 |
|  |  | НР, (81,67 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (58,71 руб.): 50% от ФОТ |  |  | 370,32 | 0,8 |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,07 |  |
| 52 | ТЕРр65-03-01 | Снятие: кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0,06 | 57,7 | 0,2 |  | ТЕРр65-3-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 3,46 | 3,45 | 0,01 |  | 5,7 | 0,34 |
|  |  | НР, (19,01 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (13,67 руб.): 50% от ФОТ |  |  | 57,5 | 0,11 |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| 53 | ТЕРр65-19-02 | Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг | 100 шт. | 0,01 | 1544,61 | 76,4 |  | ТЕРр65-19-2 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 15,45 | 14,69 | 0,76 |  | 158 | 1,58 |
|  |  | НР, (83,19 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (59,8 руб.): 50% от ФОТ |  |  | 1468,21 | 43,4 |  |  |  |  | 0,43 |  | 3,82 | 0,04 |
| 54 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,56 | 383,5 | 5,96 | 36,96 | ТЕРр65-1-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,632; ЗПМ=5,73; МАТ=2,569 | 214,76 | 190,72 | 3,34 | 20,7 | 34,66 | 19,41 |
|  |  | НР, (1052,57 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (756,59 руб.): 50% от ФОТ |  |  | 340,58 | 1,14 |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,1 | 0,06 |
| 55 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,07 | 690,98 | 3,2 |  | ТЕРр65-2-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 48,37 | 48,15 | 0,22 |  | 68,8 | 4,82 |
|  |  | НР, (265,57 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (190,9 руб.): 50% от ФОТ |  |  | 687,78 | 1,82 |  |  |  |  | 0,13 |  | 0,16 | 0,01 |
| 56 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,4 | 1735,23 | 39,88 | 1449,41 | ТЕР17-01-001-14 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,355; ЗПМ=5,73; МАТ=3,729 | 694,09 | 98,38 | 15,95 | 579,76 | 21,65 | 8,66 |
|  |  | НР, (847,53 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (552,17 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 245,94 | 1,48 |  |  |  |  | 0,59 |  | 0,35 | 0,14 |
| 57 | СЦМ-300-0825 | Исключить: Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | комплект | -4 | 137,3 |  | 137,3 | СЦМ-300-0825 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм МАТ=3,777 | -549,2 |  |  | -549,2 |  |  |
| 58 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0,1 | 2876,85 | 27,72 | 2652,37 | ТЕР17-01-005-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,4; ЗПМ=5,73; МАТ=1,862 | 287,69 | 19,68 | 2,77 | 265,24 | 17,32 | 1,73 |
|  |  | НР, (169,83 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (110,64 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 196,76 | 1,48 |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,27 | 0,03 |
| 59 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0,5 | 1690,5 | 1,92 | 1609,06 | ТЕР17-01-002-03 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=1,608; ЗПМ=5,73; МАТ=2,508 | 845,25 | 39,76 | 0,96 | 804,53 | 7 | 3,5 |
|  |  | НР, (340,47 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (221,82 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 79,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | СЦМ-300-1527 | Исключить: Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт. | -4 | 159,17 |  | 159,17 | СЦМ-300-1527 Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения МАТ=2,513 | -636,68 |  |  | -636,68 |  |  |
| 61 | ТЕР18-03-001-03 | Установка конвекторов | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,07 | 22248,34 | 298,65 | 20926,16 | ТЕР18-03-001-03 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,467; ЗПМ=5,73; МАТ=2,69 | 1557,38 | 71,65 | 20,91 | 1464,82 | 96,57 | 6,76 |
|  |  | НР, (620,99 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (404,58 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 1023,53 | 12,39 |  |  |  |  | 0,87 |  | 2,81 | 0,2 |
| 62 | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 1 | 122,99 | 12,69 | 91,65 | ТЕР18-06-003-10 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,566; ЗПМ=5,73; МАТ=2,555 | 122,99 | 18,65 | 12,69 | 91,65 | 1,66 | 1,66 |
|  |  | НР, (162,38 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (105,79 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 18,65 | 0,31 |  |  |  |  | 0,31 |  | 0,09 | 0,09 |
| 63 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,56 | 4535,36 | 1524,7 | 784,71 | ТЕР16-04-002-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,396; ЗПМ=5,73; МАТ=1,956 | 2539,8 | 1246,54 | 853,83 | 439,43 | 190,24 | 106,53 |
|  |  | НР, (11584,87 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (7547,58 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 2225,96 | 189,98 |  |  |  |  | 106,39 |  | 13,64 | 7,64 |
| 64 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 8,96 | 10,84 |  | 10,84 | СЦМ-300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,212 | 97,13 |  |  | 97,13 |  |  |
| 65 | СЦМ-300-1471 | Соединительные части (угольники, тройники, соединения и т.д.) | шт. | 35 | 55,53 |  | 55,53 | СЦМ-300-1471 Угольник H-В размером 1/2 МАТ=1,978 | 1943,55 |  |  | 1943,55 |  |  |
| 66 | СЦМ-300-9912 | Запорная арматура к трубам - вентили | шт. | 6 | 85,07 |  | 85,07 | СЦМ-300-9912 Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам МАТ=3,944 | 510,42 |  |  | 510,42 |  |  |
| 67 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,07 | 5661,53 | 18,57 | 4891,31 | ТЕР16-04-001-01 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,423; ЗПМ=5,73; МАТ=1,145 | 396,31 | 52,62 | 1,3 | 342,39 | 64,24 | 4,5 |
|  |  | НР, (450,66 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ СП, (293,61 руб.): 83%*0,85 от ФОТ |  |  | 751,66 | 0,31 |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,13 | 0,01 |
| 68 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,12 | 10,84 |  | 10,84 | СЦМ-300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,212 | 12,14 |  |  | 12,14 |  |  |
| 69 | СЦМ-300-0920 | Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50х50 мм - подводка к раковинам | шт. | 5 | 24,32 |  | 24,32 | СЦМ-300-0920 Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50х50 мм МАТ=3,676 | 121,6 |  |  | 121,6 |  |  |
| Раздел 6. Электромонтажные работы |
| 70 | ТЕРр67-04-3 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 | 58,75 | 0,6 |  | ТЕРр67-4-3 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 2,35 | 2,33 | 0,02 |  | 6,32 | 0,25 |
|  |  | НР, (14,79 руб.): 85%*0,94 от ФОТ СП, (12,03 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 58,15 | 0,34 |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,03 |  |
| 71 | ТЕРр67-04-1 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,05 | 53,74 |  |  | ТЕРр67-4-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЗПМ=5,73 | 2,69 | 2,69 |  |  | 5,84 | 0,29 |
|  |  | НР, (16,99 руб.): 85%*0,94 от ФОТ СП, (13,82 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 53,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТЕРр67-03-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,25 | 88,9 | 0,2 |  | ТЕРр67-3-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=4,769; ЗПМ=5,73 | 22,23 | 22,18 | 0,05 |  | 9,64 | 2,41 |
|  |  | НР, (140,38 руб.): 85%*0,94 от ФОТ СП, (114,2 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 88,7 | 0,11 |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,01 |  |
| 73 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,25 | 1539,33 | 597,33 | 677,81 | ТЕРм08-02-409-01 Индексы выпуск №30, ноябрь 2006 ОЗП=5,47; ЭМ=2,96; ЗПМ=5,47; МАТ=1,85 | 384,83 | 66,05 | 149,33 | 169,45 | 23,8 | 5,95 |
|  |  | НР, (781,75 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (569,02 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 264,18 | 199,69 |  |  |  |  | 49,92 |  | 16 | 4 |
| 74 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,25 | 739,34 | 546,13 | 52,34 | ТЕРм08-02-148-01 Индексы выпуск №30, ноябрь 2006 ОЗП=5,47; ЭМ=2,561; ЗПМ=5,47; МАТ=2,799 | 184,84 | 35,22 | 136,53 | 13,09 | 12,4 | 3,1 |
|  |  | НР, (310,13 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (225,74 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 140,86 | 43,14 |  |  |  |  | 10,79 |  | 3,78 | 0,95 |
| 75 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 | 544,82 | 12,06 | 156,02 | ТЕРм08-03-591-02 Индексы выпуск №30, ноябрь 2006 ОЗП=5,47; ЭМ=2,67; ЗПМ=5,47; МАТ=2,8 | 5,45 | 3,77 | 0,12 | 1,56 | 32,2 | 0,32 |
|  |  | НР, (25,44 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (18,52 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 376,74 | 0,57 |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,08 |  |
| 76 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 | 688,04 | 12,06 | 230,21 | ТЕРм08-03-591-09 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,983; ЗПМ=5,73; МАТ=2,628 | 27,52 | 17,83 | 0,48 | 9,21 | 38,1 | 1,52 |
|  |  | НР, (126,03 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (91,73 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 445,77 | 0,57 |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,08 |  |
| 77 | ТЕРм08-03-594-08 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,04 | 7596,82 | 3469,89 | 1962,43 | ТЕРм08-03-594-08 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=3,512; ЗПМ=5,73; МАТ=3,054 | 303,87 | 86,58 | 138,8 | 78,49 | 185 | 7,4 |
|  |  | НР, (857,29 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (624,01 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 2164,5 | 870,5 |  |  |  |  | 34,82 |  | 73,1 | 2,92 |
| 78 | прайс-лист | Кабель ВВГсеч. 3х2,5 мм2 | м | 27,5 | 28,3 |  | 28,3 | прайс-лист Материалы, текущие цены | 778,25 |  |  | 778,25 |  |  |
| 79 | СЦМ-300-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 27,5 | 29,05 |  | 29,05 | СЦМ-300-1380 Трубки защитные гофрированные МАТ=2,689 | 798,88 |  |  | 798,88 |  |  |
| 80 | СЦМ-500-9126 | Подрозетники | 100 шт. | 0,05 | 117,58 |  | 117,58 | СЦМ-500-9126 Подрозетники деревянные МАТ=4,387 | 5,88 |  |  | 5,88 |  |  |
| 81 | СЦМ-500-9011 | Выключатели | шт. | 1 | 15,44 |  | 15,44 | СЦМ-500-9011 Выключатели МАТ=3,099 | 15,44 |  |  | 15,44 |  |  |
| 82 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт. | 4 | 5,12 |  | 5,12 | СЦМ-500-9013 Штепсельные розетки МАТ=6,344 | 20,48 |  |  | 20,48 |  |  |
| 83 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, ARS/4х18 | шт. | 4 | 186,78 |  | 186,78 | СЦМ-546-0601 Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 МАТ=3,789 | 747,12 |  |  | 747,12 |  |  |
| 84 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 1,6 | 23,24 |  | 23,24 | СЦМ-546-0031 Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60 МАТ=2,901 | 37,18 |  |  | 37,18 |  |  |
| 85 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 1,6 | 81,62 |  | 81,62 | СЦМ-546-0031 Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60 МАТ=2,901 | 130,59 |  |  | 130,59 |  |  |
| Раздел 7. Погрузка и транспортировка строительного мусора |
| 86 | ТЕРр69-09-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,05 | 1833,31 |  |  | ТЕРр69-9-1 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЗПМ=5,73 | 91,67 | 91,67 |  |  | 214,32 | 10,72 |
|  |  | НР, (531,46 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП, (362,43 руб.): 50% от ФОТ |  |  | 1833,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | С311-1-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 5 | 51,88 | 46,98 |  | С311-1-146-1 таб. №5 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=5,73; ЭМ=2,494; ЗПМ=5,73 | 259,4 | 24,5 | 234,9 |  | 0,578 | 2,89 |
|  |  | НР, (142,04 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП, (96,87 руб.): 50% от ФОТ |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | С310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 5 | 20,48 | 20,48 |  | С310-3015-1 таб.№4 Индексы выпуск №31, май 2007 ОЗП=2,796; ЭМ=2,796; МАТ=2,796 | 102,4 |  | 102,4 |  |  |  |
|  |  | НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 176926,6 | 60620,97 | 9203,44 | 107102,2 |  | 852,66 |
|  |  |  | 2206,21 |  |  | 22,63 |
| Накладные расходы | 57938,63 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 35416,32 |  |  |  |  |  |
| Итого | 270281,6 |  |  |  |  | 852,66 |
|  |  |  |  |  |  | 22,63 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 107102,2 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 9203,44 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 62827,18 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 57938,63 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 35416,32 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 5405,63 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 275687,2 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 49623,7 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 325310,9 |  |  |  |  | 852,66 |
|  |  |  |  |  |  | 22,63 |

|  |  |  |  | МУЗ Городская клиническая больница №2 по ул.Проспект Дзержинского 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАН: |  |  | (наименованиестройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН: |  |
| Директор: |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор: |  |  |
|  |  | 200__ г. |  |  |  |  |  |  |  | 200__ г. |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | Ремонт биохимии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость руб.171436,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда руб.33335 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен в ценах _____200_ года |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол. | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж.машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | обслуживающих машины |
|  |  |  |  | Всего _______ осн.з/п | Эк.Маш ______ 3/п мех. | Мат-ы |  | Всего | Осн.з/п | Эк.Маш ______ 3/пМех | Мат-ы | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности _______________ НР, (Сумма): 79%*0,94 (3062) СП, (Сумма): 50% (2062) | 0,3 | 3461,41 ______ 2391,72 | 13,4 ______ 7,61 | 1,056,29 | ОЗП=5,73 ЭМ=4,769 ЗПМ=5,73 МАТ=2,988 | 5,077,00 | 4,111,00 | 19 ______ 13 | 947,00 | 228,35 ______ 0,67 | 68,505 ______ 0,201 |
| 2 | ТЕРр61-01-2 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм, 100 м2 поверхности _______________ НР, (Сумма): 79% (920) СП, (Сумма): 50% (583) | 0,48 | 938,36 ______ 416,34 | 12,8 ______ 7,27 | 509,22 | ОЗП=5,73 ЭМ=4,769 ЗПМ=5,73 МАТ=2,992 | 1,906,00 | 1,145,00 | 29 ______ 20 | 732,00 | 42,37 ______ 0,64 | 20,3376 ______ 0,3072 |
| 3 | ТЕРр61-01-6 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм, 100 м2 поверхности _______________ НР, (Сумма): 79% (698) СП, (Сумма): 50% (442) | 0,32 | 1025,35 ______ 473,93 | 13,4 ______ 7,61 | 538,02 | ОЗП=5,73 ЭМ=4,769 ЗПМ=5,73 МАТ=2,991 | 1,404,00 | 869,00 | 20 ______ 14 | 515,00 | 48,23 ______ 0,67 | 15,4336 ______ 0,2144 |
| 4 | ТЕРр61-07-1 | Ремонт штукатурки оконных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности _______________ НР, (Сумма): 79%*0,94 (1733) СП, (Сумма): 50% (1167) | 0,1 | 6195,23 ______ 4060,01 | 23,2 ______ 13,18 | 2,112,02 | ОЗП=5,73 ЭМ=4,769 ЗПМ=5,73 МАТ=2,987 | 2,968,00 | 2,326,00 | 11 ______ 8 | 631,00 | 383,06 ______ 1,16 | 38,306 ______ 0,116 |
| 5 | ТЕРр61-07-1 | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности _______________ НР, (Сумма): 79%*0,94 (347) СП, (Сумма): 50% (234) | 0,02 | 6195,23 ______ 4060,01 | 23,2 ______ 13,18 | 2,112,02 | ОЗП=5,73 ЭМ=4,769 ЗПМ=5,73 МАТ=2,987 | 594,00 | 465,00 | 2 ______ 2 | 127,00 | 383,06 ______ 1,16 | 7,6612 ______ 0,0232 |
| 6 | ТЕРр65-04-04 | Демонтаж санитарных приборов: ванн, 100 приборов _______________ НР, (Сумма): 74%*0,94 (119) СП, (Сумма): 50% (86) | 0,01 | 3008,29 ______ 2955,69 | 52,6 ______ 29,88 |  | ОЗП=5,73 ЭМ=4,769 ЗПМ=5,73 | 172,00 | 169,00 | 3 ______ 2 |  | 293 ______ 2.63 | 2,93 ______ 0,0263 |
| 7 | ТЕРр65-03-06 | Снятие: смесителя с душевой сеткой для ванн, 100 шт. арматуры _______________ НР, (Сумма): 74%*0,94 (23) СП, (Сумма): 50% (17) | 0,01 | 583,15 ______ 580,75 | 2,4 ______ 1,36 |  | ОЗП=5,73 ЭМ=4,769 ЗПМ=5,73 | 33,00 | 33,00 |  |  | 57,57 ______ 0,12 | 0,5757 ______ 0,0012 |
| 8 | ТЕРр69-09-1 | Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора _______________ НР, (Сумма): 78%*0,94 (231) СП, (Сумма): 50% (158) | 0,03 | 1833,31 ______ 1833,31 |  |  | ОЗП=5,73 ЗПМ=5,73 | 315,00 | 315,00 |  |  | 214,32 | 6,43 |
| 9 | С311-1-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка, тонна _______________ НР, (Сумма): 78% (66) СП, (Сумма): 50% (42) | 3 | 51,88 ______ 4,9 | 46,98 |  | ОЗП=5,73 ЭМ=2,494 ЗПМ=5,73 | 436,00 | 84,00 | 352,00 |  | 0,58 | 1,73 |
| 10 | С310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час, 1 т | 3 | 20,48 | 20,48 |  | ОЗП=2,796 ЭМ=2,796 МАТ=2,796 | 172,00 |  | 172,00 |  |  |  |
| 11 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, 100 м2 покрытий _______________ НР, (Сумма): 80% (59) СП, (Сумма): 68% (50) | 0,121 | 107,41 ______ 104,81 | 2,6 ______ 1,48 |  | ОЗП=5,73 ЭМ=4,769 ЗПМ=5,73 | 74,00 | 73,00 | 1 ______ 1 |  | 11,39 ______ 0,13 | 1,3782 ______ 0,0157 |
| 12 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтусов _______________ НР, (Сумма): 80% (22) СП, (Сумма): 68% (19) | 0,14 | 34,69 ______ 34,69 |  |  | ОЗП=5,73 ЗПМ=5,73 | 28,00 | 28,00 |  |  | 3,77 | 0,53 |
| Раздел 2. Строительные работы |
| 13 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат, 100 м2 покрытия _______________ Коэф-ты к позиции: Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 123%*0,94 (466) СП, (Сумма): 75% (302) | 0,121 | 7699,06 ______ 574,97 | 124,5 ______ 5,98 | 6,999,60 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,465 ЗПМ=5,73 МАТ=3,469 | 3,374,00 | 399,00 | 37 ______ 4 | 2,938,00 | 42,4 ______ 0,85 | 5,1304 ______ 0,1028 |
| 14 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2, 100 м плинтусов _______________ Коэф-ты к позиции: Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 123%*0,94*0,9 (101) СП, (Сумма): 75%*0,85 (62) | 0,142 | 571,77 ______ 143,05 | 6,84 | 421,88 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,253 ЗПМ=5,73 МАТ=7,06 | 542,00 | 116,00 | 2,00 | 424,00 | 8,99 ______ 0,03 | 1,2766 ______ 0,0043 |
| 15 | ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР, (Сумма): 80%*0,94 (87) СП, (Сумма): 50% (58) | 0,03 | 1554,56 ______ 677,61 | 9,86 ______ 1,82 | 867,09 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,705 ЗПМ=5,73 МАТ=1,437 | 155,00 | 116,00 | 1,00 | 38,00 | 66,35 ______ 0,16 | 1,9905 ______ 0,0048 |
| 16 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР, (Сумма): 80%*0,94 (7121) СП, (Сумма): 50% (4735) | 3,15 | 1408,92 ______ 522,79 | 9,86 ______ 1,82 | 876,27 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,705 ЗПМ=5,73 МАТ=1,445 | 13,509,00 | 9,436,00 | 84 ______ 33 | 3,989,00 | 51,19 ______ 0,16 | 161,2485 ______ 0,504 |
| 17 | ТЕРр62-08-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР, (Сумма): 80%*0,94 (3356) СП, (Сумма): 50% (2232) | 1,24 | 1543,46 ______ 626,34 | 9,86 ______ 1,82 | 907,26 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,705 ЗПМ=5,73 МАТ=1,435 | 6,098,00 | 4,450,00 | 33 ______ 13 | 1,615,00 | 61,33 ______ 0,16 | 76,0492 ______ 0,1984 |
| 18 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР, (Сумма): 80%*0,94 (423) СП, (Сумма): 50% (281) | 0,144 | 1268,45 ______ 681,66 | 1,31 ______ 0,11 | 585,48 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,253 ЗПМ=5,73 МАТ=1,942 | 727,00 | 562,00 |  | 165,00 | 65,94 ______ 0,01 | 9,4954 ______ 0,0014 |
| 19 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки _______________ НР, (Сумма): 77%*0,94 (59) СП, (Сумма): 50% (41) | 0,02 | 845,72 ______ 690,43 | 155,29 ______ 25,38 |  | ОЗП=5,73 ЭМ=3,434 ЗПМ=5,73 | 90,00 | 79,00 | 11 ______ 3 |  | 74,3 ______ 1,99 | 1,486 ______ 0,0398 |
| 20 | ТЕРр62-32-04 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: чугунных за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР, (Сумма): 80%*0,94 (42) СП, (Сумма): 50% (28) | 0,02 | 1076,13 ______ 489,34 | 1,31 ______ 0,11 | 585,48 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,253 ЗПМ=5,73 МАТ=1,942 | 79,00 | 56,00 |  | 23,00 | 51,22 ______ 0,01 | 1,0244 ______ 0,0002 |
| 21 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки _______________ Коэф-ты к позиции: Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 105%*0,94*0,9 (205) СП, (Сумма): 55%*0,85 (108) | 0,02 | 12561,46 ______ 2390,48 | 58,4 ______ 28,33 | 10,112,60 | ОЗП=5,73 ЭМ=4,209 ЗПМ=5,73 МАТ=2,927 | 871,00 | 274,00 | 5 ______ 3 | 592,00 | 159,67 ______ 1,65 | 3,1934 ______ 0,033 |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |
| 22 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами количество ламп в светильнике до: 4, 100 шт. _______________ Коэф-ты к позиции: Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 95%*0,94 (4626) СП, (Сумма): 65% (3367) | 0,18 | 16542,62 ______ 4310,98 | 5257,74 ______ 1716,39 | 6,973,90 | ОЗП=5,73 ЭМ=3,711 ЗПМ=5,73 МАТ=2,664 | 11,303,00 | 4,446,00 | 3512 ______ 1770 | 3,345,00 | 267 ______ 92.6 | 48,06 ______ 16,668 |
| 23 | ТЕРр67-04-1 | Демонтаж осветительных приборов0: выключатели, розетки, 100 шт. _______________ НР, (Сумма): 85%*0,94 (47) СП, (Сумма): 65% (38) | 0,2 | 53,74 ______ 53,74 |  |  | ОЗП=5,47 ЗПМ=5,47 | 59,00 | 59,00 |  |  | 5,84 | 1,17 |
| 24 | ТЕРр67-04-5 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп, 100 шт. _______________ НР, (Сумма): 85%*0,94 (134) СП, (Сумма): 65% (109) | 0,18 | 170,89 ______ 169,29 | 1,6 ______ 0,91 |  | ОЗП=5,47 ЭМ=4,522 ЗПМ=5,47 | 168,00 | 167,00 | 1 ______ 1 |  | 17,89 ______ 0,08 | 3,2202 ______ 0,0144 |
| 25 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки, шт. _______________ НР, (Сумма): 85%) СП, (Сумма): 65% | 14 | 5,12 |  | 5,12 | МАТ=5.992 | 430,00 |  |  | 430,00 |  |  |
| 26 | ТЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная с, 100 шт. _______________ Коэф-ты к позиции: Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 95%*0,94 (677) СП, (Сумма): 65% (493) | 0,14 | 1394,28 ______ 1185,12 | 54,29 ______ 2,55 | 154,87 | ОЗП=5,47 ЭМ=2,67 ЗПМ=5,47 МАТ=2,694 | 986,00 | 908,00 | 20 ______ 2 | 58,00 | 73,4 ______ 0,24 | 10,276 ______ 0,0336 |
| 27 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, ARS/4х18, шт. _______________ Коэф-ты к позиции: Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 95%) СП, (Сумма): 65% | 18 | 186,78 |  | 186,78 | МАТ=3.789 | 13,055,00 |  |  | 13,055,00 |  |  |
| 28 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С, 10 шт. _______________ Коэф-ты к позиции: Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 95%) СП, (Сумма): 65% | 7,2 | 23,24 |  | 23,24 | МАТ=2.901 | 485,00 |  |  | 485,00 |  |  |
| 29 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20, 10 шт. _______________ Коэф-ты к позиции: Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 95%) СП, (Сумма): 65% | 7,2 | 81,62 |  | 81,62 | МАТ=2.901 | 1,705,00 |  |  | 1,705,00 |  |  |
| 30 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв масса 1 м, кг, до: 1, 100 м кабеля _______________ Коэф-ты к позиции: Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 95%*0,94 (111) СП, (Сумма): 65% (81) | 0,1 | 1065,93 ______ 194,38 | 819,2 ______ 64,71 | 52,34 | ОЗП=5,73 ЭМ=3,043 ЗПМ=5,73 МАТ=2,832 | 375,00 | 111,00 | 249 ______ 37 | 15,00 | 12,4 ______ 3,78 | 1,24 ______ 0,378 |
| 31 | прайс-лист | Кабель ВВГсеч. 3х2,5 мм2, м _______________ Коэф-ты к позиции: Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 95%) СП, (Сумма): 65% | 10 | 23,14 |  | 23,14 |  | 231,00 |  |  | 231,00 |  |  |
| Раздел 4. Сантехнические работы |
| 32 | ТЕРр65-06-24 | Смена санитарных приборов: умывальников, 100 приборов _______________ НР, (Сумма): 103%*0,94 (127) СП, (Сумма): 60% (79) | 0,01 | 2904,97 ______ 2273,45 | 105,7 ______ 15,9 | 525,82 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,545 ЗПМ=5,73 МАТ=1,705 | 142,00 | 130,00 | 3 ______ 1 | 9,00 | 212 ______ 1.4 | 2,12 ______ 0,014 |
| 33 | СЦМ-300-0825 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, комплект _______________ НР, (Сумма): 103%) СП, (Сумма): 60% | 1 | 137,30 |  | 137,30 | МАТ=3.777 | 519,00 |  |  | 519,00 |  |  |
| 34 | ТЕРр65-05-07 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки, 100 шт. _______________ НР, (Сумма): 103%*0,94 (119) СП, (Сумма): 60% (74) | 0,01 | 2330,09 ______ 2144,77 | 11,79 ______ 1,02 | 173,53 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,253 ЗПМ=5,73 МАТ=1,778 | 126,00 | 123,00 |  | 3,00 | 200 ______ 0.09 | 2 ______ 0.0009 |
| 35 | СЦМ-300-1527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения, шт. _______________ НР, (Сумма): 103%) СП, (Сумма): 60% | 1 | 159,17 |  | 159,17 | МАТ=2.513 | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  |
| 36 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т, 1 вентилятор _______________ Коэф-ты к позиции: Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 128%*0,94*0,9 (324) СП, (Сумма): 83%*0,85 (211) | 1 | 82,42 ______ 62,39 | 18,1 ______ 0,23 | 1,93 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,957 ЗПМ=5,73 МАТ=2,131 | 415,00 | 357,00 | 54 ______ 1 | 4,00 | 3,98 ______ 0,05 | 3,98 ______ 0,05 |
| 37 | СЦМ-300-0059 | Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4, комплект _______________ Коэф-ты к позиции: Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 128%) СП, (Сумма): 83% | 1 | 5,254,27 |  | 5,254,27 | МАТ=2.131 | 11,197,00 |  |  | 11,197,00 |  |  |
| Раздел 5. Регистратура |
| 38 | прайс-лист | изготовление и монтаж окна, м2 Коэф-ты к позиции: Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 118%) СП, (Сумма): 63% | 1 | 20,000,00 |  | 20,000,00 |  | 20,000,00 |  |  | 20,000,00 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 100,220,00 | 31,407,00 | 4621 ______ 1928 | 64,192,00 |  | 496,78 ______ 18,95 |
| Накладные расходы | 27,055,00 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 18,010,00 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 105,287,00 |  |  |  |  | 432,81 ______ 1,86 |
| Итого Монтажные работы | 39,998,00 |  |  |  |  | 63,96 ______ 17,09 |
| Итого | 145,285,00 |  |  |  |  | 496,78 ______ 18,95 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 64,192,00 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 4,621,00 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 33,335,00 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 27,055,00 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 18,010,00 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 26,151,00 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 171,436,00 |  |  |  |  | 496,78 ______ 18,95 |
|  |  | Составил:_______________ |  |  |  | Проверил:_______________ |  |  |  |  |  |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
(примерная форма)

от «___»__________200_ г.							   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска - от имени муниципального образования – города Новосибирска – в лице председателя конкурсной комиссии  _________________________________________________________,

(наименование комиссии, фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании Постановления мэра от ________ № __, именуемый в

дальнейшем «Заказчик», и _______________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________, действующего на

(должность, фамилия, имя, отчество)

основании ____________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______ 200_ г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) на следующих условиях:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) покупателям, указанным Заказчиком, согласно реестру покупателей товаров (работ, услуг) (приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

1.2. Количество товаров (объем работ, услуг), их цена определяется спецификацией (приложение 2).

1.3. Качественные характеристики товаров (работ, услуг), а также условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) определяются в соответствии с _________________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) ______________________________________________________________________

от «__»_________ 200_ г.

1.4. Объемы поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) Покупателям определяются договорами на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), купли-продажи (приложения 2 - 6), заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим контрактом на основании извещений о прикреплении, именуемый в дальнейшем договор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), купли - продажи.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работ, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания контракта направить Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпункте 2.2.2 контракта, в течение __________________________ со дня получения

(не позднее тридцати дней)

уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров (работ, услуг) (указывается иной получатель товаров (работ, услуг), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товары (работы, услуги).

2.1.4. Оплатить поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в случаях, когда поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд осуществляется получателем, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ___________________________ со дня получения

(не позднее тридцати дней)

проект договора поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товаров (работ, услуг), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку - незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена товаров (работ, услуг) и сумма контракта

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товаров (работ, услуг) определена решением комиссии от «__» _________ 200_ г. и включает в себя: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (_____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (______________________________) рублей).

4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюджет города Новосибирска на 200__ г.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

Формы, сроки и порядок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) определяются договорами поставок товара (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок исполнения контракта

6.1. Поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в течение 200_ г.

6.2. Конкретные сроки поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), а также порядок осуществления приемки поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3 контракта, определяются договорами поставок товара (выполнения работ, оказания услуг).

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется  обеспечение в размере ____ рублей. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в подпункте 1.3 контракта.

9. Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.200_ г. (до момента надлежащего исполнения).

12. Разрешение споров. Арбитраж

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:							Исполнитель:

ИНН _______________________			ИИН _________________________
КПП _______________________			КПП _________________________

Место нахождения:					Место нахождения:

____________________________			______________________________
____________________________			______________________________
Телефон: ____________________			Телефон: _____________________
____________________________			______________________________
		(подпись) М. П.							    (подпись) М. П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента  	         _________________         ___________________
____________________________	        (подпись)			              (инициалы, фамилия)

____________________________

Начальник отдела (управления)     _________________         ___________________
____________________________             (подпись) 			              (инициалы, фамилия)

(наименование структурного подразделения –

главного распорядителя средств бюджета города)

##### Приложение 1

к примерной форме 
муниципального контракта

РЕЕСТР

покупателей товаров (работ, услуг)

| №п. | Наименование учреждения | Периодичность поставок | Адрес учреждения | Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на продукцию, подлежащую к поставке товаров (работ, услуг)

| № п. | Наименование продукции | Характеристика продукции | Единица изме-рения | Коли-чество | Цена за единицу, рублей (с НДС) | Наименование учреждений в соответствии с реестром |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № учреждения | № учреждения | № учреждения |
|  |  |  |  |  |  | Количество | Сумма с НДС, рублей | Количество | Сумма с НДС, рублей | Количество | Сумма с НДС, рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________

##### Приложени