# комиссия

# по размещению муниципального заказа

# при департаменте по социальной политике мэрии

# протокол № -112-ЗК
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«22» ноября 2007 года

Предмет запроса котировок:

на поставку лабораторного оборудования для нужд МУЗ «Муниципальная инфекционная клиническая больница № 1»

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:

| ФИО |  | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Глазунова Ирина Витальевна | - | главный специалист-инженер МУ «Служба технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения», секретарь | 222-79-64 |
| Члены комиссии: |
| Тищенко Татьяна Николаевна | - | начальник отдела финансирования социальной сферы управления финансов и налоговой политики мэрии. | 222-72-79 |
| Попик Тамара Васильевна | - | заместитель главы администрации Центрального района | 223-04-60 |
| Знатков Александр Михайлович | - | заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии, заместитель председателя | 227-41-92 |
| Саньков Виктор Николаевич | - | заместитель начальника Главного управления здравоохранения мэрии | 222-04-30 |
| Грицай Юлия Владимировна | - | главный специалист-юрист МУ «Служба технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения» | 222-79-64 |

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице департамента по социальной политике мэрии.

# Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

Адрес электронной почты: IGlazunova@admnsk.ru.

# Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городская больница № 3».

# Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась  комиссией в  период с 11 часов 09 минут  «22» ноября 2007 года по 11 часов 18 минут  «22»  ноября 2007 года по адресу:  630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, малый зал.

# Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте  www.novo-sibirsk.ru  в сети Интернет  «13» ноября  2007 г.

Характеристика и объем поставляемых товаров:

| 1 | Бокс абактериальной воздушной среды БАВ вертикальный, класс защиты 2А Производитель «Ламинарные системы» г. Миас Челябинской области. «Ламинар-С», II-1.2 (или эквивалент) Назначение: Для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем Комплектация дополнительно: - датчик загрязненности фильтра (порогового сбрасывания или дифференциальный); - таймер учета наработки бокса и встроенных УФ - облучателей); Технические характеристики: степень рециркуляции воздуха 85%; степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0,5 мкм 99,997%; класс чистоты воздуха в рабочей зоне - А; класс защиты II; уровень звуковой мощности не более 55 дБА; срок службы фильтров не менее 2500 час; внешние габариты 1210x680x2010 мм; рабочая зона 1115x505x690 мм; производительность - 790 м /час. скорость воздушного потока 0,4 м/с; механизм подъема стекла. Необходимость приобретения: Ламинарный бокс II класса биологической безопасности обеспечивает стерильность в пределах рабочей зоны для работы с микроорганизмами III-IY групп патогенности, для создания абактериальной воздушной среды с заданными параметрами в ограниченном пространстве, осуществляя при этом функцию защиты работающего персонала. Принудительная рецикуляция воздуха через фильтры позволяет создать воздушную завесу, предотвращая перекрестную контаминацию: рабочий агент - оператор. Компактные размеры (в виде рабочего стола), возможность санитарной обработки рабочих поверхностей позволяют считать данное оборудование необходимым компонентом в современной микробиологической лаборатории. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Световой стереоскопический микроскоп производства Carl Zeiss (Германия) Stemi DV4 (или эквивалент) Назначение: наблюдение выросших колоний микроорганизмов Комплектация: Насадка стереомикроскопа ДВ 4 с 4-х кратным плавным увеличением (zoom) от 0,8х до 3,2х. рабочим расстоянием 92 мм, встроенными окулярами 10х кратного увеличения с полем 20 мм с диоптрийными наводками и наглазниками. - компактный штатив «С» с ручками, механизмом перемещения (76 мм диаметр крепления), механизм фокусировки с ходом 130 мм, встроенный осветитель падающего (12В 20Вт) и проходящего (12В 10Вт) света с отдельным электронным контролем, встроенный блок питания 12В DC 30Вт с сетевым шнуром, транспортная коробка с полимерными фигурными прокладками и твердыми стенками. Аксессуары для работы в темном поле для штатива «С» Фронтальная линза 2х кратного увеличения для обеспечения 16х-64х Противопыльный чехол Технические характеристики: Увеличение до 200х Рабочее состояние 92 мм Необходимость приобретения: необходимого для исследования объемных объектов (колоний микроорганизмов на твердых питательных средах) при ежедневной работе с бактериальными культурами. Приобретение данного оптического прибора позволит улучшить качество микробиологических исследований. | 1 |
| 3 | Центрифуга СМ-6М (или эквивалент) Технические характеристики: Частота вращения 100-3000 об/мин Пробирки (шт/мл) 12/15 Габаритные размеры 416*398*244 Масса, кг 10,5 Питание 220В/50 Гц Страна изготовитель: Латвия Задание и отображение на световых индикаторах времени и скорости вращения ротора Блокировка крышки во время работы Звуковая сигнализация остановки ротора Обоснование приобретения: Замена имеющегося оборудования, исчерпавшего свой ресурс - срок эксплуатации более 10 лет. Необходима для центрифугирования сыворотки крови и др. биологических жидкостей. | 1 |
| 4 | ТЕРМОСТАТ ТС-1/80 -01 (или эквивалент) Техническая характеристика: Диапазон рабочих температур: от Т окружающей среды +5 до +60. Масса 60 кг Температура нагрева до 200 градусов Габаритные размеры: Высота 528 Ширина - 753 Глубина - 547 Объем рабочей камеры: 80 л Размеры рабочей камеры: Высота - 393 Ширина - 496 Глубина-396 Цифровая индикация температуры и времени экспозиции Производство: Россия Обоснование приобретения: Термостат предназначен для инкубирования термозависимых реакций по технологии выполнения метода исследования. | 1 |

Место поставки товаров: МУЗ «Муниципальная инфекционная клиническая больница № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 40.

Срок и условия поставки товаров: в течение 30 дней после заключения муниципального контракта.

Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы.

Максимальная цена муниципального контракта: 250 000,0 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, сертификацию и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 г.

Срок и условия оплаты:

Оплата за поставленную продукцию производится денежными средствами на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента поставки продукции.

Стоимость продукции изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта

# До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «21» ноября 2007 г. 15 часов 00 минут поступила 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующего участника размещения заказа:

| № п/п | Наименование юридического лица, участника размещения заказа | Место нахождения (место регистрации) | Почтовый адрес и адрес электронной почты (при его наличии) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИКС» | 630055, г. Новосибирск, пр. Строителей-23 | 630117, г. Новосибирск, а/я 197 | 14 час.41 мин. 21.11.2007 г. |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «ЛОТЕП» | 630102, г.Новосибирск, ул. Якушева, 41 | 630117, г. Новосибирск, а/я 205 | 15 час. 00 мин 21.11.2007 |

# Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила  и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

# Отклонить заявки следующих участников: Общество с ограниченной ответственностью «ЛОТЕП» - заявка не соответствует требованиям извещения о запросе котировок (Предлагаемая участником цена, превышает начальную (максимальную) цену запроса котировок).

# Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 249 656,00 рублей (Двести сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей.

# Котировочная комиссия оценила котировочную заявку и приняла решение:

# Присвоить первое место заявке:

Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Медтехника»

Место нахождения (регистрации): 630132, г.Новосибирск, пр. Димитрова, 7

Почтовый адрес: Тот же

Адрес электронной почты: salon@medt.ru

# Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.

# Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

| Председатель комиссии | _________________ Корнилов Анатолий Александрович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | _________________ Глазунова Ирина Витальевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Члены комиссии | _________________ Львов Александр Абрамович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Знатков Александр Михайлович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Саньков Виктор Николаевич (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Тищенко Татьяна Николаевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Попик Тамара Васильевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Козодой Виктор Иванович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Грицай Юлия Владимировна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Исполняющий обязанности начальника департамента по социальной политике | _________________ Корнилов Анатолий Александрович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

Приложение 1

к протоколу № 112-ЗК

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «22» ноября 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации 
поступления котировочных заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 21.11.2007 г. | 14 час. 41 мин. . | № 1 | бумажный носитель |
| 2. | 21.11.2007 г. | 15 час. 00 мин | № 2 | -«- |

Ответственное лицо:

Секретарь комиссии:

главный специалист-инженер МУ

«Служба технического контроля и

развития материально-технической

базы учреждений здравоохранения»  ___________________И.В. Глазунова

Приложение 2

к протоколу № 112-ЗК

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «22» ноября 2007 г.

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (ИП) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Количество товаров | Цена муниципального контракта, рублей | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИКС» | допустить | Котировочная заявка соответствует заявленным требованиям | Соответствует заявленному объему и характеристикам поставляемого товара | 249 656,00 | Присвоить котировочной заявке 1-ое место |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «ЛОТЕП» | Отклонить | Котировочная заявка не соответствует заявленным требованиям | Цена участника превышает начальную (максимальную) цену | 257 000,00 | Отклонить от участия в запросе котировок |

Ответственное лицо:

секретарь комиссии:

главный специалист-инженер МУ

«Служба технического контроля и

развития материально-технической

базы учреждений здравоохранения»  ___________________И.В. Глазунова

Приложение 3

к протоколу № 112-ЗК

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «22» ноября 2007 г.

ценовые предложения победителя в запросе котировок

на поставку лабораторного оборудования для МУЗ «Муниципальная инфекционная клиническая больница № 1».

| № | Наименование оборудования | Кол-во | Цена за ед., руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокс абактериальной воздушной среды БАВ вертикальный, класс защиты 2А Производитель «Ламинарные системы» г. Миас Челябинской области. «Ламинар-С», II-1.2 . | 1 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 2 | Световой стереоскопический микроскоп производства Carl Zeiss (Германия) Stemi DV4: . | 1 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 3 | Центрифуга СМ-6М | 1 | 20 468,00 | 20 468,00 |
| 4 | ТЕРМОСТАТ ТС-1/80 -01 | 1 | 15 188,00 | 15 188,00 |

# Итого: 249 656,00 рублей (Двести сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей..

Ответственное лицо:

Главный специалист-инженер МУ «Служба

технического контроля и развития материально-

технической базы учреждений здравоохранения

____________ И.В. Глазунова