Комиссия по размещению муниципального заказа

при управлении делами мэрии

# протокол № 01/ 2008
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Новосибирск                                                             22 января  2008 года    10 час. 00 мин.

Наименование предмета запроса котировок:   выполнение работ  по монтажу системы электроснабжения

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

| ФИО |  | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарубин Валерий Оскардович | - | Начальник управления делами мэрии, председатель | 227-41-41 |
| Борисенко Родион Григорьевич | - | Начальник хозяйственного управления мэрии, зам. председателя | 227-44-00 |
| Михайлова Юлия Вячеславовна | - | Секретарь котировочной комиссии | 222-79-09 |
| Члены комиссии: |
| Казак Анатолий Альбертович | - | Депутат Совета депутатов Новосибирска | 227-44-70 |
| Спецова Ольга Анатольевна | - | Начальник отдела муниципального заказа управления делами мэрии | 222-79-09 |
| Жижин Андрей Николаевич | - | Начальник отдела текущего ремонта хозяйственного управления мэрии | 227-41-47 |
| Чернопун Денис Викторович | - | Начальник отдела коммуникации и средств связи хозяйственного управления мэрии | 227-41-81 |
| Чебыкин Александр Васильевич | - | Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения мэрии | 227-41-71 |

# Муниципальным заказчиком  является: хозяйственное управление мэрии     Новосибирска.

# Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34.

# Контактные лица: Спецова Ольга Анатольевна, Михайлова Юлия Вячеславовна.

Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru,  UMihailova@admnsk.ru.

- Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут «22» января 2008 года по  10 часов 30 минут «22» января 2008 года по адресу: 630099,  г. Новосибирск,  Красный проспект, 34, каб. 10.

# Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru  в сети Интернет «9» января 2007 года

Требуемые работы:

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1 кирпич | 100 м отверстий | 0,1 |
| 2 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм,до: 50 | 100 м | 0,5 |
| 3 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до: 4х70 | 100 м трассы | 1,5 |
| 4 | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ | 100 м трассы | 0,4 |
| 5 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0,5 |
| 6 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: три сечением до 4 мм2 | 100 м двухпроводной линии | 7,25 |
| 7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт(шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200х1000 | шт. | 2 |
| 8 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 70 | 100 м жил | 0,5 |
| 9 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 16 | 100 м жил | 1,5 |
| 10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 1 |
| 11 | Выключатели установачные автоматические(автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаелый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 2 |
| 12 | Выключатели установачные автоматические(автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаелый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 20 |
| 13 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 1,06 |
| Раздел 2. Материалы |
| 14 | Пункт распределительный ПР1-1 | шт. | 1 |
| 15 | Кабель ВВГнг-п 3х4 | м. | 365 |
| 16 | Кабель ВВГнг-п 3х2,5 | м. | 160 |
| 17 | Провод П-В3 50 | м. | 250 |
| 18 | Провод П-В3 25 | м. | 50 |
| 19 | Провод П-В3 16 | м. | 50 |
| 20 | Наконечник Т 50-10-11 | шт. | 10 |
| 21 | Наконечник Т 25-8-7 (НК 7-8) | шт. | 5 |
| 22 | Наконечник Т 16-6-6 (НК 6-6) | шт. | 5 |
| 23 | Труба ПВХ жесткая облегченная d63 | м. | 20 |
| 24 | Труба ПВХ жесткая облегченная d40 | м. | 30 |
| 25 | Муфта для труб д.40 | шт. | 20 |
| 26 | Муфта труба-коробка, д.40 IP67, цвет RAL7035 50240 | шт. | 4 |
| 27 | Муфта соед. монтаж.отв.60мм, диаь.каб.34-43мм | шт. | 2 |
| 28 | Лоток неперф. Замковый трубчатый 100х50х2500 ЛНМЗТ-100пр (ОСТЕК) | м. | 40 |
| 29 | Соединитель лотка 100х20х200 СЛП-100 (ОСТЕК) | шт. | 19 |
| 30 | Консоль подвеса КПН-100 (ОСТЕК) | шт. | 40 |
| 31 | Стойка потолочного подвеса СПТ-400 (ОСТЕК) | шт. | 40 |
| 32 | Уголок монтажный УМ (ОСТЕК) | шт. | 80 |
| 33 | Винт М6х10 | шт. | 320 |
| 34 | Шина "N" (ноль) 4х7 на дин-рейку в корпусе | шт. | 2 |
| 35 | ЩРн 72з-0 (540х600х120) корпус металлический | шт. | 1 |
| 36 | Гайка М8 со стопорным буртиком | шт. | 320 |
| 37 | Зажим СИЗ-1 желт. | шт. | 500 |
| 38 | ЩРн 72з-0 (540х600х120) корпус металлический | шт. | 1 |
| 39 | Шина "N" (ноль) 4х7 на дин-рейку в корпусе | шт. | 2 |
| 40 | Шина соед. типа PIN(штырь) 2ф до 63А (дл.1м) ИЭК | шт. | 2 |
| 41 | Входной зажим для кабеля 6-35мм2 | шт. | 6 |
| 42 | Авт.выключатель 4-п 40А хар-ка С, 6кА | шт. | 4 |
| 43 | Авт.выключатель 2-п 16-32А хар-ка С, 6кА | шт. | 18 |
| 44 | Шина "N" (ноль) 4х7 на дин-рейку в корпусе | шт. | 2 |
| 45 | ЩРн 72з-0 (540х600х120) корпус металлический | шт. | 1 |
| 46 | Кабель-канал 150х50 LEGRAND | м. | 30 |
| 47 | Угол внутренний переменный для крышки LEGRAND | шт. | 8 |
| 48 | Зажим для кабеля LEGRAND | шт. | 110 |
| 49 | Накладка на стык профиля LEGRAND | шт. | 30 |
| 50 | Заглушка 150х50 LEGRAND | шт. | 2 |
| 51 | Накладка на стык крышки 65 мм LEGRAND | шт. | 30 |
| 52 | Суппорт Mosaik на 4 мод., 65 мм LEGRAND | шт. | 30 |
| 53 | Изоляционная коробка LEGRAND | шт. | 90 |
| 54 | Суппорт Mosaik на 2 мод., 65 мм LEGRAND | шт. | 24 |
| 55 | Кабель канал напольный 92х20мм (2м) Суппорт Mosaik на 4 мод., 65мм LEGRAND | м. | 16 |
| 56 | Угол плоский д/напольн.к/к Суппорт Mosaik на 4 мод.,65мм LEGRAND | шт. | 8 |
| 57 | Переходник на мини к/к Суппорт Mosaik на 4 мод.,65мм LEGRAND | шт. | 8 |
| 58 | Розетка 2К+3 немец.ст.10/16А М45 2Мод.LEGRAND | шт. | 54 |
| 59 | Розетка Mosaik 1M RJ45 UTR кат.5Е LEGRAND | шт. | 48 |
| 60 | Переходник для провода/UTR мебельный | шт. | 200 |

4.1. Место выполнения работ: 630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска.

4.2.Срок и условия выполнения работ:   работы осуществляются  в течение 14 дней с момента заключения муниципального контракта. Гарантийный срок на оборудование, материалы и выполненные работы - не менее 12 месяцев, с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

4.3. Максимальная цена муниципального контракта:   460 000, 00 рублей.

4.4.Срок и условия оплаты:  30 % - предоплата, 70 % - по факту выполнения работ, после подписания актов КС-2, КС-3, до конца финансового года до 31.12.2008г.

4.5. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2008 год.

# 5. До окончания  указанного в извещении о проведении запроса котировок  срока подачи котировочных заявок   «21» января  2008 г. 18 часов 00 минут (время новосибирское),  поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе,  как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников  размещения заказа:

| № п./п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Адрес электронной почты (при его наличии) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СтройТехСервис» | 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 42 | - | 21.01.2008 9 час. 00мин. |
| 2 | ООО «Строй Подряд» | 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2, секция 1 | evrobus@yandex.ru | 21.01.2008 10 час. 00 мин. |

# Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение  2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

# Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:

431 555 (четыреста тридцать одна тысяча пятьдесят пять тысяч) рублей 29 копеек

Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать   победителем в проведении запроса котировок: __ООО «Строй Подряд»

Место нахождения (регистрации): 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2, секция 1

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2, секция 1

Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении запроса котировок котировочной заявке: ООО «СтройТехСервис»

Место нахождения (регистрации): 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 42

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 42

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта  заказчик  в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

# Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

| Председатель комиссии | Зарубин В.О. Борисенко Р.Г. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
|  | Казак А.А. Спецова О.А. Жижин А.Н. Чебыкин А.В. Чернопун Д.В. |
| Секретарь комиссии | Михайлова Ю.В. |

Приложение № 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от «22»   января   2008 г.

№ 01 / 2008

Журнал регистрации 
поступления котировочных заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 21.01.2008 | 9 час. 00 мин. | КЗ- 01 / 2008-1 | бумажный |
| 2. | 21.01.2008 | 10 час. 00 мин. | КЗ- 01 / 2008-2 | бумажный |

Начальник отдела муниципального заказа                                                           О.А. Спецова

Приложение № 2

к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «21»   января    2008 г.

№ 01 / 2008

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (ИП) участника размещения заказа | Допустить/ не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Цена муниципального контракта, рублей | Порядковый номер заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СтройТехСервис» | допустить | Заявка соответствует требованиям заказчика | 452 700,64 | 2 |
| 2 | ООО «Строй Подряд» | допустить | Заявка соответствует требованиям заказчика | 431 555,29 | 1 |

Начальник отдела муниципального заказа                                                                                                                            О.А. Спецова