Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта «Изготовление и установка насосной станции на цветомузыкальном фонтане у театра «Глобус»

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Изготовление и установка насосной станции на цветомузыкальном фонтане у театра «Глобус».

Открытый конкурс проводится для нужд  Муниципального учреждения  г.Новосибирска «Городской фонтан».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.

Источник финансирования:

Бюджетные средства г. Новосибирска 2007 года.

Предмет муниципального контракта:

«Изготовление и установка насосной станции на цветомузыкальном фонтане у театра «Глобус».

Краткая характеристика работ:

Изготовление и установка насосной станции повышения давления для подачи воды на девять секций форсунок фонтана в комплекте с всасывающим фильтром и запорной арматурой.

Заказчик на основании ст.9 п.6 № 94-ФЗ, оставляет за собой право изменить объемы выполнения работ до 5%.

Победитель конкурса производит обследование состояния подлежащего ремонту цветомузыкального фонтана у театра «Глобус». На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости победитель конкурса разрабатывает комплект конструкторской документации на изготовление и установку насосной станции на фонтан у театра «Глобус».

После утверждения заказчиком конструкторской документации подрядчик может приступить к выполнению работ.

Качественные характеристики работ:

Насосная станция повышения давления для подачи воды  в комплекте с всасывающим фильтром и запорной арматурой, для обеспечения девяти групп фонтанных форсунок с характеристиками:

- 120 куб.м/час напор 15 метров

- 40 куб.м/час напор 25 метров

- 50 куб.м/час напор 25 метров

- 80 куб.м/час напор 20 метров

- 100 куб.м/час напор 20 метров

- 120 куб.м/час напор 15 метров

- 80 куб.м/час напор 15 метров

- 100 куб.м/час напор 15 метров

- 100 куб.м/час напор 15 метров

Насосы должны иметь возможность работать под управлением частотных преобразователей. Уплотнения насосов должны быть торцовыми. Напряжение питающей сети 380 Вт. На входе насосной станции должен стоять грязеуловитель.

При изготовлении насосной станции использовать насосы WiloCronoBlok-BL или аналог.

Гарантийный срок, в период которого подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 2-х лет.

# Место и сроки выполнения работ:

Работы должны быть выполнены по адресу: г.Новосибирск, ул.Каменская, 1.

Работы по муниципальному контракту должны быть завершены в течение марта - апреля 2007 года

Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципального контракта.

Формы, сроки и порядок оплаты работ:  Форма оплаты – безналичная, порядок    оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12. 2007 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Начальная  цена муниципального контракта 730 тысяч рублей (семьсот тридцать тысяч рублей).

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов.     Предложения участников не должны превышать начальной цены муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования на официальном сайте мэрии и размещения в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска».

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у директора МУ г.Новосибирска «Городской фонтан» Зотова Леонида Григорьевича  по телефону  2924-837.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещения на официальном сайте мэрии до 10 часов «11» апреля  2007 года (время Новосибирское).

Заявка подается в конверте в запечатанном виде.

Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:

Качественные характеристики оборудования – подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ на основании представленного им описания оборудования и квалификации персонала:

- Наличие собственного специализированного оборудования для изготовления насосных станций.

2. Наличие наиболее квалифицированного персонала (проведение переобучения инженерно-технического персонала и рабочих).

3. Наличие объектов (сооружений), где установлено и работает оборудование аналогового типа со сроком эксплуатации не менее 2-х лет.

Срок предоставления гарантий – гарантийный срок.

Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии,  каб. № 614  в 10 часов  «11»  апреля  2007 г (время Новосибирское).

Сроки и место рассмотрения заявок  и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в течение 10 дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с  момента подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок.