Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта «Отделочные работы на цветомузыкальном фонтане у театра «Глобус»

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Отделочные работы на цветомузыкальном фонтане у театра «Глобус».

Открытый конкурс проводится для нужд  Муниципального учреждения  г.Новосибирска «Городской фонтан».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.

Источник финансирования:

Бюджетные средства г. Новосибирска 2007 года.

Предмет муниципального контракта:

«Отделочные работы на цветомузыкальном фонтане у театра «Глобус».

Краткая характеристика работ:

- Демонтаж старой гранитной плитки.

- Снятие раствора, очистка от пыли и грязи поверхностей облицовки гранитной плиткой.

- Армирование поверхностей облицовки.

- Штукатурка поверхностей облицовки.

- Облицовочные работы по установке гранитной плитки.

Заказчик на основании ст.9 п.6 № 94-ФЗ, оставляет за собой право изменить объемы выполнения работ до 5%.

При производстве всех видов работ должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2005 ч.1, СНиП 12-04-2005 ч.2 «Безопасность труда в строительстве», «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБО1-93)».  Победитель конкурса производит обследование состояния подлежащего ремонту цветомузыкального фонтана у театра «Глобус». На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости победитель конкурса разрабатывает проектно-сметную документацию на отделочные работы на фонтане у театра «Глобус».

После утверждения заказчиком сметной документации подрядчик может приступить к выполнению работ.

Качественные характеристики работ:

1. При производстве работ по облицовке чаши фонтана использовать гранитные плиты в соответствии с ГОСТ 23342-91 «Изделия архитектурно-строительные из природного камня».

2. Применяемые для армирования арматура и кладочная сетка должны соответствовать ТУ 14-1-5254-94 «Прокат периодического профиля для армирования железобетонных конструкций», ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные».

- Элементы крепления гранитной плитки должны соответствовать сертификату качества «Проволока ДКРНМ ЗБТЛ63 ГОСТ 1066-90».

- Цементно-песчаный раствор и клей должны соответствовать ТУ 5775-009-5821-0148-03.

Гарантийный срок, в период которого подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 2-х лет.

# Место и сроки выполнения работ:

Работы должны быть выполнены по адресу: г.Новосибирск, ул.Каменская, 1.

Работы по муниципальному контракту должны быть завершены в течение  апреля 2007 года

Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципального контракта.

Формы, сроки и порядок оплаты работ:  Форма оплаты – безналичная, порядок    оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12. 2007 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Площадь ремонта 122 кв. метра.

Начальная  цена муниципального контракта: 955, 00 (девятьсот пятьдесят пять) тысяч рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов.

Предложения участников не должны превышать начальной цены муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования на официальном сайте мэрии и размещения в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска».

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у директора МУ г.Новосибирска «Городской фонтан» Зотова Леонида Григорьевича, тел. 2924-837.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещения на официальном сайте мэрии до 10 часов «10» апреля  2007 года (время Новосибирское).

Заявка подается в конверте в запечатанном виде.

Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:

Качественные характеристики работ: – подтверждение возможности обеспечения участниками размещения заказа качества работ.

Срок предоставления гарантийного ремонта – гарантийный срок.

Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии,  каб. № 614  в 10 часов «10» апреля  2007 г (время Новосибирское).

Сроки и место рассмотрения заявок  и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в течение 10 дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с  момента подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок.