УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента образования,

культуры, спорта и молодежной политики

__________________ В.А. Афанасьев

«___»________ 2007 г.

КОНКУРСНая документация

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса на право заключения МуНИЦИПАЛЬНОГО контракта НОВОСИБИРСКА НА проведение подрядных работ по ремонту внешкольного учреждения

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей – Городской оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец»

СОГЛАСОВАНО:

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ

_________________ Г.А. Старцев

«___»_______ 2007 г.

Согласовано:

Директор МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец»

___________________с.п. Маньков

«____» __________2007 г..

ТОМ №1

КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД г. НОВОСИБИРСКА

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и Регламентом размещения муниципального заказа, утвержденным постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик – муниципальный заказчик Новосибирска или подведомственный муниципальный заказчик;

конкурсное предложение - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

конкурсная комиссия – муниципальная комиссия муниципального заказчика департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска по размещению муниципального заказа, в соответствии с ее полномочиями, установленными распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

организатор конкурса – департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии в соответствии с ее компетенцией на право проведения открытых конкурсов, установленной распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

Муниципальный заказчик – МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец»

участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

1. Общие сведения

1.1. Состав конкурсной документации

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2).

1.1.2. Участник обязан изучить конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.2.1. Не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи конкурсных предложений организатор конкурса вправе внести изменения в том 2.

1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью тома 2 и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.2.3. Изменения направляются организатором конкурса, специализированной организацией заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была представлена конкурсная документация.

1.3. Разъяснение положений конкурсной документации

1.3.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения тома 2 на официальном сайте.

1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор конкурса направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи конкурсных предложений, установленного томом 2.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи конкурсных предложений, не рассматриваются.

1.4. Отказ от проведения открытого конкурса

1.4.1. Организатор конкурса, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи конкурсных предложений.

1.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте организатором конкурса, специализированной организацией соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

1.4.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса организатором конкурса вскрываются конверты с конкурсными предложениями и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим конкурсные предложения.

1.5. Обмен информацией участника с организатором конкурса, специализированной организацией

1.5.1. Контактное лицо организатора конкурса, специализированной организации, указанное в томе 2, имеет право вести официальные переговоры с официальными представителями участников. Любая информация по данной процедуре считается официальной для участника только в том случае, если она сообщается им контактным лицом организатора конкурса, специализированной организации.

1.5.2. Официальной информацией, исходящей от контактного лица организатора конкурса, специализированной организации признается информация, направленная в письменной форме или в форме электронного документа.

1.5.3. Официальным обращением участника к организатору конкурса специализированной организации, подлежащим рассмотрению, будет признано обращение, направленное официальным контактным лицом участника по почте на фирменном бланке участника (в случае его наличия), содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись участника либо в форме электронного документа.

1.5.4. Организатор конкурса, специализированная организация не вправе представлять сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну.

2. Порядок подготовки конкурсного предложения

2.1. Язык конкурсного предложения

2.1.1. Конкурсное предложение, вся корреспонденция и документация, связанная с этим предложением, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Одно конкурсное предложение от каждого участника

Каждый участник в составе своего предложения подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2 и более лотам). При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот.

2.3. Затраты на участие в конкурсе

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсного предложения, несет участник. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

2.4. Оформление и подписание конкурсного предложения

2.4.1. Конкурсное предложение оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с формой предложения с указанием даты и времени его получения.

2.4.2. Участник должен подготовить конкурсное предложение.

2.4.3. Документы в составе конкурсного предложения обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном пунктом 5 тома 2.

2.4.4. Конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

2.4.5. Все документы, входящие в оригинал конкурсного предложения, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.6. Все страницы конкурсного предложения, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим конкурсное предложение, и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.5  Оформление конверта с конкурсным предложением

2.5.1. Участник помещает оригинал предложения в запечатанный общий внешний конверт и в отдельный внутренний конверт или пакет.

2.5.2. На внешнем конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование организатора конкурса.

2.5.3. На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Организатор конкурса, специализированная организация принимают и регистрируют только запечатанный внешний конверт.

2.5.4. На внутреннем конверте необходимо указать наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника, а также их адрес. Внутренние конверты на местах склейки должны быть подписаны участником - физическим лицом или руководителем участника - юридического лица или иным уполномоченным лицом и пропечатаны печатью участника (в случае ее наличия).

2.5.5. Срок поступления конкурсного предложения определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

3. Порядок подачи конкурсного предложения, изменение и отзыв конкурсного предложения, вскрытие конвертов с конкурсным предложением

3.1. Срок и место подачи конкурсного предложения

3.1.1. Конкурсное предложение должно быть доставлено участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими конкурсными предложениями, установленных томом 2.

3.1.2. Организатор конкурса может продлить срок подачи конкурсного предложения  путем внесения изменения в том 2. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора конкурса и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Полученные после окончания приема конвертов с конкурсными предложениями (пункт 9.3 тома 2) конверты с конкурсными предложениями вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие конкурсные предложения возвращаются участникам.

3.2. Изменения в конкурсных предложениях и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсное предложение после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в конкурсное предложение должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в конкурсное предложение оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты конкурсного предложения либо в виде новой редакции конкурсного предложения.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация конкурсного предложения.

3.2.3. Отзыв конкурсного предложения осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

3.3. Вскрытие конвертов с конкурсным предложением

3.3.1. Участники, подавшие конкурсные предложения, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанных в томе 2, конкурсной комиссией вскрываются конверты с конкурсными предложениями, включая изменения к конкурсным предложениям.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями непосредственно перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать конкурсные предложения, изменить или отозвать поданные конкурсные предложения до вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать конкурсные предложения, изменить или отозвать поданные конкурсные предложения.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с конкурсными предложениями.

3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве конкурсного предложения конкурсная комиссия вскрывает только внешний конверт с конкурсным предложением такого участника. Внутренние конверты с отозванными конкурсными предложениями  конкурсной комиссий не вскрываются и немедленно передаются участнику, отозвавшему конкурсное предложение, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

В случае отсутствия участника, отозвавшего конкурсное предложение, на процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями внутренние конверты с конкурсным предложением возвращаются такому участнику секретариатом конкурсной комиссии.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в таком конкурсном предложении и являющиеся критерием оценки конкурсных предложений, объявляются при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

3.3.9. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и конкурсных предложений. При этом не допускается изменение конкурсного предложения.

3.3.10. Конкурсные предложения, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных предложений, условия их отклонения

4.1. Рассмотрение конкурсных предложений

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные предложения на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения конкурсных предложений не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении конкурсных предложений:

4.1.3.1. Проверяет конкурсные предложения на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления конкурсных предложений в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет участника, подавшего конкурсное предложение, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2).

4.1.3.3. Проверяет в конкурсном предложении наличие документов, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.4. Проверяет участника, подавшего конкурсное предложение, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и пунктами 2.2 и 2.3 тома 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет конкурсные предложения на соответствие требованиям  тома 2 (специальная часть).

4.1.3.6. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.7. Проверяет соответствие цены конкурсного предложения начальной цене муниципального контракта, установленной томом 2.

4.1.3.8. Проверяет конкурсное предложение на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении конкурсных предложений конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками конкурсных предложений.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения конкурсных предложений конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего конкурсное предложение, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего конкурсное предложение, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим конкурсное предложение и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим конкурсные предложения на участие в конкурсе и недопущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших конкурсные предложения, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения конкурсных предложений

4.2.1. При рассмотрении конкурсных предложений участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

4.2.1.1. Конкурсное предложение не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: Конкурсное предложение оформлено не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.2.1.2. Документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 2.2 тома 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены частью 1 пункта 2.2 тома 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и частью 2 пункта 2.2 тома 2.

4.2.1.9. Конкурсное предложение участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена конкурсного предложения по лоту превысит начальную цену муниципального контракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральным законом.

4.2.1.13. Представленные в конкурсном предложении расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление который меняет технические характеристики или цену конкурсного предложения.

4.2.2. Конкурсная комиссия вправе признать конкурсное предложение соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если конкурсное предложение содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. Оценка и сопоставление конкурсных предложений, порядок определения победителя конкурса

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных предложений, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных предложений участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных предложений конкурсной комиссией каждому  конкурсному предложению относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Конкурсному предложению, в котором содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и конкурсному предложению которого присвоен первый номер.

5. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса

5.1. Заключение муниципального контракта

5.1.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и конкурсного предложения победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных предложений передаются один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в конкурсном предложении, в проект муниципального контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект муниципального контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, конкурсному предложению которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса конкурсному предложению, которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов Новосибирска.

5.2. Право заказчика отказаться от заключения муниципального контракта

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения муниципального контракта с участником, с которым заключается такой муниципальный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3. Возврат конкурсных предложений участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие конкурсные предложения  становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами г. Новосибирска.

ТОМ №2

(специальная часть)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является: ремонт помещений внешкольного учрежденияI

1.1.2.Начальная цена муниципального контракта:

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная цена муниципального контракта по лоту (рублей.) |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Осуществление ремонта внешкольного учреждения для МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» на объекте по адресу: г.Новосибирск ул.Народная 63 | 6 100 000, 00 (Шесть миллионов сто тысяч) |

1.1.3. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей, остаток суммы по муниципальному контракту – в пределах лимита финансирования работ, установленных Решением городского Совета Новосибирска на 2008 г

1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации

1.2.1. Заказчик по лоту 1:  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей городской оздоровительно- образовательный центр «Тимуровец»

юридический адрес: г. Новосибирск, Б. Хмельницкого, д.32

фактический адрес: г. Новосибирск. Ул. Учительская, д.61

Управление федерального казначейства по НСО

(Управление образования мэрии)

ИНН 5406010016, КПП 540601001

Р/счет 40101810900000010001

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

БИК 045004001

Код дохода 89130201040040000130

ОКАТО 50401000000

Л/сч 014060581

контактное лицо: зам. директора по техническим вопросам Копылов Е.Ф., контактный телефон: 272-79-42, Морозова Е.В. (по организационным вопросам) контактный телефон/факс: 227-44-43.

### 1.3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1).

2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) ведомость объемов работ с  техническим заданием (Приложение № 1)

б) конкурсное предложение (Приложение № 2);

в) анкета предприятия (Приложение №3);

г) проект муниципального контракта на проведение подрядных работ (Приложение № 4)

д) проект локального сметного расчета (Приложение № 5)

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И К РАБОТАМ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА

2.1. Требования правомочности  на участие в  конкурсе

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон):

а) непроведение ликвидации участника-юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения конкурсного предложения на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

2.2. Иные требования к участникам

Участник конкурса представляет конкурсное предложение, учитывающее производство подрядных работ по лоту № 1

2.3. Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к товарам, работам, услугам, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25  Закона.

На деятельность, подлежащую лицензированию должна быть предоставлена лицензия.

Требования к организации работ изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к тому № 2 конкурсной документации).

3. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ

#### Преимущества не установлены

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

4.1. Конкурсное предложение, подготовленное участником, должно содержать следующие документы:

4.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) конкурсного предложения.

4.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника:

1) для юридических лиц:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц»  (выписка или нотариально заверенная копия).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с

приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438, должна содержать следующие сведения:

а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках;

б) организационно-правовая форма;

в) адрес (место нахождения);

г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;

е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

ж) размер уставного капитала;

з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

н) сведения о банковских счетах юридического лица.

4.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему конкурсное предложение.

4.1.4. Форма «Конкурсное предложение» с указанием названия лота(ов) (одна форма на все лоты конкурса). Цена предложения по лоту (-ам) проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

В случае противоречия между документами, перечисленными в пункте 4 тома 2 в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в форме «Конкурсное предложение».

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

5.1. Валютой, используемой при формировании цены конкурсного предложения и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

5.2. Ценовое предложение должно учитывать:

- наименьшую сметную стоимость подрядных работ при одинаковом качестве работ с учетом расходов на транспортировку, страхование, погрузочно-разгрузочные работы, уплату налогов и других обязательных платежей по состоянию на текущую дату;

- квалификационное соответствие материалов и монтажных работ;

- условия предоставления гарантий на качество производимых работ

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций

5.2.1. Условия оплаты: Авансирование подлежащих выполнению работ(услуг) не предусматривается. Оплата выполненных работ производится по мере поступления бюджетных средств. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных Решением городского Совета Новосибирска на 2007 г.: 4  000 000 (Четыре миллиона ) рублей , остаток суммы по контракту  - в пределах годового лимита финансирования работ, установленных Решением городского Совета Новосибирска на 2008 г

5.2.2. Сроки выполнения работ

- Начало работ 20 апреля 2007 г., окончание работ 01 июня  2007 г.

5.2.3. Требования и условия, сформулированные в конкурсной документации.

Локальная смета (далее – Расчет) должна быть составлена в программном комплексе «Гранд  -смета» и содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также предусматривать использование материалов, предусмотренных Техническим заданием, ведомостью объемов работ. Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в Расчет ,считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что Участник представил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что не соответствует требованиям технического задания и является  основанием для отклонения заявки соответствующего участника.

5.2.4. В составе конкурсного предложения Претендент представляет конкурсное предложение Приложение  № 2.

Конкурсное предложение включает в себя:

Локальную смету (Приложение №   на бумажном и электронном носителе записанную в файле «Гранд – смета).

Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат по Форме №1.2. Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообразования: Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,   привязанная к условиям Новосибирской области (ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп- 2001) с переводом в текущий уровень    цен    по    действующим    индексам    Новосибирской    области,    выпускаемым администрацией   Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с учетом коэффициента 0,94 согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления на оплату труда рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала (ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых условий и охрану труда работников.

Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При снижении норматива сметной прибыли следует учитывать, что в норматив включены затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, развитие производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость, резерва средств на непредвиденные затраты в размере 2%, составление сметного расчета 1%, а также с учетом применения коэффициентов согласно действующих нормативов.

5.2.5.Не    допускается    снижение    стоимости    работ    путем    применения    общего
понижающего коэффициента к стоимости материалов, объемам работ.

5.2.6.Указанная   в   конкурсной   заявке   цена   должна   быть   фиксированной   и   без
дополнительной индексации.

5.2.7. Наличие финансовых и организационных возможностей для выполнения обязательств по Контракту.

# 5.2.8. Цена конкурсного предложения определяется как общая стоимость работ и материалов, с учетом расходов на транспортировку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с объемом работ (Приложение № 1).

- Критерии оценки заявки

6.1. Цена контракта

Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой  присваивается  ценовой балл равный 100 (ЦБо=100). При этом цена такой Заявки  принимается за Х. За Y1…Yn принимаются  цены остальных заявок. Ценовые баллы  остальных заявок  рассчитываются как: ЦБ (1….n) = Х/Y *100. Баллы округляются до десятичных значений.

##### 6.2. Срок выполнения работ

Заявки на участие в конкурсе с наименьшим сроком выполнения работ присваивается срочный балл равный 100 (СБ0=100), при этом срок выполнения в днях такой заявки принимается за М. За N1....Nn принимается срок исполнения по остальным заявкам. Ценовые баллы остальных заявок рассчитываются как: СБ (1,...n) = M/N* 100. Баллы округляются до десятичного знака.

6.3.Срок предоставления гарантий качества работ

Заявке на участие в конкурсе с наибольшим гарантийным сроком (в месяцах) присваивается гарантийный балл равный 100 (ГБ0 = 100), при этом гарантийный срок принимается за Z. За Q1...Qn, принимаются гарантийные сроки других заявок. Гарантийные баллы других заявок рассчитываются как:

ГБ(1..n)=Q(l...n)/Z*100.

Суммарный балл (СумБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценового балла, срочного балла и гарантийного балла с применением весовых факторов. А = 0,8 - вес ценового балла, В = 0,1 - вес срочного балла, С = 0,1 - вес гарантийного балла. СумБ = ЦБ*0,8+СБ*0,1+ГБ*0,1. На основании набранных СумБ Конкурсная комиссия ранжирует всех Участников конкурса по убыванию. Первый номер присваивается участнику конкурса, чья заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.

7. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Право заказчика не предусмотрено

8. КОМПЕТЕНТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия  департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска.

9. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

9.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«09» марта  2007г.

9.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«04» апреля   2007г.

10.  МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

10.1. Конкурсные предложения должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 420 б

10.2. Дата начала подачи конкурсных предложений: «09» марта   2007г.

10.3. Дата окончания подачи конкурсных предложений: день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, установленный пунктом 12 тома 2,  но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать конкурсные предложения (часть 2 статьи 26 Закона).

11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

11.1. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями произойдет по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528 в 10-00 часов  «10» апреля  2007 года.

11.2. Место и дата рассмотрения конкурсных предложений и подведения итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Законом.

12. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Победитель конкурса обязан в течение 15 дней со дня  подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных предложений на участие в конкурсе подписать проект муниципального контракта, переданный ему заказчиком, и представить его заказчику.

Приложение № 1

К тому № 2 конкурсной документации

Техническое задание

на проведение подрядных работ по ремонту внешкольного учреждения

МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец»

находящегося по адресу: г. Новосибирск, Ул. Народная , д. 63

-    Сроки оказания услуг: 20 апреля 2007 г. до 01 июня 2007 г.

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующим законодательством.

- Все услуги оказываются  собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

Требования к организации работ Исполнителя:

- Материалы для проведения  работ  должны завозиться в объеме суточной нормы, т.к. у Заказчика отсутствуют свободные складские площади для хранения материалов.

- За оставленные на территории и в помещениях Заказчика материальные ценности, Заказчик ответственности не несет.

- Все работы должны производиться с учетом требований ст.4.2. Закона  НСО «Об административных правонарушениях» № 99- 03 от 14.02.2003 г., т.к объект, на котором будут выполняться работы находится на 1 этаже жилого дома.

В связи с отсутствием у Заказчика договора на электроснабжение с энергоснабжающей организацией, Исполнитель должен иметь автономный источник питания.

### Начальная цена контракта (максимально возможная)  - 6 100 000, 00 (Шесть миллионов сто тысяч рублей)

Приложение №

к тому № 2 конкурсной документации

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
|  |  | Ремонт помещений |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Отделочные работы |  |
| 1 | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,18 |  |
| 2 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,195 |  |
| 3 | Установка перегородок из легкобетонных плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 2,12 |  |
| 4 | Устройство штукатурной сетки при оштукатуривании: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,12 |  |
| 5 | Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: по сибиту | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,12 |  |
| 6 | Выравнивание стен ГКЛ на металлическом каркасе | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 5,76 |  |
| 7 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,88 |  |
| 8 | Грунтовка поверхностей | 100 м2 отделываемой поверхности | 7,88 |  |
| 10 | Оклейка стен флезилиновыми обоями по листовым материалам | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 7,88 |  |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,88 |  |
| 12 | Монтаж каркаса из алюминиевого профиля | 100 м | 6,56 |  |
| 14 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 2,12 |  |
| 15 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,3428 |  |
| 17 | Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 1 м | 100 м2 проемов | 0,3428 |  |
| 19 | Облицовка оконных откосов ГВЛ | 100 м2 облицовки | 0,36 |  |
| 20 | Установка: деревянных дверных блоков | 100 м2 проемов | 0,4 |  |
| 23 | Установка: металлических дверных коробок с навеской полотен | 100 м2 проемов | 0,08 |  |
| 26 | Установка: пластиковых дверных коробок с навеской полотен | 100 м2 проемов | 0,0308 |  |
| 28 | Облицовка дверных откосов ГВЛ | 100 м2 облицовки | 0,32 |  |
| 29 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа | 100 м2 поверхности облицовки | 2,76 |  |
| 30 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 2,6 |  |
| 31 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,6 |  |
| 32 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 2,6 |  |
| 33 | Армирование полов сеткой, Ǿ 4 мм, ячейка 50 мм*50 мм | 1 т металлических изделий | 0,8 |  |
| 34 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 2,53 |  |
| 36 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,23 |  |
| 38 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 2,9 |  |
| 39 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,76 |  |
| 41 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 |  |
| 42 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |  |
| 43 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,432 |  |
| 44 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 3,4 |  |
| 45 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 5,4 |  |
| Раздел 2. Санитарно-технические работы |  |
| Вентиляция |
| 46 | Установка вентиляторов канальных | 1 вентилятор | 2 |  |
| 48 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 50 | Установка диффузоров диаметром до 355 мм | 1 клапан | 4 |  |
| 52 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 3 размер 200х200 мм | 1 решетка | 4 |  |
| 54 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,26 |  |
| 56 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,07 |  |
| Водоснабжение и канализация |
| 57 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,56 |  |
| 58 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,56 |  |
| 59 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,18 |  |
| 60 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,14 |  |
| 62 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 12 |  |
| 63 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,4 |  |
| 65 | Установка смесителей | 10 шт | 0,4 |  |
| 67 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,4 |  |
| 70 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 71 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 1 |  |
| 73 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 1 |  |
| 79 | Установка шкафов пожарных | 100 шт. изделий | 0,01 |  |
| 81 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 82 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 83 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 1 |  |
| Отопление |
| 84 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 15,5 |  |
| 85 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 1,96 |  |
| 86 | Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг | 100 шт. | 0,14 |  |
| 87 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,03 |  |
| 88 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 3 |  |
| 89 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 3 |  |
| 90 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,97 |  |
| 91 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,75 |  |
| 92 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,72 |  |
| 93 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 26 |  |
| 95 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,335 |  |
| 97 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 4 |  |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |  |
| 98 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 | шт. | 3 |  |
| 99 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 |  |
| 100 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 4 |  |
| 101 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 27 |  |
| 102 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,65 |  |
| 103 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100 шт. | 0,08 |  |
| 104 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,4 |  |
| 105 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 | 100 шт. | 0,01 |  |
| 106 | Светильник аварийного освещения | 100 шт. | 0,05 |  |
| 107 | Розетка телефонная и компьютерная | шт. | 50 |  |
| 108 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,98 |  |
| 109 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,14 |  |
| 110 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,2 |  |
| 111 | Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 8 |  |
| 112 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 11,68 |  |
| 113 | Кабель связи, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 10,5 |  |
| 114 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 | 100 жил | 0,06 |  |
| 115 | Разделка и включение кабелей и проводов: кабель или провод однопарный низкочастотный | 10 концов кабеля | 20 |  |
| 116 | Коробка распределительная связи настенная | коробка | 4 |  |
| 117 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 2,15 |  |
| 118 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, 20 | 100 м | 4,3 |  |
| 119 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 32 | 100 м | 0,5 |  |
| 120 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 4,8 |  |
| 121 | Конструкции металлические | т | 0,05 |  |
| 122 | Отсоединение от зажимов кабеля в ШРВУ | 100 жил | 0,06 |  |
| 123 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 | шт. | 1 |  |
| 124 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 1,8 |  |
| 125 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,1 |  |
| 126 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,2 |  |
| 127 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 1,1 |  |
| Раздел 4. Устройство навесного фасада |  |
| 172 | Монтаж каркасов с подвесками и деталями крепления | 1 т конструкций | 1,52 |  |
| 183 | Наружная облицовка поверхности керамическими отдельными плитками: стен | 100 м2 облицованной поверхности | 1,5 |  |
| 185 | Облицовка откосов | 100 м2 облицовываемой поверхности | 0,4905 |  |
| 188 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,5 |  |
| Раздел 5. Устройство крыльца и козырька |  |
| 189 | Изготовление металлоконструкций каркаса | 1 т конструкций | 0,94 |  |
| 190 | Монтаж: металлоконструкций | 1 т монтируемых конструкций | 0,94 |  |
| 192 | Устройство кровель из черепицы: полимернаполненной (полимерпесчаной) | 100 м2 кровли | 0,06 |  |
| 194 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 195 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| Раздел 6. Устройство спуска в подвал |  |
| 196 | Демонтаж лестниц | 1 т конструкций | 0,62 |  |
| 197 | Изготовление металлоконструкций | 1 т конструкций | 0,62 |  |
| 198 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,62 |  |
| 199 | Наружная облицовка поверхности керамическими отдельными плитками: стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0,12 |  |
| 201 | Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами | 100 м2 поверхности облицовки | 0,075 |  |
|  |  | Составил | Овчинникова О.Н. |  |
|  |  | Согласовано | Копылов Е.Ф. |  |

| Приложение № 2 к тому 2 конкурсной документации КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Дата ________ В комиссию департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска Адрес: Красный Проспект, 34 Уважаемые члены комиссии! Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона], предлагаем осуществить поставку в полном соответствии с условиями конкурсной документации в следующем объеме. Мы предлагаем провести подрядные работы по лоту на следующих условиях: 1 Осуществление ремонта внешкольного учреждения для МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» по адресу:г.Новосибирск ул.Народная 63 Цена, рублей в т.ч. НДС Общая сумма контракта Сроки проведения ремонта внешкольного учреждения по муниципальному контракту: Начало: _________. Окончание: _________. Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности). Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия. Сроки поставки по муниципальному контракту: Начало: _________. Окончание: _________. |  |
| --- | --- |

Приложение 3 к тому2

конкурсной документации

АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ

| 1. Наименование предприятия | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2. Краткое наименование |  |
| 2. Юридический и почтовый адреса | 2.1. Юридический адрес |  |
|  | 2.2. Почтовый адрес |  |
| 3. Руководитель | 3.1. Ф.И.О. |  |
|  | 3.2. Должность |  |
|  | 3.3.Телефон |  |
|  | 3.4. Факс |  |
|  | 3.5. Телекс |  |
| 4. Основные реквизиты | 4.1. Форма собственности |  |
|  | 4.2. Организационно-правовая форма |  |
|  | 4.3. ИНН |  |
|  | 4.4. Код по ОКОНХ |  |
|  | 4.5. Код по ОКПО |  |
|  | 4.6. Банковские реквизиты |  |

Руководитель_____________________________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер ________________________________ (инициалы, фамилия)

Приложение 4  к тому 2

конкурсной документации

ДОГОВОР

г. Новосибирск                                                               «___»_____________200__г.

_____________________________________________________________________

(полное наименование, имя подрядчика)

____________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________

____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________, с одной стороны и ____________________________________________________

____________________________________________________________________,

(полное наименование Заказчика)

имеющее лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________

____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________,

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в настоящем договоре, и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указать объем, содержание работ и иные предъявляемые требования либо указать, что они определяются в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора)

2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать цели использования результата выполненной работы: «для которых такого рода работы обычно используются» либо конкретную цель)

2.3. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

2.4. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение ___________________________________ с момента передачи результата работы Заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.2 настоящего договора).

2.5. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков _________ дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требования об её возврате.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок   ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; «в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора»)

2.7. Заказчик имеет право передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим договором. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчисленную в соответствии с настоящим договором.

2.8. За нарушение срока выполнения работы (в том числе промежуточных сроков) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере _____% от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы ____________________________________________________________________

(прописью)

___________________________________________________ рублей, в том числе НДС

__________________________________________________________________  рублей

(прописью)

3.2. Оплата по настоящему Договору производится __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(единовременно, поэтапно и т.д.; сроки оплаты)

3.3. Цена работы определяется сметой являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1 настоящего договора.

3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1 настоящего договора.

3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего Договора.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем Договоре, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Ни одна Сторона не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12. ______ года.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стоимость материалов включена в смету.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета;

2. Прочие   ___________________________________________________________

(график выполнения работ, техническая документация)

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК                                                               ЗАКАЗЧИК

_________________________                                   __________________________

Ф.И.О. руководителя                                                     Ф.И.О. руководителя

М.П.                                                                                 М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии     ________________________    Б.В.Буреев

(подпись)                             (Ф.И.О.)

Зам. начальника Главного

управления образования мэрии   _____________________ Н.Н. Мезенцев

(подпись)                               (Ф.И.О.)

Юрист                                      ________________________ Л.А. Патока

УФ и НП мэрии                                            (подпись)                    (Ф.И.О)

# Text boxes

Приложение № 5

к  муниципальному контракту

№ ___ от _______ 200__

Согласовано:

"___"______________

Утверждаю:

"___"_____________

Локальный сметный расчет (локальная смета)

___________________________________________________________________________

_

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Составлена в ценах на:

Общая стоимость: ____________________

руб.

Нормативная трудоемкость: ________

чел.

-

час

Зарплата основных рабочих:____________

руб.

№

Шифр

Наименование

работ и затрат,

Едини

ца

Кол

-

во

Стоимость

единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты

труда

п.п.

Нормати

ва

Материалов,

изделий и

конструкций

измер.

ВСЕГО

экспл.

машин

ВСЕГО

основно

й

экспл.

машин

Рабочих

-

строителей,

чел

-

ч.

основной

в. т.ч.

з/пл

заработ

ной

в. т.ч.

з/пл

На

все

го

з/пл

машинис

тов

платы

машин

истов

Единиц

у

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Раздел

Всего по

разделу:

Всего по смете:

Составил:

Проверил:

___________________

__________________                   ___________________

должность                                                     подпись                                                Фамилия,

инициалы

М.П.

Дата