Изменения в  конкурсную документацию на

проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку диагностических наборов, расходных средств и материалов для лабораторной диагностики для нужд МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции» (реестровый номер торгов № 19)

| N лота | Наименование и описание лота | Начальная цена муниципального контракта по лоту (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Лот 2 | Наборы реактивов для определения биохимических маркеров при беременности | 1 178 000,0 |

Техническое задание по лоту № 2 Наборы реактивов для определения биохимических маркеров при беременности графу «Характеристика» дополнить:

1.1. По п.1.Делфия Эстриол (кат.№ 083-301) Pirken Финляндия:

- метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени  на основе  лантанидной  ( Sm) метки

- длины волн измерения – 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание)

- на 96 определений в сыворотке крови

- измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок)

- концентрационный диапазон измерения: 0-50 нмоль/л

- флюоресценционный диапазон измерения: 20 000 - 100 000 импульсов

- стандарты во флаконах, лиофиллизированные,  6 уровней, откалиброваны по  спектрофотометрическому методу

- процент разброса в параллелях (CV%) для стандартов,  тестируемых образцов не более 6%

- аналитическая чувствительность:  < 0.2 нмоль/л

- воспроизводимость -  68-110% (ср.=95%) в пределах срока годности

- стабильность стандартов в пределах сроков указанных в сроке годности, но не менее 12 месяцев от даты производства

- состав набора – стандарты, меченый Eu эстриол,  антитела к эстриолу, буфер для инкубации, промывочный реагент, усиливающий реагент,  микротитровальные планшеты (1 шт) покрытые антителами к  Ig G, сертификат контроля качества

- условия хранения - +2+8С

- срок годности – не менее 80% от годового.

  - По п.2.Делфия свободный ХГЧ (кат.№ 097-101) Pirken Финляндия:

- метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени  на основе  лантанидной  ( Sm) метки

- длины волн измерения – 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание)

- на 96 определений в сыворотке крови

- измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок)

- концентрационный диапазон измерения: 0-200 нг/мл

- флюоресценционный диапазон измерения: 0-80 000 импульсов

- стандарты во флаконах, лиофиллизированные, 6 уровней, откалиброваны по  международному стандарту ВОЗ  №75/551 для ХГЧ бета

- процент разброса в параллелях (CV%) для стандартов,  тестируемых образцов не более 5%

- аналитическая чувствительность:  < 0.2 нг/мл

- воспроизводимость -  88-117% (ср.=102%) в пределах срока годности

- стабильность стандартов в пределах сроков указанных в сроке годности, но не менее 12 месяцев от даты производства

- состав набора – стандарты, меченые Sm антитела к ХГЧ,  буфер для инкубации, промывочный реагент, усиливающий реагент,  микротитровальные планшеты (1 шт) покрытые антителами к  ХГЧ, сертификат контроля качества

- условия хранения - +2+8С

- срок годности – не менее 80% от годового.

  - По п.3.Делфия  ХГЧ (кат.№ 087-101) Pirken Финляндия:

- метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени  на основе

- лантанидной  ( Sm) метки

- длины волн измерения – 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание)

- на 96 определений в сыворотке крови

- измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок)

- концентрационный диапазон измерения: 0-10 000 Ед/л

- флюоресценционный диапазон измерения: 0-5 900 000 импульсов

- стандарты во флаконах, в объеме по 1,0 мл в каждом,  6 уровней, откалиброваны по  4-ому международному стандарту  для ХГЧ (75/589)

- процент разброса в параллелях (CV%) для стандартов,  тестируемых образцов не более 2%

- аналитическая чувствительность:  < 0.5 Ед/л

- воспроизводимость -  87-112% (ср.=98%) в пределах срока годности

- стабильность стандартов в пределах сроков указанных в сроке годности, но не менее 12 месяцев от даты производства

- состав набора – стандарты, меченые Eu антитела к ХГЧ,  буфер для инкубации, промывочный реагент, усиливающий реагент,  микротитровальные планшеты (1 шт) покрытые антителами к  ХГЧ, сертификат контроля качества

- условия хранения - +2+8С

- срок годности – не менее 80% от годового.

1.4.По п.4.Делфия  ПАПП-А (кат.№ 098-101) Pirken Финляндия:

- метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени  на основе  лантанидной  ( Eu) метки

- длины волн измерения – 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание)

- на 96 определений в сыворотке крови

- измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок)

- концентрационный диапазон измерения: 0-2000 мЕд/л

- флюоресценционный диапазон измерения: 0-2 800 000 импульсов

- стандарты во флаконах, лиофиллизированные, 6 уровней, откалиброваны по  международному стандарту ВОЗ  IRP №78/610 для SP1

- процент разброса в параллелях (CV%) для стандартов,  тестируемых образцов не более 7%

- аналитическая чувствительность:  < 5.0 мЕд/л

- воспроизводимость -  81-96% (ср.=90%) в пределах срока годности

- стабильность стандартов в пределах сроков указанных в сроке годности, но не менее 12 месяцев от даты производства

- состав набора – стандарты, меченые Eu антитела к ПАПП-А, меченые биотином антитела к ПАПП-А, буфер для инкубации, промывочный реагент, усиливающий реагент,  микротитровальные планшеты (1 шт) покрытые стрептавидином, сертификат контроля качества

- условия хранения - +2+8С

- срок годности – не менее 80% от годового.

Председатель  комиссии                                                                    А. А. Корнилов

Глазунова

2227964