ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесение изменений в конкурсную документацию

по размещению муниципального заказа путем проведения

# открытого конкурса на право заключения муниципального контракта  на  выполнение ремонтно- строительных работ в  муниципальных  образовательных учреждений  Октябрьского района

Внести следующие изменения в конкурсную документацию:

В Технической части конкурсной документации ( Часть 111)   вместо указанных объемов выполняемых работ по ЛОТам:

Лот № 1

Ремонт мягкой кровли над учебным корпусом /3-й этаж/ МОУ СОШ № 2

| Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам с одним фартуком Улучшенная штукатурка стен Установка воронок водосточных | 100м 100м2 шт | 83,0 8м2 1 |

Лот № 7

Ремонт  мягкой  кровли над столовой МОУ СОШ № 185

| Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам с одним фартуком | 100м | 50 |

Лот № 10

Ремонт отмостки, ремонт помещения и напольного отопления бассейна МОУ СОШ № 195

| Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Разборка покрытий асфальтобетонных Устройство подстилающих слоев из щебня Улучшенная штукатурка стен приямков Разборка стен кирпичных | 100м3 100м3 100м2 10м3 | 5.0 10.0 16.0 2.6 |

Лот № 11

Ремонт  отмостки, устройство дренажа, ремонт мягкой кровли над спортивным залом МОУ

СОШ № 199

| Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Очистка приямков от земли и мусора | 100м3 | 5.5 |

Лот №15

Устройство металлического ограждения МОУ СОШ № 104

| Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальные металлические секции с перечнем материалов для изготовления: Уголок 50х50 Сталь круглая Ф14 | т т т | 3,38 2.131 6.416 |

читать:

Лот № 1

Ремонт мягкой кровли над учебным корпусом /3-й этаж/ МОУ СОШ № 2

| Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам с одним фартуком Улучшенная штукатурка стен Установка воронок водосточных | 100м 100м2 шт | 0,83 0,08 4 |

Лот № 7

Ремонт  мягкой  кровли над столовой МОУ СОШ № 185

| Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам с одним фартуком | 100м | 0,5 |

Лот № 10

Ремонт отмостки, ремонт помещения и напольного отопления бассейна МОУ СОШ № 195

| Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Разборка покрытий асфальтобетонных Устройство подстилающих слоев из щебня Улучшенная штукатурка стен приямков Разборка стен кирпичных | 100м3 100м3 100м2 10м3 | 0,05 0,1 0,16 0,26 |

Лот № 11

Ремонт  отмостки, устройство дренажа, ремонт мягкой кровли над спортивным залом МОУ

СОШ № 199

| Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Очистка приямков от земли и мусора | 100м3 | 0,055 |

Лот № 15

Устройство металлического ограждения МОУ СОШ № 104

| Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальные металлические секции с перечнем материалов для изготовления: Уголок 50х50 Сталь круглая Ф14 | т т т | 3,38 0.512 2.131 |

Дополнить: Эскиз звеньев ограждения школ можно получить в кабинете №224

Глава администрации                                                                     В.М.Знатков