Изменения в конкурсную документацию

проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ

Изменения в Информационной карте, добавить:

в пункт 1. Предмет муниципального контракта,

Лот №3: ул. Кропоткина, 261-88;

Лот №4: ул. Высоцкого, 46-79.

в пункт 2. Начальная цена муниципального контракта:

Лот №3: 280,0 тыс. руб.;

Лот №4: 230,0 тыс. руб.

добавить:

|  | Техническое задание на ремонтные работы квартиры расположенной по адресу: ул. Высоцкого, 46-79 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | стены | ед.изм. | кол-во |
| 1 | шпаклевка стен | м2 | 149,784 |
| 2 | оклейка стен обоями | м2 | 138 |
| 3 | штукатурка стен по сетке | м2 | 149,784 |
| 4 | подготовка стен для кладки кафеля | м2 | 23,196 |
| 5 | облицовка стен кафелем | м2 | 23,196 |
| 6 | окраска стен водоэмульсией | м2 | 14,244 |
| 7 | устройство перегородок из ГКЛ по металл каркасу с утеплителем | м2 | 1,62 |
| 8 | устройство короба из ГКЛ по металл каркасу с утеплителем | м2 | 3,36 |
| 9 | герметизация швов и стыков | м | 24,24 |
|  | полы |  |  |
| 7 | устройство плинтусов | мп | 58 |
| 8 | укладка кафеля на пол | м2 | 3,54 |
| 9 | устройство стяжки бетонной до 20мм | м2 | 49,63 |
| 10 | приготовление раствора в ручную | м3 | 0,9926 |
| 11 | настил линолеума | м2 | 46,1 |
| 12 | сварка швов линолеума | м | 15 |
| 13 | покраска плинтусов | м2 | 4,61 |
|  | потолки |  | 0 |
| 14 | шпаклевка потолка под покраску | м2 | 49,63 |
| 15 | окраска потолка водоэмульсией | м2 | 49,63 |
| 16 | заделка межпанельных швов | м | 14,5 |
|  | окна |  | 0 |
| 16 | устройство откосов из ГКЛ по каркасу | м2 | 4,04 |
| 17 | установка подоконной плиты | мп | 4,2 |
| 18 | шпаклевка откосов | м2 | 4,04 |
| 19 | покраска откосов | м2 | 4,04 |
|  | сантех работы |  | 0 |
| 20 | монтаж труб водопроводных | м | 12 |
| 21 | монтаж канализации | м | 3 |
| 22 | установка кранов шаровых | шт | 3 |
| 23 | монтаж унитаза | шт | 1 |
| 24 | монтаж раковины эмаль. | шт | 1 |
| 25 | монтаж раковины керам. | шт | 1 |
| 26 | монтаж ванны | шт | 1 |
| 27 | установка смесителя | шт | 2 |
| 28 | установка полотенцесушителя | шт | 1 |
| 29 | установка водосчетчика | шт | 2 |
| 30 | окраска масл. краской радиаторов | м2 | 6 |
| 31 | окраска труб диам менее 50мм | м2 | 1 |
|  | двери |  | 0 |
| 32 | монтаж дверных блоков глухих | шт | 3 |
| 33 | монтаж дверных блоков остекленных | шт | 3 |
| 34 | установка дверной фурнитуры | шт | 6 |
| 35 | установка и крепление наличника | мп | 36 |
| 36 | врезка дверных петель | шт | 12 |
| 37 | окраска дверных полотен | м2 | 22,91 |
| 38 | штукатурка дверных откосов | м2 | 3 |
| 39 | шпаклевка дверных откосов | м2 | 3 |
| 40 | покраска дверных откосов масляной краской | м2 | 3 |
| 41 | установка накладного замка на входную дверь | шт | 1 |
|  | электрика |  | 0 |
| 38 | установка эл. Печи | шт | 1 |
| 39 | установка розеток и выключателей | шт | 12 |
| 40 | установка звонка | шт | 1 |
| 41 | установка светильников | шт | 3 |
|  | доп. Работы |  |  |
|  | вывоз мусора |  | 1100 |
|  | Техническое задание на ремонтные работы квартиры расположенной по адресу: ул. Кропоткина, 261-88 |  |  |
|  | стены | ед.изм. | кол-во |
| 1 | шпаклевка стен | м2 | 233,556 |
| 2 | штукатурка стен по сетке | м2 | 233,556 |
| 3 | оклейка стен обоями | м2 | 233,556 |
| 4 | подготовка стен для кладки кафеля | м2 | 23,16 |
| 5 | облицовка стен кафелем | м2 | 23,16 |
| 6 | окраска стен водоэмульсией | м2 | 14,244 |
| 7 | устройство перегородок из ГКЛ по металл каркасу с утеплителем | м2 | 1,62 |
| 8 | устройство короба из ГКЛ по металл каркасу с утеплителем | м2 | 3,36 |
| 9 | герметизация швов и стыков | м | 23,22 |
|  | полы |  |  |
| 10 | устройство плинтусов | мп | 70,8 |
| 11 | укладка кафеля на пол | м2 | 3,55 |
| 12 | устройство стяжки бетонной до 20мм | м2 | 66,35 |
| 13 | приготовление раствора в ручную | м3 | 1,99 |
| 14 | настил линолеума | м2 | 62,72 |
| 15 | сварка швов линолеума | м | 15 |
| 16 | покраска плинтусов | м2 | 6,27 |
|  | потолки |  |  |
| 17 | шпаклевка потолка под покраску | м2 | 66,35 |
| 18 | окраска потолка водоэмульсией | м2 | 66,35 |
| 19 | заделка межпанельных швов | м | 18,5 |
|  | окна |  |  |
| 20 | устройство откосов из ГКЛ по каркасу | м2 | 3,87 |
| 21 | шпаклевка откосов | м2 | 6,9 |
| 22 | покраска откосов | м2 | 6,9 |
|  | сантех работы |  | 0 |
| 23 | монтаж труб водопроводных | м | 12 |
| 24 | монтаж канализации | м | 3 |
| 25 | установка кранов шаровых | шт | 3 |
| 26 | монтаж унитаза | шт | 1 |
| 27 | монтаж раковины эмаль. | шт | 1 |
| 28 | монтаж раковины керам. | шт | 1 |
| 29 | монтаж ванны | шт | 1 |
| 30 | установка смесителя | шт | 2 |
| 31 | установка полотенцесушителя | шт | 1 |
| 32 | установка водосчетчика | шт | 2 |
| 33 | окраска масл. краской радиаторов | м2 | 6 |
| 34 | окраска труб диам менее 50мм | м2 | 1 |
|  | двери |  |  |
| 35 | монтаж дверных блоков глухих | шт | 5 |
| 36 | монтаж дверных блоков остекленных | шт | 3 |
| 37 | установка дверной фурнитуры | шт | 8 |
| 38 | установка и крепление наличника | мп | 48 |
| 39 | врезка дверных петель | шт | 16 |
| 40 | окраска дверных полотен | м2 | 28,6 |
| 41 | штукатурка дверных откосов | м2 | 3 |
| 42 | шпаклевка дверных откосов | м2 | 3 |
| 43 | покраска дверных откосов масляной краской | м2 | 3 |
| 44 | установка накладного замка на входную дверь | шт | 1 |
|  | электрика |  |  |
| 41 | установка эл. Печи | шт | 1 |
| 42 | установка звонка | шт | 1 |
| 43 | установка светильников | шт | 3 |
|  | доп. Работы |  |  |
|  | вывоз мусора |  | 1100 |