КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для участия в открытом конкурсе по размещению муниципального

заказа на выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях

Кировского района города Новосибирска

Предметом проводимого открытого конкурса является право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях Кировского района города Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта:

ЛОТ № 1: Выполнение работ по установке ограждений в МОУ СОШ № 41;

ЛОТ № 2: Выполнение работ по установке ограждений в МОУ СОШ № 64;

ЛОТ № 3: Выполнение работ по установке ограждений в МОУ СОШ № 91;

ЛОТ № 4: Выполнение работ по установке ограждений в МОУ СОШ № 192;

ЛОТ № 5: Комплексный капитальный ремонт (общестроительные, сантехнические и электромонтажные работы) в МДОУ д/с № 398;

ЛОТ № 6: Комплексный капитальный ремонт (общестроительные, сантехнические и электромонтажные работы) в МОУ О(С)ОШ № 24;

ЛОТ № 7: Ремонт туалетов в МОУ СОШ № 108.

Характеристики работ: приложение 1.

Место выполнения работ:

ЛОТ № 1: ул. Зорге, 259;

ЛОТ № 2: ул. Чемская, 38;

ЛОТ № 3: ул. Бурденко, 55;

ЛОТ № 4: ул. Чигорина, 8;

ЛОТ № 5: ул. Новогодняя, 34/2;

ЛОТ № 6: ул. Зорге, 181/1;

ЛОТ № 7: ул. Зорге, 181/1.

Сроки выполнения работ:

ЛОТ № 1: до 20 августа 2007 года;

ЛОТ № 2: до 20 августа 2007 года;

ЛОТ № 3: до 20 августа 2007 года;

ЛОТ № 4: до 20 августа 2007 года;

ЛОТ № 5: до 15 июня 2007 года;

ЛОТ № 6: до 15 июня 2007 года;

ЛОТ № 7: до 15 июня 2007 года.

Начальная цена муниципального контракта:

ЛОТ № 1: 800 тыс. рублей;

ЛОТ № 2: 800 тыс. рублей;

ЛОТ № 3: 800 тыс. рублей;

ЛОТ № 4: 800 тыс. рублей;

ЛОТ № 5: 800 тыс. рублей;

ЛОТ № 6: 800 тыс. рублей;

ЛОТ № 7: 700 тыс. рублей.

Начальную цену контракта считать максимальной.

Цена контракта включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Срок и условия оплаты:

ЛОТ № 1, ЛОТ № 2, ЛОТ № 3, ЛОТ № 4:

на основании актов выполненных работ.

ЛОТ № 5, ЛОТ № 6, ЛОТ № 7:

в 4 квартале 2007 года на основании актов выполненных работ.

Проведение конкурса регламентируется федеральным законом от 21.07.2005                 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и распоряжением мэра № 333 от 27.03.2006.

Основными принципами организации и проведения конкурса является создание равных условий для всех участников, а также гласность, единство требований и объективность оценки.

Участниками размещения заказа могут быть любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,  либо физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

К участию в конкурсе не допускаются организации:

- не соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, реализующим указанные товары, услуги, работы;

- находящиеся в стадии ликвидации или проведения процедуры банкротства;

- организации, чья деятельность приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- организации, имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения настоящего конкурса, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Изменения конкурсной документации производятся путем издания дополнений к конкурсной документации и имеют обязательную силу.

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Заказчик вправе отклонить все конкурсные заявки, а также имеет право отстранить претендента от участия в конкурсной процедуре по размещению муниципального заказа в случае предоставления им неполной или неточной информации.

Конкурсная комиссия имеет право при рассмотрении заявок участников конкурса запрашивать у них любую необходимую информацию в целях уточнения квалификации участника.

Инструкция по подготовке и предоставлению заявок.

Для участия в конкурсе организация (далее участник конкурса) заполняет заявку на участие в конкурсе (приложение 2), а также соответствующую конкурсную документацию: анкету предприятия/предпринимателя (приложения 3, 4), смету/спецификацию.

Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса – «открытый конкурс по размещению муниципального заказа на выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях  Кировского района».

Не допускается указывать на таком конверте наименование  или фамилию, имя, отчество  участника конкурса.

Документация, входящая в Заявку на участие в конкурсе:

- фирменное название (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (анкета предприятия/ предпринимателя);

-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность или приказ о назначении руководителя);

-копии лицензии(й) в случае, если законодательством Российской Федерации установлены требования к организациям (лицам), осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, и такие работы и услуги являются Предметом конкурса.

Неполное представление документов, предоставление документов с отклонением от установленных в настоящей Конкурсной документации форм, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике  размещения заказа или о Предмете конкурса (товарах, работах, услугах) является основанием отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.

Для подтверждения квалификационного соответствия претендентов им предлагается предоставлять следующие документы:

-бухгалтерский баланс за последний отчетный период;

- справки о состоянии расчетов с бюджетом города и др.

Один участник может представить только одну заявку на участие в конкурсе.

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, независимо от результатов конкурса.

Участник вправе  изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе до истечения срока представления заявок.

Заявки на участие в конкурсе представляются по адресу: 630118, г. Новосибирск,         ул. Петухова, 18 - администрация Кировского района, к.210 ______________________________________________________________________________

Критерии определения победителя.

Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случаях, если:

- участник не отвечает квалификационным требованиям;

- его заявка не отвечает формальным требованиям, предусмотренным настоящей инструкцией.

Критерий определения победителя в конкурсе:

полнота исполнения требований, указанных в конкурсной документации;

цена контракта;

сроки выполнения работ;

срок предоставления гарантии качества работ.

Заключение контракта.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Форма и условия оплаты.

Оплата производится денежными средствами на основании заключенного контракта.

Цена заключенного с победителем конкурса контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта и соответствует указанной в заявке.

Приложение № 1

к конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе

ЛОТ № 1

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

С подсчетом объемов работ по ремонту ограждения территории

МОУ СОШ № 41

по адресу: ул. Зорге, 259/1

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Копание ям вручную под столбы и обратная засыпка Разборка фундаментов бетонных Установка металлических оград по столбам Монтаж шлагбаумов (4 шт.) Масляная окраска труб Масляная окраска ограждения Планировка грунта вручную Валка деревьев Вырезка кустарника | 92 столба*0,4*0,4 160*0,46*16*0,31 | м³ м³ м.п. т м² м² м² м³ 1дерево | 14 0,3 390 0,7 80 690 200 12 12 |

ЛОТ № 2

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

С подсчетом объемов на изготовление и установку металлического ограждения (941 м.п. – 314 секций) в МОУ СОШ № 64

по адресу: ул. Чемская, 38

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Снос деревьев Ф до 300 мм Разработка грунта вручную Нарезка столбиков из стальных труб Ф-100 L-2.8 м Установка и бетонирование столбов Изготовление одной секции ограждения: уголок 50*50 арматура Ф-16 мм Установка ограждения секциями Масляная окраска на 2 раза Вывоз деревьев Изготовление и установка шлагбаума из стал. труб Ф-50 мм: L-5 м – 1 шт. L-6 м – 1 шт. | 400*400*1000*320шт. 400*400*1000*320 3*1,6 9,2*314 30,2*314 | Шт. м³ м.п. м³ шт. м.п. м.п. секц. М.п. М.п. | 6 51 320 51 314 2888,8 9482,8 314 11 13 |

ЛОТ № 3

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

С подсчетом объемов на изготовление и установку металлического ограждения (675 м.п. – 225 секций, 7 калиток и 2 ворот) в МОУ СОШ № 91

по адресу: ул. Чигорина, 8

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Демонтаж старого ограждения Изготовление секций ограждения: уголок 50*50, арматура Ф-16 мм Изготовление калиток: уголок 50*50, арматура Ф-16 мм Изготовление ворот: уголок 50*50, арматура Ф-16 мм Изготовление (нарезка стальных столбов из трубы Ф-100) Установка и бетонирование столбов Масляная окраска металлического ограждения на 2 слоя | 9,2*225 2,7*225 5,2*7 6,8*7 11,6*2 25*1,6*2 2,6*235 0,16*235 | М.п. М.п. М.п. М.п. М.п. М.п. М.п. М.п. М.п. | 500 2070 6120 36,4 47,8 23,2 80 611 37,6 |

ЛОТ № 4

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

С подсчетом объемов на изготовление и установку металлического ограждения (573 м.п. – 191 секция) в МОУ СОШ № 192

по адресу: ул. Чигорина, 8

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Изготовление одной секции ограждения уголок 50*50 арматура Ф-16 мм Изготовление (нарезка стальных столбиков Ф-100 мм*2,8 м Демонтаж старых секций и столбиков Разработка грунта вручную, копка ямок Снос деревьев Ф до 300 мм Установка бетонированных столбиков (стальных труб) Ф-100 мм – 198 шт. Установка (приварка) секций ограждения Изготовление шлагбаума из стальных труб Ф-50 Масляная окраска металлических изделий на 2 раза | 3*1,6 9,2*191 30,2*191 400*400*1000*198 3*1,6 | Шт. М.п. М.п. Шт. М.п. м³ шт. м³ шт. м.п. | 191 1757,2 5768,2 198 500 31,68 10 32 191 11 |

ЛОТ № 5

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО МДОУ д/с № 398 |
| --- |
| Условия производства работ: стесненность |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. На монтаж оборудования |  |
| 1 | Ванна моечная | шт | 5 |  |
| 2 | Стол производственный | шт | 6 |  |
| 3 | Стелаж кухонный | компл | 3 |  |
| 4 | Стелаж кухонный | шт | 2 |  |
| 5 | Подтоварник | шт | 4 |  |
| 6 | Стелаж Д | шт | 2 |  |
| 7 | Плита электрическая | шт | 1 |  |
| 8 | Котел пищеварочный электрический | шт | 1 |  |
| 9 | Шкаф пекарский для выпечки разных изделий | шт | 1 |  |
| 10 | Кипятильник | шт | 1 |  |
| 11 | Электронагреватель | шт. | 1 |  |
| 12 | Картофелечистка | шт | 1 |  |
| 13 | Овощерезка для резки овощей, корнеплодов на ломтики | шт | 1 |  |
| 14 | Мясорубка | шт | 1 |  |
| 15 | Вентилятор | шт. | 3 |  |
| 16 | Машина стиральная автоматизированная, масса: свыше 1 т до 2 т | шт. | 1 |  |
| 17 | Центрифуга | шт. | 1 |  |
| 18 | Машина для сушки рук | шт | 2 |  |
| 19 | Гладильная машина | шт. | 1 |  |
| Раздел 2. |  |
| 20 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | шт | 8 |  |
| Раздел 3. Прокладка трубопроводов |  |
| 21 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм | пм | 67 |  |
| 22 | Установка шаровых кранов диам.20мм | шт | 4 |  |
| 23 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм | м | 39 |  |
| 24 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 8 |  |
| 25 | Установка шаровых кранов диам.20мм | 1 шт | 4 |  |
| 26 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 1000 |  |
| Раздел 4. Монтаж пожарной сигнализации |  |
| 27 | Прокладка провода двух- и трехжильного с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим | м | 130 |  |
| 28 | Прокладка короба по стенам и потолкам, длина, м: 2 | м | 10 |  |
| 29 | Монтаж аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая | шт. | 2 |  |
| Раздел 6. Овощехранилище, фасад |  |
| 30 | Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с лестниц | м2 | 165 |  |
| 31 | Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен: 380 мм при высоте этажей до 4м | м3 | 0,9 |  |
| 32 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | м2 | 135 |  |
| 33 | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: до 5 м2 | м2 | 3,92 |  |
| 34 | Установка приборов: оконных | комплект | 6 |  |
| 35 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 1,56 |  |
| 36 | Устройство слуховых окон | шт | 4 |  |
| 37 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,030192 |  |
| 38 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 4,18 |  |
| 39 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,022378 |  |
| Раздел 7. Комната №1 |  |
| 40 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | м2 | 259 |  |
| 41 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону | м2 | 140 |  |
| 42 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | м2 | 173 |  |
| 43 | Очистка поверхности щетками | м2 | 252 |  |
| 44 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 | м2 | 2,52 |  |
| 45 | Очистка поверхности щетками | м2 | 1,2586 |  |
| 46 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 | м2 | 1,26 |  |
| Раздел 8. Комната №2 (Склад овощей) |  |
| 47 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 4,62 |  |
| 48 | Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон | м2 | 48 |  |
| Раздел 9. |  |
| Фасад |
| 49 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 2 |  |
| 50 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 4 |  |
| 51 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 2 |  |
| 52 | Снятие дверных полотен | м2 | 4,18 |  |
| 53 | Демонтаж решеток слуховых | т | 0,2 |  |
| Кровля |
| 54 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 80 |  |
| 55 | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 80 |  |
| 56 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | пм | 18 |  |
| Комната № 1 |
| 57 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 54 |  |
| Комната №2 (Склад овощей) |
| 58 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | м2 | 48 |  |
| 59 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 2 |  |
| 60 | Снятие дверных полотен | м2 | 4,62 |  |
| Комната №3 |
| 61 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 64 |  |
| 62 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |  |
| 63 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,31 |  |
| Раздел 10. |  |
| 64 | Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром колодца: 0,7 м | м3 | 1,6 |  |
| 65 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м2 | 0,8 |  |
| 66 | Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | м2 | 0,54 |  |
| 67 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) | т | 0,37488 |  |
| Раздел 11. Тамбур БФК |  |
| 68 | Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | м2 | 19,6 |  |
| 69 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 90 м (на сэндвичи) | м2 | 11,5 |  |
| 70 | Устройство кровель из черепицы: полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивки без ее устройства | м2 | 11,5 |  |
| 71 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м высотой до 15 м без кранов (крыша) | т | 0,2929 |  |
| 72 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | шт | 10 |  |
| 73 | Водоотоводящий лоток | м2 | 1,6 |  |
| Раздел 12. Монтажные работы |  |
| 74 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников | м2 | 70,06 |  |
| Раздел 13. Монтаж |  |
| 75 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | шт | 14 |  |
| 76 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | шт | 6 |  |
| 77 | Выключатель: полугерметический и герметический | шт | 7 |  |
| 78 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | м | 220 |  |
| 79 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | м | 110 |  |
| 80 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 3 |  |
| Раздел 14. ДЕМОНТАЖ |  |
| 81 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | шт | 14 |  |
| 82 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | шт | 5 |  |
| 83 | Выключатель: полугерметический и герметический | шт | 8 |  |
| 84 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | м | 150 |  |
| Раздел 16. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |
| 85 | Устройство поясов: в опалубке | м3 | 1,2 |  |
| 86 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | м2 | 250 |  |
| 87 | Облицовка оконных и дверных откосов сайдингом | м2 | 0,011 |  |
| Раздел 17. Вывоз мусора. |  |
| 88 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | т | 50,4 |  |
| Раздел 18. Малярные работы |  |
| 89 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | м2 | 49 |  |
| 90 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (применительно противогрибковыми средствами) | м2 | 98 |  |
| 91 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | м2 | 4 |  |
| Раздел 19. Полы |  |
| 92 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | м2 | 6,3 |  |
| 93 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | м2 | 49 |  |
| 94 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | шт | 4 |  |
| 95 | Обшивка стен рубленых | м2 | 10 |  |
| 96 | Устройство плинтусов: деревянных | пм | 40 |  |
| 97 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | пм | 11 |  |
| Раздел 20. Фундаменты |  |
| 98 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | м3 | 1,7 |  |
| Раздел 21. Земляные работы |  |
| 99 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 49 |  |
| 100 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 | м2 | 490 |  |
| 101 | Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных | м2 | 45 |  |
| 102 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по дереву | м2 | 90 |  |
| 103 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | м2 | 6 |  |
| 104 | Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: улучшенная | м2 | 94 |  |
| 105 | Окраска известковыми составами: по штукатурке | м2 | 60 |  |
| 106 | Газон игровой | шт | 10 |  |
| 107 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,5 |  |
| Раздел 22. Демонтаж |  |
| 108 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | м2 | 25 |  |
| 109 | Разборка покрытий полов: дощатых | м2 | 18 |  |
| 110 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2 | пм | 80 |  |
| 111 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | шт | 4 |  |
| Раздел 23. Монтажные работы |  |
| 112 | Снятие обоев: простых и улучшенных(снятие малярной сетки) | м2 | 6 |  |
| 113 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности(устройство малярной сетки) | м2 | 6 |  |
| 114 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 0,105 |  |
| 115 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников | м2 | 75 |  |
| 116 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по штукатурке | м2 | 96 |  |
| 117 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 90 |  |
| 118 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу | м2 | 17 |  |
| 119 | Разборка деревянных радиаторных решеток | м2 | 4,8 |  |
| 120 | Установка радиаторных решеток | м2 | 4,8 |  |
| 121 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | т | 0,2866 |  |

ЛОТ № 6

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по ремонту электросети освещения,

вечерней школы № 24.

| № п/п | Наименование работ | Объём | Прим - ия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Демонтаж проводки Демонтаж светильников с лампами накаливания Демонтаж светильников с люминесцентными лампами Демонтаж выключателей Демонтаж розеток Демонтаж распределительных коробок Демонтаж электрозвонка Демонтаж рубильника Прокладка кабелей ВВГ-3х2,5 по кирпичным и бетонным стенам Монтаж распределительных коробок в бетонных и кирпичных стенах Прокладка кабелей ВВГ- 3х2,5 в пустотах плит перекрытия Монтаж светильников типа «шар» с лампами накаливания (со сверлением отверстий в плите для подвески и вывода проводки) Монтаж светильников с люминесцентными лампами (со сверлением отверстий в плите для подвески и вывода проводки) Монтаж настенных светильников с лампами накаливания Монтаж выключателей одноклавишных (с установкой монтажных коробок в бетонных и кирпичных стенах) Монтаж выключателей двухклавишных (с установкой монтажных коробок в бетонных и кирпичных стенах) Монтаж розеток одноместных (с установкой монтажных коробок в бетонных и кирпичных стенах) Монтаж розеток двухместных (с установкой монтажных коробок в бетонных и кирпичных стенах) Монтаж розеток трёхместных (с установкой монтажных коробок в бетонных и кирпичных стенах) Монтаж люстр с лампами накаливания (со сверлением отверстий в плите для подвески и вывода проводки) Монтаж электрозвонков Монтаж «звонковых» кнопок Монтаж электрощитка освещения встроенного исполнения на 13 групп Монтаж электрощитка освещения навесного исполнения на 7 групп Прокладка кабеля ВВГ-3х4 по бетонным и кирпичным стенам Монтаж силовой розетки для подключения бытовой электроплиты | 500 м 60 шт 4 шт 20 шт 14 шт 2 шт 1 шт 1 шт 340 м 24 шт 380 м 56 шт 13 шт 7 шт 8 шт 20 шт 18 шт 5 шт 5 шт 10 шт 3 шт 1 шт 1 шт 1 шт 40 м 1 шт |  |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

С подсчетом объемов на сантехнические работы в МОУ СОШ № 24

по адресу: ул. Зорге, 181/1

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Санузел |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 | Демонтаж кирпичной кладки Демонтаж верхних смывных бочков Демонтаж чугунных чаш Демонтаж чугунных труб Ф-100 мм Демонтаж чугунных труб Ф-100 мм Демонтаж умывальников Демонтаж чугунных сифонов Демонтаж туалетных кранов Прокладка пластиковых труб Ф-100 с фасонными частями Прокладка пластиковых труб Ф-100 с фасонными частями Установка унитазов в комплекте со смыв. бачками Установка металлической мойки Установка фаянсовых умывальников Установка сифонов Смена чугунного радиатора 9 секций Установка шаровых кранов Ф-15 мм Установка гибких подводок Установка гигиенического душа в комплекте со смесительной арматурой, выпуском и сифоном Прокладка полипропиленовых труб высокого давления Ф-20 мм Кухня, столовая Установка металлических моек Установка фаянсового умывальника с ногой Установка смесителя «Елочка» Установка кранной шаровых Ф-15 мм Установка гибких подводок Прокладка пластиковых труб Ф-50 мм Прокладка полипропиленовых труб Ф-20 мм Кабинет физики, химии, географии Установка моек Установка туалетных кранов Установка смесителя «Елочка» Установка сифонов Установка гибких подводок Установка шаровых кранов Ф-15 мм Смена чугунного радиатора 11 секций Вывоз мусора | 60*120*160*2 | м³ шт шт. м.п. м.п. шт. шт. шт. м.п. м.п. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м.п. шт. шт. шт. шт. шт. м.п. м.п. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. т | 2,3 6 6 6 2 5 5 5 6 2 3 2 2 4 1 13 13 1 16 2 1 3 6 6 12 22 3 2 1 3 4 4 1 |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

С подсчетом объемов работ по ремонту помещений здания МОУ СОШ № 24

по адресу: ул. Зорге, 181/1

Условия производства работ: стесненность

ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие потолочной плитки | (2,5*3,27)+(2,1*1,57) | м² | 11,47 |
| 2 | Шпатлевка потолка (масленно-клеевая) | (2,5*3,27)+(2,1*1,57) | м² | 11,47 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющим составом | (2,5*3,27)+(2,1*1,57) | м² | 11,47 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | (2,5*3,27)+(2,1*1,57) | м² | 11,47 |
| 5 | Масленая окраска ранее окрашенной поверхности радиатора 7 ребер | 7*0,254 | м² | 1,77 |
| 6 | Установка наличников | 2.1+0.94+2.1 | м.п. | 5,14 |
| 7 | Масленая окраска наличников | 0.08*5.14 | м² | 0,41 |
| 8 | Установка пластиковых вентиляционных решеток (0,2*0,3) |  | шт. | 2 |
| 19 | Снятие обоев со стен | (1,1+2,4+1,57+0,85+0,37+3,56+0,45+0,47+2,75)*2,95 | м² | 39,88 |
| 10 | Шпатлевка стен (маслено-клеевая) | (1,1+2,4+1,57+0,85+0,37+3,56+0,45+0,47+2,75)*2,95 | м² | 39,88 |
| 11 | Пропитка стен закрепляющим составом | (1,1+2,4+1,57+0,85+0,37+3,56+0,45+0,47+2,75)*2,95 | м² | 39,88 |
| 12 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (1,1+2,4+1,57+0,85+0,37+3,56+0,45+0,47+2,75)*2,68 | м² | 36,23 |
| 13 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (1,1+2,4+1,57+0,85+0,37+3,56+0,45+0,47+2,75)*0,27 | м² | 3,65 |
| 14 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

ПРИЕМНАЯ ДИРЕКТОРА

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка потолка от набела | 6,4*3 | м² | 19,2 |
| 2 | Шпатлевка потолка (маслено-клеевая) | 6,4*3 | м² | 19,2 |
| 3 | Пропитка потолка специальными составами | 6,4*3 | м² | 19,2 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной ткраской (улучшенная) | 6,4*3 | м² | 19,2 |
| 5 | Устройство линолеума | 6,4*3 | м² | 19,2 18,8 |
| 6 | Устройство плинтуса | (6,4+3)*2 | м.п. |  |
| 7 | Масленая окраска плинтуса (улучшенная) | 10 % от площади пола | м² | 1,92 |
| 8 | Устройство перегородки из сибита М100 | 6,4*2,95-1,68 | м² | 17,2 |
| 9 | Штукатурка перегородки (улучшенная) | 6,4*2,95-1,68 | м² | 17,2 |
| 10 | Шпатлевка стен | (6,4+3)*2*2,95-4,77-1,89 | м² | 48,8 |
| 11 | Пропитка стен спец. составами | (6,4+3)*2*2,95-4,77-1,89 | м² | 48,8 |
| 12 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (6,4+3)*2*2,8-4,77-1,89 | м² | 45,98 |
| 13 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (6,4+3)*2*0,15 | м² | 2,82 |
| 14 | Установка металлического дверного блока | 0,9*2,1 | м² | 1,89 |
| 15 | Масленая окраска металлического дверного блока с двух сторон | 0,9*2,1*2 | м² | 3,78 |
| 16 | Масленая окраска оконного блока ранее окрашенного улучшенная с расчисткой старой краски более 35% | 2,7*1,77*коэф.2,8 | м² | 13,35 |
| 17 | Масленая окраска ранее окрашенной поверхности радиаторов 17 ребер | 17*0,254 | м² | 4,3 |
| 18 | Установка распашных металлических решеток на окна | 2,7*1,77 | м² | 4,77 |
| 19 | Установка стекол в оконные переплеты | 1,54*0,86*3 | м² | 3,97 |
| 20 | Установка дверной фурнитуры | замок накладной ручка круглая металлич. | шт. шт. | 1 2 |
| 21 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

КОРИДОР

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка потолка от набела | 52,7*2,4+4,4*2,6 | м² | 137,92 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 52,7*2,4+4,4*2,6 | м² | 137,92 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющим составом | 52,7*2,4+4,4*2,6 | м² | 137,92 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 52,7*2,4+4,4*2,6 | м² | 137,92 |
| 5 | Демонтаж перегородки из ДСП | 17,62,95+10*2,95-5*1,68 | м² | 73,02 |
| 6 | Устройство перегородки из сибита М100 | 17,62,95+10*2,95-5*1,68 | м² | 73,02 |
| 7 | Штукатурка стен из сибита (улучшенная) | 17,62,95+10*2,95-5*1,68 | м² | 73,02 |
| 8 | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | 52,7*2*2,95+(3.3+4.4+2.6)*2,95-(19*1.68+1.4*2.1) | м² | 306.45 |
| 9 | Пропитка стен закрепляющими составами | 52,7*2*2,95+(3.3+4.4+2.6)*2,95-(19*1.68+1.4*2.1) | м² | 306,45 |
| 10 | Масленая окраска стен (улучшенная) | 52,7*2*2,7+(3.3+4.4+2.6)* 2,7-(19*1.68+1.4*2.1) | м² | 277.53 |
| 11 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | 52,7*2*0,25+(3.3+4.4+2.6)*0,25 | м² | 28,92 |
| 12 | Замена дверного блока 1 шт. | 2,05*1,5 | м² | 3,07 |
| 13 | Масленая окраска дверного блока 1 шт. с двух сторон (улучшенная) | 2,05*1,5*2 | м² | 6,15 1 |
| 14 | Установка дверной фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревянная | шт. шт. | 2 |
| 15 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка потолка от набела | 6,4*5,7 | м² | 36,48 |
| 2 | Шпатлевка потолка (маслено-клеевая) | 6,4*5,7 | м² | 36,48 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 6,4*5,7 | м² | 36,48 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 6,4*5,7 | м² | 36,48 |
| 5 | Масленая окраска оконного блока ранее окрашенного улучшенная с расчисткой старой краски более 35% | 2,7*1,77*2*коэф.2,8 | м² | 26,74 |
| 6 | Установка распашных металлических решеток | 2,7*1,77*2 | м² | 9,55 |
| 7 | Установка дверного блока в перегородку из сибита | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 8 | Масленая окраска дверного блока с двух сторон (улучшенная) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 9 | Масленая окраска ранее окрашенной поверхности радиаторов 26 ребер | 26*0,254 | м² | 6,6 |
| 10 | Штукатурка перегородки из сибита | 6,4*2,95-1,68 | м² | 17,2 |
| 11 | Шпатлевка стен (маслено-клеевая) | (6,4+5,7)*2*2,95-1,68-9,55 | м² | 60,16 |
| 12 | Пропитка стен закрепляющими составами | (6,4+5,7)*2*2,95-1,68-9,55 | м² | 60,16 |
| 13 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (6,4+5,7)*2*2,8-1,68-9,55 | м² | 56,53 |
| 14 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (6,4+5,7)*2*0,15 | м² | 3,63 |
| 15 | Устройство линолеума | 6,4*5,7 | м² | 36,48 |
| 16 | Устройство плинтуса | (6,4+5,7)*2 | м.п. | 24,2 |
| 17 | Масленая окраска плинтуса | 10 % от площади пола | м² | 3,65 |
| 18 | Установка стекол в оконный переплет | 1,54*0,86*5 | м² | 6,62 |
| 19 | Установка дверной фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревянная | шт. шт. | 1 2 |
| 20 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

КОМНАТА ОТДЫХА

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка потолка от набела | 6,2*2,6 | м² | 16,12 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 6,2*2,6 | м² | 16,12 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющим составом | 6,2*2,6 | м² | 16,12 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 6,2*2,6 | м² | 16,12 |
| 5 | Масленая окраска дверного блока с двух сторон (улучшенная) | 2,7*1,77*коэф.2,8 | м² | 13,35 |
| 6 | Установка стекол в оконный переплет | 1,54*0,86*2шт. | м² | 2,64 |
| 7 | Замена металлической оконной решетки на распашную с масленой окраской | 2,7*1,77 | м² | 4,77 |
| 8 | Масленая окраска дверного блока ранее окрашенного с двух сторон с расчисткой старой краски более 35% | 0,9*2,1*2 | м² | 3,78 |
| 9 | Установка заградительной решетки | 6,2*2,95 | м² | 18,29 |
| 10 | Масленая окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35% | (6.2+0.9)*2,7-2+(0.8*2.4) | м² | 19,09 |
| 11 | Масленая окраска ранее окрашенного плинтуса |  | м² | 1,6 |
| 12 | Побелка ранее окрашенной стены водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 10% от 16,12 (2.6*2+6.2)*0,25 | м² | 2,85 |
| 13 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

ЖЕНСКИЙ ТУАЛЕТ

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие потолочной плитки | (2,44*2,96)+(1,41*1,8) | м² | 9,75 |
| 2 | Шпатлевка потолка (маслено-клеевая) | (2,44*2,96)+(1,41*1,8) | м² | 9,75 |
| 3 | Пропитка потолка специальными составами | (2,44*2,96)+(1,41*1,8) | м² м² | 9,75 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | (2,44*2,96)+(1,41*1,8) | м² | 9,75 |
| 5 | Масленая окраска ранее окрашенной поверхности радиаторов 9 ребер | 9*0,254 | м² | 2,28 |
| 6 | Облицовка поверхности стен керамической плиткой | (0,4+1,4+0,4+0,16+0,4+2+0,22+0,48+0,78+0,06+1,75+1,61+0,17+0,56+1,41+0,58+0,09)*1,8 | м² | 22,44 |
| 7 | Шпатлевка стен (маслено-клеевая) | (0,4+1,4+0,4+0,16+0,4+2+0,22+0,48+0,78+0,06+1,75+1,61+0,17+0,56+1,41+0,58+0,09)*1,15 | м² | 14,34 |
| 8 | Пропитка стен специальными составами | (0,4+1,4+0,4+0,16+0,4+2+0,22+0,48+0,78+0,06+1,75+1,61+0,17+0,56+1,41+0,58+0,09)*1,15 | м² | 14,34 |
| 9 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (0,4+1,4+0,4+0,16+0,4+2+0,22+0,48+0,78+0,06+1,75+1,61+0,17+0,56+1,41+0,58+0,09)*1,15 | м² | 14,34 |
| 10 | Улучшенная масленая окраска ранее окрашенных оконных блоков с расчисткой старой краски более 35% | 2,7*1,77*коэф.2,8 | м² | 13,35 |
| 11 | Замена дверного блока на дверной блок «мазанит» | 2,1*0,85 | м² | 1,78 |
| 12 | Масленая окраска дверного блока (улучшенная) | 2,1*0,85 | м² | 1,78 |
| 13 | Замена оконных решеток на распашные с м/о | 2,7*1,77 | м² | 4,77 |
| 14 | Замена керамической плитки пола | 2,44*2,96+1,41*1,8 | м² | 9,75 |
| 15 | Устройство гидроизоляции обмазочной | 2,44*2,96+1,41*1,8 | м² | 9,75 |
| 16 | Устройство цементной стяжки толщ 20мм | 2,44*2,96+1,41*1,8 | м² | 9,75 |
| 17 | Установка стекол в оконный переплет | 1,54*0,86*4 | м² | 5,3 |
| 18 | Установка дверной фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревянная | шт. шт. | 1 2 |
| 19 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

МУЖСКОЙ ТУАЛЕТ

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Снятие потолочной плитки | 1,4*1,94 | м² | 2,71 |
|  | 2 | Шпатлевка потолка (маслено-клеевая) | 1,4*1,94 | м² | 2,71 |
|  | 3 | Пропитка специальными составами | 1,4*1,94 | м² | 2,71 |
|  | 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 1,4*1,94 | м² | 2,71 |
|  | 5 | Снятие керамической плитки пола | 1,4*1,94-0,27*0,87 | м² | 2,47 |
|  | 6 | Устройство гидроизоляции обмазочной | 1,4*1,94-0,27*0,87 | м² | 2,47 |
|  | 7 | Устройство цементной стяжки толщиной 20мм | 1,4*1,94-0,27*0,87 | м² | 2,47 |
|  | 8 | Облицовка пола керамической плиткой | 1,4*1,94-0,27*0,87 | м² | 2,47 |
|  | 9 | Замена керамической плитки стен | (1,15+0,89+1,41+0,94+0,27+0,87+0,74+1,4)*1,8 | м² | 13,8 |
|  | 10 | Масленая окраска ранее окрашенных стен с расчисткой срарой краски более 35% | (1,15+0,89+1,41+0,94+0,27+0,87+0,74+1,4)*1,15 | м² | 8,82 |
|  | 11 | Масленая окраска ранее окрашенного дверного блока с двух сторон с расчисткой старой краски более 35% | 2,1*0,6*2 | м² | 2,52 |
|  | 12 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

СТОЛОВАЯ

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж перегородки из ДСП | 6,3*2,95 | м² | 18,58 |
| 2 | Демонтаж пластиковых стеновых панелей | 12,61*2,95 | м² | 37,22 |
| 3 | Снятие потолочной плитки | 3,75*4,5+6,3*2,55 | м² | 32,93 |
| 4 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 3,75*4,5+6,3*2,55 | м² | 32,93 |
| 5 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 3,75*4,5+6,3*2,55 | м² | 32,93 |
| 6 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 3,75*4,5+6,3*2,55 | м² | 32,93 |
| 7 | Установка стекол в оконных переплетах | 1,54*0,86*6 | м² | 7,92 |
| 8 | Масленая окраска ранее окрашенных оконных блоков с расчисткой старой краски более 35% 2 шт. | 2,7*1,77*2*коэф.2,8 | м² | 26,74 |
| 9 | Масленая окраска ранее окрашенной поверхности радиаторов 34 ребра | 34*0,25 | м² | 8,63 |
| 10 | Устройство перегородки из сибита М100 | 2,95*2+3,65*1 | м² | 9,55 |
| 11 | Штукатурка перегородки из сибита (улучшенная) | 2,95*2+3,65*1*2 | м² | 13,2 |
| 12 | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | (1,3+0,24+0,46+4+1,56+ 0,46+0,42+0,42+0,3+2+ 1,8+3,85+1,94)*2,95 | м² | 55,31 |
| 13 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (1,3+0,24+0,46+4+1,56+ 0,46+0,42+0,42+0,3+2+ 1,8+3,85+1,94)*2,95 | м² | 55,31 |
| 14 | Облицовка стен керамической плиткой | 1,2*1+0,44*0,6+1,2*0,6 | м² | 2,18 |
| 15 | Установка дверного блока 1 шт. | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 16 | Масленая окраска дверного блока с двух сторон (улучшенная) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 17 | Демонтаж дощатого пола | 6,35*2,55 | м² | 16,19 |
| 18 | Устройство цементной стяжки толщиной 20мм | 6,35*2,55 | м² | 16,19 |
| 19 | Облицовка пола керамической плиткой | 6,35*2,55 | м² | 16,19 |
| 20 | Устройство линолеума | 3,75*4,5 | м² | 16,87 |
| 21 | Вывоз мусора |  | т |  |
| 22 | Замена оконных решеток на распашные 2 шт. с м/о | 2,7*1,77*2 | м² | 9,55 |
| 23 | Установка дверной фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 24 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

ГАРДЕРОБ

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие потолочной плитки | 3,8*1,78 | м² | 6,76 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 3,8*1,78 | м² | 6,76 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 3,8*1,78 | м² | 6,76 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 3,8*1,78 | м² | 6,76 |
| 5 | Устройство перегородки из сибита М100 | (3,8+1,78+3,8)+2.95 | м² | 27.67 |
| 6 | Штукатурка перегородки (улучшенная) | (3,8+1,78+3,8)+2.95 | м² | 27.67 |
| 7 | Шпаклевка перегородки (маслено-клеевая) | (3,8+1,78+3,8)+2.95 | м² | 27.67 |
| 8 | Пропитка стен закрепляющими составами | (3,8+1,78+3,8)+2.95 | м² | 27.67 |
| 9 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (3,8+1,78)*2+2.95-1,68 | м² | 31,24 |
| 10 | Установка дверного блока 1 шт. | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 11 | Масленая окраска дверного блока с двух сторон (улучшенная) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 12 | Устройство линолеума | 3,8*1,78 | м² | 6,76 |
| 13 | Устройство плинтуса | (3,8+1.78)*2 | м.п. | 11.16 |
| 14 | Масленая окраска плинтуса (улучшенная) | 10% от 6,76 | м² | 0,67 |
| 15 | Установка дверной фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 16 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

КАБИНЕТ № 4

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие потолочной плитки | 6,4*6,2 | м² | 39,68 |
| 2 | Шпатлевка потолка (маслено-клеевая) | 6,4*6,2 | м² | 39,68 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 6,4*6,2 | м² | 39,68 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 6,4*6,2 | м² | 39,68 |
| 5 | Масленая окраска ранее окрашенного оконного блока с расчисткой старой краски более 35%2 шт. | 2,7*1,77* 2*коэф.2,8 | м² | 26,74 |
| 6 | Установка распашных металлических решеток на окно с масленой окраской 2 шт | 2,7*1,77 *2 | м² | 9,55 |
| 7 | Устройство перегородки из сибита М100 | 6,4*2,95 | м² | 18,88 |
| 8 | Штукатурка перегородки из сибита М100 (улучшенная) | 6,4*2,95-1,68 | м² | 17,2 |
| 9 | Шпаклевка перегородки из сибита (маслено-клеевая) | 6.4*2.95-1.68 | м² | 17.2 |
| 10 | Пропитка стен | 6,4*2,95-1,68 | м² | 17,2 |
| 11 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (6,4+6,2)*2*2,8-9,55-1,68 | м² | 59,33 |
| 12 | Побелка стен водоэмульсионной краской (Улучшенная) | (6,4+6,2)*2*0,15 | м² | 3,78 |
| 13 | Установка дверного блока в перегородку из сибита с масленой окраской с двух сторон (улучшенной) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 14 | Масленая окраска ранее окрашенных радиаторов 24 ребра | 24*0,25 | м² | 6,09 |
| 15 | Устройство линолеума | 6,4*6,2 | м² | 39,68 |
| 16 | Устройство плинтуса | (6,4+6,2)*2 |  | 25,2 |
| 17 | Масленая окраска плинтуса (улучшенная) | 10% от площади пола | м² | 3,96 |
| 18 | Установка стекол в оконный переплет | 1,54*0,86*4 | м² | 5,28 |
| 19 | Установка дверной фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 20 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

КАБИНЕТ № 4 (лаборантская)

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие потолочной плитки | 6,4*2,6 | м² | 16,64 |
| 2 | Шпатлевка потолка (маслено-клеевая) | 6,4*2,6 | м² | 16,64 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 6,4*2,6 | м² | 16,64 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 6,4*2,6 | м² | 16,64 |
| 5 | Масленая окраска ранее окрашенного оконного блока с расчисткой старой краски более 35% | 2,7*1,77*коэф.2,8 | м² | 13,35 |
| 6 | Установка распашных металлических решеток на окно с м/о | 2,7*1,77 | м² | 4,77 |
| 7 | Штукатурка перегородки из сибита (улучшенная) | 6,4*2,95-1,68 | м² | 17,2 |
| 8 | Шпатлевка перегородки (маслено-клеевая) | 6,4*2,95-1,68 | м² | 17,2 |
| 9 | Пропитка стен закрепляющим составом | 6,4*2,95-1,68 | м² | 17,2 |
| 10 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (6,4+2,6)*2*2,8-4,77-1,68 | м² | 43,95 |
| 11 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (6,4+2,6)*2*0,15 | м² | 2,7 |
| 12 | Масленая окраска ранее окрашенных радиаторов 13 ребер | 13*0,254 | м² | 3,3 |
| 13 | Устройство линолеума | 6,4*2,6 | м² | 16,64 |
| 14 | Устройство плинтуса | (6,4+2,6)*2 | м.п. | 18 |
| 15 | Масленая окраска плинтуса (улучшенная) | 10 % от площади пола | м² | 1,66 |
| 16 | Установка стекол в оконный переплет | 1,54*0,86*3 | м² | 3,96 |
| 17 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

КАБИНЕТ № 3

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие потолочной плитки | 2,7*6,4 | м² | 17,28 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 2,7*6,4 | м² | 17,28 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 2,7*6,4 | м² | 17,28 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 2,7*6,4 | м² | 17,28 |
| 5 | Масленая окраска ранее окрашенного оконного блока с расчисткой старой краски более 35% | 2,7*1,77*коэф.2,8 | м² | 13,35 |
| 6 | Установка стекол в оконные переплеты | 1,54*0,86*3 | м² | 3,97 |
| 7 | Установка металлической оконной решетки с масленой окраской | 2,7*1,77 | м² | 4,77 |
| 8 | Установка металлического дверного блока | 2,2*1 | м² | 2,2 |
| 9 | Масленая окраска металлического дверного блока с двух сторон | 2,2*1*2 | м² | 4,4 |
| 10 | Масленая окраска ранее окрашенных радиаторов 10 ребер | 10*0,254 | м² | 2,54 |
| 11 | Штукатурка перегородки из сибита (улучшенная) | 6,4*2,95 | м² | 18,88 |
| 12 | Шпаклевка перегородки (маслено-клеевая) | 6,4*2,95 | м² | 18,88 |
| 13 | Пропитка перегородки закрепляющим составом | 6,4*2,95 | м² | 18,88 |
| 14 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (2.7+6.4)*2*2,7-2,2-4,77 | м² | 42,17 |
| 15 | Устройство линолеума | 2,7*6,4 | м² | 17,28 |
| 16 | Устройство деревянного плинтуса | (2,7*6,4)*2 | м.п. | 18,2 |
| 17 | Масленая окраска деревянного плинтуса (улучшенная) | 10% от 17,28 | м² | 1,72 |
| 18 | Установка дверной фурнитуры | замок накладной ручка круглая метал. | шт. шт. | 1 2 |
| 19 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

КАБИНЕТ № 6

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие потолочной плитки | 5,6*5,7 | м² | 31,92 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 5,6*5,7 | м² | 31,92 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 5,6*5,7 | м² | 31,92 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 5,6*5,7 | м² | 31,92 |
| 5 | Масленая окраска ранее оконных блоков с расчисткой старой краской более 35% 2 шт. | 2,7*1,77*2*коэф.2,8 | м² | 26,74 |
| 6 | Установка стекол в оконные переплеты | 1,54*0,86*4 шт. | м² | 5,28 |
| 7 | Замена оконных металлических решеток на распашные с масленой окраской | 2,7*1,77*2 | м² | 9,55 |
| 8 | Установка дверного блока | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 9 | Масленая окраска дверного блока с двух сторон (улучшенная) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 10 | Масленая окраска ранее окрашенных радиаторов 40 ребер | 40*0,254 | м² | 10,16 |
| 11 | Устройство перегородки из сибита М100 | 5,6*2,95 | м² | 16,52 |
| 12 | Штукатурка перегородки (улучшенная) | 5,6*2,95 | м² | 16,52 |
| 13 | Шпаклевка перегородки (маслено-клеевая) | 5,6*2,95 | м² | 16,52 |
| 14 | Пропитка перегородки закрепляющими составами | 5,6*2,95 | м² | 16,524 |
| 15 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (5.6+5.7)*2*2,7-9,55-3,36 | м² | 48,11 |
| 16 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (5.6+5.7)*2*0,25 | м² | 5,65 |
| 17 | Устройство линолеума | 5,6*5,7 | м² | 31,92 |
| 18 | Устройство деревянного плинтуса | (5.6+5.7)*2 | м.п. | 22,6 |
| 19 | Масленая окраска деревянного плинтуса (улучшенная) | 10% от 31,92 | м² | 3,19 |
| 20 | Установка дверной фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 21 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В КАБИНЕТЕ № 6

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие потолочной плитки | 3,6*3,1 | м² | 11,16 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 3,6*3,1 | м² | 11,16 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 3,6*3,1 | м² | 11,16 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 3,6*3,1 | м² | 11,16 |
| 5 | Устройство перегородки из сибита М100 | 3,1*2,95 | м² | 9,14 |
| 6 | Штукатурка перегородки (улучшенная) | 3,1*2,95 | м² | 9,14 |
| 7 | Шпаклевка перегородки (маслено-клеевая) | 3,1*2,95 | м² | 9,14 |
| 8 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (3.6+3.1)*2*2,7 | м² | 29,73 |
| 9 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (3.6+3.1)*2*0,25 | м² | 3,35 |
| 10 | Масленая окраска ранее окрашенного оконного блока с расчисткой старой краски более 35% 1 шт. | 2,7*1,77*коэф.2,8 | м² | 13,35 |
| 11 | Замена оконной металлической решетки на распашную с масленой окраской | 2,7*1,77 | м² | 4,77 |
| 12 | Установка стекол в оконные переплеты | 1,54*0,86*2 | м² | 2,64 |
| 13 | Установка дверного блока | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 14 | Масленая окраска дверного блока с двух сторон (улучшенная) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 15 | Масленая окраска ранее окрашенных радиаторов 14 ребер | 14*0,254 | м² | 3,55 |
| 16 | Настил ДВП | 3,6*3,1 | м² | 11,16 |
| 17 | Устройство деревянного плинтуса | (3.6+3.1)*2 | м.п. | 13,4 |
| 18 | Масленая окраска пола (улучшенная) | 3,6*3,1 | м² | 11,16 |
| 19 | Установка дверной фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 20 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

КАБИНЕТ № 7

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие потолочной плитки | 5,6*6,1 | м² | 34,16 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 5,6*6,1 | м² | 34,16 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 5,6*6,1 | м² | 34,16 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 5,6*6,1 | м² | 34,16 |
| 5 | Масленая окраска ранее окрашенных оконных блоков с расчисткой старой краски более 35% 2 шт. | 2,7*1,77*2*коэф.2,8 | м² | 26,74 |
| 6 | Установка стекол в оконные переплеты | 1,54*0,86*4 | м² | 5,28 |
| 7 | Замена металлических решеток на распашные с масленой окраской 2 шт. | 2,7*1,77*2 | м² | 9,55 |
| 8 | Установка дверного блока 1 шт. | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 9 | Масленая окраска дверного блока с двух сторон (улучшенная) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 10 | Масленая окраска ранее окрашенных радиаторов 17 ребер | 17*0,254 | м² | 4,31 |
| 11 | Шпаклевка стен местами (маслено-клеевая) | 0,5*0,35+0,45*0,25 | м² | 0,28 |
| 12 | Пропитка стен закрепляющими составами | 0,5*0,35+0,45*0,25 | м² | 0,28 |
| 13 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (5.6+6.1)*2*2,7-1,68-9,55 | м² | 51,95 |
| 14 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (5.6+6.1)*2*0.25 | м² | 5.85 |
| 15 | Устройство линолеума | 5,6*6.1 | м² | 34.16 |
| 16 | Устройство деревянного плинтуса | (5.6+6.1)*2 | м.п. | 23.4 |
| 17 | Масленая окраска деревянного плинтуса (улучшенная) | 10% от 34.16 | м² | 3,41 |
| 18 | Установка дверной фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 19 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

КАБИНЕТ № 8

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка потолка от набела | 6,4*2,75 | м² | 17,6 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 6,4*2,75 | м² | 17,6 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 6,4*2,75 | м² | 17,6 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 6,4*2,75 | м² | 17,6 |
| 5 | Масленая окраска ранее окрашенного оконного блока с расчисткой старой краски более 35% 1 шт | 2,7*1,77*коэф.2,8 | м² | 13,35 |
| 6 | Установка стекол в оконные переплеты | 1,54*0,86*2 | м² | 2,64 |
| 7 | Замена металлических оконных решеток на распашную 1 шт. с масленой окраской | 2,7*1,77 | м² | 4,77 |
| 8 | Масленая окраска ранее окрашенных дверных блоков с расчисткой старой краски более 35% с двух сторон | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 9 | Масленая окраска ранее окрашенных радиаторов 8 ребер | 8*0,254 | м² | 2 |
| 10 | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | (2,75+6,4)*2*2.95-4.77-1.68 | м² | 47.53 |
| 11 | Пропитка стен закрепляющими составами | (2.75+6.4)*2*2,95-4,77-1,68 | м² | 47,53 |
| 12 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (2.75+6.4)*2*2,95-4,77-1,68 | м² | 47,53 |
| 13 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (2,75+6,4)*2*0.25 | м² | 4,57 |
| 14 | Устройство линолеума | 6,4*2,75 | м² | 17,6 |
| 15 | Устройство деревянного плинтуса | (6.4+2.75)*2 | м.п. | 18,3 |
| 16 | Масленая окраска деревянного плинтуса (улучшенная) | 10 % от 17,6 | м² | 1,76 |
| 17 | Установка дверной фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 18 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

КАБИНЕТ № 9

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие потолочной плитки | 4,4*6,3 | м² | 27,72 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 4,4*6,3 | м² | 27,72 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 4,4*6,3 | м² | 27,72 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 4,4*6,3 | м² | 27,72 |
| 5 | Масленая окраска ранее окрашенных оконных блоков 2 шт. | 2,7*1,77*коэф.2,8 | м² | 26,74 |
| 6 | Замена металлической оконной решетки с масленой окраской. | 2,7*1,77 | м² | 4,77 |
| 7 | Установка стекол в оконные переплеты | 1,54*0,86*5 шт | м² | 6,62 |
| 8 | Масленая окраска ранее окрашенного дверного блока с расчисткой старой краски более 35% | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 9 | Масленая окраска ранее окрашенных радиаторов 15 ребер | 15*0,254 | м² | 3,81 |
| 10 | Штукатурка перегородки из сибита (улучшенная) | 6,3*2,95 | м² | 18,58 |
| 11 | Шпаклевка перегородки (маслено-клеевая) | 6,3*2,95 | м² | 18,58 |
| 12 | Пропитка перегородки закрепляющими составами | 6,3*2,95 | м² | 18,58 |
| 13 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (6.3+4.4)*2*2,7-4,77-1,68 | м² | 51,33 |
| 14 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (6.3+4.4)*2*0,25 | м² | 5,35 |
| 15 | Устройство линолеума | 4,4*6,3 | м² | 27,72 |
| 16 | Устройство деревянного плинтуса | (4,4+6,3)*2 | м.п. | 21,4 |
| 17 | Масленая окраска деревянного плинтуса (улучшенная) | 10 % от 27,72 | м² | 2,77 |
| 18 | Установка дверной фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 19 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

КАБИНЕТ № 10

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие потолочной плитки | 5,6*6,3 | м² | 35,28 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 5,6*6,3 | м² | 35,28 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 5,6*6,3 | м² | 35,28 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 5,6*6,3 | м² | 35,28 |
| 5 | Масленая окраска ранее окрашенных оконных блоков с расчисткой старой краски более 35% 2 шт. | 2,7*1,77*2*коэф.2,8 | м² | 26,74 |
| 6 | Установка стекол в оконные переплеты | 1,54*0,86*5 шт. | м² | 6,62 |
| 7 | Замена металлической оконной решетки 2шт. | 2,7*1,77*2 | м² | 9,55 |
| 8 | Замена дверного блока | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 9 | Масленая окраска дверного блока с двух сторон (улучшенная) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 10 | Масленая окраска ранее окрашенных радиаторов 18 ребер | 18*0,254 | м² | 4,57 |
| 11 | Устройство перегородок из сибита М100 | 6,3*2,95 | м² | 18,58 |
| 12 | Штукатурка перегородки (улучшенная) | 6,3*2,95 | м² | 18,58 |
| 13 | Шпаклевка перегородки (маслено-клеевая) | 6,3*2,95 | м² | 18,58 |
| 14 | Пропитка стен закрепляющим составом | 6,3*2,95 | м² | 18,58 |
| 15 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (5.6+6.3)*2*2.7-1.68-9.55 | м² | 53.03 |
| 16 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (5,6+6,3)*2*0,25 | м² | 5,95 |
| 17 | Устройство линолеума | 5,6*6,3 | м² | 35,28 |
| 18 | Устройство плинтуса деревянного | (5,6+6,3)*2 | м.п. | 23,8 |
| 19 | Масленая окраска деревянного плинтуса (улучшенная) | 10% от 35,28 | м² | 3,52 |
| 20 | Установка дверной фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 21 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

КАБИНЕТ № 11

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж металлического встроенного стеллажа | 3,6*2,8*0,6 | м³ | 6,04 |
| 2 | Снятие линолеума | 3,6*3,9 | м² | 14,04 |
| 3 | Снятие потолочной плитки | 3,6*3,9 | м² | 14,04 |
| 4 | Шпатлевка потолка (маслено-клеевая) | 3,6*3,9 | м² | 14,04 |
| 5 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 3,6*3,9 | м² | 14,04 |
| 6 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 3,6*3,9 | м² | 14,04 |
| 7 | Масленая окраска ранее окрашенного оконного блока с расчисткой старой краски более 35% 1 шт. | 2,7*1,77*коэф.2,8 | м² | 13,35 |
| 8 | Установка распашных металлических решеток на окно с масленой окраской 1 шт. | 2,7*1,77 | м² | 4,77 |
| 9 | Масленая окраска ранее окрашенного регистра Ф-100 | 1,4*2 | м.п. | 2,8 |
| 10 | Шпатлевка стен (маслено-клеевая) | (3,6+3,9)*2*2,95-4,77-1,68 | м² | 37,8 |
| 11 | Пропитка стен закрепляющими составами | (3,6+3,9)*2*2,95-4,77-1,68 | м² | 37,8 |
| 12 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (3,6+3,9)*2*2,95-4,77-1,68 | м² | 37,8 |
| 13 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (3,6+3,9)*2*0,25 | м² | 3,75 |
| 14 | Масленая окраска ранее окрашенного дверного блока с расчисткой старой краски более 35% с двух сторон | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 15 | Устройство линолеума | 3,6*3,9 | м² | 14,04 |
| 16 | Устройство деревянного плинтуса | (3,6+3,9)*2 | м.п. | 15 |
| 17 | Масленая окраска деревянного плинтуса (улучшенная) | 10 % от 14,04 | м² | 1,4 |
| 18 | Установка стекол в оконных переплетах | 1,54*0,86*3 | м² | 3,96 |
| 19 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

КАБИНЕТ № 12 (лаборантская)

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка потолка от набела | 3,9*3,6 | м² | 14,04 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 3,9*3,6 | м² | 14,04 |
| 3 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 3,9*3,6 | м² | 14,04 |
| 4 | Масленая окраска ранее окрашенного оконного блока с расчисткой старой краски более 35% 1 шт | 2,7*1,74*коэф.2,8 | м² | 13,35 |
| 5 | Замена металлической оконной решетки на распашную 1 шт. | 2,7*1,77 | м² | 4,77 |
| 6 | Установка стекол в оконных переплетах | 1,54*0,86*3 | м² | 3,97 |
| 7 | Масленая окраска ранее окрашенных регистров Ф-100мм. | 1,4*2 | м² | 2,8 |
| 8 | Масленая окраска ранее окрашенного дверного блока с расчисткой старой краски более 35% с двух сторон | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 9 | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | (3,9+3,6)*2*2,95-4,77-1,68 | м² | 37,8 |
| 10 | Пропитка стен закрепляющими составами | (3,9+3,6)*2*2.95-4.77-1,68 | м² | 37.8 |
| 11 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (3.9+3.6)*2*2.7-4.77-1.68 | м² | 34.05 |
| 12 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (3,9+3,6)*2*0,25 | м² | 3,75 |
| 13 | Замена линолеума | 3,9*3,6 | м² | 14,04 |
| 14 | Устройство деревянного плинтуса | (3,9+3,6)*2 | м.п. | 15 |
| 15 | Масленая окраска деревянного плинтуса (улучшенная) | 10% от 14,04 | м² | 1,4 |
| 16 | Вывоз мусора | Согласно норм | т. |  |

КАБИНЕТ № 12

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка потолка от набела | 3,6*5,6 | м² | 20,16 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 3,6*5,6 | м² | 20,16 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 3,6*5,6 | м² | 20,16 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 3,6*5,6 | м² | 20,16 |
| 5 | Масленая окраска ранее окрашенного оконного блока с расчисткой старой краски более 35% 2 шт | 2,7*1,77*2*коэф.2,8 | м² | 26,74 |
| 6 | Установка стекол в оконный переплет | 1,54*0,86*3шт. | м² | 3,96 |
| 7 | Замена металлических оконных решеток на распашные с масленой окраской | 2,7*1,77*2 | м² | 9,55 |
| 8 | Установка дверного блока | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 9 | Масленая окраска дверного блока с двух сторон (улучшенная) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 10 | Устройство перегородки из сибита М 100 2шт. | 3,6*2,95*2 | м² | 21,24 |
| 11 | Штукатурка стен по сибиту (улучшенная) | 3,6*2,95*2 | м² | 21,24 |
| 12 | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | (3.6+5.6)*2*2,95-9,55-1,68 | м² | 43,05 |
| 13 | Пропитка стен закрепляющими составами | (3.6+5.6)*2*2,95-9,55-1,68 | м² | 43,05 |
| 14 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (3.6+5.6)*2*2,7-9,55-1,68 | м² | 38,45 |
| 15 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (3,6+5,6)*2*0.25 | м² | 4,6 |
| 16 | Установка дверной фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 17 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

КАБИНЕТ № 14

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие потолочной плитки | 6,1*3,7 | м² | 22,57 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 6,1*3,7 | м² | 22,57 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 6,1*3,7 | м² | 22,57 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 6,1*3,7 | м² | 22,57 |
| 5 | Масленая окраска ранее окрашенных оконных блоков с расчисткой старой краски более 35% 2 шт. | 2,7*1,77*2*коэф.2,8 | м² | 26,74 |
| 6 | Установка стекол в оконные переплеты | 1,54*0,86*4 | м² | 5,3 |
| 7 | Замена металлической решетки на распашную с масленой окраской | 2,7*1,77*2 | м² | 9,55 |
| 8 | Установка дверного блока 1 шт | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 9 | Масленая окраска дверного блока с двух сторон (улучшенная) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 10 | Масленая окраска ранее окрашенных регистров d=100мм 2 шт. | 3м*2 | м.п. | 6 |
| 11 | Устройство перегородки из сибита М100 | 3,7*2,95 | м² | 10,91 |
| 12 | Штукатурка перегородки (улучшенная) | 3,7*2,95 | м² | 10,91 |
| 13 | Шпаклевка перегородки (маслено-клеевая) | 3,7*2,95 | м² | 10,91 |
| 14 | Пропитка перегородки закрепляющим составом | 3,7*2,95 | м² | 10,91 |
| 15 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (6,1+3,7)*2*2,7-9,55-1,68 | м² | 41,69 |
| 16 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (6,1+3,7)*2*0,25 | м² | 4,9 |
| 17 | Установка дверной фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 18 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

КАБИНЕТ № 15

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие потолочной плитки | 4,1*5,6 | м² | 22,96 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено- клеевая) | 4,1*5,6 | м² | 22,96 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 4,1*5,6 | м² | 22,96 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 4,1*5,6 | м² | 22,96 |
| 5 | Масленая окраска ранее окрашенных оконных блоков с расчисткой старой краски более 35% 2 шт. | 2,7*1,77*2*коэф.2,8 | м² | 26,74 |
| 6 | Установка стекол в оконные переплеты | 1,54*0,86*4 | м² | 5,28 |
| 7 | Замена мет. оконной решетки на распашную 2 шт. с масленой окраской | 2,7*1,77 | м² | 9,55 |
| 8 | Масленая окраска ранее окрашенного радиатора 25 ребер | 25*0,254 | м² | 6,35 |
| 9 | Демонтаж пластиковых стеновых панелей | (4,1+5,6)*2*2,95-1,68-9,55 | м² | 46 |
| 10 | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | (4.1+5.6)*2*2.95-9.55 | м² | 46 |
| 11 | Пропитка стен закрепляющими составами | (4,1+5,6)*2*2.95-1.68-9.55 | м² | 46 |
| 12 | Масленая окраска стен (улучшенная) | (44,1+5,6)*2*2,95-1,68-9,55 | м² | 46 |
| 13 | Устройство линолеума | 4,1*5,6 | м² | 22,96 |
| 14 | Устройство деревянного плинтуса | (4.1+5.6)*2 | м.п. | 19,4 |
| 15 | Масленая окраска деревянного плинтуса (улучшенная) | 10% от 22,96 | м² | 2,29 |
| 16 | Вывоз мусора | Согласно норм | т |  |

ЛОТ № 7

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

С подсчетом объемов работ по ремонту помещений здания МОУ СОШ № 108

по адресу: ул. Зорге, 181/1

Условия производства работ: стесненность

2-Й ЭТАЖ

ЖЕНСКИЙ ТУАЛЕТ

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж плитки пола | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 2 | Демонтаж цементной стяжки | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 3 | Устройство гидроизоляции пола обмазочной | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 4 | Устройство цементной стяжки пола толщиной 20мм | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 5 | Облицовка пола керамической плиткой | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 6 | Демонтаж дверных блоков 2 шт. | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 7 | Установка дверного блока 1 шт. (мизанит) | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 8 | Масленая окраска дверного блока с двух сторон (улучшенная) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 9 | Масленая окраска ранее окрашенных регистров Ф= 100 мм |  | м.п. | 2,8 |
| 10 | Замена оконного блока с масленой окраской улучшенной | 2,7*1,77 | м² | 4,77 |
| 11 | Установка тримов 12 шт. | 12*1,8 | м² | 21,6 |
| 12 | Снятие керам. плитки с поверхности стен H = 1,8 | (2.44+2.96)*1,8*2-(0.8*1.8+2.3) | м² | 15,7 |
| 13 | Устройство перегородки из сибита М100 2шт. | 0,93*1,2*0,12*2 | м³ | 0,26 |
| 14 | Облицовка поверхности перегородки керам. плиткой | 0,93*1,2*4+0,12*1,2*2+ +0,12*0,93*2+0,28+0,22 | м² | 5,14 |
| 15 | Облицовка поверхности стен керамической плиткой h=1,8 | (2.44+2.96)*1,8*2-(0.8*1.8+2.3) | м² | 15,7 |
| 16 | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | (2.44+2.96)*2*1,15- -(0,8*0,3+2,4) | м² | 9,68 |
| 17 | Пропитка стен закрепляющим составом | (2.44+2.96)*2*1,15-(0.8*0.3+2.4) | м² | 9,68 |
| 18 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (2.44+2.96)*2*1,15-(0,8*0,3+2,4) | м² | 9,68 |
| 19 | Очистка потолка от набела | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 20 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 21 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 22 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
|  | Тамбур |  |  |  |
| 23 | Замена цементной стяжки толщиной 20мм | 1,4*1,8 | м² | 2,52 |
| 24 | Замена покрытия пола керам. плиткой | 1,4*1,8 | м² | 2,52 |
| 25 | Замена покрытия стен из керам. плитки h=1,8 | (1.4+1.8)*2*1,8-1,68*2 | м² | 8,16 |
| 26 | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | (1.4+1.8)*2*1,15-0,8*0,6 | м² | 6,88 |
| 27 | Пропитка стен закрепляющими составами | (1.4+1.8)*2*1,15-0,8*0,6 | м² | 6,88 |
| 28 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (1.4+1.8)*2*1,15-0,8*0,6 | м² | 6,88 |
| 29 | Установка дверной фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 30 | Вывоз мусора |  | т. |  |

МУЖСКОЙ ТУАЛЕТ

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка потолка от набела | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 5 | Устройство перегородки из сибита М100 2 шт. | 1,2*0,93*2*0,12 | м³ | 0,26 |
| 6 | Штукатурка поверхности перегородки (улучшенная) | 1,2*0,93*4 | м² | 4,46 |
| 7 | Демонтаж керамической плитки с поверхности стен | (2,44+3,2)*2*1,8+(2,09+ 1,38)*2*1,8-0,8*1,8*2 | м² | 29,91 |
| 8 9 | Облицовка поверхности стен керамической плиткой | (2,44+3,2)*2*1,8+(2,09+ 1,38)*2*1,8+1,2*0,93*4-0,8*1,8*2 | м² | 29,91 |
|  | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | (2.44+3.2)*2*1.15+(2.09+1.38)*2*1.15-2.08*0.75-0.8*0.3*2 | м² | 17,22 |
| 10 | Установка тримов 12 шт. по 1,8 м | 12*1,8 | м.п. | 21,6 |
| 11 | Пропитка стен закрепляющими составами | (2.44+3.2)*2*1,15+(2.09+1.38)*2*1,15-2,08*0,75-0,8*0,3*2 | м² | 17,22 |
| 12 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (2.44+3.2)*2*1,15+(2.09+1.38)*2*1,15-2,08*0,75-0,8*0,3*2 | м² | 17,22 |
| 13 | Масленая окраска ранее окрашенных регистров Ф-100 мм |  | м.п. | 2,8 |
| 14 | Демонтаж цементной стяжки | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 15 | Демонтаж плитки пола | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 16 | Устройство гидроизоляции пола обмазочной | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 17 | Устройство цементной стяжки толщиной 20мм | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 18 | Облицовка поверхности пола керамической плиткой | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 19 | Замена оконного блока с масленой окраской (улучшенной) | 2,08*0,75 | м² | 1,56 |
| 20 | Демонтаж двер. блоков 2 шт. | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 21 | Установка двер. блока 1 шт. | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 22 | Масленая /окраска двер. блока с двух (улучшенная)сторон | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 23 | Установка дв. фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 24 | Вывоз мусора |  | т. |  |

СЛУЖЕБНЫЙ ТУАЛЕТ ЛЕВОГО КРЫЛА

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка потолка от набела | 1,4*2 | м² | 2,8 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 1,4*2 | м² | 2,8 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 1,4*2 | м² | 2,8 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 1,4*2 | м² | 2,8 |
| 5 | Замена облицовки стен из керамической плитки | (1,4+2)*2*1.8+(0,78* 1,8)*2-0,8*1,8 | м² | 13,6 |
| 6 | Очистка стен от набела | (1,4+2)*2*1.15+ 0,78*1,15*2-0,8*0,3 | м² | 8,17 |
| 7 | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | (1,4+2)*2*1.15+ 0,78*1,15*2-0,8*0,3 | м² | 8,17 |
| 8 | Пропитка стен закрепляющими составами | (1,4+2)*2*1.15+ 0,78*1,15*2-0,8*0,3 | м² | 8,17 |
| 9 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (1,4+2)*2*1.15+ 0,78*1,15*2-0,8*0,3 | м² | 8.17 |
| 10 | Устройство тримов 4 шт. | 1,8*4 | м² | 7,2 |
| 11 | Демонтаж покрытий пола из керамической плитки | 1,4*2-0,25*0,78 | м² | 2,61 |
| 12 | Демонтаж цементной стяжки | 1,4*2-0,25*0,78 | м² | 2,61 |
| 13 | Устройство гидроизоляции обмазочной | 1,4*2-0,25*0,78 | м² | 2,61 |
| 14 | Устройство цементной стяжки толщиной 20мм | 1,4*2-0,25*0,78 | м² | 2,61 |
| 15 | Облицовка пола керамической плиткой | 1,4*2-0,25*0,78 | м² | 2,61 |
| 16 | Замена дверного блока 1 шт. | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 17 | Масленая окраска двер. блока с двух сторон (улучшенная) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 18 | Установка дв. фурнитуры | замок врезной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 19 | Вывоз мусора |  | Т |  |

3-Й ЭТАЖ

ЖЕНСКИЙ ТУАЛЕТ

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж плитки пола | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 2 | Демонтаж цементной стяжки | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 3 | Устройство гидроизоляции пола обмазочной | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 4 | Устройство цементной стяжки пола толщиной 20мм | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 5 | Облицовка пола керамической плиткой | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 6 | Демонтаж дверных блоков 2 шт. | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 7 | Установка дверного блока 1 шт. (мизанит) | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 8 | Масленая окраска дверного блока с двух сторон (улучшенная) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 9 | Масленая окраска ранее окрашенных регистров Ф= 100 мм |  | м.п. | 2,8 |
| 10 | Замена оконного блока с масленой окраской (улучшенной) | 2,7*1,77 | м² | 4,77 |
| 11 | Установка тримов 12 шт. | 12*1,8 | м² | 21,6 |
| 12 | Снятие керам. плитки с поверхности стен H = 1,8 | (2.44+2.96)*1,8*2-(0.8*1.8+2.3) | м² | 15,7 |
| 13 | Устройство перегородки из сибита М100 2шт. | 0,93*1,2*0,12*2 | м³ | 0,26 |
| 14 | Облицовка поверхности перегородки керам. плиткой | 0,93*1,2*4+0,12*1,2*2+ +0,12*0,93*2+0,28+0,22 | м² | 5,14 |
| 15 | Облицовка поверхности стен керамической плиткой h=1,8 | (2.44+2.96)*1,8*2-(0.8*1.8+2.3) | м² | 15,7 |
| 16 | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | (2.44+2.96)*2*1,15- -(0,8*0,3+2,4) | м² | 9,68 |
| 17 | Пропитка стен закрепляющим составом | (2.44+2.96)*2*1,15-(0.8*0.3+2.4) | м² | 9,68 |
| 18 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (2.44+2.96)*2*1,15-(0,8*0,3+2,4) | м² | 9,68 |
| 19 | Очистка потолка от набела | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 20 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 21 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 22 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
|  | Тамбур |  |  |  |
| 23 | Замена цементной стяжки толщиной 20мм | 1,4*1,8 | м² | 2,52 |
| 24 | Замена покрытия пола керам. плиткой | 1,4*1,8 | м² | 2,52 |
| 25 | Замена покрытия стен из керам. плитки h=1,8 | (1.4+1.8)*2*1,8-1,68*2 | м² | 8,16 |
| 26 | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | (1.4+1.8)*2*1,15-0,8*0,6 | м² | 6,88 |
| 27 | Пропитка стен закрепляющими составами | (1.4+1.8)*2*1,15-0,8*0,6 | м² | 6,88 |
| 28 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (1.4+1.8)*2*1,15-0,8*0,6 | м² | 6,88 |
| 29 | Установка дв. фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 30 | Вывоз мусора |  | т. |  |

МУЖСКОЙ ТУАЛЕТ

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка потолка от набела | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 5 | Устройство перегородки из сибита М100 2 шт. | 1,2*0,93*2*0,12 | м³ | 0,26 |
| 6 | Штукатурка поверхности перегородки (улучшенная) | 1,2*0,93*4 | м² | 4,46 |
| 7 | Демонтаж керамической плитки с поверхности стен | (2,44+3,2)*2*1,8+(2,09+ 1,38)*2*1,8-0,8*1,8*2 | м² | 29,91 |
| 8 | Облицовка поверхности стен керамической плиткой | (2,44+3,2)*2*1,8+(2,09+ 1,38)*2*1,8+1,2*0,93*4-0,8*1,8*2 | м² | 29,91 |
| 9 | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | (2.44+3.2)*2*1.15+(2.09+1.38)*2*1.15-2.08*0.75-0.8*0.3*2 | м² | 17,22 |
| 10 | Установка тримов 12 шт. по 1,8 м | 12*1,8 | м.п. | 21,6 |
| 11 | Пропитка стен закрепляющими составами | (2.44+3.2)*2*1,15+(2.09+1.38)*2*1,15-2,08*0,75-0,8*0,3*2 | м² | 17,22 |
| 12 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (2.44+3.2)*2*1,15+(2.09+1.38)*2*1,15-2,08*0,75-0,8*0,3*2 | м² | 17,22 |
| 13 | Масленая окраска ранее окрашенных регистров Ф-100 мм |  | м.п. | 2,8 |
| 14 | Демонтаж цементной стяжки | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 15 | Демонтаж плитки пола | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 16 | Устройство гидроизоляции пола обмазочной | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 17 | Устройство цементной стяжки толщиной 20мм | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 18 | Облицовка поверхности пола керамической плиткой | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 19 | Замена оконного блока с масленой окраской (улучшенной) | 2,08*0,75 | м² | 1,56 |
| 20 | Демонтаж двер. блоков 2 шт. | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 21 | Установка двер. блока 1 шт. | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 22 | Масленая окраска двер. блока с двух сторон (улучшенная) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 23 | Установка дв. фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 24 | Вывоз мусора |  | т. |  |

СЛУЖЕБНЫЙ ТУАЛЕТ ЛЕВОГО КРЫЛА

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка потолка от набела | 1,4*2 | м² | 2,8 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 1,4*2 | м² | 2,8 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 1,4*2 | м² | 2,8 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 1,4*2 | м² | 2,8 |
| 5 | Замена облицовки стен из керамической плитки | (1,4+2)*2*1.8+(0,78* 1,8)*2-0,8*1,8 | м² | 13,6 |
| 6 | Очистка стен от набела | (1,4+2)*2*1.15+ 0,78*1,15*2-0,8*0,3 | м² | 8,17 |
| 7 | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | (1,4+2)*2*1.15+ 0,78*1,15*2-0,8*0,3 | м² | 8,17 |
| 8 | Пропитка стен закрепляющими составами | (1,4+2)*2*1.15+ 0,78*1,15*2-0,8*0,3 | м² | 8,17 |
| 9 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (1,4+2)*2*1.15+ 0,78*1,15*2-0,8*0,3 | м² | 8.17 |
| 10 | Устройство тримов 4 шт. | 1,8*4 | м² | 7,2 |
| 11 | Демонтаж покрытий пола из керамической плитки | 1,4*2-0,25*0,78 | м² | 2,61 |
| 12 | Демонтаж цементной стяжки | 1,4*2-0,25*0,78 | м² | 2,61 |
| 13 | Устройство гидроизоляции обмазочной | 1,4*2-0,25*0,78 | м² | 2,61 |
| 14 | Устройство цементной стяжки толщиной 20мм | 1,4*2-0,25*0,78 | м² | 2,61 |
| 15 | Облицовка пола керамической плиткой | 1,4*2-0,25*0,78 | м² | 2,61 |
| 16 | Замена дверного блока 1 шт. | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 17 | Масленая окраска двер. блока с двух сторон (улучшенная) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 18 | Установка дв. фурнитуры | замок врезной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 19 | Вывоз мусора |  | Т |  |

4-Й ЭТАЖ

ЖЕНСКИЙ ТУАЛЕТ

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж плитки пола | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 2 | Демонтаж цементной стяжки | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 3 | Устройство гидроизоляции пола обмазочной | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 4 | Устройство цементной стяжки пола толщиной 20мм | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 5 | Облицовка пола керамической плиткой | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 6 | Демонтаж дверных блоков 2 шт. | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 7 | Установка дверного блока 1 шт. (мизанит) | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 8 | Масленая окраска дверного блока с двух сторон (улучшенная) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 9 | Масленая окраска ранее окрашенных регистров Ф= 100 мм |  | м.п. | 2,8 |
| 10 | Замена оконного блока с масленой окраской (улучшенной) | 2,7*1,77 | м² | 4,77 |
| 11 | Установка тримов 12 шт. | 12*1,8 | м² | 21,6 |
| 12 | Снятие керам. плитки с поверхности стен H = 1,8 | (2.44+2.96)*1,8*2-(0.8*1.8+2.3) | м² | 15,7 |
| 13 | Устройство перегородки из сибита М100 2шт. | 0,93*1,2*0,12*2 | м³ | 0,26 |
| 14 | Облицовка поверхности перегородки керам. плиткой | 0,93*1,2*4+0,12*1,2*2+ +0,12*0,93*2+0,28+0,22 | м² | 5,14 |
| 15 | Облицовка поверхности стен керамической плиткой h=1,8 | (2.44+2.96)*1,8*2-(0.8*1.8+2.3) | м² | 15,7 |
| 16 | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | (2.44+2.96)*2*1,15- -(0,8*0,3+2,4) | м² | 9,68 |
| 17 | Пропитка стен закрепляющим составом | (2.44+2.96)*2*1,15-(0.8*0.3+2.4) | м² | 9,68 |
| 18 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (2.44+2.96)*2*1,15-(0,8*0,3+2,4) | м² | 9,68 |
| 19 | Очистка потолка от набела | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 20 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 21 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
| 22 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 2,44*2,96 | м² | 7,22 |
|  | Тамбур |  |  |  |
| 23 | Замена цементной стяжки толщиной 20мм | 1,4*1,8 | м² | 2,52 |
| 24 | Замена покрытия пола керам. плиткой | 1,4*1,8 | м² | 2,52 |
| 25 | Замена покрытия стен из керам. плитки h=1,8 | (1.4+1.8)*2*1,8-1,68*2 | м² | 8,16 |
| 26 | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | (1.4+1.8)*2*1,15-0,8*0,6 | м² | 6,88 |
| 27 | Пропитка стен закрепляющими составами | (1.4+1.8)*2*1,15-0,8*0,6 | м² | 6,88 |
| 28 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (1.4+1.8)*2*1,15-0,8*0,6 | м² | 6,88 |
| 29 | Установка дв. фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 30 | Вывоз мусора |  | т. |  |

МУЖСКОЙ ТУАЛЕТ

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка потолка от набела | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 5 | Устройство перегородки из сибита М100 2 шт. | 1,2*0,93*2*0,12 | м³ | 0,26 |
| 6 | Штукатурка поверхности перегородки (улучшенная) | 1,2*0,93*4 | м² | 4,46 |
| 7 | Демонтаж керамической плитки с поверхности стен | (2,44+3,2)*2*1,8+(2,09+ 1,38)*2*1,8-0,8*1,8*2 | м² | 29,91 |
| 8 | Облицовка поверхности стен керамической плиткой | (2,44+3,2)*2*1,8+(2,09+ 1,38)*2*1,8+1,2*0,93*4-0,8*1,8*2 | м² | 29,91 |
| 9 | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | (2.44+3.2)*2*1.15+(2.09+1.38)*2*1.15-2.08*0.75-0.8*0.3*2 | м² | 17,22 |
| 10 | Установка тримов 12 шт. по 1,8 м | 12*1,8 | м.п. | 21,6 |
| 11 | Пропитка стен закрепляющими составами | (2.44+3.2)*2*1,15+(2.09+1.38)*2*1,15-2,08*0,75-0,8*0,3*2 | м² | 17,22 |
| 12 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (2.44+3.2)*2*1,15+(2.09+1.38)*2*1,15-2,08*0,75-0,8*0,3*2 | м² | 17,22 |
| 13 | Масленая окраска ранее окрашенных регистров Ф-100 мм |  | м.п. | 2,8 |
| 14 | Демонтаж цементной стяжки | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 15 | Демонтаж плитки пола | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 16 | Устройство гидроизоляции пола обмазочной | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 17 | Устройство цементной стяжки толщиной 20мм | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 18 | Облицовка поверхности пола керамической плиткой | 2,44*3,2+2,09*1,38 | м² | 10,68 |
| 19 | Замена оконного блока с м/о | 2,08*0,75 | м² | 1,56 |
| 20 | Демонтаж двер. блоков 2 шт. | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 21 | Установка двер. блока 1 шт. | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 22 | Масленая окраска двер. блока с двух сторон (улучшенная) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 23 | Установка дв. фурнитуры | замок накладной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 24 | Вывоз мусора |  | т. |  |

СЛУЖЕБНЫЙ ТУАЛЕТ ЛЕВОГО КРЫЛА

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка потолка от набела | 1,4*2 | м² | 2,8 |
| 2 | Шпаклевка потолка (маслено-клеевая) | 1,4*2 | м² | 2,8 |
| 3 | Пропитка потолка закрепляющими составами | 1,4*2 | м² | 2,8 |
| 4 | Побелка потолка водоэмульсионной краской (улучшенная) | 1,4*2 | м² | 2,8 |
| 5 | Замена облицовки стен из керамической плитки | (1,4+2)*2*1.8+(0,78* 1,8)*2-0,8*1,8 | м² | 13,6 |
| 6 | Очистка стен от набела | (1,4+2)*2*1.15+ 0,78*1,15*2-0,8*0,3 | м² | 8,17 |
| 7 | Шпаклевка стен (маслено-клеевая) | (1,4+2)*2*1.15+ 0,78*1,15*2-0,8*0,3 | м² | 8,17 |
| 8 | Пропитка стен закрепляющими составами | (1,4+2)*2*1.15+ 0,78*1,15*2-0,8*0,3 | м² | 8,17 |
| 9 | Побелка стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | (1,4+2)*2*1.15+ 0,78*1,15*2-0,8*0,3 | м² | 8.17 |
| 10 | Устройство тримов 4 шт. | 1,8*4 | м² | 7,2 |
| 11 | Демонтаж покрытий пола из керамической плитки | 1,4*2-0,25*0,78 | м² | 2,61 |
| 12 | Демонтаж цементной стяжки | 1,4*2-0,25*0,78 | м² | 2,61 |
| 13 | Устройство гидроизоляции обмазочной | 1,4*2-0,25*0,78 | м² | 2,61 |
| 14 | Устройство цементной стяжки толщиной 20мм | 1,4*2-0,25*0,78 | м² | 2,61 |
| 15 | Облицовка пола керамической плиткой | 1,4*2-0,25*0,78 | м² | 2,61 |
| 16 | Замена дверного блока 1 шт. | 0,8*2,1 | м² | 1,68 |
| 17 | Масленая окраска двер. блока с двух сторон (улучшенная) | 0,8*2,1*2 | м² | 3,36 |
| 18 | Установка дв. фурнитуры | замок врезной ручка круглая деревян. | шт. шт. | 1 2 |
| 19 | Вывоз мусора |  | Т |  |

ТАМБУР И КРЫЛЬЦО

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усиление швеллером 150 мм дверного проема в кирпичной стене |  | м² | 6.9 |
| 2 | Штукатурка дверных откосов (улучшенная) |  | м² | 0.7 |
| 3 | Устройство покрытий стен из керам. плитки h=2.72 |  | м² | 19.2 |
| 4 | Устройство потолка из пластиковых панелей |  | м² | 5.54 |
| 5 | Устройство пола из керам. плитки |  | м² | 5.54 |
| 6 | Перенавес потолочного светильника |  | шт. | 1 |
|  | Тамбур |  |  |  |
| 7 | Демонтаж покрытия потолка из оцинкованной стали |  | м² | 4,1 |
| 8 | Демонтаж деревянной обрешетки потолка |  | м² | 4,1 |
| 9 | Монтаж каркаса из оцинкованного профиля под потолок из пластиковых панелей |  | м² | 4,1 |
| 10 | Утепление потолка «Урсой» |  | м² | 4,1 |
| 11 | Устройство потолка из пластиковых панелей |  | м² | 4,1 |
| 12 | Устройство покрытий стен из керам. плитки |  | м² | 12,51 |
| 13 | Ремонт штукатурки стен (улучшенная) |  | м² | 2 |
| 14 | Устройство покрытий пола из керамической плитки |  | м² | 4,1 |
| 15 | Устройство потолочного встроенного светильника |  | шт. | 2 |
|  | Крыльцо |  |  |  |
| 16 | Снятие шифера |  | м² | 78 |
| 17 | Демонтаж подшивки потолка из ДВП |  | м² | 78 |
| 18 | Ремонт дер. обрешетки с заменой до 50% |  | м² | 78 |
| 19 | Устройство кровли козырька из проф. настила |  | м² | 78 |
| 20 | Устройство потолка из сайдинга |  | м² | 78 |
| 21 | Устройство потолочного встроенного светильника |  | шт. | 6 |
| 22 | Облицовка крыльца и ступеней тротуарной плиткой L=13, h=0,17м, в=0,35м. |  | м² | 69,16 |
| 23 | Устройство уличных светильников «Кобра» |  | шт. | 2 |
| 24 | Установка урн |  | шт. | 2 |

Приложение № 2

к конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе

# КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального

контракта на выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях

Кировского района города Новосибирска

Дата ____________

КОМУ:

Изучив Конкурсную документацию [название Конкурса], включая Дополнения NN [указать номера, если таковые имели место], получение которых настоящим удостоверяется, мы [указать полное наименование организации и адрес], нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить [название Лота] в соответствии с условиями, указанными в Конкурсной документации на сумму [общая сумма Заявки на участие в конкурсе прописью и цифрами], подтверждаемые сметной документацией (спецификацией), которая является частью настоящей Заявки на участие в конкурсе.

Мы гарантируем, что:

- не находимся в стадии ликвидации юридического лица или в отношении нас не проводится процедура банкротства;

- наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательствам в бюджеты всех уровней или внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения настоящего конкурса, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы согласны придерживаться положений настоящей Заявки на участие в конкурсе в течение [число] дней, начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе.

До подготовки и оформления официального муниципального контракта данная Заявка на участие в конкурсе будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Приложения к Заявке на участие в конкурсе:

1. Спецификация (смета);

Датировано_____________ числом _____________ месяца  2006 г.

Руководитель _________________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер ____________________ (инициалы, фамилия)

Приложение № 3

к конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе

АНКЕТА

ПРЕДПРИЯТИЯ

| 1. Наименование предприятия | 1.1. Полное наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2. Краткое наименование |  |
| 2. Юридический и почтовый адреса | 2.1. Юридический адрес |  |
|  | 2.2. Почтовый адрес |  |
| 3. Руководитель | 3.1. ФИО |  |
|  | 3.2. Должность |  |
|  | 3.3. Телефон |  |
|  | 3.4. Факс |  |
|  | 3.5. Телекс |  |
| 4. Основные реквизиты | 4.1. Форма собственности |  |
|  | 4.2. Организационно- правовая форма |  |
|  | 4.3. ИНН |  |
|  | 4.4. КПП |  |
|  | 4.5. Код по ОКОНХ |  |
|  | 4.6. Код по ОКПО |  |
|  | 4.7. Банковские реквизиты |  |
| 5. ФИО, контактные телефоны | 5.1. Зам. директора по экономике |  |
|  | 5.2. Главный бухгалтер |  |
|  | 5.3. Плановый отдел |  |

Руководитель _________________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер ____________________ (инициалы, фамилия)

Приложение № 4

к конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе

АНКЕТА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

| 1. ФИО предпринимателя |  |
| --- | --- |
| 2. Дата регистрации |  |
| 3. Место регистрации |  |
| 4. Номер свидетельства |  |
| 5. ИНН |  |
| 6. Адрес |  |
| 7. Телефон |  |
| 8. Наличие патента (да, нет) |  |
| 9. Банковские реквизиты |  |

Подпись ______________________

М.П.

Приложение № 5

к конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе

Примерная форма муниципального контракта

на  возмездное оказание услуг

N _____

_____________________                    "__" ____________ 200_ г.

(место заключения)

___________________________________________, именуем_ в дальнейшем

(наименование Заказчика)

Заказчик, в лице ________________________________, действующего на

(должность, фамилия, имя, отчество)

основании ______________________________________, с одной стороны,

(положения, доверенности, Устава)

и _______________________________________________________________,

(наименование предприятия, учреждения, организации)

именуем_ в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________________________, с

(Устава, положения, доверенности)

другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  По  договору   возмездного  оказания  услуг  Исполнитель

обязуется  по заданию Заказчика оказать услуги, перечисленные

в Приложении 1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить

эти услуги (далее услуги).

1.2. Услуги  считаются   оказанными  после  подписания  акта о

выполнении   услуг   по  настоящему   Договору  Заказчиком или его

уполномоченным представителем.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Цены на услуги указаны в Спецификации (Приложение

2) на условиях конкурса от “___” __________200__г. (протокол №___)

2.2. Услуги  оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.3. Сумма настоящего Договора составляет ___________________,

(сумма цифрами и

прописью)

в том числе НДС __% ______________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

2.3. Оплата по настоящему Договору производится: ______________

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.

3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 7.1 настоящего Договора.

3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение ___ дней.

3.1.4. Выполнить работу лично.

3.1.5. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.2 настоящего Договора, в соответствии с конкурсной документацией.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 7.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета __% от суммы Договора за каждый день просрочки.

4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере _% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более _% указанной суммы.

4.3. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за ____________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в действие с ____________ и действует до 31.12.200__г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон _______________________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Перечень услуг – Приложение 1

Спецификация   - Приложение 2

Протокол       - Приложение 3

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

--------------------------------

<*> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

ЗАКАЗЧИК                          ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________      ________________________________

(юридический и фактический          (юридический и фактический

____________________________      ________________________________

адрес, банковские                    адрес, банковские

____________________________      ________________________________

реквизиты, ИНН)                      реквизиты, ИНН)

____________________________      ________________________________

(должность, подпись,                 (должность, подпись,

инициалы, фамилия)                   инициалы, фамилия)

М.П.                                    М.П.