## МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

## ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

КОНКУРСНАЯ документациЯ

для проведения открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта на приобретение стационарных цифровых

сканирующих телеуправляемых  рентгенографических аппаратов

для муниципальных лечебно-профилактических учреждений города

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Главное управление здравоохранения мэрии г. Новосибирска 630099, Красный проспект, 34 Тел./факс 222-04-30, 222-79-64 Контактное лицо: Саньков Виктор Николаевич Измайлова Зоя Алексеевна e-mail: IGlazunova@admnsk.ru. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска 630099, Красный проспект, 34 Тел. 222-79-64 Контактное лицо: Глазунова Ирина Витальевна e-mail: IGlazunova@admnsk.ru. |
| 3 | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения муниципального на приобретение стационарных цифровых сканирующих телеуправляемых рентгенографических аппаратов для муниципальных лечебно-профилактических учреждений города |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара | Поставка аппаратов осуществляется в следующие муниципальные учреждения здравоохранения: Наименование ЛПУ Адрес ЛПУ МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155 МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3» г. Новосибирск, ул. Д.Бедного,71 в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта. Поставка товара должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы. Доставка должна быть осуществлена собственным транспортом поставщика. |
| 5 | Начальная цена контракта | Начальная цена муниципального контракта: N лота Наименование и описание лота Начальная цена муниципального контракта по лоту (руб.) Лот 1 Стационарный цифровой сканирующий телеуправляемый рентгенографический аппарат общего назначения ВЗОР АРСЦ-02-«Н» или эквивалент в количестве 2 шт. 5 000 000,0 с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала работе на аппарате и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока поставки. Начальная цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. Участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в конкурсе. |
| 6 7 | Источник финансирования | Бюджетные средства города Новосибирска на 2007 г. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата за поставленную продукцию производится по факту поставки на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента поставки денежными средствами. Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и соответствует указанной поставщиком в заявке. |
| 8 | Краткая характеристика товара и количество поставляемого товара | Лот № 1 – Стационарный цифровой сканирующий телеуправляемый рентгенографический аппарат общего назначения ВЗОР АРСЦ-02-«Н» или эквивалент в количестве 2 шт. Подробная характеристика аппарата представлена в технической части конкурсной документации (приложение 3). |
| 9 | Участники размещения заказа | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель |
| 10 | Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) | Участник размещения муниципального заказа вправе привлечь к исполнению контракта субпоставщиков. Привлечение субпоставщиков осуществляется при условии предварительного письменного уведомления Заказчика в соответствии с условиями муниципального контракта. Участник размещения муниципального заказа вправе в составе заявки представить перечень привлекаемых субпоставщиков. |
| 11 | Требования к участникам размещения заказа | 1. Стационарный цифровой сканирующий телеуправляемый рентгенографический аппарат общего назначения должен соответствовать системе ГОСТ Р, что подтверждается представленными в составе конкурсной заявки копиями действующих сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений, санитарно-эпидемиологических заключений (заверенные подписью участника и печатью участника). 2. Стационарный цифровой сканирующий телеуправляемый рентгенографический аппарат общего назначения, являющийся предметом конкурса, должен соответствовать техническим требованиям, изложенным в приложении 3. 3. Аппарат должен иметь инструкцию на русском языке. 4. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ, поставщик обязуется заменить продукцию своими силами и за свой счет. 5. Участник должен иметь: - действующие сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, санитарно-эпидемиологические заключения на стационарный цифровой сканирующий телеуправляемый рентгенографический аппарат общего назначения; - лицензию на техническое обслуживание медицинской техники на территории РФ, либо договор с организацией, имеющей данную лицензию; - лицензию на деятельность в области источников ионизирующего излучения (генерирующих). Данная лицензия должна включать: - размещение, эксплуатацию, техническое обслуживание, хранение и утилизацию источников ионизирующего излучения, эксплуатацию средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения. Используемые радиационные источники: аппарат рентгеновские медицинские диагностические стационарные. Участник должен: - обеспечить доставку аппаратов до лечебно-профилактических учреждений; - обеспечить пуско-наладочные работы, монтаж и ввод в эксплуатацию; - обеспечить обучение специалистов на рабочих местах либо в учебных центрах предприятия; - осуществлять гарантийное и сервисное обслуживание в процессе эксплуатации в течение 1 года после подписания акта приемки-передачи; - заполнить форму 4 (а, б) «Ценовое предложение» и «Таблицу соответствия технических характеристик» с приложением заверенной производителем технической спецификации с указанием каталожных номеров позиций комплекта поставки (по форме 4 (а, б) Приложения 1). 6. В отношении участника – юридического лица – не должна проводиться ликвидация или процедура банкротства, в отношении участника – индивидуального предпринимателя – не должна проводиться процедура банкротства. 7. Деятельность участника не должна быть приостановлена на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 8. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 9. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике. |
| 12 | Форма заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения 1 к конкурсной документации. |
| 13 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Конкурсная заявка, которую представляет участник торгов, должна включать в себя следующее: 1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1). 1.1. Заявку на участие в конкурсе (по форме 2 Приложения 1). 2. Сведения и документы об участнике: 2.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1). 2.2. Копии учредительных документов (для физического лица – копия паспорта). 2.3. Нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для физических лиц), копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, легализованные и с заверенным переводом на русский язык (для иностранных лиц). 2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса). 3. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 3.1. Копии действующих сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений и санитарно-эпидемиологических заключений (заверенные подписью участника и печатью участника) на стационарный цифровой сканирующий телеуправляемый рентгенографический аппарат общего назначения. 3.2. Копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники на территории РФ, либо договор на техническое обслуживание медицинской техники с организацией, имеющей данную лицензию. 3.3. Копия лицензии на деятельность в области источников ионизирующего излучения (генерирующих). 3.4. Подтверждение обучения персонала - пользователя ЛПУ работе на стационарном цифровом сканирующем телеуправляемом рентгенографическом аппарате общего назначения. 3.5. Ценовое предложение и Таблицу соответствия технических характеристик с приложением заверенной производителем технической спецификации с указанием каталожных номеров позиций комплекта поставки (по форме 4 Приложения 1). Все документы, входящие в состав заявки, должны располагаться в порядке согласно описи документов. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. В случае противоречия между документами в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в заявке на участие в конкурсе. |
| 14 | Требования к предложениям о цене контракта | Начальная цена муниципального контракта с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала и прочих накладных расходов составляет: N лота Наименование и описание лота Начальная цена муниципального контракта по лоту (руб.) Лот 1 Стационарный цифровой сканирующий телеуправляемый рентгенографический аппарат общего назначения ВЗОР АРСЦ-02-«Н» или эквивалент в количестве 2 шт. 5 000 000,0 В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить участник в случае победы в конкурсе. Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта. |
| 15 | Срок и место подачи заявок | С «16» апреля 2007 года с 9:00 ч. до 18:00 ч. по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж до 18:00 ч. «16» мая 2007 года, а также до 10:00 ч. «17» мая 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 после объявления председателем конкурсной комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку. |
| 16 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками | 10:00 ч. 17 мая 2007 г. 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 |
| 17 | Критерии оценки заявок | 1. Функциональные и качественные характеристики товара, подтвержденные технической спецификацией с указанием каталожных номеров позиций комплекта поставки (заверенной производителем). 2. Цена контракта с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала работе на аппарате и прочих накладных расходов, остается неизменной в течение всего срока поставки. 3. Условия и срок поставки товара. 4. Объем и качество предоставления гарантии на поставленный товар. |
| 18 | Срок заключения контракта | 14 рабочих дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки заявок. |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты города Новосибирска.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе подписанный заказчиком, уполномоченным органом. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником конкурса неофициально.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

а) непроведение ликвидации участника - юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Разъяснение положений конкурсной документации

При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик и уполномоченный орган вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Внесение изменений в конкурсную документацию

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и в течение двух дней размещаются заказчиком на сайте http://www.novo-sibirsk.ru, направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайтов http://www.novo-sibirsk.ru идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  и опубликованные в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

Отказ от проведения конкурса

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и разместившие на сайте http://www.novo-sibirsk.ru извещения о проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» в течение пяти дней и размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения 1 к настоящей конкурсной документации.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе:

Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:

- быть подготовлена по форме 2 приложения 1 настоящей конкурсной документации;

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные технические требования к выполняемым работам, указанным в технической части конкурсной документации.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о поставляемой продукции является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

Требования к предложениям о цене контракта

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

Участник  размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (приложение 3) и предоставляет предложение по форме 4 приложения 1.

Требования к описанию выполняемых работ

Описание поставляемых товаров, которые являются предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме 4 приложения 1 (Ценовое предложение и Таблица соответствия технических характеристик).

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (форма 1 приложения 1).

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка и реестровый номер торгов следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе на приобретение стационарных цифровых сканирующих  телеуправляемых рентгенографических аппаратов для муниципальных лечебно-профилактических учреждений города.

Реестровый номер торгов «27». Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с заявкой  указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком, уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком, уполномоченным органом по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

Изменения заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер торгов и индивидуальный код заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов __. ____ (регистрационный номер заявки). Номер индивидуального кода______».

На  изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан индивидуальный код заявки.

До последнего дня подачи заявок, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

Отзыв заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода.

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

4. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и  Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу, до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом в день его подписания на сайте http://www.novo-sibirsk.ru.

Заказчик, уполномоченный орган осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений, представленных ими, документов и заявок на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа вправе по собственной инициативе разъяснить конкурсной комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

Не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.

Предоставленные участниками размещения заказа разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником конкурса;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

- непредоставления определенных Информационной картой конкурса документов в составе заявке на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

В случае, если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, уполномоченного органа.

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Указанный протокол размещается на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  в течение одного дня и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Срок заключения контракта

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляют один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью заказчика победителю конкурса.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.

В Информационной карте устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать двадцать дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

Права и обязанности победителя конкурса

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации.

В случае, если победитель конкурса в предусмотренный срок, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Участник конкурса, которому Заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

Права и обязанности заказчика

После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей конкурсной документацией;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены. Данное положение не относится к  поставкам товаров.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном выше и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

# Приложение 1

# Форма № 1

Опись документов,

представляемых для участия в  открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта:

«Приобретение стационарных цифровых сканирующих  телеуправляемых рентгенографических аппаратов для муниципальных лечебно-профилактических учреждений города»

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что

(наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта:   «Приобретение стационарных цифровых сканирующих  телеуправляемых рентгенографических аппаратов для муниципальных лечебно-профилактических учреждений города» направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (по форме 2) |  |
|  | Ценовое предложение (по форме 4 а) |  |
|  | Таблица соответствия техническим требованиям (по форме 4 б) |  |
|  | Анкета участника конкурса (по форме 3) |  |
|  | Копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), или Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), или Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса) |  |
|  | Копии действующих сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений и санитарно-эпидемиологических заключений (нотариально заверенные) |  |
|  | Копия действующей лицензии на техническое обслуживание медицинской техники на территории РФ |  |
|  | Копия действующей лицензии на деятельность в области источников ионизирующего излучения |  |
|  | Подтверждение на право проведения обучения персонала работе на аппарате - пользователя ЛПУ |  |
|  | Техническая спецификация, заверенная производителем |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса, в том числе: |  |
| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |

# Должность

# Фамилия, имя, отчество

Подпись

Печать

Форма № 2

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу: ____________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта:

«Приобретение стационарных цифровых сканирующих  телеуправляемых рентгенографических аппаратов для муниципальных лечебно-профилактических учреждений города»

Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить сканирующие  телеуправляемые рентгенографические аппараты  в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении по:

лоту № 1__________________________________________________________:

| Наименование оборудования (марка) | Производитель Страна происхождения | Стоимость (цифрами и прописью) | Срок поставки товара | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:

Техническая спецификация, заверенная производителем на _____стр.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации влияющими на стоимость товара.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на товары, в соответствии с предметом конкурса, сканирующие  телеуправляемые рентгенографические аппараты в любом случае будут поставлены  в полном соответствии с условиями муниципального контракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить сканирующие  телеуправляемые рентгенографические аппараты в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на поставку сканирующие  телеуправляемые рентгенографические аппараты, являющиеся предметом конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта по предмету конкурса, мы обязуемся подписать данный контракт на сканирующие  телеуправляемые рентгенографические аппараты в  соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с ____________________________________________________________________________________________________________________________________________нами уполномочен _____________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: _____________________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

______________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

_____________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

# Форма № 3

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/ Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1. Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. Учредители (акционеры) (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (на основании учредительных документов, данные реестра акционеров) (для юридических лиц) |  |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из реестра акционеров |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. БИК |  |
| Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (в соответствии со ст. 105, 106 ГК Российской Федерации, в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.) Наименование, основной вид деятельности, место нахождения, вид участия |  |
| --- | --- |
| Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника размещения заказа. |  |
| Орган управления участника размещения заказа – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки. |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________        ____________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)М.П.

Главный бухгалтер				___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

# Форма № 4 а

Ценовое предложение поставляемого товара

__________________________________________________________________________________________

наименование участника конкурса

открытого конкурса на приобретение стационарных цифровых сканирующих телеуправляемых рентгенографических аппаратов для муниципальных лечебно-профилактических учреждений города № Лота Наименование продукции Характеристики продукции (сорт, параметры, производитель, материал и т.д.) Единица изме-рения Коли-чество Цена за единицу, рублей Сумма, рублей Ставка НДС,% Сумма НДС, рублей Всего с НДС, рублей Цена за единицу с учетом НДС, рублей Сроки поставки 1 Стационарный цифровой сканирующий телеуправляемый рентгенографический аппарат общего назначения ВЗОР АРСЦ-02-«Н» или эквивалент шт. 2 Итого:

| Гарантийный срок: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки поставки: ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оплаты: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия поставки: __________________________ |  | _____________________________________ |  | М.П. |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., подпись лица, имеющего право подписи) |  |  |  |

# Форма № 4 б

Таблица соответствия технических характеристик

| № п. | Технические требования | Требуемая функция или величина параметра | Соответствие (наличие функции или предлагаемая величина) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 1.3 | Гигиеническое заключение МЗ РФ | Наличие |  |
| 1.4 | Аппарат должен быть предназначен для исследования основных анатомических органов пациентов, включая проведение исследований в травматологии и ортопедии, в условиях щадящей лучевой нагрузки | Наличие |  |
| 1.5 | Аппарат должен обеспечивать: - получение статического рентгеновского изображения исследуемой области в вертикальном, горизонтальном и промежуточных положениях пациента. - проведение всех рентгенографических исследований, в том числе: • стандартных исследований костей в прямых, боковых и косых проекциях. • | Наличие |  |
|  | • обследований с введением бария и йода и других контрастных веществ. • обследование грудной клетки в вертикальном, горизонтальном и промежуточных положениях. - выбор типа и скорости сканирования | i |  |
| 1.6 | Аппарат должен использовать цифровую технологию получения изображений в реальном масштабе времени с возможностью компьютерной обработки и архивирования изображений, а также получения твердых копий изображений | Наличие |  |
| 1.7. | Аппарат должен иметь: -счетчик числа включений рентгеновского излучателя; -обязательный учёт индивидуальных доз облучения пациентов при проведении рентгенологических процедур. | Наличие |  |
| 1.8 | Аппарат должен соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 50267.7-95 (МЭК 601-2-7-87), ГОСТ Р 50267.28-95 (МЭК 601-2-28-93), ГОСТ Р 50267.32-99 (МЭК 60601-2-32-93), ГОСТ Р 50267.0.3-99 (МЭК601-1-3-94), ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 (МЭК 601-1-1-92), ГОСТ Р50267.0.2-95 (МЭК 601-1-2-93), СанПиН 2.6.1.1192-03. | Наличие |  |
| 2 | Требования к основным эксплутационным характеристикам |  |  |
| 2.1. | Способ регистрации (тип детектора) | Сканирующий полупроводниковый твердотельный детектор |  |
| 2.2. | Время сканирования при производстве полноформатного снимка 390x390 / 390x850 мм, не более. | 6.6/14 с |  |
| 2.3. | Время считывания видеосигнала двух строк составляет, не более | 0,0066 с |  |
| 2.4. | Время обработки полноформатной матрицы изображения, не более | Юс |  |
| 2.5. | Требования к электропитанию | Трехфазная сеть 380 В ± 10 % с частотой (50 ± 1) Гц, сопротивлением сети не более 1,0 Ом |  |
| 2.6. | Потребляемая мощность, не более | 10 кВт |  |
| 2.7 | 3-х фазный стабилизатор питания для регулирования возможных скачков напряжения |  |  |
| 3. | Требования к тракту преобразования и визуализации рентгеновского изображения |  |  |
| 3.1 | Размер полноформатного рентгеновского изображения в плоскости деки стола-штатива | 390x850 мм |  |
| 3.2 | Протяженность зоны сканирования | 50 - 850 мм |  |
| 3.3 | Разрешающая способность | 2,5 пар линий/мм |  |
| 3.4 | Геометрические искажения изображения (дисторсия), не более | 1,0% |  |
| 3.5 | Контрастная чувствительность при дозе облучения в плоскости деки стола-штатива 6,1 мкГр (0,7мР)у не более | 1,5% |  |
| 3.6 | Динамический диапазон (фотографическая широта), не менее | 400 |  |
| 3.7 | Отношение сигнал/шум исходного сигнала при дозе облучения в плоскости деки стола-штатива 6,1 мкГр (0,7 мР), не менее | 20 |  |
| 4 | Требования к рентгеновскому питающему устройству (РПУ) |  |  |
| 4.1. | Тип: среднечастотный | Наличие |  |
| 4.2. | При номинальном напряжении питания РПУ должно обеспечивать: |  |  |
|  | - установки анодного напряжения рентгеновской трубки | (40-120) кВ± 5% |  |
|  | - установки анодного тока рентгеновской трубки | (5-30)мА±5% |  |
|  | - работу главной цепи с нагрузочной характеристикой не менее 3 кВт в течение времени | 15с |  |
|  | -отклонение от линейности радиационного выхода во всем используемом диапазоне анодного тока от 5 до 30 мА, не более | 0,2% |  |
| 4.3 | Индикация эффективной дозы на мониторе АРМ рентген-лаборанта после каждого снимка | Наличие |  |
| 5 | Требования к рентгеновскому излучателю |  |  |
| 5.1 | Ширина эффективного фокусного пятна, не более | 1,2 мм |  |
| 5.2 | Максимально-допустимое напряжение на рентгеновской трубке | 150 кВ |  |
| 6. | Требования к программно-аппаратному комплексу управления аппаратом, регистрации, обработке и архивированию изображения |  |  |
| 6.1 | Два рабочих места: рентген-лаборанта и врача-рентгенолога, объединенных локальной сетью | Наличие |  |
| 6.1.1 | АРМ рентген-лаборанта в составе: - рабочая станция на базе PC > Pentium III/ IV с платой ввода изображения - ОЗУ 256 Mb -монитор 17/19" 1280x1024 | Наличие |  |
|  | АРМ врача-рентгенолога в составе: - рабочая станция на базе PC Pentium IV - ОЗУ 256 Mb -монитор 19/21" 1600x1200 | Наличие |  |
| 6.2 | Возможность независимой одновременной работы врача-рентгенолога и рентген-лаборанта за своими рабочими местами | Наличие |  |
| 6.3 | Управление аппаратом с помощью ПЭВМ | Наличие |  |
| 6.4 | Устройство регистрации изображений на бумаге формата А4 и на пленке форматов A3, А4, А 5 . | Наличие |  |
| 6.5 | Устройство архивации данных исследований на компакт-дисках CD/DVD-RW | Наличие |  |
| 7. | Требование к программному обеспечению аппарата |  |  |
| 7.1 | Наличие системы управления базой данных (БД), обеспечивающей автоматизированное архивирование Высокопроизводительная многопользовательская СУБД Paradox 5.0 ( BDE) Builder С ++5.6 Программно-аппаратная платформа Intel Pentium IV - Microsoft Windows 98/ME | Наличие |  |
| 7.2 | В диалоге оператор-ПЭВМ аппарат должен обеспечивать следующие виды обработки: - регулировку контрастности и яркости; - масштабирование изображения; - режим « инверсия »; - измерение линейных и угловых размеров; - измерение плотности в любой точке; - построение срезов плотностей; - гамма-коррекцию. | Наличие |  |
| 7.3 | Функции, обеспечиваемые базой данных: |  |  |
| 7.3.1 | Ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол; вид, дата, время и параметры обследования | Наличие |  |
| 7.3.2 | Возможность сортировки и быстрого поиска пациентов по Ф.И.О. | Наличие |  |
| 7.3.3 | Формирование файла обследования с сохранением изображений, даты, диагноза и рентгеновского заключения | Наличие |  |
| 7.3.4 | Возможность архивирования файлов обследований | Наличие |  |
| 7.3.5 | Печать изображений и сопровождающей информации на бумагу и на пленку | Наличие |  |
| 7.3.6 | Просмотр изображений из архива, в том числе за определенный временной период | Наличие |  |
| 7.3.7 | Автоматическое составление отчетов о количестве обследований за текущий день, за произвольный период. | Наличие |  |
| 7.4 | Программа должна сохранять/читать снимки на /с внешний носитель в виде DICOM-файлов. | Наличие |  |
| 7.5 | Функции, обеспечиваемые программой просмотра и обработки изображения: |  |  |
| 7.5.1 | Просмотр изображений в режимах: фиксированный масштаб, фиксированная область. | Наличие |  |
| 7.5.2 | Обработка изображения: |  |  |
|  | - изменение масштаба и прокрутка изображения в окне; | Наличие |  |
|  | - подчеркивание и выделение границ (автоматически) | Наличие |  |
|  | - автоматический подбор яркости и контрастности по заданной области; | Наличие |  |
|  | — выполнение преобразований «позитив-негатив»; | Наличие |  |
|  | - поворот изображения и зеркальное отображение. | Наличие |  |
| 8. | Требование к штативной части |  |  |
| 8.1 | Управление столом - штативом с помощью пульта или непосредственно с персонального компьютера рентген-лаборанта. | Наличие |  |
| 8.2. | Стол-штатив телеуправляемый поворотный (СШТУ) аппарата должен обеспечивать: |  |  |
|  | -изменение электроприводом угла наклона опорной стенки относительно вертикали; | От 0 °до 110° |  |
|  | -изменение электроприводом угла наклона опорной стенки СШТУ с размещённым на ней пациентом массой до | 135 кг |  |
|  | -выбор зоны сканирования путем перемещения электроприводом консоли аппарата на расстояние; | до 850 мм |  |
|  | -автоматическую остановку опорной стенки в положениях (0 ± 3)°, (90 ± 3)° и (110 ± 3)° относительно вертикали при поворотах из горизонтального, вертикального и наклонного положений; | Наличие |  |
|  | -изменение угла наклона рентгеновского излучателя при линейном сканировании; | От минус 12° до 12° |  |
|  | -увеличение скорости перемещения любого из приводов; | в 2 раза |  |
|  | -определение начала зоны сканирования с помощью оптического центратора | Наличие |  |
| 8.3 | Алюминиевый эквивалент деки стола-штатива по ослаблению пучка рентгеновского излучения, не более | 1,2 мм А1 |  |
| 8.4 | Тип привода штатива | Поворотный стол с электрическим моторным приводом и дистанционным управлением |  |
| 8.5 | Фокусное расстояние, не менее | 100 см |  |
| 9. Прочие условия |  |  |
| 9.1 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке | Наличие |  |
| 9.2 | Средства для обеспечения сохранности цифровой информации при внезапном прекращении подачи электроэнергии. | Наличие |  |
| 9.3 | Доставка оборудования до места монтажа | Наличие |  |
| 9.4 | Проведение монтажа оборудования и пусконаладочных работ | Наличие |  |
| 9.6 | Обучение медицинского и технического персонала работе с аппаратом | Наличие |  |
| 9.7 | Гарантийный срок с даты подписания Акта приема-передачи продукции в эксплуатацию | 12 месяцев |  |
| 9.8. | Перечень документации, подлежащей оформлению и утверждению: - Акт приема-передачи продукции по договору поставки - Заявка на проведение монтажа и пуско - наладочных работ - Акт приема-передачи продукции в эксплуатацию - Акт о выполненных работах по обучению персонала | Наличие |  |

Форма № 5

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г.Новосибирск _______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» ___________

представлять интересы ___________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых_________________________________________________.

(наименование организации кем проводится)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Приложение 2

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ДОГОВОР г. Новосибирск "__" ____________ 200__ г. ______________________________________________________________________________________ (полное наименование, имя поставщика) ______________________________________________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________________________ ______________________________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _____________________________________________________________; с одной стороны, и Муниципальное учреждение здравоохранения ____________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице главного врача ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя в установленный настоящим договором срок товар, количество и ассортимент которого указан в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение), а Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него установленную настоящим договором цену. 1.2. Право собственности на продукцию переходит Покупателю с момента приема продукции (основание: доверенность, фактура). 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Поставщик обязуется передать товар соответствующий требованиям ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаемый сертификатом соответствия, гигиеническим сертификатом. Сертификаты соответствия выдаются Поставщиком Покупателю на каждую партию полученной продукции. 2.2. Товары должны быть пригодными для целей: для которых такого рода товары обычно используются. 2.3. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества в течение всего срока годности с момента передачи товара Покупателю (обязуется, что товары будут в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1.- 2.2. настоящего договора). Сроки гарантии на товар не могут быть меньше сроков, установленных законодательством, нормативными актами. 2.4. В случае передачи товаров ненадлежащего качества (не соответствующих требованиям пунктов 2.1.-2.2 настоящего договора) либо требований к комплектности товаров Поставщик имеет право в течение трех дней с момента извещения его об этом Покупателем заменить эти товары на товары надлежащего качества, доукомплектовать переданные товары. Если поставщик осуществил замену товаров, доукомплектовал их в указанный срок, то он не считается нарушившим условия настоящего договора о качестве и комплектности товаров. Вызов представителя Поставщика для составления акта о поставке некачественной продукции обязателен. 2.5. Поставщик обязуется поставить товары в следующий срок: в течение 30 дней с момента заключения настоящего договора. 2.6. Поставщик обязан осуществить доставку товаров по согласованной с Покупателем заявке в следующем порядке: собственным транспортом поставщика, передача (вручение) товаров непосредственно покупателю (или указанному им лицу) в месте его нахождения (___________________ __________). Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ. 2.7. Передача товара оформляется актом приема-передачи, кроме случаев, когда обязательство Поставщика считается исполненным с момента сдачи товара перевозчику. Каждая партия поставляемого товара должна иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, приложение к счету-фактуре по качеству. Счета-фактуры подписываются уполномоченными на то лицами. Экземпляр счета-фактуры, подписанный Покупателем, передается Поставщику. 2.8. Покупатель имеет право давать Поставщику указания об отгрузке (передаче) товара получателям (отгрузочные разнарядки). В отгрузочной разнарядке должны быть указаны сведения, необходимые Поставщику для осуществления поставки, указанному в разнарядке лицу (наименование, имя, адрес и т.п.). Отгрузочная разнарядка должна быть направлена Поставщику в срок не позднее __________ дней до наступления соответствующего срока (периода) поставки. В случае непредставления отгрузочной разнарядки в установленный настоящим пунктом срок, Поставщик обязан осуществить поставку (передачу) товара самому Покупателю. Поставщик не имеет права отказаться от исполнения настоящего договора, требовать оплаты товаров и возмещения убытков в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки. 2.9. В случае отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, Поставщик обязан вывезти товар в течение 3-х дней с момента направления ему извещения об отказе от товаров. Если поставщик не вывезет товар в указанный срок, Покупатель вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику в соответствии со статьей 514 Гражданского кодекса РФ. 2.10. Поставщик обязан восполнить недопоставленное в отдельном периоде поставки количество товаров в следующих периодах, в том числе и по истечении срока действия договора. Поставщик считается восполнившим недопоставку в следующем периоде(ах), только после поставки товаров, которые должны быть поставлены в этом периоде(ах). 2.11. В случае просрочки поставки (недопоставки) Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,5 % от установленной настоящим договором цены товаров, поставка которых была просрочена. Неустойка начисляется до момента фактической поставки товара. 2.12. В случае отказа Покупателя от принятия товаров, поставка которых была просрочена, Поставщик обязан вместо неустойки, указанной в пункте 2.11. настоящего договора, уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от цены товаров, установленной настоящим договором. Извещение об отказе от принятия товаров, поставка которых была просрочена, должно быть направлено Поставщику способом, позволяющим определить дату его получения Поставщиком. 2.13. Покупатель обязан принять товар и уплатить за него установленную настоящим договором цену. 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Плательщиком по настоящему договору является Покупатель. 3.2. Цены на продукцию указываются в спецификации в соответствии с протоколом заседания комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии от _______________ № ______ , с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, монтаж, пуско-наладочных работ, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1-го года, обучение персонала и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока поставки. 3.3. Цены изменению не подлежат. 3.4. Покупатель обязуется уплатить Поставщику за поставленные товары ______________________________________________________________________________________ (прописью) __________________________________________________________ рублей, в том числе НДС ______________________________________________________________________________ рублей. 3.5. Оплата по настоящему договору производится на основании предъявленных счетов-фактур единовременно денежными средствами в течение 30 (тридцати) дней с момента передачи товаров Покупателю в соответствии с отгрузочными разнарядками в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г.Новосибирска. 4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего договора. 4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г.Новосибирска. 4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируется положениями действующего законодательства Российской Федерации. 4.5. Ни одна Сторона не имеет право: -поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу; - переуступить право требования долга третьему лицу. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12.2007 года. 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора: 1. Спецификация. 2. Протокол заседания комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии от ___________ № ______. 3. Прочие: __________________________________________________________________ (график поставки и др.) 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ ________________________ _________________________________________ (наименование организации) ИНН КПП юридический адрес Юридический адрес: ______________ (телефон) _________________ Ф.И.О. руководителя _______________________ (подпись) М.П. М.П. СОГЛАСОВАНО: Начальник УФ и НП мэрии ________________________________________ Б. В. Буреев (подпись) Заместитель мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике ________________________________________ А. А. Корнилов (подпись) Начальник управления здравоохранения мэрии _________________________________________ А. А. Львов (подпись) Начальник УФ и НП администрации Ленинского района _____________________________________________ ____________ (подпись) (Ф.И.О.) Юрист УФ и НП мэрии _____________________________________________ ____________ (подпись) (Ф.И.О)

Приложение к договору №                   от

Спецификация

на продукцию, подлежащую поставке в 2007 г.

| Департамент мэрии, администрация района города | Наименование продукции | Характеристики продукции (сорт, параметры, производитель, материал и т.д.) | Единица изме-рения | Коли-чество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей | Ставка НДС,% | Сумма НДС, рублей | Всего с НДС, рублей | Цена за единицу с учетом НДС, рублей | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего___________________________________________________________________________________________(рублей)

Заказчик: ______________								Поставщик: ______________

М.П		должность, Ф.И.О.			                        		          М.П                    должность, Ф.И.О.

«________» _______________								«________» ________________

| юридический адрес _______________ (телефон) |  | юридический адрес ________________ (телефон) |
| --- | --- | --- |

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, размерам

стационарного цифрового сканирующего телеуправляемого рентгенографического

аппарата для муниципальных лечебно-профилактических учреждений города

Доставка по адресу:

МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая  больница скорой медицинской помощи № 2», г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155 в количестве 1 шт.

МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3», г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 71 в количестве 1 шт.

Аппарат должен быть предназначен для исследования основных анатомических органов пациентов, включая проведение исследований в травматологии и ортопедии.

| Технические требования | Наличие или величина параметра |
| --- | --- |
| 1. Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 1.3 | Гигиеническое заключение МЗ РФ | Наличие |
| 1.4 | Аппарат должен быть предназначен для исследования основных анатомических органов пациентов, включая проведение исследований в травматологии и ортопедии, в условиях щадящей лучевой нагрузки | Наличие |
| 1.5 | Аппарат должен обеспечивать: - получение статического рентгеновского изображения исследуемой области в вертикальном, горизонтальном и промежуточных положениях пациента. - проведение всех рентгенографических исследований, в том числе: • стандартных исследований костей в прямых, боковых и косых проекциях. • | Наличие |
|  | • обследований с введением бария и йода и других контрастных веществ. • обследование грудной клетки в вертикальном, горизонтальном и промежуточных положениях. - выбор типа и скорости сканирования | i |
| 1.6 | Аппарат должен использовать цифровую технологию получения изображений в реальном масштабе времени с возможностью компьютерной обработки и архивирования изображений, а также получения твердых копий изображений | Наличие |
| 1.7. | Аппарат должен иметь: -счетчик числа включений рентгеновского излучателя; -обязательный учёт индивидуальных доз облучения пациентов при проведении рентгенологических процедур. | Наличие |
| 1.8 | Аппарат должен соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 50267.7-95 (МЭК 601-2-7-87), ГОСТ Р 50267.28-95 (МЭК 601-2-28-93), ГОСТ Р 50267.32-99 (МЭК 60601-2-32-93), ГОСТ Р 50267.0.3-99 (МЭК601-1-3-94), ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 (МЭК 601-1-1-92), ГОСТ Р50267.0.2-95 (МЭК 601-1-2-93), СанПиН 2.6.1.1192-03. | Наличие |
| 2 | Требования к основным эксплутационным характеристикам |  |
| 2.1. | Способ регистрации (тип детектора) | Сканирующий полупроводниковый твердотельный детектор |
| 2.2. | Время сканирования при производстве полноформатного снимка 390x390 / 390x850 мм, не более. | 6.6/14 с |
| 2.3. | Время считывания видеосигнала двух строк составляет, не более | 0,0066 с |
| 2.4. | Время обработки полноформатной матрицы изображения, не более | Юс |
| 2.5. | Требования к электропитанию | Трехфазная сеть 380 В ± 10 % с частотой (50 ± 1) Гц, сопротивлением сети не более 1,0 Ом |
| 2.6. | Потребляемая мощность, не более | 10 кВт |
| 2.7 | 3-х фазный стабилизатор питания для регулирования возможных скачков напряжения |  |
| 3. | Требования к тракту преобразования и визуализации рентгеновского изображения |  |
| 3.1 | Размер полноформатного рентгеновского изображения в плоскости деки стола-штатива | 390x850 мм |
| 3.2 | Протяженность зоны сканирования | 50 - 850 мм |
| 3.3 | Разрешающая способность | 2,5 пар линий/мм |
| 3.4 | Геометрические искажения изображения (дисторсия), не более | 1,0% |
| 3.5 | Контрастная чувствительность при дозе облучения в плоскости деки стола-штатива 6,1 мкГр (0,7мР)у не более | 1,5% |
| 3.6 | Динамический диапазон (фотографическая широта), не менее | 400 |
| 3.7 | Отношение сигнал/шум исходного сигнала при дозе облучения в плоскости деки стола-штатива 6,1 мкГр (0,7 мР), не менее | 20 |
| 4 | Требования к рентгеновскому питающему устройству (РПУ) |  |
| 4.1. | Тип: среднечастотный | Наличие |
| 4.2. | При номинальном напряжении питания РПУ должно обеспечивать: |  |
|  | - установки анодного напряжения рентгеновской трубки | (40-120) кВ± 5% |
|  | - установки анодного тока рентгеновской трубки | (5-30)мА±5% |
|  | - работу главной цепи с нагрузочной характеристикой не менее 3 кВт в течение времени | 15с |
|  | -отклонение от линейности радиационного выхода во всем используемом диапазоне анодного тока от 5 до 30 мА, не более | 0,2% |
| 4.3 | Индикация эффективной дозы на мониторе АРМ рентген-лаборанта после каждого снимка | Наличие |
| 5 | Требования к рентгеновскому излучателю |  |
| 5.1 | Ширина эффективного фокусного пятна, не более | 1,2 мм |
| 5.2 | Максимально-допустимое напряжение на рентгеновской трубке | 150 кВ |
| 6. | Требования к программно-аппаратному комплексу управления аппаратом, регистрации, обработке и архивированию изображения |  |
| 6.1 | Два рабочих места: рентген-лаборанта и врача-рентгенолога, объединенных локальной сетью | Наличие |
| 6.1.1 | АРМ рентген-лаборанта в составе: - рабочая станция на базе PC > Pentium III/ IV с платой ввода изображения - ОЗУ 256 Mb -монитор 17/19" 1280x1024 | Наличие |
|  | АРМ врача-рентгенолога в составе: - рабочая станция на базе PC Pentium IV - ОЗУ 256 Mb -монитор 19/21" 1600x1200 | Наличие |
| 6.2 | Возможность независимой одновременной работы врача-рентгенолога и рентген-лаборанта за своими рабочими местами | Наличие |
| 6.3 | Управление аппаратом с помощью ПЭВМ | Наличие |
| 6.4 | Устройство регистрации изображений на бумаге формата А4 и на пленке форматов A3, А4, А 5 . | Наличие |
| 6.5 | Устройство архивации данных исследований на компакт-дисках CD/DVD-RW | Наличие |
| 7. | Требование к программному обеспечению аппарата |  |
| 7.1 | Наличие системы управления базой данных (БД), обеспечивающей автоматизированное архивирование Высокопроизводительная многопользовательская СУБД Paradox 5.0 ( BDE) Builder С ++5.6 Программно-аппаратная платформа Intel Pentium IV - Microsoft Windows 98/ME | Наличие |
| 7.2 | В диалоге оператор-ПЭВМ аппарат должен обеспечивать следующие виды обработки: - регулировку контрастности и яркости; - масштабирование изображения; - режим « инверсия »; - измерение линейных и угловых размеров; - измерение плотности в любой точке; - построение срезов плотностей; - гамма-коррекцию. | Наличие |
| 7.3 | Функции, обеспечиваемые базой данных: |  |
| 7.3.1 | Ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол; вид, дата, время и параметры обследования | Наличие |
| 7.3.2 | Возможность сортировки и быстрого поиска пациентов по Ф.И.О. | Наличие |
| 7.3.3 | Формирование файла обследования с сохранением изображений, даты, диагноза и рентгеновского заключения | Наличие |
| 7.3.4 | Возможность архивирования файлов обследований | Наличие |
| 7.3.5 | Печать изображений и сопровождающей информации на бумагу и на пленку | Наличие |
| 7.3.6 | Просмотр изображений из архива, в том числе за определенный временной период | Наличие |
| 7.3.7 | Автоматическое составление отчетов о количестве обследований за текущий день, за произвольный период. | Наличие |
| 7.4 | Программа должна сохранять/читать снимки на /с внешний носитель в виде DICOM-файлов. | Наличие |
| 7.5 | Функции, обеспечиваемые программой просмотра и обработки изображения: |  |
| 7.5.1 | Просмотр изображений в режимах: фиксированный масштаб, фиксированная область. | Наличие |
| 7.5.2 | Обработка изображения: |  |
|  | - изменение масштаба и прокрутка изображения в окне; | Наличие |
|  | - подчеркивание и выделение границ (автоматически) | Наличие |
|  | - автоматический подбор яркости и контрастности по заданной области; | Наличие |
|  | — выполнение преобразований «позитив-негатив»; | Наличие |
|  | - поворот изображения и зеркальное отображение. | Наличие |
| 8. | Требование к штативной части |  |
| 8.1 | Управление столом - штативом с помощью пульта или непосредственно с персонального компьютера рентген-лаборанта. | Наличие |
| 8.2. | Стол-штатив телеуправляемый поворотный (СШТУ) аппарата должен обеспечивать: |  |
|  | -изменение электроприводом угла наклона опорной стенки относительно вертикали; | От 0 °до 110° |
|  | -изменение электроприводом угла наклона опорной стенки СШТУ с размещённым на ней пациентом массой до | 135 кг |
|  | -выбор зоны сканирования путем перемещения электроприводом консоли аппарата на расстояние; | до 850 мм |
|  | -автоматическую остановку опорной стенки в положениях (0 ± 3)°, (90 ± 3)° и (110 ± 3)° относительно вертикали при поворотах из горизонтального, вертикального и наклонного положений; | Наличие |
|  | -изменение угла наклона рентгеновского излучателя при линейном сканировании; | От минус 12° до 12° |
|  | -увеличение скорости перемещения любого из приводов; | в 2 раза |
|  | -определение начала зоны сканирования с помощью оптического центратора | Наличие |
| 8.3 | Алюминиевый эквивалент деки стола-штатива по ослаблению пучка рентгеновского излучения, не более | 1,2 мм А1 |
| 8.4 | Тип привода штатива | Поворотный стол с электрическим моторным приводом и дистанционным управлением |
| 8.5 | Фокусное расстояние, не менее | 100 см |
| 9. Прочие условия |
| 9.1 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке | Наличие |
| 9.2 | Средства для обеспечения сохранности цифровой информации при внезапном прекращении подачи электроэнергии. | Наличие |
| 9.3 | Доставка оборудования до места монтажа | Наличие |
| 9.4 | Проведение монтажа оборудования и пусконаладочных работ | Наличие |
| 9.6 | Обучение медицинского и технического персонала работе с аппаратом | Наличие |
| 9.7 | Гарантийный срок с даты подписания Акта приема-передачи продукции в эксплуатацию | 12 месяцев |
| 9.8. | Перечень документации, подлежащей оформлению и утверждению: - Акт приема-передачи продукции по договору поставки - Заявка на проведение монтажа и пуско - наладочных работ - Акт приема-передачи продукции в эксплуатацию - Акт о выполненных работах по обучению персонала | Наличие |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель мэра Новосибирска

______________ А. А. Корнилов

«___» _________________2007 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного

управления здравоохранения

мэрии г. Новосибирска

_____________ А. А. Львов

«____»_____________2007 г.