УТВЕРЖДАЮ:

глава администрации Кировского района

г. Новосибирска

______________   Н.А. Терехов

«___» _______________ 200__г.

КОНКУРСНАЯ документациЯ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КИРОВСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Предметом проводимого открытого конкурса является право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях Кировского района города Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта:

Предмет муниципального контракта:

ЛОТ № 1: Выполнение работ по ремонту кровли в МОУ СОШ № 41;

ЛОТ № 2: Выполнение работ по ремонту кровли в МОУ СОШ № 47;

ЛОТ № 3: Выполнение работ по ремонту кровли в МОУ СОШ № 63;

ЛОТ № 4: Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту в МОУ СОШ № 107;

ЛОТ № 5: Сантехнические работы в МОУ СОШ № 134;

ЛОТ № 6: Сантехнические работы в МОУ СОШ № 196;

ЛОТ № 7: Выполнение работ по ремонту кровли в МУ ДОД ДЮКФП «Фламинго»;

ЛОТ № 8: Выполнение работ по ремонту корпусов в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский»;

ЛОТ № 9: Выполнение работ по гидропневмопромывке систем отопления в образовательных учреждениях района МУ «ХЭО»;

ЛОТ № 10: Выполнение работ по ремонту кровли в МДОУ Д/С № 192;

Характеристики работ: приложение 1 к конкурсной документации.

Место выполнения работ:

ЛОТ № 1: г.Новосибирск, ул. Зорге,259;

ЛОТ № 2: г.Новосибирск, ул.Мира,1

ЛОТ № 3: г.Новосибирск, ул. Зорге, 39

ЛОТ № 4: г.Новосибирск, ул. Ельнинская, 6

ЛОТ № 5: г. Новосибирск, ул. Петухова, 100

ЛОТ № 6: г.Новосибирск, ул.С-Кожевникова, 21

ЛОТ № 7: г.Новосибирск, ул. Зорге, 82/1

ЛОТ № 8: Новосибирская область, Искитимский район, с.Сосновка

ЛОТ № 9: г.Новосибирск, образовательные учреждения района

ЛОТ № 10: г.Новосибирск, ул. Зорге, 189/1

Сроки выполнения работ:

ЛОТ № 1: до 15 августа 2007 года;

ЛОТ № 2: до 15 августа 2007 года;

ЛОТ № 3: до 15 августа 2007 года;

ЛОТ № 4: до 15 августа 2007 года;

ЛОТ № 5: до 10 июля 2007 года;

ЛОТ № 6: до 10 июля 2007 года;

ЛОТ № 7: до 20 июля 2007 года.

ЛОТ № 8: до 10 июня 2007 года;

ЛОТ № 9: до 20 августа 2007 года;

ЛОТ № 10: до 15 июня 2007 года.

Начальная цена муниципального контракта:

ЛОТ № 1: 300 тыс. рублей;

ЛОТ № 2: 350 тыс. рублей;

ЛОТ № 3: 300 тыс. рублей;

ЛОТ № 4: 800 тыс. рублей;

ЛОТ № 5: 300 тыс. рублей;

ЛОТ № 6: 360 тыс. рублей;

ЛОТ № 7: 300 тыс. рублей.

ЛОТ № 8: 2870 тыс. рублей;

ЛОТ № 9: 600 тыс. рублей;

ЛОТ № 10: 360 тыс. рублей.

Начальную цену контракта считать максимальной.

Цена контракта включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Срок и условия оплаты:

ЛОТ № 1, ЛОТ № 2, ЛОТ № 3:

на основании актов выполненных работ, предусмотрено авансирование в размере 30%.

ЛОТ № 4,ЛОТ № 5, ЛОТ № 6, ЛОТ № 7, ЛОТ № 8, ЛОТ №9, ЛОТ № 10:

в 3-4 квартале 2007 года на основании актов выполненных работ, авансирование работ не предусмотрено.

Проведение конкурса регламентируется федеральным законом от 21.07.2005                 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и распоряжением мэра № 333 от 27.03.2006.

Основными принципами организации и проведения конкурса является создание равных условий для всех участников, а также гласность, единство требований и объективность оценки.

Участниками размещения заказа могут быть любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,  либо физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

К участию в конкурсе не допускаются организации:

- не соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, реализующим указанные товары, услуги, работы;

- находящиеся в стадии ликвидации или проведения процедуры банкротства;

- организации, чья деятельность приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- организации, имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения настоящего конкурса, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Изменения конкурсной документации производятся путем издания дополнений к конкурсной документации и имеют обязательную силу.

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Заказчик вправе отклонить все конкурсные заявки, а также имеет право отстранить претендента от участия в конкурсной процедуре по размещению муниципального заказа в случае предоставления им неполной или неточной информации.

Конкурсная комиссия имеет право при рассмотрении заявок участников конкурса запрашивать у них любую необходимую информацию в целях уточнения квалификации участника.

Инструкция по подготовке и предоставлению заявок.

Для участия в конкурсе организация (далее участник конкурса) заполняет заявку на участие в конкурсе (приложение 2), а также соответствующую конкурсную документацию: анкету предприятия/предпринимателя (приложения 3, 4), смету/спецификацию. Также необходимо приложить копии приложения 2 и сметы работ в двух экземплярах.

Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса – «открытый конкурс по размещению муниципального заказа на выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях  Кировского района».

Не допускается указывать на таком конверте наименование  или фамилию, имя, отчество  участника конкурса.

Документация, входящая в Заявку на участие в конкурсе:

- фирменное название (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (анкета предприятия/ предпринимателя);

-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность или приказ о назначении руководителя);

-копии лицензии(й) в случае, если законодательством Российской Федерации установлены требования к организациям (лицам), осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, и такие работы и услуги являются Предметом конкурса.

Неполное представление документов, предоставление документов с отклонением от установленных в настоящей Конкурсной документации форм, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике  размещения заказа или о Предмете конкурса (товарах, работах, услугах) является основанием отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.

Для подтверждения квалификационного соответствия претендентов им предлагается предоставлять следующие документы:

-бухгалтерский баланс за последний отчетный период;

- справки о состоянии расчетов с бюджетом города и др.

Один участник может представить только одну заявку на участие в конкурсе.

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, независимо от результатов конкурса.

Участник вправе  изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе до истечения срока представления заявок.

Заявки на участие в конкурсе представляются по адресу: 630118, г. Новосибирск,         ул. Петухова, 18 - администрация Кировского района, к.210 ______________________________________________________________________________

Критерии определения победителя.

Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случаях, если:

- участник не отвечает квалификационным требованиям;

- его заявка не отвечает формальным требованиям, предусмотренным настоящей инструкцией.

Критерий определения победителя в конкурсе:

полнота исполнения требований, указанных в конкурсной документации;

цена контракта;

сроки выполнения работ;

срок предоставления гарантии качества работ.

Заключение контракта.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Форма и условия оплаты.

Оплата производится денежными средствами на основании заключенного контракта.

Цена заключенного с победителем конкурса контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта и соответствует указанной в заявке.

Приложение № 1

к конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе

ЛОТ № 1

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

С подсчетом объемов работ по ремонту кровли МОУ СОШ № 41

по адресу: ул. Зорге, 259/1

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 12*7*102,4 | м² | 1300 |
| 2 | Установка сливных воронок диаметром 100 мм |  | шт. | 4 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 12,7*102,4 | м² | 1300 |
| 4 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя | 12,7*102,4 | м² | 1300 |
| 5 | Ремонт стен отдельными местами кирпичной кладкой | 0,0024*208 | м³ | 0,5 |
| 6 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню | 4*5 | м² | 20 |

ЛОТ № 2

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

С подсчетом объемов на ремонт кровли и устройство потолка в спортзале

МОУ СОШ № 47

по адресу: ул. Мира, 1

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных покрытий по балкам с накатами из досок | 15,45*8,27 | м² | 129 |
| 2 | Смена засыпки перекрытия с укладкой толя | 15,45*8,27 | м² | 129 |
| 3 | Разборка подшивки потолка | 15,45*8,27 | м² | 129 |
| 4 | Укладка 2-х тавровых балок длиной 8,3 м, высотой 240 мм, 16 шт. | 16*222,7 кг | т | 3,563 |
| 5 | Усиление металлических конструкций строительных и подстроительных ферм верхнего пояса профильной сталью Ф-10 мм, 3 прутка по 16 м | 3*10,3 кг | т | 0,031 |
| 6 | Усиление металлических конструкций строительных и подстроительных ферм нижнего пояса профильной сталью Ф-10 мм, 3 прутка по 16 м | 3*10,3 | т | 0,031 |
| 7 | Двойная окраска металлических поверхностей |  | м² | 41 |
| 8 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 15,45*8,27+4 | м² | 133 |
| 9 | Огнезащита обрешеток | 15,45*8,27+4 | м² | 133 |
| 10 | Подшивка потолка фанерой толщ. 10 мм | 15,45*8,27*0,01 | м³ | 1,29 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска по дереву | 15,45*8,27 | м² | 129 |

ЛОТ № 3

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

С подсчетом объемов работ по ремонту кровли МОУ СОШ № 63

по адресу: ул. Зорге, 39

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство выравнивающей стяжки | 13*71 | м² | 923 |
| 2 | Установка сливных воронок |  | Шт. | 4 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | 13*71 | м² | 923 |
| 4 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя | 13*71 | м² | 923 |
| 5 | Установка парапетов из оцинкованной стали по периметру | 13*2+71+2 | М.п. | 168 |

ЛОТ № 4

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

С подсчетом объемов работ на ремонт системы отопления в МОУ СОШ № 107

по адресу: ул. Ельнинская, 6

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж стальных газопроводных труб Ф-25 мм |  | М.п. | 32 |
| 2 | Демонтаж стальных газопроводных труб Ф-20 мм |  | М.п. | 609 |
| 3 | Демонтаж регулировочных муфтовых вентилей у чугунных радиаторов Ф-20 мм |  | Шт. | 92 |
| 4 | Демонтаж стоячных муфтовых вентилей Ф-25 |  | Шт. | 16 |
| 5 | Демонтаж стоячных муфтовых вентилей Ф-20 |  | Шт. | 10 |
| 6 | Пробивка и заделка отверстий в перегородках | 100*100*300 | Шт. | 21 |
| 7 | Прокладка магистралей отопления Ф-32 мм из стальных газопроводных труб |  | М.п. | 45 |
| 8 | Прокладка магистралей отопления Ф-40 мм из стальных газопроводных труб |  | М.п. | 60 |
| 9 | Прокладка магистралей отопления Ф-50 мм из стальных газопроводных труб |  | М.п. | 24 |
| 10 | Прокладка стояков отопления из стальных газопроводных труб Ф-25 |  | М.п. | 32 |
| 11 | Прокладка стояков отопления из стальных газопроводных труб Ф-20 |  | М.п. | 260 |
| 12 | Прокладка стояков отопления из стальных газопроводных труб Ф-15 |  | М.п. | 46 |
| 13 | Установка шаровых кранов в сборе на стояки отопления Ф-25 |  | Шт. | 16 |
| 14 | Установка шаровых кранов в сборе на стояки отопления Ф-20 |  | Шт. | 10 |
| 15 | Врезка шаровых (регулировочных) кранов у радиаторов Ф-20 |  | Шт. | 92 |
| 16 | Врезка шаровых кранов Ф-20 (стояков отопления) в магистраль |  | Шт. | 26 |
| 17 | Гидравлическое испытание системы отопления |  | М.п. | 467 |
| 18 | Антикоррозийное покрытие труб | 5+34+5+8+13+6 | м² | 71 |
| 19 | Смена проходных радиаторных пробок (правые) Ф-20 мм |  | Шт. | 46 |
| 20 | Промывка чугунных радиаторов М140 со снятием с места |  | Шт. | 20 |
| 21 | Смена чугунных радиаторов М140 (7 секций) |  | Шт. | 8 |

#### ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

по ремонту сети электропроводки МОУ СОШ № 107.

| № п.п. | Наименование работ | Формула расчёта | Ед. изм | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. | Ремонт подводки питающих кабелей Установка бетонной опоры для крепления троса Рубка деревьев, растущих вблизи опоры Монтаж тросов к обоим корпусам Пробивка отверстия в стене Демонтаж питающих кабелей Монтаж питающих кабелей Монтаж комплектного ВРУ Разделка и подключение концов кабелей Заделка отверстия в стене Ремонт сети электропроводки подвала Демонтаж проводки Демонтаж светильников Демонтаж выключателя Монтаж понижающего трансформатора Монтаж выключателей Монтаж электропроводки кабелем ВВГ-3х2,5 Монтаж светильников Ремонт сети электропроводки 1го этажа Демонтаж розеточной проводки и освещения Демонтаж силового кабеля Демонтаж щитков освещения Демонтаж автоматических выключателей Демонтаж одноклавишных выключателей Демонтаж двухклавишных выключателей Демонтаж одноместных розеток Демонтаж двуместных розеток Демонтаж светильников потолочных Демонтаж светильников настенных Монтаж кабеля ВВГ-3х2,5 Монтаж кабеля ВВГ-2х2,5 Монтаж щитков освещения Монтаж выключателей двухклавишных Монтаж выключателей одноклавишных Монтаж розеток трёхместных Монтаж розеток двуместных Монтаж розеток одноместных Монтаж розеток одноместных, 3-х фазных Монтаж светильников потолочных Монтаж светильников настенных Монтаж щитка кухонного распределительного Монтаж щитка распределительного мастерской Монтаж щитка распределительного швейной Монтаж кабеля ВВГ-5х16 Монтаж кабеля ВВГ- 5х10 Монтаж кабеля ВВГ- 5х6 Монтаж оконного вентилятора Ремонт сети электропроводки 2 го этажа Демонтаж розеточной проводки и освещения Демонтаж одноклавишных выключателей Демонтаж двухклавишных выключателей Демонтаж одноместных розеток Демонтаж двуместных розеток Демонтаж светильников потолочных Демонтаж светильников настенных Демонтаж щитков освещения Монтаж кабеля ВВГ-3х2,5 Монтаж кабеля ВВГ-2х2,5 Монтаж выключателей двухклавишных Монтаж выключателей одноклавишных Монтаж розеток трёхместных Монтаж розеток двуместных Монтаж розеток одноместных Монтаж светильников потолочных Монтаж светильников настенных Монтаж щитков освещения Пуско-наладочные работы Измерение сопротивления изоляции проводки Измерение сопротивления металлосвязи Измерение полного сопротивления цепи «петля фаза-ноль» Прогрузка автоматических выключателей | 0,2х0,3х0,7 0,2х0,3х0,7 | шт. шт. м м3 м м шт. шт. м3 м шт. шт. шт. шт. м шт. м м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м м м шт. м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. изм изм изм изм | 1 2 28 0,042 40 19 1 8 0,042 40 6 1 1 3 40 6 320 140 2 5 23 6 8 14 58 18 310 40 2 9 13 3 7 4 8 56 8 1 1 1 35 55 45 1 280 22 1 6 8 60 8 2 250 30 6 10 2 8 6 60 6 2 110 200 110 68 | Компенсировать натяжение основного троса. 220 / 36 В Ввод 3ф 63А, отходящие 9х16А, встраиваемый В мастерской Ввод 3ф 100 А, 3х3ф 40 А, 4х3ф 10 А, навесной. Ввод 3ф 63 А, 6х3ф 10 А, 5х3ф 6 А, навесной. Ввод 3ф 40 А, 7х3ф 6 А, навесной. В кухне В бухгалтерии Ввод 3ф 63 А, отходящие 9х16А, встраиваемый 36 - однофазных, 32 - трёхфазных |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

С подсчетом объемов работ на ремонт санузлов МОУ СОШ № 107

по адресу: ул. Ельнинская, 6

Левое крыло 1 и 2  этаж

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж унитазов со смывными бочками верхнего разлива |  | Шт. | 3 |
| 2 | Демонтаж умывальников |  | Шт. | 3 |
| 3 | Демонтаж чугунных сифонов |  | Шт. | 3 |
| 4 | Демонтаж чугунных труб Ф-100 мм |  | М.п. | 10 |
| 5 | Демонтаж чугунных труб Ф-50 мм |  | М.п. | 5 |
| 6 | Демонтаж стальных газопроводных труб Ф до 32 мм |  | М.п. | 84 |
| 7 | Демонтаж смесителя |  | Шт. | 3 |
| 8 | Прокладка пластиковых труб Ф-100 мм Фасонные части: тройник 100*100*100 тройник с ревизией Ф-100 отводы 90º Ф-100 |  | М.п. Шт. Шт. Шт. | 10 4 1 3 |
| 9 | Прокладка пластиковых труб Ф-50 мм Фасонные части: тройник 50*50*50 отводы Ф-50 мм - 90º |  | М.п. Шт. Шт. | 5 5 4 |
| 10 | Устройство цементной стяжки с гидроизоляцией | 3,62*2*63 | м² | 9,5 |
| 11 | Установка унитазов в комплекте со смывными бочками |  | шт. | 3 |
| 12 | Установка эмалированных моек |  | шт. | 4 |
| 13 | Установка смесителя «Елочка» |  | шт. | 4 |
| 14 | Установка гибких подводок L-50 см |  | шт. | 11 |
| 15 | Установка шаровых кранов (муфтовые) Ф-15 мм для смывных бачков и моек |  | шт. | 11 |
| 16 | Установка сифонов к мойкам |  | шт. | 4 |
| 17 | Прокладка металлопластиковых труб Ф-26 мм холодного и горячего водоснабжения |  | м.п. | 54 |
| 18 | Прокладка металлопластиковых труб Ф-20 мм |  | м.п. | 30 |
| 19 | Пробивка и заделка отверстий в перекрытиях 150*150*400 |  | шт. | 4 |
| 20 | Пробивка и заделка отверстий в перегородках 100*100*100 |  | шт. | 2 |
| 21 | Врезка шаровых кранов (муфтовые) Ф-25 |  | шт. | 4 |
| 22 | Смена дверного блока 08*1,8 |  | шт. | 1 |
| 23 | Устройство перегородок между унитазами из сибита | 1,5*1*0,1 | шт. | 2 |
| 24 | Укладка керамической плитки на пол |  | м² | 9,5 |
| 25 | Укладка керамической плитки на стены h-4,5 м |  | м² | 26,1 |
| 26 | Перетирка штукатурки стен и потолка |  | м² | 6 |
| 27 | Побелка стен водоэмульсионкой на 2 раза | 1,5*2,63*2 1,5*3,62*2 | м² м² | 7,9 10,9 |
| 28 | Побелка потолка водоэмульсионкой на 2 раза |  | м² | 9,5 |
| 29 | Масляная окраска окон | 1,7*2 | м² | 3,4 |
| 30 | Масляная окраска чугунного радиатора |  | м² | 0,5 |
| 31 | Смена оконного блока | 1,7*2 | шт. | 1 |
| 32 | Масляная окраска дверного блока |  | м² | 2,9 |

Кухня и столовая

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж моек 2 секции |  | Шт. | 2 |
| 2 | Демонтаж моек 1 секц. |  | Шт. | 2 |
| 3 | Демонтаж смесителей |  | Шт. | 4 |
| 4 | Демонтаж сифонов |  | Шт. | 4 |
| 5 | Пробивка отверстий в ж/б полу 1 м*1м*30 см |  | Шт. | 1 |
| 6 | Разборка деревянных полов |  | м² | 9,7 |
| 7 | Демонтаж чугунных труб Ф-100 |  | м.п. | 17 |
| 8 | Прокладка пластиковых труб Ф-100 Фасонные части: отвод 90º тройник 100*100*100 крестовина 100*50*100*50 |  | м.п. шт. шт. шт. | 17 4 2 1 |
| 9 | Прокладка пластиковых труб Ф-50 тройник 50*50*50 |  | м.п. шт. | 4 4 |
| 10 | Врезка шаровых кранов Ф-20 мм |  | шт. | 2 |
| 11 | Прокладка металлопластиковых труб Ф-20 мм |  | м.п. | 14 |
| 12 | Установка 2-секционных моек (без стоимости материалов) |  | шт. | 2 |
| 13 | Установка 1-секционных моек (без стоимости материалов) |  | шт. | 1 |
| 14 | Установка смесителя для душа |  | шт. | 4 |
| 15 | Установка сифонов |  | шт. | 4 |
| 16 | Изготовление и устан6овка смотрового люка из металла 1м*1м |  | шт. | 1 |
| 17 | Устройство дощатого пола в столовой толщ. досок 40 мм |  | м² | 9,7 |
| 18 | Устройство плинтуса |  | м.п. | 13 |
| 19 | Масляная окраска пола на 2 раза |  | м² | 9,7 |

Правое крыло 1 и 2 этаж

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж унитазов со смывными бачками верхнего разлива |  | Шт. | 2 |
| 2 | Демонтаж умывальников |  | Шт. | 3 |
| 3 | Демонтаж чугунных канализационных труб Ф-100 |  | М.п. | 18 |
| 4 | Демонтаж чугунных канализационных труб Ф-50 |  | М.п. | 15 |
| 5 | Демонтаж стальных труб Ф до 32 мм |  | М.п. | 18 |
| 6 | Демонтаж смесителей |  | Шт. | 3 |
| 7 | Демонтаж чугунных сифонов |  | Шт. | 3 |
| 8 | Прокладка пластиковых труб Ф-100 Фасонные части: тройник 100*100*100 тройник с ревизией отвод 90º Ф-100 мм |  | М.п. Шт. Шт. Шт. | 18 4 2 2 |
| 9 | Прокладка пластиковых труб Ф-50 Фасонные части: тройник 50*50*50 отвод 90º Ф-50 мм |  | М.п. Шт. Шт. | 15 5 4 |
| 10 | Смена дверного блока 0,8*1,8 |  | Шт. | 1 |
| 11 | Смена оконного блока 1,7*2 |  | Шт. | 1 |
| 12 | Устройство цементной стяжки с гидроизоляцией | 2,58*3,60 | м² | 9,3 |
| 13 | Установка унитазов в комплекте со смывными бачками |  | шт. | 3 |
| 14 | Устройство перегородок из сибита между унитазами | 1,5м*1м*10см | шт. | 2 |
| 15 | Пробивка отверстий в полу (перекрытий) 150*150*400 |  | шт. | 4 |
| 16 | Прокладка металлопластиковых труб Ф-26 мм |  | м.п. | 14 |
| 17 | Прокладка металлопластиковых труб Ф-20 мм |  | м.п. | 22 |
| 18 | Установка эмалированных моек |  | шт. | 3 |
| 19 | Установка смесителя «Елочка» |  | шт. | 3 |
| 20 | Установка сифонов |  | шт. | 3 |
| 21 | Установка блочных шаровых кранов Ф-15 и к смывным бачкам |  | шт. | 9 |
| 22 | Установка блочных шаровых кранов Ф-20 и к смывным бачкам |  | шт. | 2 |
| 23 | Установка гибких подводок L-50 см |  | шт. | 9 |
| 24 | Укладка керамической плитки на пол |  | м² | 9,3 |
| 25 | Укладка керам. плитки на стены h-1,5 м |  | м² | 26 |
| 26 | Перетирка штукатурки стен и потолка |  | м² | 8 |
| 27 | Побелка стен водоэмульсионкой на 2 раза | 1,5*2,58*2 1,5*3,6*2 | м² м² | 7,7 10,8 |
| 28 | Побелка потолка водоэмульсионкой на 2 раза | 2,58*3,6 | м² | 9,3 |
| 29 | Масляная окраска окон на 2 раза |  | м² | 3,4 |
| 30 | Масляная окраска дверного блока |  | м² | 2,9 |
| 31 | Масляная окраска чугунного радиатора |  | м² | 0,5 |

Учительский туалет

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж унитаза со смывным бачком |  | Шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж фаянсов. умывальника |  | Шт. | 1 |
| 3 | Демонтаж смесителя |  | Шт. | 1 |
| 4 | Демонтаж сифона |  | Шт. | 1 |
| 5 | Устройство цементной стяжки | 1,4*1,6 | м² | 2,24 |
| 6 | Укладка керамической плитки на пол | 1,4*1,6 | м² | 2,24 |
| 7 | Укладка керамической плитки на стены h-1,5 м |  | м² | 7,65 |
| 8 | Перетирка штукатурки стен и потолка |  | м² | 3,8 |
| 9 | Побелка стен и потолка водоэмульсионкой на 2 раза |  | м² | 9,9 |
| 10 | Установка унитаза в комплекте со смывным бачком |  | шт. | 1 |
| 11 | Установка фаянсового умывальника |  | шт. | 1 |
| 12 | Установка смесителя |  | шт. | 1 |
| 13 | Установка сифона |  | шт. | 1 |
| 14 | Установка шаровых кранов Ф-15 (муфтовые) |  | шт. | 3 |
| 15 | Масляная окраска дверей |  | м² | 3,6 |
| 16 | Смена дверного блока | 0,9*2 | шт. | 1 |

ЛОТ № 5

|  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ |
| --- | --- |
|  |  | С подсчетом объемов работ на ремонт санузлов МОУ СОШ №134 |  |  |
|  |  | по адресу: ул. Петухова, 100 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт женского туалета 1-ый этаж |  |
| 1 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,11 |  |
| 2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,036 |  |
| 3 | Ручки-кнопки со свозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | шт. | 2 |  |
| 4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,086 |  |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,086 |  |
| 6 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,175 |  |
| Сантехнические работы |
| 7 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 10 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 9 |  |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 23 |  |
| 12 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 13 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 14 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 |  |
| 15 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 16 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм | 100 м труб | 0,06 |  |
| 17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,33 |  |

ЛОТ №6

|  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ |
| --- | --- |
|  |  | С подсчетом объемов работ на ремонт санузлов МОУ СОШ №196 |  |  |
|  |  | по адресу:ул. Саввы Кожевникова, 21 |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Санузел №1 |  |
| Демонтажные работы |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | м2 | 45 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 17,2 |  |
| 3 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 17,2 |  |
| 4 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 2 |  |
| 5 | Снятие дверных полотен | м2 | 3,78 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | пм | 6 |  |
| 7 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | пм | 2 |  |
| 8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм | пм | 10 |  |
| 9 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | 1 м3 | 4,5 |  |
| 10 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | шт. | 4 |  |
| 11 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | шт. | 2 |  |
| Строительные работы |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | м2 | 61,9 |  |
| 13 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 45 |  |
| 14 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой | м2 | 17,2 |  |
| 15 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: последующий слой | м2 | 17,2 |  |
| 16 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 17,2 |  |
| 17 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | м2 | 17,2 |  |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 3,6 |  |
| 19 | Ручки-кнопки со свозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | шт. | 2 |  |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | м2 | 9,1 |  |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 16,9 |  |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 17,2 |  |
| 23 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 3,2 |  |
| 24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 20 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,478 час | 1 т | 3,5 |  |
| Сантехнические работы |
| 25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | пм | 6 |  |
| 26 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | пм | 2 |  |
| 27 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | пм | 2 |  |
| 28 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | пм | 5 |  |
| 29 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 10 |  |
| 30 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 10 |  |
| 31 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | шт. | 4 |  |
| 32 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | шт. | 2 |  |
| 33 | Установка смесителей | шт. | 2 |  |
| Раздел 2. Санузлы на 2,3 этажах |  |
| Демонтажные работы |
| 34 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | м2 | 76 |  |
| 35 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 24 |  |
| 36 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 24 |  |
| 37 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 4 |  |
| 38 | Снятие дверных полотен | м2 | 7,6 |  |
| 39 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | пм | 29 |  |
| 40 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | пм | 5 |  |
| 41 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм | пм | 33 |  |
| 42 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | 1 м3 | 5 |  |
| 43 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | шт. | 4 |  |
| Строительные работы |
| 44 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | м2 | 115 |  |
| 45 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 76 |  |
| 46 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой | м2 | 24 |  |
| 47 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: последующий слой | м2 | 24 |  |
| 48 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 24 |  |
| 49 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | м2 | 24 |  |
| 50 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 3,6 |  |
| 51 | Ручки-кнопки со свозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | шт. | 2 |  |
| 52 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | м2 | 7,2 |  |
| 53 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 29 |  |
| 54 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 24 |  |
| 55 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 3,6 |  |
| 56 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | м2 | 8 |  |
| 57 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 20 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,478 час | 1 т | 45 |  |
| Сантехнические работы |
| 58 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | пм | 29 |  |
| 59 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | пм | 8 |  |
| 60 | Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм | пм | 16 |  |
| 61 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 23 |  |
| 62 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 23 |  |
| 63 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | шт. | 4 |  |
| 64 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | шт. | 4 |  |
| 65 | Установка смесителей | шт. | 4 |  |
| 66 | Установка писсуаров: настенных | шт. | 6 |  |
| 67 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | пм | 33 |  |
| 68 | Установка решеток вентиляционных | шт. | 1 |  |

ЛОТ №7

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

С подсчетом объемов работ по ремонту кровли МУ ДОД ДЮКФП «Фламинго»

по адресу: ул. Зорге, 82/1.

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5 6 7 | Демонтаж покрытия Демонтаж стяжки Устройство цементной стяжки Промазка праймером Устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя Гидроизоляция Бик-фост Покрытие Унифлексом с подсыпкой | 5,3*12*2+10,65*24*8+6,45*30,5*2+6,1*24,8+11,9*13,8 5,3*12*2+10,65*24*8+6,45*30,5*2+6,1*24,8+11,9*13,8 5,3*12*2+10,65*24*8+6,45*30,5*2+6,1*24,8+11,9*13,8 5,3*12*2+10,65*24*8+6,45*30,5*2+6,1*24,8+11,9*13,8 5,3*12*2+10,65*24*8+6,45*30,5*2+6,1*24,8+11,9*13,8 5,3*12*2+10,65*24*8+6,45*30,5*2+6,1*24,8+11,9*13,8 5,3*12*2+10,65*24*8+6,45*30,5*2+6,1*24,8+11,9*13,8 | м² м² м² м² м² м² м² | 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 |

ЛОТ №8

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОМСТЬ

на ремонт душевой в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский»

| № п/п | Наименование работ | Объём | Прим - ия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздевалка |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. | Замена окон (1,1*1,75)*2 шт. с м/о с двух сторон Замена дверных блоков (1*2,25)*4 шт. с м/о с двух сторон Улучшенная м/о стен h-1,6 м Побелка стен Побелка потолка Душ Улучшенная м/о стен h-1,2 м Побелка потолка Прачечная Замена дверного блока (1*2,25) Замена дверного блока (1,95*0,8) Улучшенная м/о окон (2,2*1,5)*1 шт. Улучшенная м/о стен h-1,6 м Очистка стен от набела h-1,6 м Побелка стен h-1,6 м Очистка потолка от набела Побелка потолка Кровля Демонтаж рубероида в два слоя Ремонт фронтона с заменой досок М/о фронтона Ремонт кирпичной кладки парапетов Устройство выравнивающей стяжки Устройство мягкой кровли в два слоя Вывоз мусора | 3,85 кв.м 9 кв.м 46,5 кв.м 46,5 кв.м 56 кв.м 24 кв.м 21 кв.м 2,25 кв.м 1,56 кв.м 3,3 кв.м 35,2 кв.м 36,4 кв.м 36,4 кв.м 28 кв.м 28 кв.м 182 кв.м 14 кв.м 14 кв.м 1,2 куб.м 182 кв.м 182 кв.м т |  |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

С подсчетом объемов работ по ремонту корпуса № 1 в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский»

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | 4 палата Улучшенная м/о окон 12 шт. Замена дверных блоков 4 шт. М/о дверных блоков с двух сторон 4 шт. Ремонт штукатурки внутренних стен местами Шпаклевка стен местами Пропитка стен закрепляющими составами Окраска стен в/э составами Очистка потолка от набела Шпаклевка потолка Окраска потолка в/э составами Разборка труб отопления Улучшенная м/о пола Ремонт камеры хранения 2 шт. М/о деревянных шкафов 2 шт. Замена дверного блока 2 шт. М/о дверного блока с двух сторон 2 шт. М/о окон 2 шт. Окраска стен в/э составами Очистка потолка от набела Шпаклевка потолка Пропитка потолка закрепляющими составами Окраска потолка в/э составами М/о пола Ремонт коридора Разборка покрытий полов дощатых Разборка оснований полов, лаги Замена кирпичных столбиков под лаги Укладка лаг по кирпичным столбикам Устройство покрытий дощатых толщиной 30 мм Устройство оснований под покрытие пола из ДСП Устройство линолеума Устройство плинтуса деревянного М/о деревянного плинтуса М/о окон 4 шт. Замена дверного блока 2 шт. М/о дверного блока с двух сторон Очистка стен от старой краски до 30% Шпаклевка стен Пропитка стен закрепляющими составами М/о стен Очистка потолка от набела Шпаклевка потолка Пропитка закрепляющими составами Окраска потолка в/э составами Вывоз мусора Кровля Разборка покрытий кровель из рубероида в 5 слоев Ремонт кирпичной кладки отдельными местами Ремонт фронтона с заменой досок 100% М/о по дереву Устройство выравнивающей цементной стяжки Огрунтовка оснований из бетона битумной эмульсией Устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов в два слоя Устройство свесов из оцинкованной стали Вывоз мусора Отмостка Разборка бетонной отмостки Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня Устройство бетонной отмостки при толщине 100 мм Вывоз мусора Фасад М/о окон с расчисткой старой краски до 30% Побелка фасада h=3м | 1,1*1,8*12 1,1*2,2*4 1,1*2,2*4*2 2,4*3,1+1,8*0,5+2,3*2,8+ 0,5*0,7 2,4*3,1+1,8*0,5+2,3*2,8+ 0,5*0,7 2,4*3,1+1,8*0,5+2,3*2,8+ 0,5*0,7 (5,85*8+6,2*6+6,4*2)*2,4-1,1*1,8*12-1,1*2,2*4 36,27*3+37,44 36,27*3+37,44 36,27*3+37,44 12+12+12+12 5,85*6,2+5,85*6,2+5,85*6,2+ 5,85*6,4 (4,4+1,5+1,5)*2*2 1,1*2,2*2 1,1*2,2*2*2 1,1*1,8*2 ((4,4+3,2+3,2)*0,4+4,4*2,4-1,1*2,2)*2 шт. 4,4*3,2*2 4,4*3,2*2 4,4*3,2*2 4,4*3,2*2 4,4*3,2*2 18,3*3,8 18,3*3,8 18,3*3,8 18,3*3,8 18,3*3,8 18,3*3,8 18,3*3,8 18,3*2+3,8*2 10 % от 69,54 2*1,4*4 1,4*2,35*2 1,4*2,35*2*2 (18,3*2+3,8*2)*2,4-2*1,4*4-1,4*2,35*2-1,1*2,2*6 (18,3*2+3,8*2)*2,4-2*1,4*4-1,4*2,35*2-1,1*2,2*6 (18,3*2+3,8*2)*2,4-2*1,4*4-1,4*2,35*2-1,1*2,2*6 (18,3*2+3,8*2)*2,4-2*1,4*4-1,4*2,35*2-1,1*2,2*6 18,3*3,8 18,3*3,8 18,3*3,8 18,3*3,8 26,5*10,65 1,1*0,6*0,25+2,3*0,6*0,25 26,5*2*0,4 26,5*2*0,4 26,5*10,65 26,5*10,65 26,5*10,65 26,5*2 (26,5*2+10,65*2)*1 (26.5*2+10.65*2)*1 (26.5*2+10.65*2)*1 1,1*1,8*14шт.+2*1,4*4шт. (26.5+10.65)*2*3-38,92-6,58 | м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² м.п. м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² м м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² т. м² м³ м² м² м² м² м² м.п. т м² м² м² т м² м² | 23,76 9,68 19,36 15,13 15,13 15,13 198,88 146,25 146,25 146,25 48 146,25 29,6 4,84 9,68 3,96 24,92 28,16 28,16 28,16 28,16 28,16 69,54 69,54 69,54 69,54 69,54 69,54 69,54 44,2 6,95 11,2 6,58 13,16 73,78 73,78 73,78 73,78 69,54 69,54 69,54 69,54 282,22 0,5 21,2 21,2 282,22 282,22 282,22 53 74,3 74,3 74,3 38,92 177,4 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОМСТЬ

на ремонт корпуса № 2 в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский»

| № п/п | Наименование работ | Объём | Прим - ия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт палат 4 шт. |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33 34. 35. 36. 37. 38. 39. | Улучшенная м/о окон (1,8*1,1)*12 шт. Замена дверного блока (1*2,25)*4 шт. М/о дверного блока с двух сторон Штукатурка стен местами Шпатлевка стен местами Очистка стен от набела Побелка стен Очистка потолка от набела Шпатлевка потолка местами Побелка потолка Демонтаж труб отопления Улучшенная м/о пола Ремонт камеры хранения 2 шт. Улучшенная м/о деревянных шкафов Замена дверного блока (1*2,25)*2 шт. М/о дверного блока с двух сторон 2 шт. Улучшенная м/о окон 2 шт. Шпатлевка потолка местами Улучшенная м/о пола Очистка потолка от набела Побелка потолка Ремонт коридора Демонтаж деревянного пола Устройство лаг Устройство деревянного пола Устройство деревянного плинтуса М/о пола Улучшенная м/о окон (2*1,4)*4 шт. Замена дверного блока (1,4*2,35)*2 шт. М/о дверного блока с двух сторон Шпатлевка стен М/о стен Очистка потолка от набела Шпатлевка потолка местами Побелка потолка Кровля Демонтаж рубероида в два слоя Ремонт кирпичной кладки парапетов Ремонт фронтона с заменой досок М/о фронтона Устройство мягкой кровли в два слоя Вывоз мусора | 23,76 кв.м 9 кв.м 18 кв.м 24 кв.м 24 кв.м 265,24 кв.м 265,24 кв.м 144 кв.м 48,4 кв.м 144 кв.м 48 м.п. 144 кв.м 32,8 кв.м 4,5 кв.м 9 кв.м 3,96 кв.м 9,96 кв.м 29,4 кв.м 29,4 кв.м 29,4 кв.м 70 кв.м 70 кв.м 70 кв.м 43 м.п. 70 кв.м 11,2 кв.м 6,58 кв.м 13,16 кв.м 68 кв.м 114,53 кв.м 70 кв.м 24,3 кв.м 70 кв.м 308 кв.м 1 куб.м 40 кв.м 40 кв.м 308 кв.м т |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОМСТЬ

на ремонт корпуса № 3 в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский»

| № п/п | Наименование работ | Объём | Прим - ия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт палат 4 шт. |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33 34. 35. 36. | Улучшенная м/о окон (1,8*1,1)*12 шт. Замена дверного блока (1*2,25)*4 шт. М/о дверного блока с двух сторон Штукатурка стен местами Шпатлевка стен местами Очистка стен от набела Побелка стен Очистка потолка от набела Шпатлевка потолка местами Побелка потолка Демонтаж труб отопления Улучшенная м/о пола Ремонт камеры хранения 2 шт. Улучшенная м/о деревянных шкафов Замена дверного блока (1*2,25)*2 шт. М/о дверного блока с двух сторон 2 шт. Улучшенная м/о окон 2 шт. Шпатлевка потолка местами Улучшенная м/о пола Очистка потолка от набела Побелка потолка Ремонт коридора Устройство деревянного плинтуса М/о пола Улучшенная м/о окон (2*1,4)*4 шт. Замена дверного блока (1,4*2,35)*2 шт. М/о дверного блока с двух сторон Шпатлевка стен М/о стен Очистка потолка от набела Шпатлевка потолка местами Побелка потолка Кровля Демонтаж рубероида в два слоя Ремонт кирпичной кладки парапетов Ремонт фронтона с заменой досок М/о фронтона Устройство мягкой кровли в два слоя Вывоз мусора | 23,76 кв.м 9 кв.м 18 кв.м 24 кв.м 24 кв.м 265,24 кв.м 265,24 кв.м 144 кв.м 48,4 кв.м 144 кв.м 48 м.п. 144 кв.м 32,8 кв.м 4,5 кв.м 9 кв.м 3,96 кв.м 9,96 кв.м 29,4 кв.м 29,4 кв.м 29,4 кв.м 43 м.п. 70 кв.м 11,2 кв.м 6,58 кв.м 13,16 кв.м 68 кв.м 114,53 кв.м 70 кв.м 24,3 кв.м 70 кв.м 308 кв.м 1 куб.м 40 кв.м 40 кв.м 308 кв.м т |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОМСТЬ

на ремонт корпуса № 4 в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский»

| № п/п | Наименование работ | Объём | Прим - ия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт палат 4 шт. |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33 34. 35. 36. | Улучшенная м/о окон (1,8*1,1)*12 шт. Замена дверного блока (1*2,25)*4 шт. М/о дверного блока с двух сторон Штукатурка стен местами Шпатлевка стен местами Очистка стен от набела Побелка стен Очистка потолка от набела Шпатлевка потолка местами Побелка потолка Демонтаж труб отопления Улучшенная м/о пола Ремонт камеры хранения 2 шт. Улучшенная м/о деревянных шкафов Замена дверного блока (1*2,25)*2 шт. М/о дверного блока с двух сторон 2 шт. Улучшенная м/о окон 2 шт. Шпатлевка потолка местами Улучшенная м/о пола Очистка потолка от набела Побелка потолка Ремонт коридора Устройство деревянного плинтуса М/о пола Улучшенная м/о окон (2*1,4)*4 шт. Замена дверного блока (1,4*2,35)*2 шт. М/о дверного блока с двух сторон Шпатлевка стен М/о стен Очистка потолка от набела Шпатлевка потолка местами Побелка потолка Кровля Демонтаж рубероида в два слоя Ремонт кирпичной кладки парапетов Ремонт фронтона с заменой досок М/о фронтона Устройство мягкой кровли в два слоя Вывоз мусора | 23,76 кв.м 9 кв.м 18 кв.м 24 кв.м 24 кв.м 265,24 кв.м 265,24 кв.м 144 кв.м 48,4 кв.м 144 кв.м 48 м.п. 144 кв.м 32,8 кв.м 4,5 кв.м 9 кв.м 3,96 кв.м 9,96 кв.м 29,4 кв.м 29,4 кв.м 29,4 кв.м 43 м.п. 70 кв.м 11,2 кв.м 6,58 кв.м 13,16 кв.м 68 кв.м 114,53 кв.м 70 кв.м 24,3 кв.м 70 кв.м 308 кв.м 1 куб.м 40 кв.м 40 кв.м 308 кв.м т |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОМСТЬ

на ремонт корпуса № 5 в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский»

| № п/п | Наименование работ | Объём | Прим - ия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт палат 4 шт. |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33 | Улучшенная м/о окон (1,8*1,1)*12 шт. Замена дверного блока (1*2,25)*4 шт. М/о дверного блока с двух сторон Штукатурка стен местами Шпатлевка стен местами Очистка стен от набела Побелка стен Очистка потолка от набела Шпатлевка потолка местами Побелка потолка Улучшенная м/о пола Ремонт камеры хранения 2 шт. Улучшенная м/о деревянных шкафов Замена дверного блока (1*2,25)*2 шт. М/о дверного блока с двух сторон 2 шт. Улучшенная м/о окон 2 шт. Шпатлевка потолка местами Улучшенная м/о пола Очистка потолка от набела Побелка потолка Ремонт коридора Демонтаж деревянного пола Устройство лаг Устройство деревянного пола Устройство деревянного плинтуса М/о пола Улучшенная м/о окон (2*1,4)*4 шт. Замена дверного блока (1,4*2,35)*2 шт. М/о дверного блока с двух сторон Шпатлевка стен М/о стен Очистка потолка от набела Шпатлевка потолка местами Побелка потолка Вывоз мусора | 23,76 кв.м 9 кв.м 18 кв.м 24 кв.м 24 кв.м 265,24 кв.м 265,24 кв.м 144 кв.м 48,4 кв.м 144 кв.м 144 кв.м 32,8 кв.м 4,5 кв.м 9 кв.м 3,96 кв.м 9,96 кв.м 29,4 кв.м 29,4 кв.м 29,4 кв.м 70 кв.м 70 кв.м 70 кв.м 43 м.п. 70 кв.м 11,2 кв.м 6,58 кв.м 13,16 кв.м 68 кв.м 114,53 кв.м 70 кв.м 24,3 кв.м 70 кв.м т |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОМСТЬ

на ремонт эстрады в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский»

| № п/п | Наименование работ | Объём | Прим - ия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кровля |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | Демонтаж кровельного покрытия из шифера Ремонт деревянной обрешетки с заменой досок 50 % Устройство кровли из шифера Комнаты № 1 и № 2 Замена дверных блоков (2,1*0,8) 2 шт. М/о дверных блоков с двух сторон 2 шт. Шпатлевка стен h-3 м местами Пропитка стен специальными растворами Побелка стен h-3 м Побелка потолка Комнаты № 3 и № 4 Побелка стен Побелка потолка Улучшенная м/о пола Улучшенная м/о окон (1,5*2,1) 2 шт. Улучшенная м/о дверных блоков (2,1*0,8) 2 шт. | 352 кв.м 352 кв.м 352 кв.м 3,36 кв.м 6,72 кв.м 52 кв.м 156 кв.м 156 кв.м 76 кв.м 96 кв.м 52 кв.м 52 кв.м 6,3 кв.м 3,36 кв.м |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОМСТЬ

на ремонт столовой в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский»

| № п/п | Наименование работ | Объём | Прим - ия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеденный зал |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33 | Демонтаж деревянного пола Устройство лаг Устройство деревянного пола М/о пола Улучшенная м/о стен h-1,5 м Побелка стен h-2,5 м Улучшенная м/о окон (2,25*2,35)*14 шт. на 2 раза Ремонт штукатурки откосов Улучшенная м/о оконных откосов Ремонт межпанельных швов Шпатлевка потолка местами Побелка потолка Кухня Улучшенная м/о стен h-1,5 м Побелка стен h-2,5 м Улучшенная м/о окон Побелка потолка Мойка Побелка стен h-2,3 м Побелка потолка Подсобка 3 шт. Улучшенная м/о окон (1,45*1)*8 шт. Улучшенная м/о пола Побелка стен Побелка потолка Комната Улучшенная м/о окон (1,45*1)*5 шт. Побелка стен Улучшенная м/о дверей Кровля Демонтаж кровельного покрытия из рубероида в 2 слоя Устройство мягкой кровли в 2 слоя Устройство сливных свесов Вывоз мусора Ремонт беседок Демонтаж шифера 18 кв.м*8 шт. Ремонт деревянной обрешетки с заменой 30 % Укладка шифера 18 кв.м*8 шт. Вывоз мусора | 36 кв.м 36 кв.м 36 кв.м 468 кв.м 108 кв.м 204 кв.м 74 кв.м 18 кв.м 42 кв.м 63 м.п. 468 кв.м 468 кв.м 48 кв.м 80 кв.м 20 кв.м 44 кв.м 69 кв.м 64 кв.м 11,6 кв.м 126 кв.м 140,4 кв.м 126 кв.м 16 кв.м 32,98 кв.м 4 кв.м 40 кв.м 40 кв.м 12 кв.м т 144 кв.м 144 кв.м 144 кв.м т |  |

ЛОТ №9

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

С подсчетом объемов работ на гидропневмопромывку систем отопления в образовательных учреждениях Кировского района

| Учреждение | Адрес | Ед. изм. | Кол-во Объем здания |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ № 41 | Зорге, 259 | 1 м³ | 27707 |
| МОУ СОШ № 47 | Мира, 1 | 1 м³ | 15799,7 |
| МОУ СОШ № 49 | Урманова, 26 | 1 м³ | 14807,05 |
| МОУ СОШ № 63 | Зорге, 39 | 1 м³ | 20660 |
| МОУ СОШ № 64 | Чемская, 38 | 1 м³ | 22704 |
| МОУ СОШ № 65 | Зорге, 149 | 1 м³ | 25906 |
| МОУ СОШ № 91 | Бурденко, 55 | 1 м³ | 17625 |
| МОУ ЛИТ | Рим.-Корсакова, 13 | 1 м³ | 23828 |
| МОУ Гимназия № 7 | Зорге, 42а | 1 м³ | 23525 |
| МОУ СОШ № 107 А | Ельнинская, 5,6 | 1 м³ | 5485 |
| МОУ СОШ № 107 Б | Ельнинская, 5,6 | 1 м³ | 3639 |
| МОУ СОШ № 108 | Зорге, 181/1 | 1 м³ | 27163 |
| МОУ СОШ № 109 | Вертковская, 16 | 1 м³ | 16266 |
| МОУ СОШ № 128 | Вертковская, 2 | 1 м³ | 18299 |
| МОУ СОШ № 134 | Петухова, 100 | 1 м³ | 26266 |
| МОУ СОШ № 135 | 15-й Бронный пер., 20а | 1 м³ | 17579 |
| МОУ шк.-интернат № 152 | Ватутина, 30 | 1 м³ | 13523 |
| МОУ СОШ № 170 | Новогодняя, 14/1 | 1 м³ | 19386 |
| МОУ СОШ № 176 | Новогодняя, 20/2 | 1 м³ | 22047 |
| МОУ СОШ № 182 | Зорге, 21 | 1 м³ | 18952 |
| МОУ СОШ № 183 | Петухова, 86 | 1 м³ | 17933 |
| МОУ СОШ № 192 | Чигорина, 8 | 1 м³ | 29770 |
| МОУ СОШ № 196 А | С.Кржевникова, 21 | 1 м³ | 40590 |
| МОУ СОШ № 196 Б | С.Кржевникова, 21 | 1 м³ | 36686 |
| МОУ СОШ № 198 | Паласса, 28 | 1 м³ | 38830 |
| «Фламинго» (клуб) | Зорге, 82/1 | 1 м³ | 9098 |
| «Фламинго» (стадион) | Зорге, 82/1 | 1 м³ | 7919 |
| МУ «ХЭО» УО | Вертковская, 4а | 1 м³ | 3163 |
| МДОУ д/с № 80 «Василек» | Мира, 9а | 1 м³ | 4160 |
| МДОУ д/с № 86 «Елочка» | Мира, 25а | 1 м³ | 1307,7 |
| МДОУ д/с № 158 | Петухова, 52а | 1 м³ | 10623 |
| МДОУ д/с № 172 | Зорге, 99 | 1 м³ | 17637,75 |
| МДОУ д/с № 178 «Аленький цветочек» | Новогодняя, 14 | 1 м³ | 4473 |
| МДОУ д/с № 191 | Зорге, 221а | 1 м³ | 10445 |
| МДОУ д/с № 192 | Зорге, 189/1 | 1 м³ | 11852 |
| МДОУ д/с № 195 «Журавлик» | Зорге, 44/1 | 1 м³ | 11943 |
| МДОУ д/с № 230 «Теремок» | Оловозаводская, 16 | 1 м³ | 2527 |
| МДОУ д/с № 233 | Вертковская, 4 | 1 м³ | 2505 |
| МДОУ д/с № 275 | Комсомольская, 17 | 1 м³ | 13388 |
| МДОУ д/с № 284 | 1-й пер. Мира, 1 | 1 м³ | 6998 |
| МДОУ д/с № 286 «Полянка» | 1-й Телевизионный пер., 4/1 | 1 м³ | 4644 |
| МДОУ д/с № 317 | Мира, 30а | 1 м³ | 3777 |
| МДОУ д/с № 346 | Оловозаводская, 12 | 1 м³ | 5070 |
| МДОУ д/с № 356 | 1-й пер.6 Пятлетки, 5/1 | 1 м³ | 5294 |
| МДОУ д/с № 398 | Новогодняя, 34/2 | 1 м³ | 10048 |
| МДОУ д/с № 402 «Белочка» | Зорге, 39а | 1 м³ | 7218 |
| МДОУ д/с № 408 «Жемчужина | Зорге, 101 | 1 м³ | 7093 |
| МДОУ д/с № 411 | Зорге, 23 | 1 м³ | 12851 |
| МДОУ д/с № 436 «Ивушка» | Петухова, 116а | 1 м³ | 7557 |
| МДОУ д/с № 444 «Березка» | Чигорина, 12 | 1 м³ | 7752 |
| МДОУ д/с № 455 «Снеговичок» | Чигорина, 8а | 1 м³ | 13785 |
| МДОУ д/с № 461 «Золотая рыбка» | Чигорина, 6а | 1 м³ | 9947 |
| МДОУ д/с № 485 «Дельфинчик» | Петухова, 118/1 | 1 м³ | 13498 |
| МДОУ д/с № 494 | С.Кожевникова, 13/1 | 1 м³ | 11530 |
| МДОУ д/с № 505 «Агат» | Петухова, 120/1 | 1 м³ | 6260 |
| МДОУ д/с № 507 | Герцена, 14 | 1 м³ | 14269 |
| МОУ Дет. дом № 1 | Ватутина, 30/1 | 1 м³ | 15000 |
| МОУ Дет. дом № 2 | Петухова, 82/1 | 1 м³ | 5530 |
| МОУ ВСШ № 39 | Мира, 40 | 1 м³ | 2291 |
| МОУ МУК | Мира,36 | 1 м³ | 16074 |
| ДДТ «Кировский» | Зорге, 78/1 | 1 м³ | 8344 |
| Прогимназия № 1 | Новогодняя, 36а | 1 м³ | 9432,9 |
| МОУ ДОД ДШИ | Мира, 45а | 1 м³ | 4673 |
| ЦО «Феникс» | Выставочная, 18 | 1 м³ | 5400 |
| ИТОГО: 61 учреждение |  |  | 870353,1 |

ЛОТ №10

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

С подсчетом объемов работ по ремонту кровли МДОУ д/с № 192

по адресу: ул. Зорге, 189/1

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж рулонного покрытия кровли |  | м² | 261 |
| 2 | Частичный ремонт рулонного покрытия |  | м² | 290 |
| 3 | Частичный ремонт штукатурки парапетов |  | м² | 124,5 |
| 4 | Устройство мягкой кровли (Эластокров) |  | м² | 351 |
| 5 | Устройство примыканий методом «канадский экспресс» |  | м.п. | 272,3 |

Приложение № 2

к конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе

# КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального

контракта на выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях

Кировского района города Новосибирска

Дата ____________

КОМУ:

Изучив Конкурсную документацию [название Конкурса], включая Дополнения NN [указать номера, если таковые имели место], получение которых настоящим удостоверяется, мы [указать полное наименование организации и адрес], нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить [название Лота] в соответствии с условиями, указанными в Конкурсной документации на сумму [общая сумма Заявки на участие в конкурсе прописью и цифрами], подтверждаемые сметной документацией (спецификацией), которая является частью настоящей Заявки на участие в конкурсе.

Мы гарантируем, что:

- не находимся в стадии ликвидации юридического лица или в отношении нас не проводится процедура банкротства;

- наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательствам в бюджеты всех уровней или внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения настоящего конкурса, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы согласны придерживаться положений настоящей Заявки на участие в конкурсе в течение [число] дней, начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе.

До подготовки и оформления официального муниципального контракта данная Заявка на участие в конкурсе будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Приложения к Заявке на участие в конкурсе:

1. Спецификация (смета);

Датировано_____________ числом _____________ месяца  2006 г.

Руководитель _________________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер ____________________ (инициалы, фамилия)

Приложение № 3

к конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе

АНКЕТА

ПРЕДПРИЯТИЯ

| 1. Наименование предприятия | 1.1. Полное наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2. Краткое наименование |  |
| 2. Юридический и почтовый адреса | 2.1. Юридический адрес |  |
|  | 2.2. Почтовый адрес |  |
| 3. Руководитель | 3.1. ФИО |  |
|  | 3.2. Должность |  |
|  | 3.3. Телефон |  |
|  | 3.4. Факс |  |
|  | 3.5. Телекс |  |
| 4. Основные реквизиты | 4.1. Форма собственности |  |
|  | 4.2. Организационно- правовая форма |  |
|  | 4.3. ИНН |  |
|  | 4.4. КПП |  |
|  | 4.5. Код по ОКОНХ |  |
|  | 4.6. Код по ОКПО |  |
|  | 4.7. Банковские реквизиты |  |
| 5. ФИО, контактные телефоны | 5.1. Зам. директора по экономике |  |
|  | 5.2. Главный бухгалтер |  |
|  | 5.3. Плановый отдел |  |

Руководитель _________________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер ____________________ (инициалы, фамилия)

Приложение № 4

к конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе

АНКЕТА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

| 1. ФИО предпринимателя |  |
| --- | --- |
| 2. Дата регистрации |  |
| 3. Место регистрации |  |
| 4. Номер свидетельства |  |
| 5. ИНН |  |
| 6. Адрес |  |
| 7. Телефон |  |
| 8. Наличие патента (да, нет) |  |
| 9. Банковские реквизиты |  |

Подпись ______________________

М.П.

Приложение № 5

к конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе

Примерная форма муниципального контракта

на  возмездное оказание услуг

N _____

_____________________                    "__" ____________ 200_ г.

(место заключения)

___________________________________________, именуем_ в дальнейшем

(наименование Заказчика)

Заказчик, в лице ________________________________, действующего на

(должность, фамилия, имя, отчество)

основании ______________________________________, с одной стороны,

(положения, доверенности, Устава)

и _______________________________________________________________,

(наименование предприятия, учреждения, организации)

именуем_ в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________________________, с

(Устава, положения, доверенности)

другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  По  договору   возмездного  оказания  услуг  Исполнитель

обязуется  по заданию Заказчика оказать услуги, перечисленные

в Приложении 1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить

эти услуги (далее услуги).

1.2. Услуги  считаются   оказанными  после  подписания  акта о

выполнении   услуг   по  настоящему   Договору  Заказчиком или его

уполномоченным представителем.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Цены на услуги указаны в Спецификации (Приложение

2) на условиях конкурса от “___” __________200__г. (протокол №___)

2.2. Услуги  оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.3. Сумма настоящего Договора составляет ___________________,

(сумма цифрами и

прописью)

в том числе НДС __% ______________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

2.3. Оплата по настоящему Договору производится: ______________

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.

3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 7.1 настоящего Договора.

3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение ___ дней.

3.1.4. Выполнить работу лично.

3.1.5. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.2 настоящего Договора, в соответствии с конкурсной документацией.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 7.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета __% от суммы Договора за каждый день просрочки.

4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере _% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более _% указанной суммы.

4.3. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за ____________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в действие с ____________ и действует до 31.12.200__г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон _______________________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Перечень услуг – Приложение 1

Спецификация   - Приложение 2

Протокол       - Приложение 3

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

--------------------------------

<*> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

ЗАКАЗЧИК                          ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________      ________________________________

(юридический и фактический          (юридический и фактический

____________________________      ________________________________

адрес, банковские                    адрес, банковские

____________________________      ________________________________

реквизиты, ИНН)                      реквизиты, ИНН)

____________________________      ________________________________

(должность, подпись,                 (должность, подпись,

инициалы, фамилия)                   инициалы, фамилия)

М.П.                                    М.П.