Изменения в конкурсную документацию на

проведение открытого конкурса на право заключения муниципального

контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города  (реестровый номер торгов № 32)

В конкурсную документацию на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города внесены изменения:

Лот № 2 читать в следующей редакции: «

| № лота | Наименование лота | Начальная цена контракта, рублей |
| --- | --- | --- |
|  | Дзержинский район |  |
| 2 |  | 500 000,0 |

».

В приложении 3 «Техническая часть» конкурсной документации  лот № 2 читать в следующей редакции:

«Лот № 2. Техническое задание

на выполнение ремонта рентгенологического кабинета в МУЗ «Городская клиническая больница № 2» по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 44

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт рентгенологического кабинета по адресу пр. Дзержинского,44

- Снятие старого линолеума – 65 м2.

- Ремонт бетонных полов – 65 м2.

- Устройство линолеума (коммерческого) – 65 м2.

- Устройство плинтуса – 95 п/м.

- Ремонт штукатурки стен (баритовой смесью) – 13 м2.

- Ремонт потолков – 17,6 м2.

- Ремонт штукатурки стен – 18,4 м2.

- Срубить глазурованную плитку – 18,4 м2.

- Выравнивание стен – 20м2.

- Облицовка стен глазурованной плиткой – 12 м2.

- Ремонт откосов оконных проемов – 16м2.

- Масляная окраска откосов оконных проемов – 16м2.

- Окраска стен водоэмульсионной краской – 157 м2.

- Водоэмульсионная окраска потолков – 88м2.

- Ремонт покрытия полов из металлической плиткой – 5 м2.

- Демонтаж дверных блоков 0,8х2м – 3шт, 0,9х2м – 3шт.

- Устройство дверных блоков экранированных 0,9 х2 м – 3шт.

- Устройство деревянных блоков 0,8х2м – 3 шт.

- Устройство приточно-вытяжной вентиляции – 30п/м.

- Полная замена электропроводки.

В Информационной карте конкурса конкурсной документации п. 9 читать в следующей редакции:

| 9 | Требования к участникам размещения заказа | 1. Участник должен иметь лицензии на осуществление следующих видов деятельности: а) строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Данная лицензия должна включать: - общестроительные работы; - отделочные работы; - санитарно-технические работы; - работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; устройство канализационных систем и оборудования; установка приборов учета и контроля; - специальные работы: устройство медицинских газовых систем и установка оборудования; устройство технологических трубопроводов; устройство электроснабжения и электроосвещения; устройство защитного заземления; - пусконаладочные работы. б) по лотам № 1, 2, 3, 5, 8 участник должен иметь лицензию на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Данная лицензия должна включать: - проектирование зданий и сооружений и их комплексов; - разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и их комплексов; - технологические решения: здания и сооружения для здравоохранения и отдыха, общественные здания и сооружения; - инженерное оборудование, сети и системы: отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, канализация, газоснабжение, электрооборудование, электроосвещение; - сметная документация. в) по лотам № 1, 2, 3, 8 участник должен иметь лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) (генерирующих): производство, эксплуатация и техническое обслуживание ИИИ для рентгеновской дефектоскопии, для медицинских рентгенологических исследований; проектирование, конструирование, изготовление, эксплуатация средств радиационной защиты ИИИ. Используемые радиационные источники – аппараты рентгеновские, медицинские; для рентгеновской дефектоскопии; для контроля характеристик радиографических пленок рентгеновских кассет, люминофоров и усиливающих экранов. 2. Материалы, используемые при проведении строительных работ, должны соответствовать ГОСТ и СанПиН 2.6.1.1192-03 и СанПиН 2.1.3.1375-03. 3. Наличие квалифицированных трудовых ресурсов, в том числе аттестованных специалистов и рабочих с предоставлением копий аттестатов или сертификатов. 4. Наличие необходимой материально-технической базы: - собственное оборудование и механизмы (ед.), - арендованное оборудование и механизмы (ед.). 5. В отношении участника – юридического лица – не должна проводиться ликвидация или процедура банкротства, в отношении участника – индивидуального предпринимателя – не должна проводиться процедура банкротства. 6. Деятельность участника не должна быть приостановлена на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 7. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 8. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике. |
| --- | --- | --- |