Разъяснение  по технической части  конкурсной  документации на

проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципальных лечебно-профилактических  учреждений  на 2007 г.

(реестровый номер торгов № 34)

Техническая часть конкурсной документации:

Техническое задание по  Лоту № 2 позиция 1. «Наркозно – дыхательный аппарат  Fabius без анестезиологического монитора или эквивалент»: в  комплектацию наркозно-дыхательного  аппарата  анестезиологический  монитор не включается.