УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента	 образования, культуры, спорта и молодежной политики

____________В.А. Афанасьев

«___»___________2007 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ: комплексный капитальный ремонт в помещениях.

МУК Центральная библиотечная система Советского района им. М. В. Ломоносова

Центральная городская детская библиотека им А. П. Гайдара

Дом культуры «Приморский»

Мастерские художников

Дом Культуры «40 лет ВЛКСМ»

Разработана:

МУ «Отдел технического надзора муниципальных учреждений культуры и искусства»

____________А.К. Жилкин

«___»___________2007 года

ТОМ №1

КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД г. НОВОСИБИРСКА

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и Регламентом размещения муниципального заказа, утвержденным постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик – муниципальный заказчик Новосибирска или подведомственный муниципальный заказчик;

конкурсное предложение - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

конкурсная комиссия – муниципальная комиссия муниципального заказчика департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска по размещению муниципального заказа в соответствии с его полномочиями, установленными распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

организатор конкурса – департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии, муниципальный заказчик – комитет по культуре и искусству мэрии в соответствии с их компетенцией на право проведения открытых конкурсов, установленной распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

- Общие сведения

1.1. Состав конкурсной документации

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2).

1.1.2. Участник обязан изучить конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.2.1. Не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи конкурсных предложений организатор конкурса вправе внести изменения в том 2.

1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью тома 2 и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.2.3. Изменения направляются организатором конкурса, специализированной организацией заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была представлена конкурсная документация.

1.3. Разъяснение положений конкурсной документации

1.3.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения тома 2 на официальном сайте.

1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор конкурса направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи конкурсных предложений, установленного томом 2.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи конкурсных предложений, не рассматриваются.

1.4. Отказ от проведения открытого конкурса

1.4.1. Организатор конкурса, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи конкурсных предложений.

1.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте организатором конкурса, специализированной организацией соответственно в течение пяти рабочих и двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

1.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса организатором конкурса вскрываются конверты в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, с конкурсными предложениями и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим конкурсные предложения.

1.5. Обмен информацией участника с организатором конкурса, специализированной организацией

1.5.1. Контактное лицо организатора конкурса, специализированной организации, указанное в томе 2, имеет право вести официальные переговоры с официальными представителями участников. Любая информация по данной процедуре считается официальной для участника только в том случае, если она сообщается им контактным лицом организатора конкурса, специализированной организации.

1.5.2. Официальной информацией, исходящей от контактного лица организатора конкурса, специализированной организации признается информация, направленная в письменной форме или в форме электронного документа.

1.5.3. Официальным обращением участника к организатору конкурса специализированной организации, подлежащим рассмотрению, будет признано обращение, направленное официальным контактным лицом участника по почте на фирменном бланке участника (в случае его наличия), содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись участника либо в форме электронного документа.

1.5.4. Организатор конкурса, специализированная организация не вправе представлять сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну.

- Порядок подготовки конкурсного предложения

2.1. Язык конкурсного предложения

2.1.1. Конкурсное предложение, вся корреспонденция и документация, связанная с этим предложением, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Одно конкурсное предложение от каждого участника

Каждый участник в составе своего предложения подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2 и более лотам). При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот.

2.3. Затраты на участие в конкурсе

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсного предложения, несет участник. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

2.4. Оформление и подписание конкурсного предложения

2.4.1. Конкурсное предложение оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с формой предложения с указанием даты и времени его получения.

2.4.2. Участник должен подготовить конкурсное предложение.

2.4.3. Документы в составе конкурсного предложения обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном пунктом 4 тома 2.

2.4.4. Конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

2.4.5. Все документы, входящие в оригинал конкурсного предложения, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.6. Все страницы конкурсного предложения, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим конкурсное предложение, и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.5  Оформление конверта с конкурсным предложением

2.5.1. Участник помещает оригинал предложения в запечатанный общий внешний конверт и в отдельный внутренний конверт или пакет.

2.5.2. На внешнем конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование организатора конкурса.

2.5.3. Участник вправе не указывать на внешнем конверте идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника, а также указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Организатор конкурса, специализированная организация принимают и регистрируют только запечатанный внешний конверт.

2.5.4. Срок поступления конкурсного предложения определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

3. Порядок подачи конкурсного предложения, изменение и отзыв конкурсного предложения, вскрытие конвертов с конкурсным предложением

3.1. Срок и место подачи конкурсного предложения

3.1.1. Конкурсное предложение должно быть доставлено участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими конкурсными предложениями, установленных томом 2.

3.1.2. Организатор конкурса может продлить срок подачи конкурсного предложения  путем внесения изменения в том 2. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора конкурса и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Полученные после окончания приема конвертов с конкурсными предложениями (пункт 9.3 тома 2) конверты с конкурсными предложениями вскрываются, в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, и в тот же день такие конверты и такие конкурсные предложения возвращаются участникам.

3.2. Изменения в конкурсных предложениях и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсное предложение после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в конкурсное предложение должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в конкурсное предложение оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты конкурсного предложения либо в виде новой редакции конкурсного предложения.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация конкурсного предложения.

3.2.3. Отзыв конкурсного предложения осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

3.3. Вскрытие конвертов с конкурсным предложением

3.3.1. Участники, подавшие конкурсные предложения, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанных в томе 2, конкурсной комиссией вскрываются конверты с конкурсными предложениями, включая изменения к конкурсным предложениям.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями непосредственно перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать конкурсные предложения, изменить или отозвать поданные конкурсные предложения до вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать конкурсные предложения, изменить или отозвать поданные конкурсные предложения.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с конкурсными предложениями.

3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве конкурсного предложения конкурсная комиссия вскрывает только внешний конверт с конкурсным предложением такого участника. Внутренние конверты с отозванными конкурсными предложениями  конкурсной комиссий не вскрываются и немедленно передаются участнику, отозвавшему конкурсное предложение, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

В случае отсутствия участника, отозвавшего конкурсное предложение, на процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями внутренние конверты с конкурсным предложением возвращаются такому участнику секретариатом конкурсной комиссии.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в таком конкурсном предложении и являющиеся критерием оценки конкурсных предложений, объявляются при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

3.3.9. Конкурсные предложения, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных предложений, условия их отклонения

4.1. Рассмотрение конкурсных предложений

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные предложения на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения конкурсных предложений не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении конкурсных предложений:

4.1.3.1. Проверяет конкурсные предложения на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления конкурсных предложений в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет участника, подавшего конкурсное предложение, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2).

4.1.3.3. Проверяет в конкурсном предложении наличие документов, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.4. Проверяет участника, подавшего конкурсное предложение, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и пунктами 2.2 и 2.3 тома 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет конкурсные предложения на соответствие требованиям  тома 2 (специальная часть).

4.1.3.6. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.7. Проверяет соответствие цены конкурсного предложения начальной (максимальной) цене муниципального контракта, установленной томом 2.

4.1.3.8. Проверяет конкурсное предложение на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении конкурсных предложений конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками конкурсных предложений.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения конкурсных предложений конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего конкурсное предложение, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего конкурсное предложение, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим конкурсное предложение и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим конкурсные предложения на участие в конкурсе и недопущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших конкурсные предложения, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения конкурсных предложений

4.2.1. При рассмотрении конкурсных предложений участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

4.2.1.1. Конкурсное предложение не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: Конкурсное предложение оформлено не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.2.1.2. Документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 2.2 тома 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены частью 1 пункта 2.2 тома 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и частью 2 пункта 2.2 тома 2.

4.2.1.9. Конкурсное предложение участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена конкурсного предложения по лоту превысит начальную цену муниципального контракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральным законом.

4.2.1.13. Представленные в конкурсном предложении расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление который меняет технические характеристики или цену конкурсного предложения.

4.2.2. Конкурсная комиссия вправе признать конкурсное предложение соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если конкурсное предложение содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. Оценка и сопоставление конкурсных предложений, порядок определения победителя конкурса

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных предложений, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных предложений участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных предложений конкурсной комиссией каждому  конкурсному предложению относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Конкурсному предложению, в котором содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и конкурсному предложению которого присвоен первый номер.

5. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса

5.1. Заключение муниципального контракта

5.1.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и конкурсного предложения победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных предложений передаются один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в конкурсном предложении, в проект муниципального контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект муниципального контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, конкурсному предложению которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса конкурсному предложению, которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов Новосибирска.

5.2. Право заказчика отказаться от заключения муниципального контракта

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения муниципального контракта с участником, с которым заключается такой муниципальный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3. Возврат конкурсных предложений участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие конкурсные предложения  становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами г. Новосибирска.

ТОМ 2

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса на право заключения

МуНИЦИПАЛЬНЫХ контрактОВ НОВОСИБИРСКА НА выполнение РАБОТ: по комплексному капитальному ремонту.

МУК Центральная библиотечная система Советского района им. М. В. Ломоносова

Центральная городская детская библиотека им А. П. Гайдара

Дом культуры «Приморский»

Мастерские художников

Дом Культуры «40 лет ВЛКСМ»

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является: выполнение работ

- выполнение работ по комплексному ремонту помещений

- МУК Центральная библиотечная система Советского района им. М. В. Ломоносова по ул. Софийская, 2

- Центральная городская детская библиотека им А. П. Гайдара по ул. Станиславского, 2, ул. Станиславского, 4

- Дом культуры «Приморский» по ул. Молодости, 15

- Мастерские художников по ул. Советская, 79А

- завершение работ по комплексному ремонту

- Дом Культуры «40 лет ВЛКСМ» по ул. Узорная, 1

1.1.2. Выполнение работы осуществляется в соответствии с техническим заданием , дефектной ведомостью конкурсной документации.

1.1.3. Начальная цена муниципального контракта:

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная цена муниципального контракта по лоту (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Центральная библиотечная система Советского района им. М. В. Ломоносова по ул. Софийская, 2 (ЦРБ им. М. В. Ломоносова, библиотека – филиал им. Зощенко, А. Барто, Н. Лескова) | 2000,0 тыс.руб. (925,0 лимит 2007 года) |
| Лот № 2 | Центральная городская детская библиотека им А. П. Гайдара по ул. Станиславского, 2, ул. Станиславского, 4 | 730,0 тыс.руб. (273,0 лимит 2007 года) |
| Лот № 3 | Дом культуры «Приморский» по ул. Молодости, 15 | 1500,0 тыс.руб. (632 182,0 лимит 2007 года) |
| Лот № 4 | Мастерские художников по ул. Советская, 79А | 1660,0 тыс.руб. |
| Лот № 5 | Дом Культуры «40 лет ВЛКСМ» по ул. Узорная, 1 | 640,0 тыс.руб. (489,0 лимит 2007 года) |

1.1.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.

1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации

Заказчик:

Лот № 1 Центральная библиотечная система Советского района им. М. В. Ломоносова

место нахождения и почтовый адрес: 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 2

банковские реквизиты: ИНН 5408157977,  КПП 540801001

Лицевой счет 015050071 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 2 Центральная городская детская библиотека им А. П. Гайдара

место нахождения и почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4

банковские реквизиты: ИНН 5404152865, КПП 540401001

Лицевой счет 015050021 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 3 Дом Культуры «Приморский»

место нахождения и почтовый адрес: 630056, г. Новосибирск, ул. Молодости, 15

банковские реквизиты: ИНН 5408105070,  КПП 540801001

Лицевой счет 015.06.006.1 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 4 МУ «ОТН МУКи И»

место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16

банковские реквизиты: ИНН 5407271162,  КПП 540701001

Лицевой счет 015.07.007.1в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 5 Дом Культуры «40 лет ВЛКСМ»

место нахождения и почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Узорная, 1

банковские реквизиты: ИНН 5400911192,  КПП 540001001

Лицевой счет 015060071 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

### 1.3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1).

2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) приложения № 1 к тому 2 – «Техническое задание»;

в) приложения № 2 к тому 2 – «Проект муниципального контракта Новосибирска»;

г) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2:

форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:

1) форма №1.1 «Календарный план выполнения работ»;

2) форма №1.2 «локальная смета»;

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И К РАБОТАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА

2.1. Требования правомочности  на участие в  конкурсе

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон):

а) непроведение ликвидации участника или непроведение в отношении участника процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

2.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1  статьи 11 Закона

Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с #M12293 0 901941785 0 0 0 0 0 0 0 2849656315пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона#S:

Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения, по лоту № 1, 2, 3, 4, 5.

Требование установлено в соответствии с подпунктом 102 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «#G0О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, N 153-154, 10.08.2001, Парламентская газета, N 152-153, 14.08.2001, Собрание законодательства Российской Федерации, N 33, 13.08.2001, ст.3430, Приложение к "Российской газете", N 35, 2001 год, Библиотечка Российской газеты, N 13, 2005 год); пунктом 1 #G0Положения о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом,  утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 марта 2002 года N 174 (Российская газета, N 60, 04.04.2002, Собрание законодательства Российской Федерации, N 12, 25.03.2002, Приложение к "Российской газете", N 17, 2002 год)

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

3.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

3.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

3.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника:

1) для юридических лиц:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с

приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438, должна содержать следующие сведения(выписка или нотариально заверенная копия не ранее трех месяцев до момента вскрытия конвертов):

а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках);

б) организационно-правовая форма;

в) адрес (место нахождения);

г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;

е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

ж) размер уставного капитала;

з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

н) сведения о банковских счетах юридического лица.

3.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему конкурсное предложение.

3.1.4. Форма «Конкурсное предложение» с указанием названия лота(ов) (одна форма на все лоты конкурса). Цена предложения по лоту (-ам) проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

3.1.5. Форма «Календарный план выполнения работ» по каждому лоту отдельно.

3.1.6. Форма  «локальная смета» (по каждому лоту отдельно в бумажной форме и на электронном носителе в файле «ГРАНД – Сметы»).

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение»,  «локальная смета» по соответствующим лотам должны быть идентичными.

В случае противоречия между документами, перечисленными в пункте 4 тома 2 в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в форме «Конкурсное предложение».

3.1.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 2.2 тома 2.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

4.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

4.2. Ценовое предложение должно учитывать:

4.2.1. Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными силами подрядчика или с привлечением субподрядных организаций по согласованию с заказчиком.

4.2.2. Условия оплаты: Оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ и по мере поступления бюджетных средств. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных Решением городского Совета Новосибирска на 2007г.

4.2.3. Сроки выполнения работ:

По лоту 1 – с момента заключения договора по  	15.10.2007 года.

По лоту 2 – с момента заключения договора по     01.09.2007 года.

По лоту 3 – с момента заключения договора по 	28.08.2007 года.

По лоту 4 – с момента заключения договора по 	30.09.2007 года.

По лоту 5 –с момента заключения договора по 	25.08.2007 года.

4.2.4. Требования и условия, сформулированные в конкурсной документации.

4.2.5. Наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по Контракту.

4.2.6. Обеспеченность машинами, механизмами и оборудованием, материалами, конструкциями, деталями.

# 4.2.7. Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4.2.8 При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена государственного или муниципального контракта определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.

4.2.9 При исполнении государственного или муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

4.2.10 В случае просрочки исполнения муниципального контракта, исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

4.3. Локальная смета (далее – Расчёт) должна содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также предусматривать использование материалов, предусмотренных Техническим заданием, дефектной ведомостью. Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в Расчет, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что Участник представил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что не соответствует требованиям технического задания и является основанием для отклонения заявки соответствующего Участника.

4.4. В составе конкурсной заявки Претендент представляет конкурсное предложение Форма №1. Конкурсное предложение включает в себя:

- Календарный план выполнения работ по Форме №1.1;

Локальную смету по Форме №1.2. в бумажной форме и на электронном носителе в файле «ГРАНД – Сметы»

Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат по Форме №1.2.

Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообразования:

Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по индексам Новосибирской области, выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-Смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с учетом коэффициента 0,94 согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления на оплату труда  рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала (ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых условий и охрану труда работников.

- Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ 
от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При снижении норматива сметной прибыли следует учитывать, что в норматив включены затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, развитие производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость,

дополнительных  затрат при производстве работ в зимнее время, затрат на строительство временных зданий и сооружений, затраты на разработку сметной документации; резерв средств на непредвиденные расходы, а также с учетом применения  коэффициентов согласно действующих нормативов.

4.5. Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к стоимости материалов,  объемам работ.

4.6. Указанная в конкурсной заявке цена должна быть фиксированной без дополнительной индексации.

5. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

При исполнении контракта заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных муниципальным контрактом работ не более чем на 10 % такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных муниципальным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными муниципальным контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной муниципальным  контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более, чем на 10 %.

6. КОМПЕТЕНТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия  департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска.

7. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«14» мая 2007г.

7.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«06» июня 2007г.

8.  МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

8.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: Красный проспект,34 комната 420 б

8.2. Дата начала подачи заявок: «14» мая 2007г.

8.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками, установленный пунктом 12 тома 2,  но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

9. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

9.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. в 10-00 часов «14» июня 2007 года.

9.2. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Законом.

### 10. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

10.1. Критерий оценки заявок – минимальная твердая (фиксированная) стоимость работ, являющихся предметом конкурса, по соответствующему лоту (-ам), предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации, наибольший гарантийный срок, полнота объемов выполняемых работ, срок исполнения, качество составления сметы.

Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе:

- Цена контракта

Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой  присваивается  ценовой балл равный 100 (ЦБо=100). При этом цена такой Заявки  принимается за Х. За Y1…Yn принимаются  цены остальных заявок. Ценовые баллы  остальных заявок  рассчитываются как: ЦБ (1….n) = Х/Y (1...n)*100. Баллы округляются до десятичных значений.

- Срок (период) выполнения работ

Заявки на участие в конкурсе с наименьшим периодом выполнения работ (в днях) присваивается  временной балл  равный 100  (ВБо=100), при этом  срок выполнения такой заявки  принимается за  M.  За  N1…Nn   принимаются  сроки  выполнения  других заявок.

Временные баллы остальных заявок рассчитываются как : ВБ (1,…n)= M/N (1..n) *100. баллы округляются до десятичных значений.

- Срок предоставления гарантии качества работ:

Заявке на  участие в  конкурсе с наибольшим гарантийным сроком (в месяцах)  присваивается гарантийный  балл равный 100 (ГБо=100), при этом гарантийный срок такой заявки принимается за Z. За Q1…Qn  принимаются гарантийные сроки других заявок. Гарантийные баллы  остальных заявок  рассчитываются как : ГБ (1..n) = Q (1..n) / Z*100. Баллы округляются до десятичных значений.

- Полнота сметы (соответствие объема и набора работ)

Заявки на участие в конкурсе по полноте сметы (соответствие объема и набора работ) оцениваются по следующим критериям (полное соответствие объема и набора работ «отлично» - 5; незначительное несоответствие объема и набора работ «хорошо» - 4; значительное несоответствие объема или набора работ «удовлетворительно» - 3;). Заявке с наибольшим результатом присваивается  сметный балл  равный 100  (СБо=100), при этом  полнота сметы такой заявки  принимается за  Р.  За  L1…Ln   принимаются  полнота смет  других заявок. Сметные баллы остальных заявок рассчитываются как : СБ (1,…n)= L (1..n)/ P *100. баллы округляются до десятичных значений.

- Качество составления сметы (соответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов)

Заявки на участие в конкурсе с наибольшим качеством сметы  (соответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов) оцениваются по следующим критериям (полное соответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов «отлично» - 5; незначительное несоответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов «хорошо» - 4; значительное несоответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов «удовлетворительно» - 3;). Заявке с наибольшим результатом присваивается  качественный балл  равный 100  (КБо=100), при этом  качество сметы такой заявки  принимается за  К. За  S1…Sn   принимается  качество смет  других заявок. Сметные баллы остальных заявок рассчитываются как : КБ (1,…n)= S (1..n) / К *100. баллы округляются до десятичных значений.

При грубом несоответствие объемов или набора работ претендент отклоняется от дальнейшего участия в конкурсе.

Общий балл (ОБ) заявки рассчитывается на основании суммы ценовых баллов ,временных баллов, гарантийных баллов, сметных баллов(соответствие объема и набора работ) и качественных баллов(соответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов) с применением весовых факторов . Ц=0,5 – вес ценового балла; В=0,1 вес временного балла; Г=0,1 – вес гарантийного балла; С=0,2 -вес сметного балла; К=0,1 – вес качественного бала.  (Ц+М+Г+С+К=1).

ОБ= ЦБ х 0,5 + ВБ х0,1 + ГБ х 0,1+СБх0,2+КБх0,1.

На основании набранных ОБ конкурсная документация ранжирует всех Участников конкурса по убыванию. Первый номер присваивается участнику конкурса, чья заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.

Каждый лот будет оцениваться отдельно, равно как и контракт будет заключатся по каждому лоту в отдельности.

11. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Техническое задание, ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА выполнение работ: комплексный капитальный ремонт в помещениях.

МУК Центральная библиотечная система Советского района им. М. В. Ломоносова

Центральная городская детская библиотека им А. П. Гайдара

Дом культуры «Приморский»

Мастерские художников

Дом Культуры «40 лет ВЛКСМ»

Разработана:

МУ «Отдел технического надзора муниципальных учреждений культуры и искусства»

____________А.К. Жилкин

«___»___________2007 года

Приложение №1

к Тому 2 Конкурсной документации

|  | Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ комплексный капитальный ремонт в помещениях.

- Сроки выполнения работ:

По лоту 1 – с момента заключения договора по  	15.10.2007 года.

По лоту 2 – с момента заключения договора по     01.09.2007 года.

По лоту 3 – с момента заключения договора по 	28.08.2007 года.

По лоту 4 – с момента заключения договора по 	30.09.2007 года.

По лоту 5 –с момента заключения договора по 	25.08.2007 года.

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП.

- Гарантийный срок должен составлять в соответствии со СНиП на данный вид работ.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, или с привлечением субподрядных организаций (по согласованию с заказчиком).

- Примечание: указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Лот №1

На составление сметной документации по конкурсному

Объекту МУК Центральная библиотечная система Советского района им. М. В. Ломоносова по ул. Софийская, 2

тел. 334-76-54

Директор Сапрунова Татьяна Николаевна

Разделы сметы составлять по помещениям, в соответствии с прилагаемым планом. Итоги показывать по разделам.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Библиотека им. Лескова |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0504 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0504 |
| 3 | Монтаж: распашных решеток | 1 т конструкций | 0,16 |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,02 |
| 5 | Монтаж: конструкций дверей противопожарных металлических с полимерным покрытием | 1 т конструкций | 0,1 |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,02 |
| 7 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |
| Раздел 2. Библиотека им. Зощенко |
| 8 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (запасной выход) | 100 м2 | 0,058 |
| 9 | Монтаж: конструкций дверей противопожарных утепленных с полимерным покрытием | 1 т конструкций | 0,15 |
| 10 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,048 |
| 11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,048 |
| 12 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,024 |
| 13 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,16 |
| 14 | Обшивка деревянной рейкой | 100 м коробок блоков | 0,48 |
| 15 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,024 |
| 16 | Монтаж: конструкций дверей противопожарных | 1 т конструкций | 0,08 |
| Ремонт кровли козырька |
| 17 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 0,085 |
| 18 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 8,5 |
| 19 | Оклейка поверхностей мембраной Эластокров в 1 слой | 1 м2 оклеиваемой поверхности | 8,5 |
| 20 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам | 100 м примыканий | 0,142 |
| 21 | Вертикальная гидроизоляция | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,046 |
| Раздел 3. Библиотека им. Барто |
| 20 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (отмостка) | 100 м3 конструкций | 0,0043 |
| 21 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную | 1000 м2 | 0,0015 |
| 22 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0,009 |
| 23 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,055 |
| 24 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать | 100 м2 подливки под оборудование | 0,055 |
| 25 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,015 |
| 26 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,008 |
| 27 | Электродуговая сварка при монтаже ограждений крыльца | 10 т конструкций | 0,004 |
| Ремонт кровли |
| 28 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 1 слоя | 100 м2 покрытий | 0,7 |
| Раздел 4. Библиотека им. Ломоносова |
| Комната №1,2 Тамбур |
| 29 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,058 |
| 30 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,08 |
| 31 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 1,45 |
| 32 | Демонтаж решетки распашной у входа | 1 т конструкций | 0,16 |
| 33 | Демонтаж деревянной опанелки по каркасу | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,233 |
| 34 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |
| 35 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,021 |
| 36 | Зашить дверной проем гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,02 |
| 37 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 38 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 39 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,113 |
| 40 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,059 |
| Комната №12 Холл |
| 41 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,144 |
| 42 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,144 |
| 43 | Демонтаж: решеток | 1 т конструкций | 0,35 |
| 44 | Монтаж: решеток распашных | 1 т конструкций | 0,35 |
| 45 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |
| 46 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами | 100 м2 поверхности облицовки | 0,24 |
| 47 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг: по алюминиевым направляющим | 100 м2 поверхности облицовки | 1,79 |
| 48 | Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,085 |
| 49 | Устройство обшивки подъемника гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,09 |
| 50 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 1,03 |
| 51 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,08 |
| 52 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,518 |
| 53 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,518 |
| 54 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: под окраску | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,518 |
| 55 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,518 |
| 56 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,05 |
| 57 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 2,057 |
| 58 | Проолифка масляными составами по ДСП: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,057 |
| 59 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 2,057 |
| 60 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,73 |
| 61 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,47 |
| 62 | Монтаж перемычки | 1 т конструкций | 0,05 |
| 63 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 64 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 |
| 65 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных колонн за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,432 |
| Комната №5 Коридор |
| 66 | Зашить дверной проем гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,022 |
| 67 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,185 |
| 68 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,018 |
| 69 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 70 | Устройство обшивки короба гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,022 |
| 71 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2032 |
| 72 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,313 |
| 73 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,137 |
| 74 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,123 |
| 75 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,137 |
| 76 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,137 |
| 77 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,123 |
| Комната №3 |
| 78 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0216 |
| 79 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0216 |
| 80 | Демонтаж: решеток | 1 т конструкций | 0,05 |
| 81 | Монтаж распашных решеток | 1 т конструкций | 0,05 |
| 82 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,018 |
| 83 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 84 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,111 |
| 85 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,091 |
| 86 | Проолифка масляными составами по ДСП: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,091 |
| 87 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,091 |
| 88 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,111 |
| 89 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,139 |
| 90 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,139 |
| 91 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг: по алюминиевым направляющим | 100 м2 поверхности облицовки | 0,091 |
| 92 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: под окраску | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,396 |
| 93 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,396 |
| 94 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
| 95 | Устройство обшивки радиаторов гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,015 |
| 96 | Улучшенная окраска масляными составами по ГКЛ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
| 97 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 1 |
| Комната №4 |
| 98 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0216 |
| 99 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0216 |
| 100 | Демонтаж: решеток | 1 т конструкций | 0,05 |
| 101 | Монтаж: распашных решеток | 1 т конструкций | 0,05 |
| 102 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,018 |
| 103 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 104 | Разборка деревянных панелей | 100 м2 | 0,1728 |
| 105 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2 | 100 мест | 0,01 |
| 106 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,14 |
| 107 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,113 |
| 108 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,086 |
| 109 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,086 |
| 110 | Проолифка масляными составами по ДСП: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,086 |
| 111 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,086 |
| 112 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,113 |
| 113 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
| 114 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: под окраску | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,4 |
| 115 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
| 116 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг: по алюминиевым направляющим | 100 м2 поверхности облицовки | 0,086 |
| 117 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 118 | Устройство обшивки радиаторов гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,015 |
| 119 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
| 120 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 1 |
| Комнаты №6,7 С/узлы |
| 121 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,026 |
| 122 | Разборка облицовки стен без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,128 |
| 123 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,106 |
| 124 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,026 |
| 125 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,128 |
| 126 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,175 |
| 127 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,026 |
| 128 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,028 |
| 129 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,028 |
| Комната №24 |
| 130 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,1 |
| Раздел 5. Сантехнические работы |
| Библиотека им. Ломоносова |
| 131 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,18 |
| 132 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,393 |
| 133 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,25 |
| 134 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,45 |
| 135 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 15 мм | 100 м трубопроводов | 0,1 |
| 136 | Масляная окраска металлических поверхностей:радиаторов, труб диаметром до 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,675 |
| 137 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,01 |
| 138 | Смена санитарных приборов: моек на одно отделение | 100 приборов | 0,01 |
| 139 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 15 мм | 100 м трубопроводов | 0,12 |
| 140 | Смена внутренних трубопроводов стояков из стальных труб диаметром до: 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 |
| 141 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 20 мм | 1 шт | 2 |
| 142 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром:15 мм | 1 шт | 3 |
| 143 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0,03 |
| Раздел 6. Электромонтажные работы |
| Библиотека им. Ломоносова |
| 144 | Демонтаж осветительных приборов: электросчетчики | 100 шт. | 0,01 |
| 145 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,29 |
| 146 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,2 |
| 147 | Демонтаж осветительных приборов:щитки осветительные | 100 шт. | 0,02 |
| 148 | Демонтаж ВРУ | 100 шт. | 0,01 |
| 149 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 1 |
| 150 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,15 |
| 151 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,12 |
| 152 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 |
| 153 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,04 |
| 154 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,63 |
| 155 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 шт. | 0,5 |
| 156 | Провод по перфорированным профилям сечением до 6 мм2 | 100 м | 1 |
| 157 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 5,8 |
| 158 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 | 100 м | 0,1 |
| 159 | Уборка и вывоз мусора | т | 10 |

Смету составлять с использованием действующих распорядительных документов мэрии.

Лот №2

На составление сметной документации по  Центральная городская детская библиотека им А. П. Гайдара по ул. Станиславского, 2, ул. Станиславского, 4

тел. 355-40-33

Директор  Резник Нина Максимовна

Разделы сметы составлять по помещениям, в соответствии с прилагаемым планом. Итоги показывать по разделам.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Станиславского, 2. Читальный зал |
| 1 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг: по алюминиевым направляющим | 100 м2 поверхности облицовки | 1,544 |
| Электромонтажные работы |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,4 |
| 3 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,6 |
| 4 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 4,3 |
| 5 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 шт. | 0,2 |
| 6 | Провод по перфорированным профилям сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,4 |
| 7 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 8 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый над зпасным выходом | 100 шт. | 0,02 |
| Сантехнические работы |
| 9 | Установка моек: на одно отделение (закрепление кронштейнов) | 10 комплектов | 0,01 |
| 10 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (закрепление кронштейнов) | 10 комплектов | 0,01 |
| 11 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
| 13 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 14 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,01 |
| 15 | Смена санитарных приборов: моек на одно отделение | 100 приборов | 0,01 |
| 17 | Установка шкафов под мойки | 100 шт. изделий | 0,01 |

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Станиславского, 4. Санузлы |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,043 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| 3 | Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов вдоль окна | 100 м2 облицовки | 0,0245 |
| 4 | Устройство обшивки радиаторов гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,0245 |
| 5 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 1 |
| 6 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1225 |
| 7 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0735 |
| 8 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. | 100 плиток | 0,09 |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,02 |
| 10 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |
| 11 | Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,02 |
| Раздел 2. Коридор |
| 12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,24 |
| 13 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,056 |
| 14 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,296 |
| 15 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,056 |
| 16 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,062 |
| 17 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,056 |
| 18 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,062 |
| 19 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| 20 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,056 |
| Раздел 3. Тамбур |
| 21 | Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов | 100 м2 облицовки | 0,14 |
| 22 | Устройство обшивки стен гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции отделочным поверхностным слоем | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,21 |
| Раздел 4. Сантехнические работы |
| 23 | Смена санитарных приборов: моек на одно отделение | 100 приборов | 0,02 |
| 24 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,02 |
| 25 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,02 |

Смету составлять с использованием действующих распорядительных документов мэрии.

Лот №3

На составление сметной документации по конкурсному

объекту Дом Культуры «Приморский» по ул. Молодости, 15

тел.345-84-34

Директор Казанцева Галина Георгиевна.

Разделы сметы составлять по помещениям, в соответствии с прилагаемым планом. Итоги показывать по разделам.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Разборка каркаса и подвесных потолков из плит: акмигран | 100 м2 | 1,659 |
| 2 | Разборка облицовки из фанерных листов: стен | 100 м2 облицовки | 0,947 |
| 3 | Демонтаж каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,66 |
| 4 | Разборка облицовки из фанерных листов: отопительных приборов | 100 м2 облицовки | 0,323 |
| 5 | Демонтаж каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,23 |
| 6 | Разборка облицовки из фанерных листов:барной стойки | 100 м2 облицовки | 0,09 |
| 7 | Демонтаж каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,06 |
| 8 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,1098 |
| 9 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,01 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |
| 10 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг: по алюминиевым направляющим, без относа | 100 м2 поверхности облицовки | 1,287 |
| 11 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 1 т конструкций | 0,1 |
| 12 | Облицовка потолков гипсокартонными листами: с относом | 100 м2 поверхности облицовки | 0,363 |
| 13 | Устройство обшивки стен гипсокартонными листами плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,627 |
| 14 | Монтаж стального каркаса из гнутого профиля | 100 м | 1,45 |
| 15 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: ламинированными | 100 м2 облицовки стен | 0,38 |
| 16 | Облицовка отопительных приборов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по м/каркасу | 100 м2 облицовки | 0,323 |
| 17 | Установка пластиковых экранов площадью в свету: до 1,5 м2 | 1 решетка | 9 |
| 18 | Устройство декоративных карнизов и уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0,74 |
| 19 | Шпатлевка по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,363 |
| 20 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: стеклообои под покраску | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,834 |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,834 |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по потолкам | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,363 |
| 23 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 |
| 24 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0378 |
| 25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,072 |
| 26 | Установка барной стойки. | 100 шт. изделий | 0,01 |
| 27 | Монтаж рам коробчатого сечения под подиум бара | 1 т конструкций | 0,12 |
| 28 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,08 |
| 29 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,08 |
| 30 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,08 |
| 31 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,15 |
| 32 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м подиум под оркестр | 1 т конструкций | 0,12 |
| 33 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,12 |
| 34 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,08 |
| 35 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,08 |
| 36 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,08 |
| 37 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,15 |
| 38 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| 39 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % кухни | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,435 |
| 40 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,57 |
| 41 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2: до 10 шт | 100 м2 покрытия | 1,57 |
| 42 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,74 |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |
| 43 | Демонтаж осветительных приборов: щиток освещения | 100 шт. | 0,01 |
| 44 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,1 |
| 45 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,08 |
| 46 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 1 |
| 47 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 |
| 48 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
| 49 | Светильник для ламп накаливания: местного освещения (точечный) | 100 шт. | 0,46 |
| 50 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,06 |
| 51 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,22 |
| 52 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 шт. | 0,25 |
| 53 | Провод по перфорированным профилям сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,5 |
| 54 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 7,5 |
| 55 | Уборка и вывоз мусора | т | 20 |

Смету составлять с использованием действующих распорядительных документов мэрии.

Лот №4

На составление сметной документации по

Объекту мастерские художников

Контактное лицо по мастерским Иванкин Вадим Викторович

Т.222-67-48, 346-17-80

по ул. Советская, 79А

Разделы сметы составлять по помещениям, в соответствии с прилагаемым планом. Итоги показывать по разделам.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Крыльцо главного входа |
| 1 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,03 |
| 2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором | 100 м2 тротуара | 0,03 |
| Раздел 2. Тамбур главного входа |
| 3 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных 2х польных | 100 м2 | 0,0362 |
| 4 | Установка дверного блока металлического утепленного противопожарного двупольного | 100 м2 полотен и проемов | 0,0362 |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных 2х польных | 100 м2 | 0,0362 |
| 6 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0362 |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,176 |
| 8 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,032 |
| 9 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,176 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,176 |
| 11 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,032 |
| 12 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,032 |
| Раздел 3. Коридор |
| 13 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,5 |
| 14 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 м2 | 1,101 |
| 15 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,476 |
| 16 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 1,101 |
| 17 | Проолифка масляными составами по ДСП: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,101 |
| 18 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 1,101 |
| 19 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 1,476 |
| 20 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,385 |
| 21 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,101 |
| 22 | Заделка межпанельных швов потолка | 100 м заделанных щелей | 0,2 |
| 23 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,56 |
| 24 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,991 |
| 25 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,991 |
| 26 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,101 |
| 27 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,664 |
| 28 | Улучшенная окраска ранее окрашенных стен акриловой краской за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,168 |
| 29 | Устройство обшивки гипсокартонными листами плитами: в один слой без изоляциистен | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,548 |
| 30 | Сплошная шпатлевка при окраске по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,528 |
| 31 | Улучшенная окраска акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,528 |
| 32 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,1008 |
| 33 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1008 |
| Раздел 4. Санузлы (№10, 11, 13) |
| 34 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,103 |
| 35 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,05 |
| 36 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,043 |
| 37 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,043 |
| 38 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,043 |
| 39 | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,043 |
| 40 | Проолифка по ДВП с двух сторон: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,043 |
| 41 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,043 |
| 42 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,05 |
| 43 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,284 |
| 44 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,235 |
| 45 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,235 |
| 46 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,143 |
| 47 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,143 |
| 48 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,284 |
| 49 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,235 |
| 50 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,143 |
| 51 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,1134 |
| 52 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1134 |
| 53 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 0,5 м2 | 100 м2 остекления | 0,04 |
| Раздел 5. Тамбур и площадка запасного входа (№36) |
| 54 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,03 |
| 55 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором | 100 м2 тротуара | 0,03 |
| 56 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных 2х польных | 100 м2 | 0,0362 |
| 57 | Установка дверного блока металлического утепленного противопожарного двупольного | 100 м2 полотен и проемов | 0,0362 |
| 58 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,018 |
| 59 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 60 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,176 |
| 61 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,032 |
| 62 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,032 |
| 63 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,176 |
| 64 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,032 |
| 65 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,032 |
| 66 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,605 |
| 67 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,605 |
| Раздел 6. Мастерские |
| Поздняков С.А. |
| 68 | Ремонт оконных переплетов с заменой стекла (Витринного) | 100 створок или глухих переплетов | 0,08 |
| Гребенников С.А. |
| 69 | врезка форточек в оконных переплетах: остекленных стекло витринное | 100 шт. форточек | 0,02 |

Сантехнические работы

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Санузлы |
| 1 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,02 |
| 2 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0,02 |
| 3 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,2 |
| 4 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,02 |
| 5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 15 мм | 100 м трубопроводов | 0,07 |
| 6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,07 |
| 7 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром:15 мм | 1 шт | 6 |
| 8 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 9 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,05 |
| 10 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 1 |
| 11 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 1 |
| 12 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка | 2 |
| Раздел 2. Сантехника в мастерских |
| Фатеев В.А. |
| 3 | Смена санитарных приборов: моек на одно отделение | 100 приборов | 0,01 |
| 4 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
| 5 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром:15 мм | 1 шт | 2 |
| 6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 15 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 |
| 7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 2 |
| ГрицюкТ.Н. |
| 5 | Смена санитарных приборов: моек на одно отделение | 100 приборов | 0,01 |
| 6 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
| 7 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром:15 мм | 1 шт | 2 |
| Авдеев В.А. |
| 8 | Смена санитарных приборов: моек на одно отделение | 100 приборов | 0,01 |
| 9 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
| 10 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром:15 мм | 1 шт | 2 |
| Степанов В.Г. |
| 11 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0,01 |
| 12 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
| 13 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |
| 14 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром:15 мм | 1 шт | 2 |
| Раздел 3. Отопление |
| 15 | Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 160 кг внутри здания | 100 приборов | 0,44 |
| 16 | Установка кранов шаровых на радиаторах диаметром:15 мм | 1 шт | 88 |
| 17 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,15 |
| 18 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 6 |

Электромонтажные работы проводить согласно электротехническому решению №3703.07-1-ЭЛ

| Демонтаж светильников, выключателей, що |  |  |
| --- | --- | --- |
| счетчик электронный прямого включения Меркурий 230 | шт | 1 |
| выключатель автоматический четырехполюсный ВА 47-29 40А | шт | 2 |
| выключатель автоматический двухполюсный ВА 47-29 20А | шт | 4 |
| выключатель автоматический двухполюсный ВА 47-29 16А | шт | 13 |
| выключатель автоматический двухполюсный ВА 47-29 10А | шт | 20 |
| выключатель автоматический двухполюсный ВА 47-29 6А | шт | 18 |
| светильник для двух люминесцентных ламп мощностью до 40вт | шт | 3 |
| светильник для двух люминесцентных ламп мощностью до 60вт | шт | 2 |
| светильник для одной люминесцентных ламп мощностью до 40вт | шт | 16 |
| светильник для одной люминесцентных ламп мощностью до 20вт | шт | 3 |
| светильник для четырех люминесцентных ламп мощностью до 20вт | шт | 3 |
| светильник для ламп накаливания мощностью до 100вт | шт | 4 |
| светильник для 8 ламп накаливания мощностью до 60вт | шт | 9 |
| светильник для 9 ламп накаливания мощностью до 60вт | шт | 10 |
| светильник для 10 ламп накаливания мощностью до 60вт | шт | 13 |
| лампа накаливания 100вт | шт | 2 |
| лампа накаливания 60вт | шт | 292 |
| лампа накаливания 40вт | шт | 2 |
| лампа люминесцентная 36вт | шт | 22 |
| лампа люминесцентная 18вт | шт | 15 |
| лампа люминесцентная 58вт | шт | 4 |
| Кабель силовой ВВГ 5х10 | м | 65 |
| Кабель силовой ВВГ 3х2,5 | м | 1000 |
| Кабель силовой ВВГ 3х1,5 | м | 350 |
| провод ПВ 1х10 | м | 5 |
| провод ПВ 1х6 | м | 15 |
| провод ПВ 1х2,5 | м | 40 |
| выключатель однополюсный | шт | 27 |
| выключатель однополюсный сдвоенный | шт | 2 |
| розетка штепсельная двухполюсная с з/к | шт | 44 |
| труба металлическая | м/кг | 2/9,2 |
| лоток металлический 200х50 | м | 60 |
| кабель канал 22х12 | м | 650 |

Смету составлять с использованием действующих распорядительных документов мэрии.

Лот №5

На составление сметной документации на объекте Дом Культуры «40 лет ВЛКСМ» по ул. Узорная, 1

Директор Лавренова Лидия Федоровна

Тел. 337-88-50

Разделы сметы составлять по помещениям, в соответствии с прилагаемым планом. Итоги показывать по разделам.

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт фасадов |
| 1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 | 100 м2 | 1,32 |
| 2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя, 100 м2 | 100 м2 | 1,32 |
| 3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 | 100 м2 | 0,42 |
| 4 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, 100 м2 | 100 м2 | 0,2684 |
| 5 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен, 100 м2 | 100 м2 | 0,2684 |
| 6 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 100 м2 покрытия | 0,055 |
| 7 | Очистка поверхности щетками от старой краски, 1 м2 | 1 м2 | 418 |
| 8 | Огрунтовка фасада, 100 м2 | 100 м2 | 4,18 |
| 9 | Шпатлевка фасада, 100 м2 | 100 м2 | 4,18 |
| 10 | Шпатлевка фасада за 2 раз, 100 м2 | 100 м2 | 2,2 |
| 11 | Протравка оштукатуренных поверхностей, 100 м2 | 100 м2 | 6,38 |
| 12 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности, 100 м2 | 100 м2 | 6,38 |
| 13 | Установка и разборка лесов для наружных отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 6,38 |
| Раздел 2. Отмостка,пандус |
| 14 | Устройство пандуса, 100 м3 железобетона в деле | 100 м3 железобетона в деле | 0,0165 |
| 15 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия | 100 м2 покрытия | 1,392 |
| 16 | Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины, 100 м2 покрытия | 100 м2 покрытия | 1,392 |
| 17 | Железнение покрытий, 100 м2 покрытия | 100 м2 покрытия | 1,5 |
| Раздел 3. Благоустройство |
| 18 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта | 100 м3 грунта | 0,12 |
| 19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,06 |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,08 |
| 21 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком, 100 м2 тротуара | 100 м2 тротуара | 0,52 |
| 22 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях, 100 м бортового камня | 100 м бортового камня | 0,7 |
| Раздел 4. Крыльцо |
| 22 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен (торцы), 100 м2 облицованной поверхности | 100 м2 облицованной поверхности | 0,12 |
| 24 | Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждений | 100 м ограждений | 0,03 |
| 25 | Масляная окраска металлических поверхностей:ограждений, количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % (с одной стороны), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,042 |

Смету составлять с использованием действующих распорядительных документов мэрии.

Приложение № 2 к лоту №1

Конкурсной документации

Муниципальный контракт

Договор N _____

Г. Новосибирск                                  «  »         2007 г.

___________________________________________, именуемый_ в дальнейшем

(наименование Заказчика)

Заказчик, в лице ________________________________, действующего на

(должность, фамилия, имя, отчество)

основании ______________________________________, с одной стороны,

(положения, доверенности, Устава)

и _______________________________________________________________,

(наименование предприятия, учреждения, организации)

именуем_ в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________________________,

(Устава,положения,доверенности)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  По  договору   возмездного  оказания  услуг  Исполнитель

обязуется  по заданию Заказчика оказать услуги, перечисленные

в Приложении 1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить

эти услуги (далее услуги).

1.2. Услуги  считаются   оказанными  после  подписания  акта о

выполнении   услуг   по  настоящему   Договору  Заказчиком или его

уполномоченным представителем.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Цены на услуги указаны в смете (Приложение 1) на условиях

конкурса от « » 2007г.(протокол №)

2.2. Услуги  оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований 2007г. по : КВСР КФСР КЦСР

КВР,КЭСР.СубКЭСР. Тип средств-

2.3. Сумма настоящего Договора составляет ___________________,

(сумма цифрами и

прописью)

в том числе НДС __% ______________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

2.3. Оплата по настоящему Договору производится: на основании актов выполненных работ, подписанных сторонами.

2.4. Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, не более чем на десять процентов в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на десять процентов от стоимости работ по контракту.

2.5. Стоимость работ установленная п. 2.3. контракта является окончательной и изменению не подлежит, кроме случая предусмотренного п. 2.4. контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Исполнитель обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в

Следующий срок с      по      год.

3.1.2. гарантийный срок-      .

3.1.3  Оказать услуги надлежащего качества

3.1.4. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего Договора.

3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 15___ дней.

3.1.6. Выполнить работу лично.

3.1.7. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

3.1.8. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

3.1.9. Возмещать третьим лицам ущерб, причиненный в связи с производством работ.

3.1.10. Нести риск случайного уничтожения и повреждения объекта до сдачи его в эксплуатацию.

3.1.11. Подрядчик обязуется производить уборку строительного мусора еженедельно.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.3 настоящего Договора, в соответствии с конкурсной документацией.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 3.1.1. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета _0,1_% от суммы Договора за каждый день просрочки.

4.2. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за ___10_________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне, переуступить право требования долга третьему лицу.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания и действует до 31.12.2007г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр исполнителю и два экземпляра заказчику.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Смета на сумму-______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон _______________________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Смета 			   – Приложение 1

Копия лицензии 	   - Приложение 2

Протокол       	   - Приложение 3

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

--------------------------------

<*> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

ЗАКАЗЧИК                          ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________           ________________________________

юридический и фактический             (юридический и фактический

____________________________           ________________________________

адрес, банковские                      адрес, банковские

____________________________           ________________________________

реквизиты, ИНН)                        реквизиты, ИНН)

____________________________           ________________________________

(должность, подпись,                   (должность, подпись,

инициалы, фамилия)                     инициалы, фамилия)

М.П.                                    М.П.

С О Г Л А С О В А Н О:

Начальник УФ и НП                               Б.В.Буреев

Начальник департамента образования

культуры, спорта и молодежной политики           В.А.Афанасьев

Начальник УФ и НП   района

М.П.

Зам. председателя комитета по

культуре и искусству мэрии                      В.В.Полещук

Юридическая служба департамента

Приложение № 1

к Договору

№_____ от «____»______2007г.

График производства работ

по ______________________________

По адресу (-ам): ____________________________________________________________

Начало выполнения работ: с момента заключения контракта и внесения в реестр государственных контрактов.

Окончание работ: через _______

| № п/п | Наименование работ | Продолжительность ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I неделя | II неделя | III неделя | IV неделя | V неделя | VI неделя | VII неделя | VIII неделя |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подрядчик:

Руководитель организации

должность				подпись                             ФИО

М.П.

Форма № 1

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата ________

В комиссию департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска

Адрес: _ г. Новосибирск _ Красный проспект, 34 комната 528___________________________

Уважаемые члены комиссии!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона], предлагаем выполнить  работы в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 1 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 2 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 3 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 4 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 5 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.