УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента	 образования, культуры, спорта и молодежной политики

____________В.А. Афанасьев

«___»___________2007 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ: по монтажу тревожных кнопок, автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, комплексный капитальный ремонт в помещениях.

МУК Центральная библиотечная система Калининского района

МУК Центральная библиотечная система Дзержинского района им. В. Г. Белинского

МУК Центральная библиотечная система Заельцовского района им. Салтыкова-Щедрина

МУК Центральная библиотечная система Ленинского района им. Бажова

МУК Центральная библиотечная система Октябрьского района им. Толстого

МУК Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского

МУК Центральная библиотечная система Советского района им. М. В. Ломоносова

Детский дом культуры им. Калинина

Дом Культуры «40 лет ВЛКСМ»

Дом культуры «Маяк»

МУК «ПКиО им. Кирова»

МУК «ПКиО У моря Обского»

Научно-мемориальный центр им. Кондратюка

МОУ ДОД Детская музыкальная школа №7

МОУ ДОД Детская музыкальная школа №12

МОУ ДОД Детская музыкальная школа №4

Разработана:

МУ «Отдел технического надзора муниципальных учреждений культуры и искусства»

____________А.К. Жилкин

«___»___________2007 года

ТОМ 1

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и Регламентом размещения муниципального заказа, утвержденным постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик – муниципальный заказчик Новосибирска или подведомственный муниципальный заказчик;

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

конкурсная комиссия – муниципальная комиссия муниципального заказчика департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска по размещению муниципального заказа в соответствии с его полномочиями, установленными распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

организатор конкурса – департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии, муниципальный заказчик – комитет по культуре и искусству мэрии в соответствии с их компетенцией на право проведения открытых конкурсов, установленной распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

1. Общие сведения

1.1. Состав конкурсной документации

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2).

1.1.2. Участник обязан изучить конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.2.1. Не позднее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок организатор конкурса вправе внести изменения в том 2.

1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью тома 2 и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.2.3. Изменения направляются организатором конкурса, специализированной организацией заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была представлена конкурсная документация.

1.3. Разъяснение положений конкурсной документации

1.3.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения тома 2 на официальном сайте.

1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор конкурса направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного томом 2.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.4. Отказ от проведения открытого конкурса

1.4.1. Организатор конкурса, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте организатором конкурса, специализированной организацией соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

1.4.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса организатором конкурса вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

1.5. Обмен информацией участника с организатором конкурса, специализированной организацией

1.5.1. Контактное лицо организатора конкурса, специализированной организации, указанное в томе 2, имеет право вести официальные переговоры с официальными представителями участников. Любая информация по данной процедуре считается официальной для участника только в том случае, если она сообщается им контактным лицом организатора конкурса, специализированной организации.

1.5.2. Официальной информацией, исходящей от контактного лица организатора конкурса, специализированной организации признается информация, направленная в письменной форме или в форме электронного документа.

1.5.3. Официальным обращением участника к организатору конкурса специализированной организации, подлежащим рассмотрению, будет признано обращение, направленное официальным контактным лицом участника по почте на фирменном бланке участника (в случае его наличия), содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись участника либо в форме электронного документа.

1.5.4. Организатор конкурса, специализированная организация не вправе представлять сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну.

2. Порядок подготовки заявок

2.1. Язык заявки

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.2. Одно конкурсное предложение от каждого участника

Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2 и более лотам). При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот.

2.3. Затраты на участие в конкурсе

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

2.4. Оформление и подписание заявки

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

2.4.2. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном пунктом 4 тома 2.

2.4.3. Конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

2.4.4. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.5. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.5 Оформление конвертов с заявками

2.5.1. Участник помещает оригинал заявки в запечатанный общий внешний конверт.

2.5.2. На внешнем конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование организатора конкурса.

2.5.3. На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника. Не допускается указывать на таком конверте участника.

Организатор конкурса, специализированная организация принимают и регистрируют только запечатанный внешний конверт.

2.5.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками

3.1. Срок и место подачи заявок

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками, установленных томом 2.

3.1.2. Организатор конкурса может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в том 2. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора конкурса и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Полученные после окончания приема конвертов с заявками (пункт 9 тома 2) конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам.

3.2. Изменения в заявках и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

3.3. Вскрытие конвертов с заявками

3.3.1. Участники, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанных в томе 2, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурсная комиссия вскрывает только внешний конверт с заявкой такого участника. Внутренние конверты с отозванной заявкой конкурсной комиссий не вскрываются и немедленно передаются участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия конвертов с заявками внутренние конверты с заявкой возвращаются такому участнику секретариатом конкурсной комиссии.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.9. При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

3.3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их отклонения

4.1. Рассмотрение заявок

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2).

4.1.3.3. Проверяет в заявке наличие документов, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.4. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и пунктами 2.2 и 2.3 тома 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания, дефектной ведомости конкурсной документации.

4.1.3.6. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.7. Проверяет соответствие цены заявки начальной цене муниципального контракта, установленной томом 2.

4.1.3.8. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и недопущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения заявок

4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 тома 1.

4.2.1.2. Документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 2.2 тома 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены частью 1 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и частью 2 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.9. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена заявки по лоту превысит начальную цену муниципального контракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральным законом.

4.2.1.13. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление который меняет технические характеристики или цену заявки.

4.2.2. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя конкурса

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоен первый номер.

5. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса

5.1. Заключение муниципального контракта

5.1.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передаются один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект муниципального контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект муниципального контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов Новосибирска.

5.2. Право заказчика отказаться от заключения муниципального контракта

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения муниципального контракта с участником, с которым заключается такой муниципальный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников или проведения в отношении процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3. Возврат заявок участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами г. Новосибирска.

ТОМ 2

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса на право заключения

МуНИЦИПАЛЬНЫХ контрактОВ НОВОСИБИРСКА НА выполнение РАБОТ: по монтажу тревожных кнопок, автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, комплексному капитальному ремонту.

МУК Центральная библиотечная система Калининского района

МУК Центральная библиотечная система Дзержинского района им. В. Г. Белинского

МУК Центральная библиотечная система Заельцовского района им. Салтыкова-Щедрина

МУК Центральная библиотечная система Ленинского района им. Бажова

МУК Центральная библиотечная система Октябрьского района им. Толстого

МУК Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского

МУК Центральная библиотечная система Советского района им. М. В. Ломоносова

Детский дом культуры им. Калинина

Дом Культуры «40 лет ВЛКСМ»

Дом культуры «Маяк»

МУК «ПКиО им. Кирова»

МУК «ПКиО У моря Обского»

Научно-мемориальный центр им. Кондратюка

МОУ ДОД Детская музыкальная школа №7

МОУ ДОД Детская музыкальная школа №12

МОУ ДОД Детская музыкальная школа №4

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является: выполнение работ:
- выполнение работ по монтажу тревожных кнопок:

- МУК Центральная библиотечная система Калининского района по ул. Б. Хмельницкого,38

- МУК Центральная библиотечная система Дзержинского района им. В. Г. Белинского по ул. Пр. Дзержинского, 79

- МУК Центральная библиотечная система Заельцовского района им. Салтыкова-Щедрина по ул. Красный проспект, 83

- МУК Центральная библиотечная система Ленинского района им. Бажова по ул. Новогодняя, 11

- МУК Центральная библиотечная система Октябрьского района им. Л. Н. Толстого по ул. Восход, 26

- МУК Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского по ул. Сызранская, 9

- МУК Центральная библиотечная система Советского района им. М. В. Ломоносова по ул. Софийская, 2

- выполнение работ по автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

- Детский дом культуры им. Калинина по ул. Театральная, 1

- Дом Культуры «40 лет ВЛКСМ» по ул. Узорная, 1

- Дом культуры «Маяк» по ул. Русская, 1а

- Парк культуры и отдыха им. Кирова по ул. Станиславского, 1А

- Парк культуры и отдыха «У моря Обского» по ул. Софийская, 15

- Научно – мемориальный центр им. Кондратюка по ул. Советская, 24

- выполнение работ по комплексному ремонту помещений

- МУК Центральная библиотечная система Калининского района по ул. Б. Хмельницкого,38

- Детский дом культуры им. Калинина по ул. Театральная, 1

- МОУ ДОД  «Детская музыкальная школа №7» по ул. 3-го Интернационала, 148

- МОУ ДОД  «Детская музыкальная школа №12» по ул. Б. Богаткова, 205-а

- МОУ ДОД  «Детская музыкальная школа №4» по ул. Маяковского, 20

1.1.2. Выполнение работы осуществляется в соответствии с техническим заданием , дефектной ведомостью конкурсной документации.

1.1.3. Начальная цена муниципального контракта:

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная цена муниципального контракта по лоту (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Центральная библиотечная система Калининского района по ул. Б. Хмельницкого,38 (ЦРБ им. Д. С. Лихачёва, библиотека – филиал им. Лермонтова, им. Д. М. Волкова, им. Бр. Гримм, им. Симонова, им. М. Горького) | 90,0 |
| Лот № 2 | Центральная библиотечная система Дзержинского района им. В. Г. Белинского по ул. Пр. Дзержинского, 79 (ЦРБ им. В. Г. Белинского, библиотека – филиал им. Я. Гашека, им. М. Цветаевой, им. Н. Островского, им. Тургенева, им. Н. Гоголя, им. Чкалова) | 105,0 |
| Лот № 3 | Центральная библиотечная система Заельцовского района им. Салтыкова-Щедрина по ул. Красный проспект, 83 (ЦРБ им. им. Салтыкова-Щедрина, библиотека – филиал им. Луначарского, им. В. Драгунского, им. Сейфулиной, им. Шишкова) | 75,0 |
| Лот № 4 | Центральная библиотечная система Ленинский им. Бажова по ул. Новогодняя, 11 (ЦРБ им. Бажова, библиотека – филиал им. А. С. Пушкина, им. Н. А. Некрасова, им. А. Фадеева, им. Ахматовой, им. В. Куйбышева, Семейного чтения, им. А. И. Герцена, М. И. Калинина, им. Блока) | 150,0 |
| Лот № 5 | Центральная библиотечная система Октябрьского района им. Толстого по ул. Восход,26 (ЦРБ им. Толстого, библиотека – филиал им. Б. Богаткова, им. Т. Шевченко, им. Н. Г. Гарина-Михайловского, им. М. Пришвина, им. А. Матросова) | 90,0 |
| Лот № 6 | Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского по ул. Сызранская, 9 (ЦРБ им. Н. Г. Чернышевского, библиотека – филиал им. В. Дубинина, им. М.Светлова, им. К. Чуковского, им. Куприна, им. Г. Пушкарева, им. В. Шукшина) | 105,0 |
| Лот № 7 | Центральная библиотечная система Советского района им. М. В. Ломоносова по ул. Софийская, 2 (ЦРБ им. М. В. Ломоносова, библиотека – филиал им. Зощенко, А. Барто, им. Аксакова, им. Ю. Дмитриева, Н. Лескова) | 75,0 |

| Лот № 8 | Детский дом культуры им. Калинина по ул. Театральная, 1 (Студия Гарина - Михайловского) | 117,0 |
| --- | --- | --- |
| Лот № 9 | Дом Культуры «40 лет ВЛКСМ» по ул. Узорная, 1 | 240,0 |
| Лот № 10 | Дом культуры «Маяк» по ул. Русская, 1а | 150,0 |
| Лот № 11 | Парк культуры и отдыха им. Кирова по ул. Станиславского, 1А | 100,0 |
| Лот № 12 | Парк культуры и отдыха «У моря Обского» по ул. Софийская, 15 | 280,0 |
| Лот № 13 | Научно – мемориальный центр им. Кондратюка по ул. Советская, 24 | 133,0 |
| Лот № 14 | Центральная библиотечная система Калининского района по ул. Б. Хмельницкого,38 (библиотека – филиал им. М. Горького) | 750,0 |
| Лот № 15 | Детский дом культуры им. Калинина по ул. Театральная, 1 | 360,0 |
| Лот № 16 | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №7» по ул. 3-го Интернационала, 148 | 600,0 |
| Лот № 17 | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №12» по ул. Б. Богаткова, 205-а | 160,0 |
| Лот № 18 | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №4» по ул. Маяковского, 20 | 300,0 |

1.1.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.

1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации

Заказчик:

Лот № 1 Центральная библиотечная система Калининского района

место нахождения и почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого,38

банковские реквизиты: ИНН 5410128652,  КПП 541001001

Лицевой счет 015050011 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 2 Центральная библиотечная система Дзержинского района им. В. Г. Белинского

место нахождения и почтовый адрес: 630051, г. Новосибирск, ул. Пр. Дзержинского, 79

банковские реквизиты: ИНН 5401147754, КПП 540101001

Лицевой счет 015050061 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 3 Центральная библиотечная система Заельцовского района им. Салтыкова-Щедрина

место нахождения и почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 83

банковские реквизиты: ИНН 5402140293,  КПП 540201001

Лицевой счет 015050081 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 4 Центральная библиотечная система Ленинский им. Бажова

место нахождения и почтовый адрес: 630064, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 11

банковские реквизиты: ИНН 5404152417,  КПП 540401001

Лицевой счет 015050051 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 5 Центральная библиотечная система Октябрьского района им. Толстого

место нахождения и почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход,26

банковские реквизиты: ИНН 5405185729,  КПП 540401001

Лицевой счет 015050091 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 6 Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского

место нахождения и почтовый адрес: 630025, г. Новосибирск, ул. Сызранская, 9

банковские реквизиты: ИНН 5409111260,  КПП 540901001

Лицевой счет 015050101в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 7 Центральная библиотечная система Советского района им. М. В. Ломоносова

место нахождения и почтовый адрес: 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 2

банковские реквизиты: ИНН 5408157977,  КПП 540801001

Лицевой счет 015050071 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 8 Детский дом культуры им. Калинина

место нахождения и почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Театральная, 1

банковские реквизиты: ИНН 5401157600,  КПП 540101001

Лицевой счет 015060081 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 9 Дом Культуры «40 лет ВЛКСМ»

место нахождения и почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Узорная, 1

банковские реквизиты: ИНН 5400911192,  КПП 540001001

Лицевой счет 015060071 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 10 Дом культуры «Маяк»

место нахождения и почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Русская, 1а

банковские реквизиты: ИНН 5408106997, КПП 540801001

Лицевой счет 015.06.013.1 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 11 Парк культуры и отдыха им. Кирова

место нахождения и почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 1А

банковские реквизиты: ИНН 5404120486, КПП 540401001

Лицевой счет 015080031 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 12 Парк культуры и отдыха «У моря Обского»

место нахождения и почтовый адрес: 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 15

банковские реквизиты: ИНН 5408124315,  КПП 540801001

Лицевой счет 015080061 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 13 Научно – мемориальный центр им. Кондратюка

место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 24

банковские реквизиты: ИНН 5406105476, КПП 540601001

Лицевой счет 015070031 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 14 Центральная библиотечная система Калининского района

место нахождения и почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого,38

банковские реквизиты: ИНН 5410128652,  КПП 541001001

Лицевой счет 015050011 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 15 Детский дом культуры им. Калинина

место нахождения и почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Театральная, 1

банковские реквизиты: ИНН 5401157600,  КПП 540101001

Лицевой счет 015060081 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 16 МОУ ДОД  «Детская музыкальная школа №7»

место нахождения и почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. 3-го Интернационала, 148

банковские реквизиты: ИНН 5405164246, КПП 540501001

Лицевой счет 015030131 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 17 МОУ ДОД Детская музыкальная школа №12 по

место нахождения и почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, Б. Богаткова, 205а

банковские реквизиты: ИНН 5405165754, КПП 540501001

Лицевой счет 015.03.006.1 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 18 МОУ ДОД  «Детская музыкальная школа №4»

место нахождения и почтовый адрес: 630037, г. Новосибирск, ул. Маяковского, 20

банковские реквизиты: ИНН 5411100120,  КПП 541101001

Лицевой счет 015.03.010.1 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

### 1.3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1).

2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) приложения № 1 к тому 2 – «Техническое задание»;

в) приложения № 2 к тому 2 – «Проект муниципального контракта Новосибирска»;

г) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2:

форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:

1) форма №1.1 «Календарный план выполнения работ»;

2) форма №1.2 «локальная смета»;

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И К РАБОТАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА

2.1. Требования правомочности  на участие в  конкурсе

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон):

а) непроведение ликвидации участника или непроведение в отношении участника процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

2.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1  статьи 11 Закона

Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с #M12293 0 901941785 0 0 0 0 0 0 0 2849656315пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона#S:

Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности монтаж тревожной сигнализации (тревожной кнопки) по лоту № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.,  иметь действующую лицензию на осуществление деятельности монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре по лоту № 8, 9, 10, 11, 12, 13., иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения, по лоту № 14, 15, 16, 17, 18

Требование установлено в соответствии с подпунктом 102 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «#G0О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, N 153-154, 10.08.2001, Парламентская газета, N 152-153, 14.08.2001, Собрание законодательства Российской Федерации, N 33, 13.08.2001, ст.3430, Приложение к "Российской газете", N 35, 2001 год, Библиотечка Российской газеты, N 13, 2005 год); пунктом 1 #G0Положения о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом,  утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 марта 2002 года N 174 (Российская газета, N 60, 04.04.2002, Собрание законодательства Российской Федерации, N 12, 25.03.2002, Приложение к "Российской газете", N 17, 2002 год)

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

3.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

3.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

3.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника:

1) для юридических лиц:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц»  (выписка или нотариально заверенная копия).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с

приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438, должна содержать следующие сведения:

а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках);

б) организационно-правовая форма;

в) адрес (место нахождения);

г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;

е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

ж) размер уставного капитала;

з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

н) сведения о банковских счетах юридического лица.

3.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему конкурсное предложение.

3.1.4. Форма «Конкурсное предложение» с указанием названия лота(ов) (одна форма на все лоты конкурса). Цена предложения по лоту (-ам) проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

3.1.5. Форма «Календарный план выполнения работ» по каждому лоту отдельно.

3.1.6. форма  «локальная смета» (по каждому лоту отдельно).

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение»,  «локальная смета» по соответствующим лотам должны быть идентичными.

В случае противоречия между документами, перечисленными в пункте 6 тома 2 в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в форме «Конкурсное предложение».

3.1.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 2.2 тома 2.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

4.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

4.2. Ценовое предложение должно учитывать:

4.2.1. Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными силами подрядчика или с привлечением субподрядных организаций по согласованию с заказчиком.

4.2.2. Условия оплаты: Оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ и по мере поступления бюджетных средств. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных Решением городского Совета Новосибирска на 2007г.

4.2.3. Сроки выполнения работ:

По лоту 1 – с момента заключения договора по  	30.06.2007 года.

По лоту 2 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 3 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 4 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 5 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 6 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 7 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 8 – с момента заключения договора по 	30.07.2007 года.

По лоту 9 – с момента заключения договора по 	30.07.2007 года.

По лоту 10 – с момента заключения договора по 	30.07.2007 года.

По лоту 11 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 12 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 13 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 14 – с момента заключения договора  по	01.08.2007 года.

По лоту 15 – с момента заключения договора  по	01.08.2007 года.

По лоту 16 – с момента заключения договора  по	01.08.2007 года.

По лоту 17 – с момента заключения договора  по	01.08.2007 года.

По лоту 18 – с момента заключения договора  по	01.08.2007 года.

4.2.4. Требования и условия, сформулированные в конкурсной документации.

4.2.5. Наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по Контракту.

4.2.6. Обеспеченность машинами, механизмами и оборудованием, материалами, конструкциями, деталями.

# 4.2.7. Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4.3. Локальная смета (далее – Расчёт) должна содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также предусматривать использование материалов, предусмотренных Техническим заданием, дефектной ведомостью. Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в Расчет, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что Участник представил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что не соответствует требованиям технического задания и является основанием для отклонения заявки соответствующего Участника.

4.4. В составе конкурсной заявки Претендент представляет конкурсное предложение Форма №1. Конкурсное предложение включает в себя:

- Календарный план выполнения работ по Форме №1.1;

- Локальную смету по Форме №1.2.(на бумажном и электронном носителях)

Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат по Форме №1.2.

Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообразования:

Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по индексам Новосибирской области, выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-Смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с учетом коэффициента 0,94 согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления на оплату труда  рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала (ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых условий и охрану труда работников.

- Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ 
от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При снижении норматива сметной прибыли следует учитывать, что в норматив включены затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, развитие производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость,

дополнительных  затрат при производстве работ в зимнее время, затрат на строительство временных зданий и сооружений, затраты на разработку сметной документации; резерв средств на непредвиденные расходы, а также с учетом применения  коэффициентов согласно действующих нормативов.

4.5. Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к стоимости материалов,  объемам работ.

4.6. Указанная в конкурсной заявке цена должна быть фиксированной без дополнительной индексации.

5. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Право заказчика не предусмотрено

6. КОМПЕТЕНТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия  департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска.

7. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«26» января 2007г.

7.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«20» февраля 2007г.

8.  МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

8.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: Красный проспект,34 комната 420 б

8.2. Дата начала подачи заявок: «26» января 2007г.

8.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками, установленный пунктом 12 тома 2,  но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

9. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

9.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528 в 10-00 часов «27» февраля 2007 года.

9.2. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Законом.

### 10. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

10.1. Критерий оценки заявок – минимальная твердая (фиксированная) стоимость работ, являющихся предметом конкурса, по соответствующему лоту (-ам), предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации, наибольший гарантийный срок, полнота объемов выполненных работ.

11. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Победитель конкурса обязан в течение 10 дней со дня  подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписать проект муниципального контракта, переданный ему заказчиком, и представить его заказчику.

Техническое задание, ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА выполнение работ: по монтажу тревожных кнопок, автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, комплексный капитальный ремонт в помещениях.

МУК Центральная библиотечная система Калининского района

МУК Центральная библиотечная система Дзержинского района им. В. Г. Белинского

МУК Центральная библиотечная система Заельцовского района им. Салтыкова-Щедрина

МУК Центральная библиотечная система Ленинского района им. Бажова

МУК Центральная библиотечная система Октябрьского района им. Толстого

МУК Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского

МУК Центральная библиотечная система Советского района им. М. В. Ломоносова

Детский дом культуры им. Калинина

Дом Культуры «40 лет ВЛКСМ»

Дом культуры «Маяк»

МУК «ПКиО им. Кирова»

МУК «ПКиО У моря Обского»

Научно-мемориальный центр им. Кондратюка

МОУ ДОД Детская музыкальная школа №7

МОУ ДОД Детская музыкальная школа №12

МОУ ДОД Детская музыкальная школа №4

Разработана:

МУ «Отдел технического надзора муниципальных учреждений культуры и искусства»

____________А.К. Жилкин

«___»___________2007 года

Приложение №1

к Тому 2 Конкурсной документации

|  | Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ: по монтажу тревожных кнопок, автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, комплексный капитальный ремонт в помещениях.

- Сроки выполнения работ:

По лоту 1 – с момента заключения договора по  	30.06.2007 года.

По лоту 2 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 3 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 4 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 5 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 6 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 7 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 8 – с момента заключения договора по 	30.07.2007 года.

По лоту 9 – с момента заключения договора по 	30.07.2007 года.

По лоту 10 – с момента заключения договора по 	30.07.2007 года.

По лоту 11 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 12 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 13 – с момента заключения договора по 	30.06.2007 года.

По лоту 14 – с момента заключения договора  по	01.08.2007 года.

По лоту 15 – с момента заключения договора  по	01.08.2007 года.

По лоту 16 – с момента заключения договора  по	01.08.2007 года.

По лоту 17 – с момента заключения договора  по	01.08.2007 года.

По лоту 18 – с момента заключения договора  по	01.08.2007 года.

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП.

- Гарантийный срок должен составлять в соответствии со СНиП на данный вид работ.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, или с привлечением субподрядных организаций (по согласованию ).

- Примечание: указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Лот №1

На составление сметной документации на объекте Центральная библиотечная система Калининского района по ул. Б. Хмельницкого,38

(ЦРБ им. Д. С. Лихачёва, библиотека – филиал им. Лермонтова, им. Д. М. Волкова, им. Бр. Гримм, им. Симонова, им. М. Горького)

Директор Зырянова Ирина Кузьминична

Тел.276-2702

Монтаж тревожной сигнализации (тревожной кнопки) с последующей сдачей охранному подразделению по согласованию с МУ «ОТНМУКиИ»

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом

первого заместителя мэра В.Н.Шумилова о т01.12.2006г. № 01-41-2553,на каждую библиотеку – филиал составлять отдельную смету, по ЦБС сводить в объектно–сметный расчёт.

Лот №2

На составление сметной документации по конкурсному

Объекту Центральная библиотечная система Дзержинского района им. В. Г. Белинского по ул. Пр. Дзержинского, 79

(ЦРБ им. В. Г. Белинского, библиотека – филиал им. Я. Гашека, им. М. Цветаевой, им. Н. Островского, им. Тургенева, им. Н. Гоголя, им. Чкалова)  тел.279-04-33

Директор Дорофеева Ирма Александровна.

Монтаж тревожной сигнализации (тревожной кнопки) с последующей сдачей охранному подразделению по согласованию с МУ «ОТНМУКиИ»

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом

первого заместителя мэра В.Н.Шумилова о т01.12.2006г. № 01-41-2553,на каждую библиотеку – филиал составлять отдельную смету, по ЦБС сводить в объектно–сметный расчёт.

Лот №3

Центральная библиотечная система Заельцовского района им. Салтыкова-Щедрина по ул. Красный проспект, 83

(ЦРБ им. им. Салтыкова-Щедрина, библиотека – филиал им. Луначарского, им. В. Драгунского, им. Сейфулиной, им. Шишкова)	тел.226-48-10

Директор  Жданова Любовь Анатольевна.

Монтаж тревожной сигнализации (тревожной кнопки) с последующей сдачей охранному подразделению по согласованию с МУ «ОТНМУКиИ»

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом

первого заместителя мэра В.Н.Шумилова о т01.12.2006г. № 01-41-2553,на каждую библиотеку – филиал составлять отдельную смету, по ЦБС сводить в объектно–сметный расчёт.

Лот №4

На составление сметной документации по  Центральная библиотечная система Ленинский им. Бажова по ул. Новогодняя, 11

(ЦРБ им. Бажова, библиотека – филиал им. А. С. Пушкина, им. Н. А. Некрасова, им. А. Фадеева, им. Ахматовой, им. В. Куйбышева, Семейного чтения, им. А. И. Герцена, М. И. Калинина, им. Блока) 	тел.346-49-63

Директор  Лепилина Екатерина Антоновна.

Монтаж тревожной сигнализации (тревожной кнопки) с последующей сдачей охранному подразделению по согласованию с МУ «ОТНМУКиИ»

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом

первого заместителя мэра В.Н.Шумилова о т01.12.2006г. № 01-41-2553,на каждую библиотеку – филиал составлять отдельную смету, по ЦБС сводить в объектно–сметный расчёт.

Лот №5

На составление сметной документации по  Центральная библиотечная система Октябрьского района им. Толстого по ул. Восход,26

(ЦРБ им. Толстого, библиотека – филиал им. Б. Богаткова, им. Т. Шевченко, им. Н. Г. Гарина-Михайловского, им. М. Пришвина, им. А. Матросова) тел.266-01-08

Директор  Новикова Наталья Николаевна.

Монтаж тревожной сигнализации (тревожной кнопки) с последующей сдачей охранному подразделению по согласованию с МУ «ОТНМУКиИ»

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом

первого заместителя мэра В.Н.Шумилова о т01.12.2006г. № 01-41-2553,на каждую библиотеку – филиал составлять отдельную смету, по ЦБС сводить в объектно–сметный расчёт.

Лот №6

На составление сметной документации по конкурсному

объекту Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского по ул. Сызранская, 9

(ЦРБ им. Н. Г. Чернышевского, библиотека – филиал им. В. Дубинина, им. М.Светлова, им. К. Чуковского, им. Куприна, им. Г. Пушкарева,  им. В. Шукшина)

тел.338-34-31

Директор Макарова Алла Константинова.

Монтаж тревожной сигнализации (тревожной кнопки) с последующей сдачей охранному подразделению по согласованию с МУ «ОТНМУКиИ»

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом

первого заместителя мэра В.Н.Шумилова о т01.12.2006г. № 01-41-2553,на каждую библиотеку – филиал составлять отдельную смету, по ЦБС сводить в объектно–сметный расчёт.

Лот №7

На составление сметной документации по конкурсному

объекту Центральная библиотечная система Советского района им. М. В. Ломоносова по ул. Софийская, 2

(ЦРБ им. М. В. Ломоносова, библиотека – филиал им. Зощенко, А. Барто, им. Аксакова, им. Ю. Дмитриева, Н. Лескова)

тел.334-76-54

Директор Сапрунова Татьяна Николаевна

Монтаж тревожной сигнализации (тревожной кнопки) с последующей сдачей охранному подразделению по согласованию с МУ «ОТНМУКиИ»

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом

первого заместителя мэра В.Н.Шумилова о т01.12.2006г. № 01-41-2553,на каждую библиотеку – филиал составлять отдельную смету, по ЦБС сводить в объектно–сметный расчёт.

Лот №8

На составление сметной документации по конкурсному

Детский дом культуры им. Калинина по ул. Театральная, 1

(Студия Гарина - Михайловского)

тел.279-13-96

Директор Аксенова Антонина Александровна .

Проект, монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре со сдачей инспектирующим органам государственного пожарного надзора.

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом

первого заместителя мэра В.Н.Шумилова о т01.12.2006г. № 01-41-2553

Лот №9

На составление сметной документации по конкурсному

объекту Дом Культуры «40 лет ВЛКСМ» по ул. Узорная, 1

тел.337-88-50

Директор Лавренова Лидия Федоровна.

Проект, монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре со сдачей инспектирующим органам государственного пожарного надзора.

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом

первого заместителя мэра В.Н.Шумилова о т01.12.2006г. № 01-41-2553

Лот №10

На составление сметной документации по конкурсному

объекту ДК «Маяк»  ул.Русская , 1-а

тел.330-86-95

Директор Савилов Андрей Александрович.

Проект, монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре со сдачей инспектирующим органам государственного пожарного надзора.

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом

первого заместителя мэра В.Н.Шумилова о т01.12.2006г. № 01-41-2553

Лот №11

На составление сметной документации по Парк культуры и отдыха им. Кирова по ул. Станиславского, 1А

тел.351-10-70

Директор Пинчук Людмила Михайловна

Проект, монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре со сдачей инспектирующим органам государственного пожарного надзора.

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом

первого заместителя мэра В.Н.Шумилова о т01.12.2006г. № 01-41-2553

Лот №12

На составление сметной документации по  Парк культуры и отдыха «У моря Обского» по ул. Софийская, 15

тел.345-31-20

Директор  Шемельков Андрей Николаевич.

Проект, монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре со сдачей инспектирующим органам государственного пожарного надзора.

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом

первого заместителя мэра В.Н.Шумилова о т01.12.2006г. № 01-41-2553

Лот №13

На составление сметной документации по

Объекту НМЦ им.Кондратюка, ул.Советская, 24 тел.222-67-42

Директор Щукина Елена Михайловна.

Проект, монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре со сдачей инспектирующим органам государственного пожарного надзора.

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом

первого заместителя мэра В.Н.Шумилова о т01.12.2006г. № 01-41-2553

Лот №14

На составление сметной документации на объекте Центральная библиотечная система Калининского района по ул. Б. Хмельницкого,38

(библиотека – филиал, им. М. Горького)

Директор Зырянова Ирина Кузьминична

Тел.276-2702

Общестроительные работы.

Смету составлять по разделам с указанием итогов.

Раздел 1.Ремонт крыльца

1.Демонтаж металлического уголка со ступеней.

2.Устройство бетонной площадки толщ.200мм.

3.Настил тротуарной плитки на крыльцо.

Раздел 2.Ремонт тамбура (комн. № 6).

1.Демонтаж дверных блоков деревянных

2.Демонтаж тамбурной деревянной перегородки.

3.Демонтаж перекрытия тамбура.

4.Железнение бетонного пола.

5.Снятие 100% краски на стенах Н=1,6м

6.Снятие набела со стен Н=0,6м

7.Монтаж ГВЛ  на стены по м/к с утеплителем до уровня подвесного потолка

8.Монтаж перекрытия из ГВЛ с утеплителем по м/к.

9.Монтаж   внутреннего 1,5 дверного блока деревянного.

10.Монтаж наружнего  1,5 металлического дверного блока с утеплителем.

11.Шпатлевка стен по ГВЛ.

12.Грунтовка стен.

13.Масляная окраска стен.

Раздел 3.Коридор (комн.5-1 ).

1.Демонтаж  ДВП с пола.

2.Демонтаж деревянного плинтуса.

3.Демонтаж деревянных плит со стены.

3.Ремонт стен до 10%.

4.Масляная окраска ранее окрашенных стен.

5.Настил линолеума.

6.Устройство деревянного плинтуса с масляной окраской.

(комн.5)

7.Разборка бетонного плинтуса.

8.Демонтаж полового покрытия из релина.

9.Ремонт стен до 10%.

.

10.Масляная окраска стен до потолка.

11.Монтаж подвесного потолка «Армстронг» по м/к

Н=3.0м.

12.Укладка линолеума.

13.Монтаж деревянного плинтуса.

14.Масляная окраска плинтуса.

15.Масляная окраска регистров отопления и труб.

Раздел  4.(комн.1,2).

1.Ремонт стен до 35%.

2.Ремонт потолка до 35 %.

3.Замена деревянных окон на пластиковые в комплекте.

4.Демонтаж плинтуса.

5.Демонтаж линолеума.

6.Демонтаж 2-х ,1-польных дверей.

7.Монтаж подвесного потолка на Н=3.2м.

8.Грунтовка стен.

9.Наклейка обоев под окраску.

10.Выравнивание стяжки.

11.Настил линолеума.

12.Монтаж плинтуса .

13.Масляная окраска регистров отопления, труб.

Раздел 5 (комн.3).

1.Окраска стен водоэмульсионным составом.

2.Окраска потолка водоэмульсионным составом.

3.Масляная окраска дверей.

Раздел 6 (комн.4).

1.Демонтаж плитки со стен Н=1.5м.

2.Демонтаж плитки с пола.

3.Демонтаж дверного блока.

4.Монтаж подвесного потолка «Армстронг».

5.Зашить стояки ГВЛ (съемные) до потолка

«Армстронг»

6.Укладка  керамической плитки до потолка.

7.Укладка плитки на пол.

8.Монтаж дверного блока.

Раздел 7.Сантехника.

1.Замена сифона.

2.Замена раковины.

3.Замена смесителя.

4.Замена труб диаметром 20 -16мп

5.Установить краны Маевского-5шт.

6.Врезка в действующую сеть Д=20-10шт.

7.Установка  вентилей шаровых Д=20-5 шт.

8.Гидравлические испытания-16м

9.Зачеканить канализационный выпуск.

Электромонтажные работы

Смету составлять по разделам с указанием итогов.

Раздел 1.Ремонт крыльца

1. Демонтаж светильника с лампой накаливания       1шт

2. Монтаж светильника с лампой накаливания.	        1шт

Раздел 2.Ремонт тамбура (комн. № 6).

Демонтаж светильника лампой накаливания	1шт

Демонтаж выключателя				1шт

Монтаж выключателя       				1шт

Монтаж светильника встроенного с лампой накаливания	2шт

Раздел 3.Коридор (комн.5-1 ).

Демонтаж светильника люминесцентных		2шт

Демонтаж выключателя				1шт

Монтаж выключателя       				1шт

Монтаж светильника Амстронг	 		3шт

Монтаж розеток					2шт

(комн.5)

Демонтаж светильника люминесцентных		4шт

Демонтаж выключателя				1шт

Монтаж выключателя       				1шт

Монтаж светильника Амстронг	 		4шт

Раздел  4.(комн.1,2).

Демонтаж светильников люминесцентных		4шт

Демонтаж светильников с лампой накаливания	3шт

Демонтаж выключателя				3шт

Демонтаж розеток					3шт

Монтаж выключателя       				3шт

Монтаж светильника Амстронг	 		16шт

Монтаж розеток					7шт

Раздел 5 (комн.3).

Демонтаж светильника лампой накаливания	1шт

Монтаж светильника с лампой накаливания	2шт

Раздел 6 (комн.4).

Демонтаж светильника лампой накаливания	2шт

Демонтаж выключателя				1шт

Монтаж выключателя       				1шт

Монтаж светильника встроенного с лампой накаливания 4шт

Монтаж кабеля ВВГ3х2,5  200 м

Монтаж кабеля ВВГ3х1,5  300 м

Монтаж кабель канала 	50м

Установка ЩО на 6 групп.

Приложение: Копия  плана 1 этажа.

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом

первого заместителя мэра В.Н.Шумилова от 01.12.2006г № 01-41-2553.

Лот №15

На составление сметной документации по конкурсному

Детский дом культуры им. Калинина по ул. Театральная, 1

тел. 265-80-60

Директор Аксенова Антонина Александровна .

# Раздел 1. Ремонт системы отопления.

- Промывка радиаторов  - 58 шт.

- Замена подающей и обратной магистрали Д=40мм

- Замена подводок к радиаторам Д=15 мм с установкой запорной арматуры по 2 шт. на каждый радиатор

- Замена стояков Д=20 мм  12 шт.

- Замена задвижек на шаровые Д=50 мм 6 шт.

- Изоляция теплового узла.

Приложение: Копия  плана помещений

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом

первого заместителя мэра В.Н.Шумилова от 01.12.2006г № 01-41-2553.

Лот №16

На составление сметной документации по

Объекту ДМШ № 7, ул.3-го Интернационала, 148 тел.266-61-42,266-81-92

Директор Митин Валерий Тимофеевич.

Общестроительные работы.

Смету составлять по разделам с указанием итогов.

Раздел 1.Ремонт фойе (комн.13)

1.Демонтаж потолочной плитки

2.Демонтаж дверных блоков (4шт двухстворчатые)

3.Демонтаж деревянных оконных блоков (7 шт)

4.Демонтаж деревянной перегородки над дверными блоками.

5.Ремонт стен с расчисткой до 35%

6.Демонтаж гвоздей и заделка  отверстий раствором.

7.Монтаж пластиковых окон .

8.Отделка откосов пластиковыми панелями с2-х сторон

9.Отделка бетонных подоконников пластиком

10.Монтаж перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу.

11.Шпатлевка ГКЛ .

12.Масляная окраска ГКЛ в тон стен.

13.Устройство потолка «Армстронг» по металлическому каркасу.

14.Монтаж дверных блоков 2-х створчатых со стеклом, с замком.(4 шт.по размеру и конфигурации демонтируемых)

15.Масляная окраска стен.

16.Масляная окраска радиаторов.

17.Масляная окраска плинтуса бетонного.

18.Масляная окраска дверных полотен  концертного зала (5шт 2-х створчатые Н-3м) с одной стороны.

Раздел 2.Ремонт л/клетки (комн.12,17,26,27.28)

1.Ремонт стен с расчисткой до 35%.

2.Ремонт потолков с расчисткой до 35%.

3.Ремонт  6  шт. бетонных  подоконников и  2х деревянных.

4.Масляная окраска стен .

5.Масляная окраска радиаторов (72 секции)

6.Окраска потолка водоэмульсионным составом.

7.Масляная окраска перил с расчисткой до 35%.

(метал. люк, лестница на чердак).

8.Масляная окраска оконных переплетов с расчисткой до 35%.

9.Масляная окраска дверей – 1 шт. (с одной стороны)

10.Масляная окраска плинтуса бетонного.

Приложение: Копия  плана 2 этажа.

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом

Первого заместителя мэра В.Н.Шумилова от 01.12.2006г. № 01.41-2553.

Лот №17

На составление сметной документации на объекте ДМШ №12

ул. Б. Богаткова , 205-а

Директор Гаранин Владимир Александрович

Тел.267-5570

Общестроительные работы.

Смету составлять по разделам с указанием итогов.

Раздел 1.Отмостки.

1.Ремонт отмостки шир.1.2м с 2х сторон..

2. Разборка старой отмостки с 2х сторон.

3. Устройство опалубки для новой отмостки с 2х сторон.

4.Устройство отмостки новой.

5.Устройство бардюрного камня с лицевой стороны ( с 2х сторон).

6.Демонтаж тротуарной плитки площадки перед школой.

7.Монтаж тротуарной плитки с частичной заменой на новую.

Раздел 2. Решетки.

1.Демонтаж металлических решеток-20шт.

2.Монтаж металлических решеток (без учета стоимости материала)-20 шт.

Приложение: Копия  плана 1 этажа.

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом первого заместителя мэра В.Н.Шумилова от 01.12.2006г.№ 01.41-2553.

Лот №18

На составление сметной документации на объекте МУ ДОД «Детская музыкальная школа   № 4».

ул. Маяковского,20

Директор Миллер Татьяна Владимировна

Тел.3379558

Общестроительные работы.

Смету составлять по разделам с указанием итогов.

Раздел 1.Окна.

1.Демонтаж деревянных оконных блоков   7шт.

2. Демонтаж подоконных досок.

3.Монтаж пластиковых окон в комплекте. 7шт.

4.Отделка откосов пластиковыми панелями с 2-х сторон.

Раздел 2.Ремонт фойе.(ком.27,28)

1.Окраска обоев .

2.Окраска потолочных балок водоэмульсионным составом..

3 Масляная окраска плинтуса

.

Раздел 3.Лестница (26,1 ).

1.Ремонт потолка с расчисткой до 10%.

2.Окраска потолка водоэмульсионным составом.

3.Ремонт стен с расчисткой до 35%.

4.Окраска стен водоэмульсионным составом.

Раздел 4.Коридоры (5,18).

1.Ремонт потолка с расчисткой до 35%.

2.Ремонт стен с расчисткой до 35%.

3.Окраска потолка водоэмульсионным составом.

4.Окраска стен водоэмульсионным составом.

5.Окраска обоев.

6.Отделка люка.

Приложение: Копия  плана 1,2 этажа.

Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом

Первого заместителя мэра В.Н.Шумилова о т 01.12.2006г. № 01.41-2553.

Приложение № 2 к лоту №1

Конкурсной документации

Муниципальный контракт

Договор N _____

Г. Новосибирск                                  «  »         2007 г.

___________________________________________, именуемый_ в дальнейшем

(наименование Заказчика)

Заказчик, в лице ________________________________, действующего на

(должность, фамилия, имя, отчество)

основании ______________________________________, с одной стороны,

(положения, доверенности, Устава)

и _______________________________________________________________,

(наименование предприятия, учреждения, организации)

именуем_ в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________________________,

(Устава,положения,доверенности)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  По  договору   возмездного  оказания  услуг  Исполнитель

обязуется  по заданию Заказчика оказать услуги, перечисленные

в Приложении 1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить

эти услуги (далее услуги).

1.2. Услуги  считаются   оказанными  после  подписания  акта о

выполнении   услуг   по  настоящему   Договору  Заказчиком или его

уполномоченным представителем.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Цены на услуги указаны в смете (Приложение 1) на условиях

конкурса от « » 2007г.(протокол №)

2.2. Услуги  оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований 2007г. по : КВСР КФСР КЦСР

КВР,КЭСР.СубКЭСР. Тип средств-

2.3. Сумма настоящего Договора составляет ___________________,

(сумма цифрами и

прописью)

в том числе НДС __% ______________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

2.3. Оплата по настоящему Договору производится: на основании актов выполненных

работ, подписанных сторонами.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Исполнитель обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в

Следующий срок с      по      год.

3.1.2. гарантийный срок-      .

3.1.3  Оказать услуги надлежащего качества

3.1.4. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего Договора.

3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 15___ дней.

3.1.6. Выполнить работу лично.

3.1.7. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.3 настоящего Договора, в соответствии с конкурсной документацией.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 3.1.1. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета _0,1_% от суммы Договора за каждый день просрочки.

4.2. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за ___10_________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне, переуступить право требования долга третьему лицу.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания и действует до 31.12.2007г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Смета на сумму-______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон _______________________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Смета 			   – Приложение 1

Копия лицензии 	   - Приложение 2

Протокол       	   - Приложение 3

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

--------------------------------

<*> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

ЗАКАЗЧИК                          ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________           ________________________________

юридический и фактический             (юридический и фактический

____________________________           ________________________________

адрес, банковские                      адрес, банковские

____________________________           ________________________________

реквизиты, ИНН)                        реквизиты, ИНН)

____________________________           ________________________________

(должность, подпись,                   (должность, подпись,

инициалы, фамилия)                     инициалы, фамилия)

М.П.                                    М.П.

С О Г Л А С О В А Н О:

Начальник УФ и НП                               Б.В.Буреев

Начальник департамента образования

культуры, спорта и молодежной политики           В.А.Афанасьев

Начальник УФ и НП   района

М.П.

Зам. председателя комитета по

культуре и искусству мэрии                      В.В.Полещук

Юридическая служба департамента

Приложение № 1

к Договору

№_____ от «____»______2007г.

График производства работ

по ______________________________

По адресу (-ам): ____________________________________________________________

Начало выполнения работ: с момента заключения контракта и внесения в реестр государственных контрактов.

Окончание работ: через _______

| № п/п | Наименование работ | Продолжительность ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I неделя | II неделя | III неделя | IV неделя | V неделя | VI неделя | VII неделя | VIII неделя |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подрядчик:

Руководитель организации

должность				подпись                             ФИО

М.П.

Форма № 1

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата ________

В комиссию департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска

Адрес: _ г. Новосибирск _ Красный проспект, 34 комната 528___________________________

Уважаемые члены комиссии!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона], предлагаем выполнить  работы в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 1 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 2 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 3 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 4 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 5 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 6 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 7 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 8 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 9 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 10 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 11 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 12 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 13 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 14 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 15 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 16 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 17 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 18 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.