ИЗМЕНЕНИЯ

в конкурсную документацию для участия в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2007 год (вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 13.06.2007 года)

Конкурсная комиссия по размещению муниципального заказа при Департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, офис 301, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в конкурсную документацию по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 21, 26, 28 в части начальной цены муниципального контракта.

Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 21, 26, 28 Таблицы № 1 изложены в следующей редакции:

Таблица №1

| № лота | Место выполнения работ | Вид работ | Начальная цена муниципального контракта с НДС (в тыс. руб.) | Максимальная продолжительность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тружеников, 12 | Ремонт шиферной кровли Частичная замена стропильных ног, смена обрешетки, мауэрлата, полная замена покрытия из асбо-цементных листов, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами, ремонт и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, устройство продухов, устройство ходовых настилов из досок. | 661,13 | 2 мес. |
| 2 | Тружеников, 14 | Ремонт шиферной кровли Частичная замена стропильных ног, смена обрешетки, мауэрлата, полная замена покрытия из асбо-цементных листов, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами, ремонт и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, устройство продухов, устройство ходовых настилов из досок. | 622,07 | 2 мес. |
| 3 | Сердюкова, 1 | Ремонт шиферной кровли Частичная замена стропильных ног, смена обрешетки, мауэрлата, полная замена покрытия из асбо-цементных листов, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами, ремонт и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, устройство продухов, устройство ходовых настилов из досок. | 658,02 | 2 мес. |
| 4 | Сердюкова, 4 | Ремонт шиферной кровли Частичная замена стропильных ног, смена обрешетки, мауэрлата, полная замена покрытия из асбо-цементных листов, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами, ремонт и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, устройство продухов, устройство ходовых настилов из досок. | 405,56 | 1,5 мес. |
| 5 | Шмидта, 3 | Капитальный ремонт кровли Демонтаж старого покрытия, устройство выравнивающей цементной стяжки, замена карнизных свесов из оцинкованной стали, устройство наплавляемого покрытия в два слоя, ремонт штукатурки вент. шахт, окраска известковым составом вент. шахт, замена фановых труб, утепление чердачного пространства полужесткими минераловатными плитами, укладка металлической сетки на утеплитель, утепление фановых труб в чердачном пространстве, замена дверей выходов на чердак. | 1446,5 | 3 мес. |
| 6 | Добровольческая, 4 | Ремонт шиферной кровли Частичная замена стропильных ног, смена обрешетки, мауэрлата, полная замена покрытия из асбо-цементных листов, замена разжелобков из оцинкованной стали, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами, ремонт и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, устройство продухов, устройство ходовых настилов из досок, устройство креплений для страховочных веревок. | 642,18 | 1,5 мес. |
| 8 | М. Ульяновой, 1 | Ремонт шиферной кровли Частичная замена стропильных ног, смена обрешетки, мауэрлата, полная замена покрытия из асбо-цементных листов, замена карнизных свесов, устройство ограждения, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, устройство креплений для страховочных веревок, утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами, ремонт и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, устройство продухов, устройство ходовых настилов из досок, утепление верхнего розлива отопления на чердаке, замена водосточных труб. | 1076,65 | 2 мес. |
| 9 | Мира, 13 | Ремонт шиферной кровли Частичная замена стропильных ног, смена обрешетки, мауэрлата, полная замена покрытия из асбо-цементных листов, замена карнизных свесов, устройство ограждения, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, устройство креплений для страховочных веревок, утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами, ремонт и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, устройство продухов, устройство ходовых настилов из досок. | 892,7 | 2 мес. |
| 14 | Римского-Корсакова, 28 | Ремонт шиферной кровли Частичная замена стропильных ног, смена обрешетки, мауэрлата, полная замена покрытия из асбо-цементных листов, замена карнизных свесов, устройство ограждения, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, устройство креплений для страховочных веревок, утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами, ремонт и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, устройство продухов, устройство ходовых настилов из досок, замена водосточных труб. | 880,1 | 2 мес. |
| 16 | Тимирязева, 83/1 | Капитальный ремонт кровли (реконструкция) Устройство прогонов поперек ребристых плит из дерева, укладка обрешетки с прозорами, монтаж профнастила устройство примыкания профнастила к вент. шахтам, фановым трубам, ограждение кровли перилами, замена дефлекторов мусоропроводов. | 1525,5 | 2,5 мес. |
| 17 | Рубиновая, 7 | Капитальный ремонт кровли Разборка существующего кровельного покрытия, демонтаж стяжки, устройство стяжки, утепление покрытий минераловатными плитами, устройство стяжки по утеплителю, устройство наплавляемого покрытия в два слоя, смена частей фановых труб, установка зонтов над вент. шахтами, замена дверей выхода на кровлю, ограждение кровли. | 2330,5 | 3 мес. |
| 20 | Державина, 59 | Электромонтажные работы Прокладка эл. кабелей, монтаж тепловых автоматических выключателей, светильников, выключателей, розеток, прокладка кабелей в металлических трубах, прокладка кабеля в кабель канале, установка счетчиков. | 1091,9 | 2 мес. |
| 21 | Эйхе, 9б | Ремонт шиферной кровли Частичная замена стропильных ног, смена обрешетки, мауэрлата, устройство пароизоляции, полная замена покрытия из асбо-цементных листов, замена карнизных свесов, устройство ограждения, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, устройство креплений для страховочных веревок, утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами, ремонт и утепление вент. шахт, вывод вент. шахт за переделы кровли, ремонт слуховых окон, устройство продухов, устройство ходовых настилов из досок, замена водосточных труб. | 1219,2 | 2,5 мес. |
| 26 | Курчатова, 11/4 | Капитальный ремонт кровли Демонтаж старого покрытия, замена карнизных свесов из оцинкованной стали, устройство выравнивающей цементной стяжки, устройство наплавляемого покрытия в два слоя, ремонт штукатурки вент. шахт, окраска известковым составом вент. шахт, установка решеток на водосливные воронки, замена фановых труб, утепление фановых труб в чердачном пространстве, устройство ограждения кровли. | 1609,8 | 2 мес. |
| 28 | Кропоткина, 127 | Сантехнические работы Замена внутренних трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения. | 3000 | 2 мес. |