УТВЕРЖДАЮ:

глава администрации Кировского района

г. Новосибирска

______________   Н.А. Терехов

«___» _______________ 200__г.

КОНКУРСНАЯ документациЯ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Предметом проводимого открытого конкурса является право на заключение муниципального контракта на выполнение ремонтных работ в учреждениях здравоохранения Кировского района.

Форма торгов: открытый конкурс.

Источник финансирования: платные услуги, бюджет города Новосибирска на 2007 год.

Предмет муниципального контракта:

ЛОТ № 1: Выполнение ремонтных работ в МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника №22»;

ЛОТ № 2: Выполнение ремонтных работ в МУЗ «Новосибирский муниципальный родильный дом № 6»;

Характеристики работ:

ЛОТ № 1: приложение 1 к настоящей конкурсной документации;

ЛОТ № 2: приложение 2 к настоящей конкурсной документации.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ не менее 1 года.

Место выполнения работ:

ЛОТ № 1: г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1;

ЛОТ № 2: г. Новосибирск, ул. Верковская, 5.

Сроки выполнения работ:

ЛОТ № 1: 2-4 квартал 2007 года;

ЛОТ № 2: 2-3 квартал 2007 года;

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

ЛОТ № 1: 924 000,0 рублей;

ЛОТ № 2: 400 000рублей;

Цена контракта должна включать НДС, стоимость материалов, транспортные расходы и прочие накладные расходы и оставаться неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Срок и условия оплаты:

Лот № 1: поэтапно: предоплата 30 % в течение 3-х банковских дней с момента заключения договора;70 % - окончательный расчет в течение 3-х банковских дней с момента предоставления актов-выполненных работ, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на р/с Подрядчика;

Лот № 2: предоплата 30 %, далее поэтапно, путем перечисления денежных средств на р/с Подрядчика.

Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе:

г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района, кабинет 210, на следующий день со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте до 09-30 «3» июля 2007г., т. 342-11-67.

Проведение конкурса регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и распоряжением мэра № 333 от 27.03.2006.

Основными принципами организации и проведения конкурса является создание равных условий для всех участников, а также гласность, единство требований и объективность оценки.

Участниками размещения заказа могут быть любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,  либо физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

К участию в конкурсе не допускаются организации:

- не соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, реализующим указанные товары, услуги, работы;

- находящиеся в стадии ликвидации или проведения процедуры банкротства;

- организации, чья деятельность приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- организации, имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения настоящего конкурса, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Изменения конкурсной документации производятся путем издания дополнений к конкурсной документации и имеют обязательную силу.

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Заказчик вправе отклонить все конкурсные заявки, а также имеет право отстранить претендента от участия в конкурсной процедуре по размещению муниципального заказа в случае предоставления им неполной или неточной информации.

Инструкция по подготовке и предоставлению заявок.

Для участия в конкурсе организация (далее участник конкурса) заполняет заявку на участие в конкурсе (приложение 3), а также соответствующую конкурсную документацию: анкету предприятия/предпринимателя (приложения 4, 5), смету.

Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (Лота) – «открытый конкурс по размещению муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ в учреждениях здравоохранения Кировского района г. Новосибирска».

Документация, входящая в Заявку на участие в конкурсе:

- фирменное название (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (анкета предприятия/ предпринимателя);

-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность или приказ о назначении руководителя);

- копии лицензии(й) в случае, если законодательством Российской Федерации установлены требования к организациям (лицам), осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, и такие работы и услуги являются Предметом конкурса.

- копии документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров,  требованиям законодательства Российской Федерации.

Неполное представление документов, предоставление документов с отклонением от установленных в настоящей Конкурсной документации форм, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике  размещения заказа или о Предмете конкурса (товарах, работах, услугах) является основанием отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.

Один участник может представить только одну заявку на участие в конкурсе.

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, независимо от результатов конкурса.

Участник вправе  изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе до истечения срока представления заявок.

Заявки на участие в конкурсе представляются по адресу: 630118, г. Новосибирск,       ул. Петухова, 18 - администрация Кировского района, к.210 ___________________________________________________________________

Критерии определения победителя.

Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случаях, если:

- его заявка не отвечает формальным требованиям, предусмотренным настоящей инструкцией.

Критерии определения победителя в конкурсе:

Срок гарантии предоставления качества выполненных работ;

соблюдение сроков выполнения работ;

наиболее низкая цена контракта.

Заключение контракта.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Форма и условия оплаты.

Оплата производится денежными средствами на основании заключенного контракта.

Цена заключенного с победителем конкурса контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта и соответствует указанной в заявке.

Приложение № 1

к конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ремонт дневного стационара (№ 60,62,65,70,73,) МУЗ «Городская поликлиника № 22»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (8ок-3,4 м2) | 100 м2 | 0,272 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,832 |  |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,83 |  |
| 4 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,395 |  |
| 5 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,266 |  |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,4 |  |
| 7 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,098 |  |
| 8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 |  |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,81 |  |
| Раздел 2. Общестроительные работы |
| 10 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (7 шт*3,4м2) ПВХ ЕХРRОF | 100 м2 проемов | 0,272 |  |
| 11 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,272 |  |
| 12 | Облицовка оконных откосов и подоконных досок декоративным бумажно-слоистым пластиком | 100 м2 облицовки | 0,264 |  |
| 13 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,832 |  |
| 14 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -84,86 |  |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,888 |  |
| 16 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,266 |  |
| 17 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,266 |  |
| 18 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита | 100 м2 покрытия | 0,266 |  |
| 19 | Гладкая облицовка стен и откосов керамическими плитками га клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,557 |  |
| 20 | Керамические плитки | м2 | 55,7 |  |

Навалихина Г.М.

215-00-66

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ремонт коридоров 1-го этажа (№ 26,27) МУЗ «Городская поликлиника № 22»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (1ок-3,4 м2) | 100 м2 | 0,034 |  |
| 2 | Демонтаж деревянных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |  |
| 3 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,06 |  |
| 4 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,3 |  |
| 5 | Разборка кладки стен из: кирпича и стеклоблоков | 100 м3 кладки | 0,109 |  |
| 6 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,06 |  |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,41 |  |
| 8 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,04 |  |
| 9 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,02 |  |
| Раздел 2. Общестроительные работы |
| 10 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (3 шт*3,4м2) | 100 м2 проемов | 0,034 |  |
| 11 | Блоки оконные ПВХ ЕХРRОF | м2 | 3,4 |  |
| 12 | Монтажная пена «Макрофоам» 750 мл | шт. | 1 |  |
| 13 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,034 |  |
| 14 | Облицовка оконных откосов и подоконных досок декоративным бумажно-слоистым пластиком | 100 м2 облицовки | 0,03 |  |
| 15 | Установка блоков дверных ламинированных в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,06 |  |
| 16 | Приборы дверные накладные | комплект | 3 |  |
| 17 | Облицовка потолков плитами «Армстронг» по металлическим направляющим | 100 м2 поверхности облицовки | 0,29 |  |
| 18 | Кладка стен из сибита | 1 м3 кладки | 0,64 |  |
| 19 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,105 |  |
| 20 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,112 |  |
| Раздел 3. Сантехнические работы |
| 21 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 22 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| 23 | Прокладка трубопроводов канализации из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 24 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 25 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |
| 26 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 (ВВГ3*2,5) | 100 м | 0,05 |  |
| 27 | Разветвительная коробка 4-кональная | Шт. | 3 |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

на ремонт лоркабинета МУЗ «Городская поликлиника № 22»

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |  |
| 2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 ок. пер. | 0,28 |  |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,04 |  |
| 4 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |  |
| 5 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,05 |  |
| 6 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,22 |  |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,37 |  |
| 8 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: долее 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,45 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,09 |  |
| 10 | Насечка поверхностей под плитку | 100 м2 | 1,15 |  |
| 11 | Смена санитарных приборов: раковин (раковины стальные эмалированные) | 100 приборов | 0,01 |  |
| 12 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1,2 |  |
| 13 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,03 |  |
| 14 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,09 |  |
| 15 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,1 |  |
| 16 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 м2 | 100 м борозд | 0,62 |  |
| Раздел 2. Общестроительные и сантехнические работы |
| 17 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (ПВХЕХРАОF) | 100 м2 проемов | 0,14 |  |
| 18 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: более 2 м | 100 м2 проемов | 0,14 |  |
| 19 | Облицовка оконных откосов и подоконных досок пластиком | 100 м2 облицовки | 0,134 |  |
| 20 | Установка блоков дверных в перегородках площадью проема до 3 м2 (заминированные) | 100 м2 проемов | 0,04 |  |
| 21 | Приборы дверные накладные | комплект | 2 |  |
| 22 | Гладкая облицовка стен и откосов керамическими плитками | 100 м2 поверхности облицовки | 1,15 |  |
| 23 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,45 |  |
| 24 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,45 |  |
| 25 | Устройство покрытий: керамогранит | 100 м2 покрытия | 0,2 |  |
| 26 | Плитки керамогранит | м2 | 20,4 |  |
| 27 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со сваривание полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,25 |  |
| 28 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,268 |  |
| 29 | Заделка проема сибитом | 1 м3 кладки | 0,4 |  |
| 30 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
| 31 | Прокладка трубопроводов канализации из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 32 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 33 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |  |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |
| 34 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (ВВГ3*2,5) | 100 м | 1,2 |  |

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ремонт спортзала ДЛФГ МУЗ «Городская поликлиника № 22»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |
| 1 | Разборка встроенных шкафов (прим) | 100 м2 | 0,18 |  |
| 2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 3 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,02 |  |
| 4 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |  |
| Раздел 2. Общестроительные работы |
| 5 | Монтаж стальных каркасов для облицовки ГКЛ | 100 м плинтуса | 0,37 |  |
| 6 | Облицовка стен ГКЛ при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 | 0,49 |  |
| 7 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 0,49 |  |
| 8 | Облицовка потолков плитами «Армстронг» по металлическим направляющим | 100 м2 поверхности облицовки | 0,34 |  |
| 9 | Установка по месту шкафных и антресольных: стенок | 100 м2 деталей | 0,05 |  |
| 10 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 деталей | 0,016 |  |
| 11 | Установка дверных блоков: шкафных | 10 шт. блоков | 0,4 |  |
| 12 | Блок дверные шкафные двупольные ламинированные | м2 | 7,2 |  |
| 13 | Установка дверных блоков: антресольных | 10 шт. блоков | 0,4 |  |
| 14 | Блоки дверные антресольные двупольные ламинированные | м2 | 1,6 |  |
| 15 | Установка блоков дверных однопольных ламинированных в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 16 | Приборы дверные накладные | комплект | 1 |  |

Приложение № 2

к конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение ремонтных работ, оказание услуг по изготовлению и установке алюминиевых и пластиковых дверей, окон в МУЗ «Новосибирский муниципальный родильный дом № 6»

| № п\п | Наименование работ и услуг | Характеристики работ | Ед. изм. | Потребность | Бюджетные ассигнования 2007 год тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Бюджет | ПМУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт отделения переливания крови Итого: | Предоперационная, операционная, донорская: Облицовка стен глазурованной плиткой Чеканка и расшивка швов плит перекрытий Масляная окраска потолков Снятие линолеума Покрытие пола керамической плиткой Снятие деревянного плинтуса Плинтус из керамической плитки Малярная окраска окон Малярная окраска оконных откосов Малярная окраска приборов отопления Малярная окраска труб Малярная окраска дверей Коридор и тамбур: Разборка дощатых покрытий пола То же, лаг Снятие линолеума Снятие плинтуса Стяжка цементно-изветстковым р-ром толщ. 50 мм Покрытие пола керамической плиткой Плинтус из керамической плитки Регистратура и подсобные помещений: Снятие линолеума Снятие плинтуса Разборка дощатых покрытий полов То же лаг Стяжка цементо-известковая, тол. 50 мм Покрытие пола керамической плиткой Плинтус из керамической плитки | М2 М2 М2 М2 М2 М М М2 М2 М2 М2 М2 М2 М2 М2 М М2 М2 М М2 М М2 М2 М2 М2 М | 102,0 10,0 25,4 16,6 25,4 32,4 32,4 13,5 4,3 4,1 1,0 14,0 30,0 30,0 47,0 69,0 30,0 30,0 69,0 24,0 26,0 24,0 24,0 24,0 24,0 26,0 |  | 180,0 |
| 2 | Изготовление и монтаж пластиковой двери Изготовление и монтаж алюминиевых дверей Изготовление и монтаж пластиковых окон Итого: | Рама 707 Оконная створка 317 Импост Стеклопакет 3-ой Сендвич Замок Фурнитура поворотная Демонтаж двери Монтаж двери Дверь алюминиевая-2 шт. Витражи Замок Доводчик Петля Комплект ручек Демонтаж Монтаж Оконный блок 170*170 со стеклопакетом Демонтаж Монтаж | М2 М2 М2 М2 М2 Шт Шт Шт. Шт. М2 М2 Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт Шт.. Шт. Шт. | 6,4 5,9 3,2 1,32 0,99 1 1 1 1 7,14 24,95 2 2 10 2 2 2 5 5 5 |  | 220,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 400,0 |

Приложение № 3

к конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе

# КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на право заключения

муниципального контракта на выполнение ремонтных работ в учреждениях здравоохранения Кировского района г. Новосибирска

Дата ____________

КОМУ:

Изучив Конкурсную документацию [название Конкурса], включая Дополнения NN [указать номера, если таковые имели место], получение которых настоящим удостоверяется, мы [указать полное наименование организации и адрес], нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить [название Лота] в соответствии с условиями, указанными в Конкурсной документации на сумму [общая сумма Заявки на участие в конкурсе прописью и цифрами],  подтверждаемые сметной документацией, которая является частью настоящей Заявки на участие в конкурсе.

Срок выполнения работ ______________.

Срок предоставления гарантии качества работ __________________.

Мы гарантируем, что:

- не находимся в стадии ликвидации юридического лица или в отношении нас не проводится процедура банкротства;

- наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательствам в бюджеты всех уровней или внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения настоящего конкурса, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы согласны придерживаться положений настоящей Заявки на участие в конкурсе в течение [число] дней, начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе.

До подготовки и оформления официального муниципального контракта данная Заявка на участие в конкурсе будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Приложения к Заявке на участие в конкурсе:

1. Спецификация (смета);

Датировано_____________ числом _____________ месяца  2006 г.

Руководитель _________________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер ____________________ (инициалы, фамилия)

Приложение № 4

к конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе

АНКЕТА

ПРЕДПРИЯТИЯ

| 1. Наименование предприятия | 1.1. Полное наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2. Краткое наименование |  |
| 2. Юридический и почтовый адреса | 2.1. Юридический адрес |  |
|  | 2.2. Почтовый адрес |  |
| 3. Руководитель | 3.1. ФИО |  |
|  | 3.2. Должность |  |
|  | 3.3. Телефон |  |
|  | 3.4. Факс |  |
|  | 3.5. Телекс |  |
| 4. Основные реквизиты | 4.1. Форма собственности |  |
|  | 4.2. Организационно- правовая форма |  |
|  | 4.3. ИНН |  |
|  | 4.4. КПП |  |
|  | 4.5. Код по ОКОНХ |  |
|  | 4.6. Код по ОКПО |  |
|  | 4.7. Банковские реквизиты |  |
| 5. ФИО, контактные телефоны | 5.1. Зам. директора по экономике |  |
|  | 5.2. Главный бухгалтер |  |
|  | 5.3. Плановый отдел |  |

Руководитель _________________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер ____________________ (инициалы, фамилия)

Приложение № 5

к конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе

АНКЕТА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

| 1. ФИО предпринимателя |  |
| --- | --- |
| 2. Дата регистрации |  |
| 3. Место регистрации |  |
| 4. Номер свидетельства |  |
| 5. ИНН |  |
| 6. Адрес |  |
| 7. Телефон |  |
| 8. Наличие патента (да, нет) |  |
| 9. Банковские реквизиты |  |

Подпись ______________________

М.П.

Примерная форма муниципального контракта

на  возмездное оказание услуг

N _____

_____________________                    "__" ____________ 200_ г.

(место заключения)

___________________________________________, именуем_ в дальнейшем

(наименование Заказчика)

Заказчик, в лице ________________________________, действующего на

(должность, фамилия, имя, отчество)

основании ______________________________________, с одной стороны,

(положения, доверенности, Устава)

и _______________________________________________________________,

(наименование предприятия, учреждения, организации)

именуем_ в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________________________, с

(Устава, положения, доверенности)

другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  По  договору   возмездного  оказания  услуг  Исполнитель

обязуется  по заданию Заказчика оказать услуги, перечисленные

в Приложении 1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить

эти услуги (далее услуги).

1.2. Услуги  считаются   оказанными  после  подписания  акта о

выполнении   услуг   по  настоящему   Договору  Заказчиком или его

уполномоченным представителем.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Цены на услуги указаны в Спецификации (Приложение

2) на условиях конкурса от “___” __________200__г. (протокол №___)

2.2. Услуги  оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.3. Сумма настоящего Договора составляет ___________________,

(сумма цифрами и

прописью)

в том числе НДС __% ______________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

2.3. Оплата по настоящему Договору производится: ______________

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.

3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 7.1 настоящего Договора.

3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение ___ дней.

3.1.4. Выполнить работу лично.

3.1.5. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.2 настоящего Договора, в соответствии с конкурсной документацией.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 7.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета __% от суммы Договора за каждый день просрочки.

4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере _% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более _% указанной суммы.

4.3. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за ____________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в действие с ____________ и действует до 31.12.200__г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон _______________________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Перечень услуг – Приложение 1

Спецификация   - Приложение 2

Протокол       - Приложение 3

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

--------------------------------

<*> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

ЗАКАЗЧИК                          ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________      ________________________________

(юридический и фактический          (юридический и фактический

____________________________      ________________________________

адрес, банковские                    адрес, банковские

____________________________      ________________________________

реквизиты, ИНН)                      реквизиты, ИНН)

____________________________      ________________________________

(должность, подпись,                 (должность, подпись,

инициалы, фамилия)                   инициалы, фамилия)

М.П.                                    М.П.