ИЗМЕНЕНИЯ

в конкурсную документацию для участия в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2007 год (вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 02.07.2007 года)

Конкурсная комиссия по размещению муниципального заказа при Департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, офис 301, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в конкурсную документацию по лоту № 1 и № 4 в части состава работ и начальной цены муниципального контракта.

Пункты 1 и 4 Таблицы № 1 изложены в следующей редакции:

Таблица №1

| № лота | Место выполнения работ | Вид работ | Начальная цена муниципального контракта с НДС (в тыс. руб.) | Максимальная продолжительность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петухова, 53 | Электромонтажные работы Прокладка эл. кабелей, монтаж тепловых автоматических выключателей, светильников, выключателей, розеток, замена светильников, установка счетчиков, ремонт ВРУ. Общестроительные работы и сантехнические работы Окраска потолков, стен в МОП и л/клетках, ремонт штукатурки, перетирка штукатурки, устройство облицовки стен из керамической плитки, ремонт ограждений лестниц их покраска, ремонт дощатых полов в коридорах, укладка линолеума, облицовка плиткой пола керамической плиткой, замена оконных и дверных блоков. Замена участков системы ХГВ и канализации. Монтаж системы принудительной вентиляции Монтаж воздуховодов, установка вентиляторов, теплоизоляция вент. шахт. подключение эл. вентиляторов к электросети с установкой тепловых автоматов, выключателей, монтаж эл. проводки. | 3341,4 | 4 мес. |
| 4 | Титова, 36 | Ремонт металлической кровли Разборка металлической кровли, частичная замена стропильных ног, смена обрешетки, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, устройство кровли их а/ц листов, устройство ограждения, утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами, ремонт и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, устройство продухов, устройство ходовых настилов из досок, устройство креплений для страховочных веревок. Замена перекрытий над кв. 4,7,8. | 751 | 2,5 мес. |