Изменения в конкурсную документацию на

проведение открытого конкурса на право заключения муниципального

контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города  (реестровый номер торгов № 42)

В конкурсную документацию на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города внесены изменения:

Добавлен  лот № 8:

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена контракта (лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| 8 | Выполнение капитального ремонта рентгенкабинета МУЗ «Городская клиническая больница № 2» по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 44 | 1 087 000,0 |

Соответственно, начальная (максимальная) цена контракта (лота) по всем восьми лотам составляет: 9 214 136,0 рублей (Девять миллионов двести четырнадцать тысяч сто тридцать шесть рублей 00 коп.)

Технические характеристики (лот № 8):

Лот № 8. Техническое задание на выполнение капитального ремонта рентгенкабинета МУЗ «Городская клиническая больница № 2» по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 44

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| 1 | Демонтаж кафеля | м2 | 76 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Снятие линолеума | м2 | 60 |
| 3 | Демонтаж дверей, размер, м 2,1х0,7 | шт | 9 |
| 4 | Демонтаж плинтусов | п/м | 70 |
| 5 | Снятие старой краски со стен | м2 | 176 |
| 6 | Снятие старой краски с потолков | м2 | 56 |
| 7 | Расширить дверной проем с несущей стены, размер, м 2,1х0,9 | шт | 4 |
| 8 | Расширить дверной проем в перегородках, размер, м 2,1х0,9 | шт | 5 |
| 9 | Выравнивание стен | м2 | 140 |
| 10 | Высококачественная шпатлевка стен | м2 | 170 |
| 11 | Высококачественная шпатлевка потолков | м2 | 90 |
| 12 | Окраска стен масляной краской за два раза | м2 | 170 |
| 13 | Окраска потолков масляной краской за два раза | м2 | 90 |
| 14 | Выравнивание пола цементной стяжкой | м2 | 60 |
| 15 | Укладка кафеля | м2 | 50 |
| 16 | Укладка линолеума | м2 | 80 |
| 17 | Монтаж плинтусов | п/м | 70 |
| 18 | Установка дверей (свинцовых), размер, м 2,1х0,9 | шт | 3 |
| 19 | Установка дверей размер 2,1х0,9 | шт | 6 |
| 20 | Очистка оконных блоков, размер, м 1,7х1,7 | шт | 7 |
| 21 | Шпатлевка и окраска оконных блоков, размер, м 1,7х1,7 | шт | 7 |
| 22 | Покраска дверей | м2 | 24 |

Пункт 4 «Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона»  2 тома конкурсной документации читать в следующей редакции:

4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):

4.1.1. Наличие действующей лицензии на право осуществления строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Данная лицензия должна включать:

- общестроительные работы;

- отделочные работы;

- санитарно-технические работы;

- работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; устройство канализационных систем и оборудования; установка приборов учета и контроля;

- специальные работы: устройство медицинских газовых систем и установка оборудования; устройство технологических трубопроводов; устройство электроснабжения и электроосвещения; устройство защитного заземления;

- пусконаладочные работы.

4.1.2. По лоту № 8 наличие лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) (генерирующих): производство, эксплуатация и техническое обслуживание ИИИ для рентгеновской дефектоскопии, для медицинских рентгенологических исследований; проектирование, конструирование, изготовление, эксплуатация средств радиационной защиты ИИИ. Используемые радиационные источники – аппараты рентгеновские, медицинские; для рентгеновской дефектоскопии; для контроля характеристик радиографических пленок рентгеновских кассет, люминофоров и усиливающих экранов.

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской.