Извещение

о внесении изменений в конкурсную документацию

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района, сообщает о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию на выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях Кировского района размещенное на официальном сайте 22.06.2007.

Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях Кировского района г. Новосибирска.

| Наименование учреждения (заказчик) | Предмет муниципального контракта | Источник финансирования | Срок и условия выполнения работ | Место выполнения работ | Формы и сроки оплаты | Начальная цена муниципального контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №12 МОУ СОШ №64 | Ремонт спортивного зала | Бюджет г. Новосибирска | До 20 августа 2007 г. | г.Новосибирск ул. Чемская,38 | В пределах выделенных лимитов, поэтапно. Аванс 30% | 202000 (двести две тысячи рублей) |
| Лот №14 ИОУ СОШ №192 | Ремонт кровли | Бюджет г. Новосибирска | До 20 августа 2007 г | г.Новосибирск, ул. Чигорина,8 | В пределах выделенных лимитов, поэтапно. Аванс 30% | 259000 (двести пятьдесят девять тысяч рублей) |
| Лот №16 МОУ СОШ №134 | Ремонт кровли | Бюджет г. Новосибирска | До 20 августа 2007 г | г.Новосибирск, ул. Петухова, 100 | В пределах выделенных лимитов, поэтапно. Аванс 30% | 259000 (двести пятьдесят девять тысяч рублей) |

Заместитель председателя комиссии,

Заместитель главы администрации                                                  В.В. Терехин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОМСТЬ

На ремонт кровли здания МОУ СОШ № 192,

расположенном по адресу: ул.Чигорина,8

| № п/п | Наименование работ | Объём | Прим - ия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Демонтаж кровельного покрытия Демонтаж стяжки Устройство выравнивающих стяжек Устройство праймера Устройство кровли из наплавляемых материалов Смена ливневых воронок Очистка ливневой канализации Ремонт кирпичной кладки стен парапетов и вент. шахт Разборка стяжки на парапетах Устройство стяжки на парапетах Вывоз мусора | 1175 кв.м. 1175 кв.м. 1175 кв.м. 1175 кв.м 1175 кв.м 5 шт. 75 м 2,5 куб.м. 140 кв.м 140 кв.м 15 т |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОМСТЬ

На ремонт мягкой кровли школы и спортивного зала МОУ СОШ № 134,

по адресу: ул. Петухова, 100

| № п/п | Наименование работ | Объём | Прим - ия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Разборка кровельного покрытия из рубероида в 2 слоя Демонтаж цементной стяжки Замена плит на вентиляционных шахтах (1,5*1,15) Ремонт кирпичной кладки Покрытие плит оцинкованным металлом (1,5*1,15) Замена воронок ливневой канализации Устройство выравнивающей цементной стяжки Устройство праймера Устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов Вывоз мусора | 2557,2 кв.м 2366 кв.м 17 шт. 0,5 куб.м 7 шт. 6 шт. 2366 кв.м 2557,2 кв.м 2557,2 кв.м т |  |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |
|  |  | Ремонт физкультурного зала (двери) |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |  |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,09 |  |
| 3 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,19 |  |
| 4 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,09 |  |
| 5 | Стоимость мазонитового дверного блока 1500 :1,18=1271,18 | шт. | 4 |  |
| 6 | Стоимость скобяных изделий 612 :1,18=518,64 | компл. | 4 |  |
| 7 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  |
| 8 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |  |
|  |  | Ремонт физкультурного зала (ограждения радиаторов). |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |
| 1 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,25 |  |
| 2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,4 |  |
| 3 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,2 |  |
| 4 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,25 |  |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |  |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт физкультурного зала (пол) |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |
| 1 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | 100 м досок | 0,5 |  |
| 2 | Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2 | 100 м2 пола | 2,88 |  |
| 3 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,2 |  |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,88 |  |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт физкультурного зала (потолок и стены) |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 5,26 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,5 |  |
| 3 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,6 |  |
| 4 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,76 |  |
| 5 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 1,2 |  |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,42 |  |
| 7 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт. изделий | 0,06 |  |
| 8 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт. изделий | 0,06 |  |
| 9 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 2,88 |  |