|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Дзержинского района г. Новосибирска ___________________ В.А. Кривушкин «___» _____________ 2007 г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для участия в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на  строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов муниципального

жилищного фонда  Дзержинского района г. Новосибирска на 2007 год.

- Общие положения

Общий порядок проведения открытого конкурса на размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд регламентируется:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

- Состав конкурсной документации

Конкурсная документация включает в себя:

- настоящую Инструкцию (общие положения);

- информационную карту (частные положения);

- форму заявки на участие в открытом конкурсе (далее - конкурсная заявка) (приложение №1);

- форму анкеты предприятия подавшего конкурсную заявку (приложение №2);

- форму анкеты предпринимателя (приложение №3);

- форму анкеты квалификационных требований (приложение №4);

- форму коммерческого предложения участника, отражающего ценовые условия выполнения муниципального контракта (приложение №5);

- форму документа, подтверждающего полномочия лица, присутствующего на процедуре вскрытия конвертов (приложение № 6);

- проект муниципального контракта;

- таблица № 1.

- локальный сметный расчет по каждому лоту.

Предполагается, что участник размещения муниципального заказа ознакомится со всей конкурсной документацией.

Конкурсные заявки, не соответствующие требованиям конкурсной документации,                      не допускаются к участию в конкурсе в соответствии с решением конкурсной комиссии (статья 12, пункт 1, подпункт 4 Федерального закона).

3. Порядок предоставления конкурсной документации

1. Конкурсная документация размещается на официальном сайте  мэрии г. Новосибирска                        в сети Интернет: www.novo-sibirsk.ru  (далее – официальный сайт).

2.  Участник размещения муниципального заказа (далее – участник),  может ознакомиться  с конкурсной документацией на официальном сайте,  либо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании заявления, поданного        в письменной форме,   в том числе в форме электронного документа.

Конкурсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

4. Требования к  форме и содержанию заявки

Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме                                   в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается предмет конкурса указанный               в Информационной карте. Не допускается указывать на таком конверте наименование  или фамилию, имя, отчество  участника конкурса.

Заявка прошнуровывается, нумеруется и заверяется печатью организации.

Один участник может представить только одну заявку на участие в конкурсе.

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие                     в конкурсе, независимо от результатов конкурса.

Не предоставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике или о работах, на выполнение которых размещается заказ, является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в конкурсе. При этом, в случае недостоверности сведений содержащихся в документах, предоставленных участником              в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, конкурсной комиссией  от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть                            до заключения муниципального контракта.

Заявка должна содержать документы и сведения, указанные в Информационной карте.

Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса, если иная форма заверения не была установлена настоящей конкурсной документацией                                  и нормативными правовыми актами РФ. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника конкурса.

Цена контракта, предлагаемая участником конкурса, не может превышать начальную цену  контракта, указанную в Извещении.  В случае, если цена контракта, указанная в заявке                                 и предлагаемая участником размещения заказа  превышает начальную цену контракта, Конкурсная комиссия вправе не допускать соответствующего участника размещения заказа к участию                     в конкурсе.

5. Порядок, место и даты начала и окончания срока подачи заявок

Конкурсные заявки должны быть доставлены участниками в сроки и по адресу, указанному в Информационной карте.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, после объявления присутствующим представителям участников конкурса              о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

6. Требования к участникам размещения заказа

При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа в соответствии со статьей 11 Федерального закона:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом торгов;

2.  Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает                             25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по  данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Порядок и срок отзыва и изменения заявок

Участник, подавший конкурсную заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до начала процедуры вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Начало процедуры определяется вскрытием первого конверта с конкурсной заявкой.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры вскрытия конвертов.

Изменение конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано, оформлено и доставлено в соответствии с требованиями конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение". Изменения в конкурсную заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсной заявки не осуществляется, если эти изменения или уведомление поступили непосредственно на заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками, но до начала процедуры  вскрытия конвертов. При этом факт поступления  изменений и уведомлений об отзыве конкурсной заявки фиксируется в протоколе вскрытия конвертов.

Отзыв конкурсных заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

8. Разъяснение положений конкурсной документации

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, заказчик обязан в письменной форме направить разъяснения положений конкурсной документации, если запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня, со дня направления разъяснения по запросу участника, такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, на сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно менять ее суть.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Публично  (день, место и время указаны в Информационной карте), конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Участники, подавшие конкурсные заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками, осуществлять видео- и аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками. Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, до начала процедуры должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

В день вскрытия конвертов с конкурсными заявками, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в информационной карте, конкурсная комиссия объявляет присутствующим  участникам о возможности подать конкурсные заявки, изменить или отозвать поданные конкурсные заявки до вскрытия конвертов.

С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники не имеют права подать конкурсные заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

В первую очередь, конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с конкурсными заявками.

При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурсная комиссия  вскрывает конверт с заявкой такого участника и возвращает его участнику, отозвавшему заявку,           в случае его присутствия на  процедуре вскрытия конвертов с заявками, под роспись.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на  процедуре вскрытия конвертов               с заявками, конверт возвращается такому участнику под роспись или заказным письмом.

Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться                 в сохранности представленных конвертов.

Наименование и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие, в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов  с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать                             от участников представления разъяснений положений, представленных ими  документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

Протокол вскрытия конвертов с заявками, после подписания его членами конкурсной комиссии, размещается на официальном сайте в сроки, установленные Федеральным законом.

10. Критерии оценки  заявок, порядок оценки  и  сопоставления заявок на участие в конкурсе

Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии                            с критериями оценки, указанными  в Информационной карте.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального  контракта и заявке которого присвоен первый номер.

Протокол оценки и сопоставления заявок,  после его подписания,  в течение  дня, следующего за днем подписания указанного протокола размещается на  официальном сайте, и в течение пяти дней публикуется в официальном печатном издании.

Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки                и сопоставления заявок вправе направить в адрес председателя конкурсной комиссии в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса.

11. Заключение контракта.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Участник конкурса, признанный победителем, обязан предоставить заказчику подписанный проект муниципального контракта в 14-дневный срок. Муниципальный контракт не может быть заключен ранее, чем через 10 дней после объявления победителя.

В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный настоящей конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании и понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный  контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным на условиях, указанных в коммерческом предложении данного участника конкурса.

Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной документации.                      В случае противоречия между условиями инструкции участника открытого конкурса                               и положениями информационной карты, информационная карта имеют преобладающую силу.

| № | Положения информационной карты |
| --- | --- |
| 1. Предмет муниципального контракта: | Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда Дзержинского района г. Новосибирска на 2007 год. Согласно Таблице №1 |
| 2. Место выполняемых работ: | Объекты муниципального жилищного фонда Дзержинского района г. Новосибирска (местонахождение объектов содержится в Таблице №1) |
| 3. Характеристика выполняемых работ: | Строительно-монтажные работы в соответствии проектам и локально-сметным расчетам (приложение 7 к конкурсной документации) Выполняются иждивением подрядчика, применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством. Наименование работ содержатся в локальном сметном расчете. |
| 4. Начальная (максимальная)цена муниципального контракта: | № лота Объект Начальная (максимальная) цена контракта (тыс. руб.) 1 Ул. Кошурникова, 13/2 742,897 |
| 5. Порядок формирования цены: | цена включает НДС и накладные расходы. Стоимость ремонта объектов определена на основании проектно-сметной документации, составленной с применением индекса пересчета по сборнику 29 и не изменяются по выходу новых индексов. |
| 6. Источник финансирования: | Бюджет г. Новосибирска на 2007 год. |
| 7. Формы, сроки и порядок оплаты продукции: | в безналичном порядке, аванс до 10%, оплата после подписания акта приемки выполненных работ с отсрочкой платежа до 60 дней. |
| 8. Заказчик работ: | Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Дзержинского района |
| 9. Адрес заказчика работ : | г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 тел.292360 |
| 10. Сроки выполнения работ: | 2007 год, начало выполнения работ с момента подписания муниципального контракта, срок - согласно Таблице №1. |
| 11. Срок предоставления гарантий на выполняемые работы: | Не менее 2 лет. |
| 12. Место подачи заявок: | 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, кааб. 236, контактное лицо: Шандакова Галина Алексеевна, тел. (383) 2791729, e-mail: GShandakova@dzer. admnsk.ru |
| 13. Даты начала и окончания срока подачи заявок | С момента опубликования на официальном сайте до 14 часов 00 минут 15 августа 2007 г. |
| 14. Дата, время и место вскрытия конвертов: | 15 августа 2007 г. в14 часов 00 минут по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 236 |
| 15. Перечень документов, обязательных для включения в конкурсную заявку: | 1) конкурсная заявка (приложение №1); 2) анкета предприятия (приложение №2) или анкета предпринимателя (приложение №3); 3) анкета квалификационных требований (приложение №4); 4) коммерческое предложение участника, отражающее ценовые условия выполнения муниципального контракта на бланке предприятия с приложением сметы (приложение №5); 5) документ, подтверждающий полномочия лица, присутствующего на процедуре вскрытия конвертов (приложение № 6); 6) - выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц. - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 7) наличие предусмотренных законом разрешительных документов на оказание услуг (лицензии, разрешения, допуски и т.д.); 8) заверенный печатью организации перечень документов, включенных в заявку. В случае отсутствия в конверте какого-либо из вышеперечисленных документов Конкурсная комиссия вправе отклонить Заявку данного Участника. |
| 16. Критерии оценки и сопоставления заявок: | цена муниципального контракта с учетом налогов; срок предоставления гарантий качества; срок выполнения работ. Цена контракта Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается ценовой балл равный 100 (ЦБ0=100), при этом цена такой заявки принимается за Х. За Y1….Yn принимаются цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок рассчитываются как: ЦБ (1,…n) = X/Y*100. Баллы округляются до десятичного знака. Срок предоставления гарантий качества работ Заявке на участие в конкурсе с наибольшим гарантийным сроком (в месяцах) присваивается гарантийный балл равный 100 (ГБ0 = 100), при этом гарантийный срок принимается за Z. За Q1…Qn принимаются гарантийные сроки других заявок. Гарантийные баллы других заявок рассчитываются как: ГБ(1…n) = Q(1…n)/Z*100. Срок выполнения работ Заявке на участие в конкурсе с наименьшим сроком выполнения работ (в месяцах) присваивается гарантийный балл равный 100 (КБ0 = 100), при этом срок выполнения работ принимается за Р. За G1…Gn принимаются сроки выполнения работ других заявок. Баллы других заявок рассчитываются как: СБ(1…n) = G(1…n)/P*100. Суммарный балл (СумБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценового балла, срочного балла и гарантийного балла с применением весовых факторов. А = 0,75 – вес ценового балла, В = 0,1 – вес гарантийного балла, С=0,1- вес срочного балла. СумБ = ЦБ*0,8+ГБ*0,1+СБ*0,1. На основании набранных СумБ Конкурсная комиссия ранжирует всех Участников конкурса по убыванию. Первый номер присваивается участнику конкурса, чья заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д. Каждый лот будет оцениваться отдельно, равно как и Контракт будет заключаться по каждому лоту в отдельности. |

Таблица  № 1

Наименование лотов, местонахождение объектов, начальная цена муниципальных контрактов, сроки выполнения работ

| № лота | Объект | Вид ремонта | Начальная (максимальная) цена (тыс. руб.) | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Кошурникова, 13/2 | Ж/б кровля | 742,897 | 1,5 месяца |

Приложение № 1

к конкурсной документации

Заявка на участие в открытом конкурсе

на  право заключения муниципального контракта на строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда Дзержинского района

г. Новосибирска в 2007 году

1. Будучи уполномоченными представлять и действовать от  имени _________________________________________________________________, далее - Претендент,  мы, нижеподписавшиеся, подаем заявку с целью участия в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда Дзержинского района г. Новосибирска на 2007 год, в соответствии с требованиями конкурсной  документации.

2. Мы обязуемся по требованию конкурсной комиссии представлять любую информацию, необходимую для проверки сведений, содержащихся в конкурсной заявке.

3. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда Дзержинского района г. Новосибирска на 2007 год, являющиеся предметом конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Мы согласны с тем, что, в случае признания нас победителями конкурса и нашего  отказа от заключения муниципального контракта в течение 14 дней с момента принятия решения конкурсной комиссией, мы теряем права победителя конкурса.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен:

__________________________________________________________________

ФИО, должность, телефон уполномоченного лица

организации - участника конкурса

6. Платежные реквизиты претендента:

Руководитель _____________________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение № 2

к конкурсной документации

АНКЕТА

ПРЕДПРИЯТИЯ

| 1. Наименование предприятия | 1.1. Полное наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2. Краткое наименование |  |
| 2. Юридический и почтовый адреса | 2.1. Юридический адрес |  |
|  | 2.2. Почтовый адрес |  |
| 3. Руководитель | 3.1. ФИО |  |
|  | 3.2. Должность |  |
|  | 3.3. Телефон |  |
|  | 3.4. Факс |  |
| 4. Основные реквизиты | 4.1. Форма собственности |  |
|  | 4.2. Организационно- правовая форма |  |
|  | 4.3. ИНН |  |
|  | 4.4. КПП |  |
|  | 4.5. Код по ОКВЭД |  |
|  | 4.6. Код по ОКПО |  |
|  | 4.7. Банковские реквизиты |  |
| 5. ФИО, контактные телефоны | 5.1. Зам. директора по экономике |  |
|  | 5.2. Главный бухгалтер |  |

Руководитель _________________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер ____________________ (инициалы, фамилия)

Приложение № 3

к конкурсной документации

АНКЕТА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

| 1. ФИО предпринимателя |  |
| --- | --- |
| 2. Дата регистрации |  |
| 3. Место регистрации |  |
| 4. Номер свидетельства |  |
| 5. ИНН |  |
| 6. Адрес |  |
| 7. Телефон |  |
| 8. Наличие патента (да, нет) |  |
| 9. Банковские реквизиты |  |

Подпись ______________________

Приложение № 4

к конкурсной документации

АНКЕТА

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

| 1. Основной вид деятельности |  |
| --- | --- |
| 2. Другие виды деятельности |  |
| 3. Специализация |  |
| 4. Опыт работы в сфере, являющейся предметом настоящего открытого конкурса (продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг) |  |
| 4. Объем производства товаров (выполнения работ, услуг) на начало года и на конец отчетного периода, в том числе по основному виду деятельности, тыс. рублей |  |
| 5. Задолженность по уплате налоговых платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, тыс. рублей: бюджет города областной бюджет федеральный бюджет Пенсионный фонд Фонд обязательного медицинского страхования Фонд социального страхования |  |

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации либо справка ИФНС об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________________________ (название документа) ___ (количество страниц в документе);

- ___________________________ (название документа) ___ (количество страниц в документе);

- ___________________________ (название документа) ___ (количество страниц в документе);

Руководитель _____________________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер ________________________ (инициалы, фамилия)

Приложение № 5

к конкурсной документации

Коммерческое предложение на строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда Дзержинского района г. Новосибирска на 2007 год

Предприятие (предприниматель) _________ предлагает оказание услуг по конкурсу:

| № Лота | Место выполнения работ | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |

Аванс (при необходимости) ______________ % от цены муниципального контракта.

Срок гарантии на выполненные работы:____________________________________

Срок выполнения работ_____________________________________

Данная заявка имеет статус оферты.

Руководитель _____________________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение № 6

к конкурсной документации

Доверенность

г. ___________________                                   ____________________________________

(число, месяц, год (прописью)

Настоящей доверенностью ___________________________________________________

(наименование и местонахождение организации)

в лице _______________________, действующего на основании ___________________,

(ф.и.о., должность)                   				     (устава, положения и пр.)

уполномочивает ___________________________________________________________

(ф.и.о., должность.)

паспорт серии ____________ № _________________, выдан "___" ________________ г.

__________________________________________________________________________

(кем выдан)

представлять интересы предприятия на открытом конкурсе  по размещению муниципального заказа,  на право заключения муниципального контракта  на строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда Дзержинского района  г. Новосибирска на 2007 год

в том числе:

- разъяснять положения представленных документов и конкурсной заявки;

- выполнять все необходимые действия, связанные с настоящим поручением и не противоречащие действующему законодательству.

Подпись доверенного лица _________________________________________________ .

Настоящая доверенность выдана сроком  __________________ без права передоверия.

Руководитель		         ___________________              /_________________/

(подпись)                                                                 Ф. И. О.

М.П.

Приложение № 7

к конкурсной документации

|  |  |  |  |  | Дзержинский р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАН: |  |  |  | (наименованиестройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН: |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор: |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200__ г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | Ремонт кровли; Кошурникова, 13/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: 07-06-01 АС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость руб.580562.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда руб.55889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен в ценах __________200_ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол. | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж.машин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обслуживающих машины |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего _______ осн.з/п | Эк.Маш ______ 3/п мех. | Мат-ы |  | Всего | Осн.з/п | Эк.Маш ______ 3/пМех | Мат-ы | на единицу | Всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных; 1 м3 _______________ НР 110%*0,94 от ФОТ; (1481) СП 70% от ФОТ; (1002) | 1,44 | 480,42 ______ 127,36 | 327,76 ______ 46,2 | 25,30 | ОЗП=5,73 ЭМ=3,34 ЗПМ=5,73 МАТ=2,481 | 2718 | 1051 | 1576 ______ 381 | 91 | 12,16 ______ 3,54 | 17,51 ______ 5,1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр53-20-1 | Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных простых; 100 м3 кладки _______________ НР 86%*0,94 от ФОТ; (6176) СП 70% от ФОТ; (5348) | 0,216 | 64534,21 ______ 5577,03 | 3205,8 ______ 595,14 | 55 751,38 | ОЗП=5,73 ЭМ=3,687 ЗПМ=5,73 МАТ=4,663 | 65609 | 6903 | 2553 ______ 737 | 56153 | 563 ______ 39 | 121,61 ______ 8,42 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР20-02-012-02 | Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм; 1 дефлектор _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 _______________ НР 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (1555) СП 83%*0,85 от ФОТ; (1013) | 18 | 16,26 ______ 13,92 | 2,33 |  | ОЗП=5,73 ЭМ=3,222 ЗПМ=5,73 МАТ=7,881 | 1571 | 1436 | 135 |  | 1,38 ______ 0,004 | 24,84 ______ 0,07 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР07-01-044-04 | Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (покрыт. ВШ); 1 т стальных элементов _______________ НР 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (2592) СП 85%*0,85 от ФОТ; (1703) | 1,089 | 10644,01 ______ 377,74 | 319,71 | 9 946,56 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,992 ЗПМ=5,73 МАТ=3,241 | 38505 | 2357 | 1042 | 35106 | 31,4 ______ 1,02 | 34,19 ______ 1,11 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=2 ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 _______________ НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (223) СП 70%*0,85 от ФОТ; (174) | 0,62 | 1269,81 ______ 82,14 | 15,16 ______ 0,26 | 1 172,50 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,78 ЗПМ=5,73 МАТ=1,504 | 1411 | 292 | 26 ______ 1 | 1093 | 7,66 ______ 0,04 | 4,75 ______ 0,02 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр53-21-6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.; 100 м восстановленной герметизации стыков _______________ НР 86%*0,94 от ФОТ; (5145) СП 70% от ФОТ; (4456) | 2,2 | 1693,91 ______ 338,53 | 1355,38 ______ 166,31 |  | ОЗП=5,73 ЭМ=2,988 ЗПМ=5,73 | 13177 | 4268 | 8909 ______ 2097 |  | 29,36 ______ 11,82 | 64,59 ______ 26 |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦЭМ-031051 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг; м-час _______________ НР 86%*0,94 от ФОТ; (-892) СП 70% от ФОТ; (-772) | -12,61 | 161,30 | 161,3 ______ 15,26 |  | ЭМ=3,092 ЗПМ=5,73 | -6289 |  | -6289 ______ -1103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л; шт. | 15 | 71,00 |  | 71,00 | МАТ=2,055 | 2189 |  |  | 2189 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР07-05-039-14 | Устройство чеканки и расшивки швов панелей раствором; 100 м шва _______________ НР 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (1352) СП 100%*0,85 от ФОТ; (876) | 2,2 | 91,08 ______ 81,81 |  | 9,27 | ОЗП=5,73 ЗПМ=5,73 МАТ=3,427 | 1101 | 1031 |  | 70 | 7,37 | 16,21 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: грунтовкой ГФ-021 (ограждение); 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 _______________ НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (295) СП 70%*0,85 от ФОТ; (230) | 0,46 | 607,38 ______ 146,52 | 24,57 ______ 0,29 | 436,28 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,8 ЗПМ=5,73 МАТ=2,693 | 958 | 386 | 32 ______ 1 | 540 | 11,682 ______ 0,044 | 5,37 ______ 0,02 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет); 100 м2 покрытия _______________ НР 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (2388) СП 65%*0,85 от ФОТ; (1299) | 0,36 | 10558,3 ______ 1137,39 | 27,08 ______ 3,05 | 9 393,84 | ОЗП=5,73 ЭМ=3,124 ЗПМ=5,73 МАТ=1,895 | 8785 | 2346 | 30 ______ 6 | 6409 | 112,75 ______ 0,27 | 40,59 ______ 0,1 |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (Удаление разрушенного гидроизол. слоя); 100 м2 покрытий кровель _______________ НР 83%*0,94 от ФОТ; (1970) СП 65% от ФОТ; (1641) | 2,75 | 161,63 ______ 160,2 | 1,43 |  | ОЗП=5,73 ЭМ=3,159 ЗПМ=5,73 | 2537 | 2525 | 12 |  | 17,41 | 47,88 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР12-01-001-06 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой; 100 м2 кровли _______________ НР 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (2070) СП 65%*0,85 от ФОТ; (1127) | 3,455 | 4854,54 ______ 101,32 | 21,45 ______ 1,68 | 4 731,77 | ОЗП=5,73 ЭМ=3,152 ЗПМ=5,73 МАТ=2,745 | 47115 | 2006 | 234 ______ 33 | 44875 | 9,12 ______ 0,16 | 31,51 ______ 0,55 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР12-01-015-04 | Устройство покрытия из мастики Урбит обмазочной: в один слой прим.; 100 м2 изолируемой поверхности _______________ НР 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (9255) СП 65%*0,85 от ФОТ; (5037) | 14,5 | 1121,45 ______ 108,65 | 26,99 ______ 1,07 | 985,81 | ОЗП=5,73 ЭМ=3,349 ЗПМ=5,73 МАТ=4,266 | 71317 | 9027 | 1311 ______ 89 | 60979 | 10,51 ______ 0,09 | 152,4 ______ 1,31 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР12-01-015-05 | На каждый последующий слой; 100 м2 изолируемой поверхности _______________ НР 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (4128) СП 65%*0,85 от ФОТ; (2246) | 14,5 | 611,08 ______ 48,48 | 17,48 ______ 0,46 | 545,12 | ОЗП=5,73 ЭМ=3,319 ЗПМ=5,73 МАТ=4,669 | 41774 | 4028 | 841 ______ 38 | 36905 | 4,69 ______ 0,04 | 68,01 ______ 0,58 |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-101-0831 | Пудра алюминиевая ПП-2; т | 0,0174 | 26 099,66 |  | 26 099,66 | МАТ=4,027 | 1829 |  |  | 1829 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных; 100 м2 _______________ НР 110%*0,94 от ФОТ; (64) СП 70% от ФОТ; (43) | 0,01 | 1147,53 ______ 992,73 | 154,8 ______ 87,93 |  | ОЗП=5,73 ЭМ=4,768 ЗПМ=5,73 | 64 | 57 | 7 ______ 5 |  | 103,91 ______ 7,74 | 1,04 ______ 0,08 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (дверь); 1 т стальных элементов _______________ НР 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (87) СП 85%*0,85 от ФОТ; (57) | 0,027 | 10913,04 ______ 513,68 | 328,69 | 10 070,67 | ОЗП=5,73 ЭМ=3,004 ЗПМ=5,73 МАТ=3,23 | 984 | 79 | 27 | 878 | 42,7 ______ 1,03 | 1,15 ______ 0,03 |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-101-0956 | Петля накладная; шт. | 2 | 11,71 |  | 11,71 | МАТ=1,21 | 28 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: грунтовкой ГФ-021 (опалубка, дверь); 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 _______________ НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (349) СП 70%*0,85 от ФОТ; (273) | 0,6 | 552,16 ______ 133,2 | 22,34 ______ 0,26 | 396,62 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,8 ЗПМ=5,73 МАТ=2,693 | 1136 | 458 | 38 ______ 1 | 640 | 10,62 ______ 0,04 | 6,37 ______ 0,02 |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР07-01-044-04 | Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (опалубка); 1 т стальных элементов _______________ НР 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (2202) СП 85%*0,85 от ФОТ; (1446) | 0,925 | 10644,01 ______ 377,74 | 319,71 | 9 946,56 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,992 ЗПМ=5,73 МАТ=3,241 | 32706 | 2002 | 885 | 29819 | 31,4 ______ 1,02 | 29,05 ______ 0,94 |  |  |  |  |  |
| 22 | СЦЭМ-031050 | Вышки телескопические 25 м; м-час _______________ НР 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (2793) СП 85%*0,85 от ФОТ; (1835) | 29,05 | 159,68 | 159,68 ______ 15,26 |  | ЭМ=3,092 ЗПМ=5,73 | 14343 |  | 14343 ______ 2540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР06-01-041-07 | Бетонирование карниза; 100 м3 в деле _______________ НР 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (1632) СП 65%*0,85 от ФОТ; (1015) | 0,018 | 111265,9 ______ 17107,88 | 5699,29 ______ 695,72 | 88 458,73 | ОЗП=5,73 ЭМ=3,642 ЗПМ=5,73 МАТ=2,791 | 6582 | 1765 | 374 ______ 72 | 4443 | 1675,6 ______ 47,25 | 30,16 ______ 0,85 |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200); м3 | -1,827 | 717,24 |  | 717,24 | МАТ=2,773 | -3634 |  |  | -3634 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-401-9027 | Бетон полимерный; м3 | 1,827 | 1 301,11 |  | 1 301,11 | МАТ=2,236 | 5315 |  |  | 5315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-204-9182 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм; т | 0,184 | 6 355,01 |  | 6 355,01 | МАТ=3,873 | 4529 |  |  | 4529 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки _______________ НР 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (1617) СП 75%*0,85 от ФОТ; (991) | 0,705 | 1401,58 ______ 370,29 | 29,94 ______ 14,43 | 1 001,36 | ОЗП=5,73 ЭМ=4,798 ЗПМ=5,73 МАТ=3,778 | 4264 | 1496 | 101 ______ 58 | 2667 | 39,51 ______ 1,27 | 27,85 ______ 0,9 |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01; 100 м2 стяжки _______________ НР 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (30) СП 75%*0,85 от ФОТ; (18) | 0,705 | 259,01 ______ 4,69 | 5,36 ______ 2,39 | 248,97 | ОЗП=5,73 ЭМ=4,81 ЗПМ=5,73 МАТ=3,749 | 695 | 19 | 18 ______ 10 | 658 | 0,5 ______ 0,21 | 0,35 ______ 0,15 |  |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150; м3 | -1,8 | 488,17 |  | 488,17 | МАТ=3,749 | -3294 |  |  | -3294 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200; м3 | 1,8 | 528,89 |  | 528,89 | МАТ=3,792 | 3610 |  |  | 3610 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | СЦМ-101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная /эмульсия поливинилацетатная/; т | 0,027 | 15 670,67 |  | 15 670,67 | МАТ=2,296 | 971 |  |  | 971 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРр65-38-01 | Смена частей канализационного стояка: патрубка; 1 шт. _______________ НР 103%*0,94 от ФОТ; (515) СП 60% от ФОТ; (319) | 3 | 42,94 ______ 30,95 |  | 11,99 | ОЗП=5,73 ЗПМ=5,73 МАТ=1,374 | 581 | 532 |  | 49 | 3,15 | 9,45 |  |  |  |  |  |
| 33 | СЦМ-103-0634 | Трубы чугунные раструбные 100 мм, толщина стенки 8,3 мм; м | 3,6 | 121,23 |  | 121,23 | МАТ=3,545 | 1547 |  |  | 1547 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР26-01-039-01 | Утепление люков прим.; 1 м3 изоляции _______________ 212,58 = 1 762,71 - 1 519,74 x 1,02 _______________ НР 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (57) СП 70%*0,85 от ФОТ; (40) | 0,1 | 212,58 ______ 116,17 | 96,41 |  | ОЗП=5,73 ЭМ=2,319 ЗПМ=5,73 МАТ=3,941 | 89 | 67 | 22 |  | 10,58 ______ 0,6 | 1,06 ______ 0,06 |  |  |  |  |  |
| 35 | СЦМ-104-0009 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100; м3 | 0,102 | 290,48 |  | 290,48 | МАТ=4,128 | 122 |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР10-01-044-12 | Обивка люков кровельной сталью оцинкованной с одной стороны; 100 м2 проемов _______________ НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (88) СП 63%*0,85 от ФОТ; (47) | 0,02 | 13068,79 ______ 769,55 | 23,89 ______ 1,07 | 12 275,36 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,835 ЗПМ=5,73 МАТ=1,99 | 578 | 88 | 1 | 489 | 79,79 ______ 0,18 | 1,60 |  |  |  |  |  |
| 37 | С311-1-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка; тонна _______________ НР 78%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (71) СП 50%*0,85 от ФОТ; (46) | 3,86 | 51,88 ______ 4,9 | 46,98 |  | ОЗП=5,73 ЭМ=2,494 ЗПМ=5,73 | 561 | 108 | 453 |  | 0,58 | 2,23 |  |  |  |  |  |
| 38 | С310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час; 1 т _______________ НР 0%*0,94 от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 3,86 | 20,48 | 20,48 |  | ОЗП=2,796 ЭМ=2,796 МАТ=2,796 | 221 |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 366305 | 44327 | 26902 ______ 4966 | 295076 |  | 739,77 ______ 46,31 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 47243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 31512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Ремонт кровли | 445060 |  |  |  |  | 739,77 ______ 46,31 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Работы на чердаке и л/кл |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными (канализацинные стояки); 1 м3 изоляции _______________ НР 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (341) СП 70%*0,85 от ФОТ; (240) | 0,27 | 1361,2 ______ 217,34 | 102,51 | 1 041,35 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,306 ЗПМ=5,73 МАТ=2,968 | 1235 | 336 | 64 | 835 | 18,85 ______ 0,64 | 5,09 ______ 0,17 |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР26-01-037-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: стен и колонн прямоугольных; 1 м3 изоляции _______________ НР 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (3814) СП 70%*0,85 от ФОТ; (2682) | 2,88 | 2040,88 ______ 227,65 | 124,19 | 1 689,03 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,426 ЗПМ=5,73 МАТ=2,622 | 17379 | 3757 | 868 | 12754 | 20,04 ______ 0,69 | 57,72 ______ 1,99 |  |  |  |  |  |
| 42 | СЦМ-104-0007 | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200; м3 | -2,794 | 1 448,59 |  | 1 448,59 | МАТ=2,352 | -9519 |  |  | -9519 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | СЦМ-104-0009 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100; м3 | 2,794 | 290,48 |  | 290,48 | МАТ=4,128 | 3350 |  |  | 3350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов; 100 м2 поверхности покрытия изоляции _______________ НР 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (1197) СП 70%*0,85 от ФОТ; (842) | 0,63 | 2079,06 ______ 326,52 | 86,60 | 1 665,94 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,437 ЗПМ=5,73 МАТ=1,833 | 3235 | 1179 | 133 | 1923 | 31,98 ______ 0,47 | 20,15 ______ 0,3 |  |  |  |  |  |
| 45 | СЦМ-101-1746 | ИСКЛЮЧИТЬ Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350; м2 | -72,45 | 8,16 |  | 8,16 | МАТ=1,581 | -935 |  |  | -935 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | СЦМ-101-1594 | Холст стеклянный высший сорт; 10м2 | 7,245 | 24,52 |  | 24,52 | МАТ=2,732 | 485 |  |  | 485 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕРр65-35-01 | Прочистка вентиляционных каналов; 100 м каналов _______________ НР 74%*0,94 от ФОТ; (188) СП 50% от ФОТ; (135) | 0,25 | 227,19 ______ 188,64 | 0,2 ______ 0,11 | 38,35 | ОЗП=5,73 ЭМ=4,769 ЗПМ=5,73 МАТ=2,545 | 295 | 270 |  | 25 | 18,7 ______ 0,01 | 4,68 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 15525 | 5542 | 1065 | 8918 |  | 87,64 ______ 2,46 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 16792 | 6596 | 1278 | 8918 |  | 104,23 ______ 2,95 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20% (Поз. 40-46) | 1267 | 1054 | 213 |  |  | 16,592 ______ 0,492 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 5540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Работы на чердаке и л/кл | 26231 |  |  |  |  | 104,23 ______ 2,95 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 381830 | 49869 | 27967 ______ 4966 | 303994 |  | 827,41 ______ 48,77 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 383097 | 50923 | 28180 ______ 4966 | 303994 |  | 844 ______ 49,26 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 52782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 35411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49) | 5373 |  |  |  |  | 18,55 ______ 5,18 |  |  |  |  |  |
| Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3) | 94147 |  |  |  |  | 186,2 ______ 34,42 |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16) | 4139 |  |  |  |  | 24,84 ______ 0,07 |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1) | 99282 |  |  |  |  | 64,39 ______ 2,08 |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13) | 5050 |  |  |  |  | 16,49 ______ 0,06 |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2) | 3329 |  |  |  |  | 16,21 |  |  |  |  |  |
| Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12) | 196540 |  |  |  |  | 292,51 ______ 2,54 |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8) | 6148 |  |  |  |  | 47,88 |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15) | 1829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1) | 15439 |  |  |  |  | 30,16 ______ 0,85 |  |  |  |  |  |
| Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11) | 7931 |  |  |  |  | 28,2 ______ 1,05 |  |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11) | 971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2) | 2962 |  |  |  |  | 9,45 |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20) | 25920 |  |  |  |  | 100,61 ______ 3,01 |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10) | 713 |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | 678 |  |  |  |  | 2,23 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1) | 618 |  |  |  |  | 4,68 |  |  |  |  |  |
| Итого | 471290 |  |  |  |  | 844 ______ 49,26 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 303994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 28180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 55889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 52782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 35411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 0,4% | 1885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 473175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 1,94% | 9180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 482355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 9647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 492002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 88560,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 580562,36 |  |  |  |  | 844 ______ 49,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил:_______________ |  |  |  |  | Проверил:_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

к конкурсной документации

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ДОГОВОР ПОДРЯДА) №____________

на_______________________________________________________________________________ жилого дома (домов)_______________________________________________________________________________

г.Новосибирск								                        «____» ___________ 200___г.

_________________________________________________________________________________________________ в лице ____________________________________________________________________, действующего на основании __________________, зарегистрированного _____________________________,

«____» ____________ ______ г., лицензия № _______________________________________________, именуемое (-ый) в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» и администрация Дзержинского района, в лице главы администрации Дзержинского района Кривушкина Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

здания (-ий) ____________________________________________________________________ Заказчик обязуется принять их и оплатить обусловленную договором цену.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена в ценах  200___ г. и составляет ______________________ рублей, в том числе НДС ____________________ рублей.

2.2. В случае если объемы работ в ходе ремонта превысят проектное количество, стороны принимают меры к их уточнению, заключив дополнительное письменное соглашение об изменении первоначальной цены и сроков работ.

2.3. Стоимость работ установленная п. 2.1. договора является окончательной и изменению не подлежит, кроме случая предусмотренного п. 2.2. договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы своими силами и средствами в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать их Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.

3.1.2. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

3.1.3. Осуществлять во время проведения работ охрану строительной площадки, а так же вверенного Заказчиком имущества.

3.1.4. Возмещать третьим лицам ущерб, причиненный в связи с производством работ.

3.1.5. Возвратить Заказчику после завершения работ неиспользованные материалы, оплаченные или поставленные Заказчиком.

3.1.6. Нести риск случайного уничтожения и повреждения объекта до сдачи его в эксплуатацию.

3.1.7. Подрядчик обязуется производить уборку строительного мусора ежедневно.

3.2. Заказчик обязуется

3.2.1. Передать Подрядчику в 3-дневный срок со дня подписания договора проектно-сметную документацию.

3.2.2. Предоставить Подрядчику, за 5 дней до начала работ по договору, строительную площадку и обеспечить фронт работ.

3.2.3. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в размере, сроке и порядке, предусмотренном настоящим договором.

3.3. Заказчик в праве:

3.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, с соблюдением графика их выполнения, качеством материалов, применяемых Подрядчиком при производстве работ.

4. СРОК ДОГОВОРА. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

4.1. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует до момента окончания работ установленного п.п. 4.3. договора.

4.2. Начало выполнения работ по договору _______________ г.

4.3. Срок окончания работ по договору ___________________г.

4.4. Сдача и приемка работ оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

4.5. Изменение сроков выполнения работ оформляется дополнительным письменным соглашением сторон.

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

5.1. До начала работ Заказчик предоставляет Подрядчику аванс в размере ________________.

5.2. Оплата работ, выполненных Подрядчиком, производится Заказчиком в течении 60 календарных дней со дня приемки в установленном порядке по акту ф-2.

5.3. Расчет за выполненные Подрядчиком работы производится Заказчиком в следующем соотношении:

- денежными средствами  ______ %, что составляет сумму  _______________тыс. рублей. (из средств бюджета города, средств поступающих от населения)

- строительными материалами ________%, на сумму  _________________ тыс. рублей  (поставщик строительных материалов - МУП «Комитет Новосибгорресурс», в соответствии с протоколом № _____ от ___________________ );

5.4. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, аванс, предоставленный Заказчиком, подлежит возврату с одновременной выплатой процентов за пользование чужими средствами, исходя из учетной ставки банковского процента на день возврата.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойки в размере 0,1 % стоимости работ за каждый день просрочки окончания работ, установленного п. 4.3. настоящего договора.

6.3. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % стоимости работ за каждый день просрочки устранения недостатков (дефектов), выявленных в течение  гарантийного срока эксплуатации объекта.

6.4. При наличии строительного мусора более суток на территории, прилегающей к дому, подлежащему ремонту, либо в случае нарушения п. 3.1.7 договора, Подрядчик оплачивает штрафные санкции за вывоз мусора в размере 2000 рублей

6.5. Сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне причиненные ей убытки, выразившиеся в произведенных стороной расходах, утрате или повреждении ее имущества.

6.6. Уплата неустойки, а так же возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

6.7.  В случае не устранения Подрядчиком, в установленные сторонами сроки, выявленных недостатков (дефектов) выполненных работ Заказчик в праве поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами, и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАССТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Изменение или расторжение договора возможно по соглашению сторон в письменной форме.

7.2. Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по требованию одной из сторон в случае неисполнения другой стороной обязательств по договору.

7.3. Заказчик в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в следующих случаях:

-  Подрядчик не приступает к выполнению свыше 7 дней с момента, предусмотренного п.4.2. настоящего договора;

- Подрядчик выполняет работы с существенным нарушением сроков выполнения работ, предусмотренных договором (графиком). Существенным признается превышение срока выполнения работ более чем на 15 календарных дней.

- в случае снижения качества работ, предусмотренных заданием заказчика, отступления от проектной документации, нарушения строительных норм  и правил.

7.4. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия, споры разрешаются судом в соответствии с действующим законодательством.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

8.2. При производстве работ площадь захватки не должна превышать 60 м2 и к концу рабочего дня должна быть покрыта Подрядчиком.

8.3. За протопления, произошедшие вследствие несвоевременного закрытия кровельного покрытия или некачественного выполнения работ в период гарантийного ремонта, ответственность несет Подрядчик, а так же возмещает ущерб, причиненный третьим лицам и Заказчику.

8.4. В течении гарантийного срока Подрядчик обязан производить очистку кровли (кровель) от снега и наледи своими силами. Оплата очистки производится Заказчиком либо соответствующей району дирекцией заказчика.

8.5. В качестве обеспечения гарантии качества выполненных работ, Заказчик удерживает 10 % от их стоимости и производит окончательный расчет по истечении осеннего и весеннего периода осадков.

8.6. Снижение общей стоимости работ установленной п. 2.1. договора, согласно тендерной документации составляет _________%.

8.7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон и один экземпляр УФ и НП

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ (являются неотъемлемой частью договора)

9.1. ______________________________________________________________________________.

9.2. ____________________________________________________________________________.

9.3. ______________________________________________________________________________.

9.4. ______________________________________________________________________________.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

# ПОДРЯДЧИК:							ЗАКАЗЧИК:

______________________________				__________________________

______________________________				__________________________

______________________________				__________________________

______________________________				__________________________

_____________________________				___________________________

______________________________				___________________________

_____________________________

_______________________ _______________	                           ______________________ В.А. Кривушкин

(подпись)		                     (Ф.И.О.)                                                 (подпись)

м.п.								     м.п

СОГЛАСОВАНО:

Начальника УФ и НП мэрии _________________________Б.В. Бурев

Начальник УФ и НП Дзержинского района ____________В.К. Евдокимова

Юрист УФиНП мэрии ________________________________ Л.А. Патока

# Text boxes

На бланке организации